	KZP: Podhledy


	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	Technické podklady od výrobce
	
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti


	2
	dokončenost předcházejících prací
	vizuální kontrola
	před zahájením prací
	
	SD, KMK

	3
	nosný rošt - rozvržení
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	každá ucelená část 
	
	SD, KMK 

	4
	tepelné a zvukové izolace
	vizuální kontrola
	každá ucelená část
	
	SD,KMK 

	5
	vzhled, dokončovací prvky
	vizuální kontrola
	každá ucelená část
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


