	KZP: Podlahové konstrukce


	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 74 4505 - Podlahy společná ustanovení
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí.
	
	
	
	

	
	ČSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení.
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových kontrukcí
	
	
	
	

	
	ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	podklady - rovinnost, tloušťka, hydroizolace, tepelná izolace
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	každá ucelená část
	
	SD, KMK

	2
	vstupní kontrola betonových směsí
	průkazní zkouška
	před zahájením prací
	autorizovaná zkušebna
	protokol

	3
	rovinnost konečných úprav
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	každá ucelená část 
	
	SD, KMK 

	4
	provedení dilatačních spár, výplně, tloušťky, dilatační pole
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	každá ucelená část
	
	SD,KMK 

	5
	konečné úpravy - pevnost a vlhkost podkladů
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	před zahájením konečných úprav
	
	SD, KMK

	6
	technologie konečných úprav, tloušťky, dilatační spáry
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	průběžně
	
	SD, KMK *

	7
	plovoucí podlahy - dilatace, dilatace kolem prostupujících částí
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	každá ucelená část
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


