	KZP: Sádrokartonové konstrukce
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 02 1236 - Šrouby do plechu se zápustnou hlavou
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 0821 - Požární odolnost stavebních konstrukcí
	
	
	
	

	
	ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 03 82 40 Volba nátěrů pro ochranu kovových techn výrobků proti korozi
	
	
	
	

	
	Technologické a montážní pokyny výrobce
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů a výrobků
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti

	2
	stavební připravenost rovinnost hr. stavby
	vizuální kontrola
	před zahájením prací
	
	SD, KMK

	3
	prostorové sestavení
	kontrolní měření
	1x/500m2
	
	SD, KMK

	4
	finální provedení povrchů
	vizuální kontrola
	každá souvislá část
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


