	KZP: Silnoproud


	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 33 03 30 - Stupně ochrany krytem
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN EN 60 439-1 - Rozvaděče
	
	
	
	

	
	Technické podklady výrobce
	
	
	
	

	Objekt:
	IEC 332-3A - Zkoušky elektrických kabelů
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Rozvaděče:
	
	
	
	

	1
	kvalita materiálů 
	protokol o jakosti a kompatibilitě
	každá dodávka
	
	protokol o jakosti a kompatibilitě

	2
	zkouška krytí
	protokol o zkoušce krytí
	každá dodávka
	
	protokol o zkoušce krytí

	3
	zkouška zkratové odolnosti
	protokol
	každá dodávka
	
	protokol

	4
	obloukový zkrat
	protokol
	každá dodávka
	
	protokol

	
	Transformátory
	
	
	
	 

	5
	kvalita materiálů
	atest výrobce
	každá dodávka
	
	atest

	6
	měření izolačního odporu
	předpis výrobce
	každá dodávka
	
	protokol

	
	Kabely
	
	
	
	

	7
	kvalita materiálů
	atest výrobce
	každá dodávka
	
	atest

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


