	KZP: Vnitřní vodovod

	Středisko:
	Technické podklady:

	
	ČSN 73 6660  - Vnitřní vodovody

	Stavba:
	ČSN 72 7006 - Výpočet tepelných ztrát při navrhování tepelných izolací.

	
	ČSN ISO 9223 - Koroze kovů a slitin. Koroze agresivních atmosfér.

	Objekt:
	ČSN 03 8204 - Určování korozní agresivity atmosfér.

	
	Manuál výrobce ochranného nátěru                              

	Etapa:
	

	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita výrobků
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti

	2
	kontrola rozměrů a vedení potrubí ( sklon, dilatace, vyústění)
	vizuální kontrola, namátkové kontrolní měření
	1x/100 m
	
	SD, KMK

	3
	upevnění vedení a připojení  armatur
	namátková kontrola
	1x/100 m
	
	SD, KMK

	4
	izolace potrubí
	vizuální kontrola
	1x/100 m
	
	

	5 
	protikorozní ochrana potrubí a kotevních prvků
	vizuální kontrola, kontrola aplikace
	1x/100 m
	
	SD, KMK

	6 
	počet, druh a rozmístění zařizovacích předmětů kompletnost zařízení
	vizuální kontrola
	všechny zařizovací předměty
	
	SD, KMK

	7
	vodotěsnost
	tlaková zkouška
	každá větev nebo úsek
	
	protokol, KMK

	8
	funkční odzkoušení
	kontrolní provoz
	kompletní systém
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


