	KZP: Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 03 8240 - Zásady povrch. Úpravy nátěrem
	
	
	
	

	
	ČSN 03 8220 - Volba nátěrů pro ochranu proti korozi
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí - výr. skup. “C”
	
	
	
	

	
	ČSN 73 2611 - Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí . výr. skup. “C”
	
	
	
	

	Etapa:
	Manuál nátěrů od dodavatelů barev
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů a výrobků
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti

	2
	rozměrové a prostorové sestavení
	namátkové kontrolní měření
	1x/10 t
	
	SD, KMK

	3
	kontrola svarů, ukotvení konstrukce
	ultrazvuk, RTG
	dle projektu
	
	SD, KMK

	4
	geodetické zaměření
	kontrolní měření
	dle projektu
	
	SD,KMK

	5
	funkční schopnost
	namátková funkční zkouška
	1x/5 t
	
	SD, KMK

	6
	nátěry
	vizuální kontrola, namátkové kontrolní měření
	1x/ 5 t
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


