	KZP: Zasklení
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 3440 Sklenářské práce stavební
	
	
	
	

	Stavba:
	Technické pokyny a normy výrobce.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	                              
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů
	doklad o jakosti, atest bezpečnostního skla
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti, atest bezpečnostního skla

	2
	šířka polodrážek a drážek
	namátkové kontrolní měření
	1x/200m2
	
	SD, KMK

	3
	uchycení, zatmelení skla, očištění
	vizuální kontrola
	každý prvek
	
	SD,KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


