	KZP: Zemní práce

	Středisko:
	Technické podklady:

	
	ČSN 73 3050 - Zemné práce

	Stavba:
	ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy

	
	ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin

	Objekt:
	ČSN 72 1001 - Pojmenování a popis zemin

	
	ČSN 72 1015 - Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin

	Etapa:
	ČSN 73 0420  - Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení

	
	ČSN 72 1010 - Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis
	Četnost
	Provádí
	Záznam

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Výkopy, odkopávky
	
	
	
	

	1
	geometrický tvar tělesa
	kontrolní měření
	každá figura
	
	SD, KMK

	2
	stav základové spáry
	vizuální kontrola
	každá figura
	inženýr geolog
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	Násypy, zásypy
	
	
	
	

	3
	tloušťka vrstev
	kontrolní měření
	průběžně
	
	SD, KMK *

	4
	rozměry tělesa
	kontrolní měření
	1x 2000 m3
	
	SD, KMK

	5
	zhutnění zeminy
	zkouška Proctor Standard
	1x 2000 m3
	autorizovaná zkušebna
	protokol, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


