| SOUHRNNÝ LIST STAVBY |
| --- |
|  | Kód: |  |  |  |  |  | N05 |  |
|  | Stavba: |  |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |
|  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22.9.2017 |  |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: | RADEKOV spol.s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 448 191,27 |  |
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 449 191,27 |  |
|  | DPH | základní |  |  | 21,00% |  |  |  |  | ze |  |  | 8 449 191,27 |  |  |  |  |  | 1 774 330,17 |  |
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  | ze |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 223 521,44 |  |
|  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  |  |
|  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  |  |
| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY |
| Kód: |  |  |  |  |  |  |  | N05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | ## |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód |  | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| 1) Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 448 191,27 | 10 222 311,44 |
|  | 01 - SO - 01 - Hala |  | 01 - SO - 01 - Hala | 6 786 481,86 | 8 211 643,05 |
|  | 02 - SO - 02 Oploce |  | 02 - SO - 02 Oplocení | 390 847,35 | 472 925,29 |
|  | 03 - SO - 03 Zpevněn |  | 03 - SO - 03 Zpevněná plo... | 989 034,06 | 1 196 731,21 |
|  | 04 - SO - 04 Elektr |  | 04 - SO - 04 Elektroinst... | 281 828,00 | 341 011,88 |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 1 210,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 449 191,27 | 10 223 521,00 |

| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |
| --- |
|  | Stavba: | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |
|  | Objekt: | 01 - SO - 01 - Hala - 01 - SO - 01 - Hala |  |
|  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | 22.09.2017 |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  | 6 785 481,86 |  |
|  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  | 6 786 481,86 |  |
|  | DPH | základní | 21,00% | ze | 6 786 481,86 |  |  | 1 425 161,19 |  |
|  |  | snížená | 15,00% | ze | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  | v | CZK |  |  |  | 8 211 643,05 |  |
|  | Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko |  |
|  | Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko |  |
| REKAPITULACE ROZPOČTU |
| Stavba: |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |
| Objekt: | 01 - SO - 01 - Hala - 01 - SO - 01 - Hala |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22.09.2017 |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| 1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  | 6 785 481,86 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  | 5 710 073,02 |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 792,96 |
|  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  | 711 200,85 |
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  | 3 466 035,52 |
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 574 528,37 |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 94 - Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |  |  |  | 140 844,43 |
|  | 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 33 453,35 |
|  | 96 - Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  | 162 356,51 |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 861,03 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 540 408,84 |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  | 105 673,38 |
|  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  | 56 079,43 |
|  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  | 98 047,23 |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  | 280 608,80 |
|  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  | 460 000,00 |
|  | 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  |  |  | 460 000,00 |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  | 75 000,00 |
|  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  | 45 000,00 |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,00 |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |
| 2) Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  |  |  |  | 6 786 481,86 |
| ROZPOČET |
| Stavba: |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |
| Objekt: | 01 - SO - 01 - Hala - 01 - SO - 01 - Hala |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22.09.2017 |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 785 481,86 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  | 5 710 073,02 |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  | 482 792,96 |
| 1 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 14,052 | 128,50 | 1 805,68 |
|  |  |  | "čerpání vody z jímky výkr, D 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4,760*4,15*2,77+16,35*8,1*2,77)*1000/30000 |  | 14,052 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 14,052 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 115201501 | Montáž odpadního potrubí DN 150 | m | 15,000 | 187,00 | 2 805,00 |
| 3 | K | 115201511 | Demontáž odpadního potrubí DN 150 | m | 15,000 | 34,10 | 511,50 |
| 4 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 199,500 | 61,80 | 12 329,10 |
|  |  |  | 42,00*19,00*0,25 |  | 199,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 199,500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 373,207 | 69,60 | 25 975,21 |
| 6 | K | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 67,841 | 260,50 | 17 672,58 |
|  |  |  | "základy pod sloupy výkr.D1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,1*2,7*0,65*2+1,8*2,7*0,65*4+1,8*2,2*0,65+1,20*1,20*0,38 |  | 23,128 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "rýha pro opěrnou zeď |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,5*2,45*0,5 |  | 44,713 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součetx |  | 67,841 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 1,080 | 633,00 | 683,64 |
|  |  |  | "rýha pro základ v 1.poli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,80*0,30*0,75 |  | 1,080 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 1,080 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 132201109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 1,080 | 181,00 | 195,48 |
| 9 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 442,128 | 34,70 | 15 341,84 |
| 10 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 442,128 | 149,50 | 66 098,14 |
|  |  |  | "odvoz do 50 m na staveništi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "sejmutí podornice v tl.25cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 42,00*19,00*0,25 |  | 199,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "odkopávka na úroveň pláně -600mm -413,900 v tl 27cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,90*15,50*0,270 |  | 154,427 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "odkopévka svahu pro drenáž |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,90*1,90*0,55*0,5 |  | 19,280 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "základy pod sloupy výkr.D1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,1*2,7*0,65*2+1,8*2,7*0,65*4+1,8*2,2*0,65+1,20*1,20*0,38 |  | 23,128 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "rýha pro opěrnou zeď |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,5*2,45*0,5 |  | 44,713 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "rýha pro základ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,80*0,30*0,75 |  | 1,080 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 442,128 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 442,128 | 15,00 | 6 631,92 |
| 12 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 441,820 | 94,80 | 41 884,54 |
|  |  |  | "zásyp základů po odbednění D.1.1.1, D.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (1,80+1,80)*2*0,30*0,55*3+(2,10+2,10)*2*0,30*0,55*2+(1,80+1,60)*2*0,30*0,55*2 |  | 8,580 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,50*0,30*0,45+2,45*0,30*0,45*2 |  | 5,589 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "zásyp jímky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (16,35*8,10+4,76*4,15)*2,81 |  | 427,651 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 441,820 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | M | 583441980 | štěrkodrť frakce 0-63 žula,rula | t | 1 111,893 | 252,00 | 280 197,04 |
|  |  |  | "zásyp jímky hutněný |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (16,35*8,10+4,76*4,15)*2,81*2,600 |  | 1 111,893 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 1 111,893 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | m3 | 10,626 | 558,00 | 5 929,31 |
| 15 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 494,460 | 9,57 | 4 731,98 |
|  |  |  | "Zhutnění pláně pod násypy podlahy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,90*13,40 |  | 494,460 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 494,460 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  | 711 200,85 |
| 16 | K | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | m3 | 96,581 | 850,00 | 82 093,85 |
| 17 | K | 271532213 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm | m3 | 43,864 | 795,00 | 34 871,88 |
|  |  |  | "Výkres č. D1.1.1; D1.1.3 ;druhá vrstva pod podlahu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,10*12,80*0,10-(1,20*1,20*3+1,50*1,20*1,20*0,85+1,20*0,90*2+3,60*4,20)*0,10 |  | 43,864 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 43,864 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 275313511 | Základové patky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 12,288 | 2 190,00 | 26 910,72 |
| 19 | K | 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 19,335 | 2 770,00 | 53 557,95 |
|  |  |  | "patky základů výkr.č. D.1.1, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,2*2,1*0,95*3+1,5*2,1*0,95*2+1,2*1,6*0,95*2+1,20*1,20*0,80 |  | 17,967 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,80*0,30*0,95 |  | 1,368 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 19,335 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 275321511 | Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 0,875 | 2 650,00 | 2 318,75 |
|  |  |  | "dříky patekzákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5*0,7*0,25*10 |  | 0,875 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 0,875 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 55,850 | 382,50 | 21 362,63 |
| 22 | K | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 55,850 | 83,50 | 4 663,48 |
| 23 | K | 279321347 | Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 9,681 | 2 670,00 | 25 848,27 |
|  |  |  | "výkr.č. D1.1.5 D1.1.1 v jímce,armovací výkres |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2,45+6,2)*0,2*2,57+0,5*0,7*3,02*3 |  | 7,617 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "podkladní beton v jímce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2,4+6,2)*1,20*0,2 |  | 2,064 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 9,681 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 279351105 | Zřízení bednění základových zdí oboustranné | m2 | 40,275 | 433,50 | 17 459,21 |
|  |  |  | "zeď v jímce výkr.č.D1.1.1,D1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2,4*2+6,2+0,5*5)*2,77 |  | 37,395 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "dříky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0,5+0,7)*2*0,4*3 |  | 2,880 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 40,275 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 279351106 | Odstranění bednění základových zdí oboustranné | m2 | 40,275 | 182,50 | 7 350,19 |
| 26 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí B500B | t | 0,895 | 35 230,00 | 31 530,85 |
|  |  |  | "viz armovací výkres- tabulka výztuže -výztuž B500B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,8949 |  | 0,895 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 0,895 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 327323127 | Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 48,444 | 2 430,00 | 117 718,92 |
| 28 | K | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení | m2 | 149,440 | 528,00 | 78 904,32 |
|  |  |  | "opěrná zeď výkr.č.D1.1.1.1,D1.1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,70*2,00*2+(1,70*0,4+1,60*0,4)*2 |  | 149,440 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 149,440 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění | m2 | 149,440 | 199,00 | 29 738,56 |
| 30 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí B500B | t | 2,365 | 35 230,00 | 83 318,95 |
| 31 | K | 212312111 | Lože pro trativody z betonu prostého | m3 | 2,202 | 2 290,00 | 5 042,58 |
|  |  |  | "podkladní beton pod drenáž |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,70*0,4*0,15 |  | 2,202 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 2,202 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 37,000 | 41,40 | 1 531,80 |
| 33 | K | 212532111 | obsyp pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm | m3 | 11,100 | 868,00 | 9 634,80 |
| 34 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 59,200 | 14,40 | 852,48 |
|  |  |  | 37,0*1,6 |  | 59,200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 59,200 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | M | 693111310 | textilie netkaná vpichovaná GETEX 300 g/m2 do š 400 cm | m2 | 68,080 | 16,90 | 1 150,55 |
| 36 | K | 174101101a | Zásyp hutněný nepropustný kolem objektů sypaninou | m3 | 46,805 | 94,80 | 4 437,11 |
|  |  |  | 37,0*(0,8+1,5)*0,5*1,1 |  | 46,805 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 46,805 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | K | 935111111 | Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm | m | 37,000 | 78,40 | 2 900,80 |
| 38 | M | 592275180 | žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm | kus | 74,000 | 94,50 | 6 993,00 |
| 39 | K | 274353121 | Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m | kus | 17,000 | 245,00 | 4 165,00 |
| 40 | K | 278311162 | Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 25/30 objemu do 0,10 m3 | m3 | 0,250 | 3 820,00 | 955,00 |
| 41 | K | 935114152 | Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm s obrubníkem v 15 cm se spádem 0,5% se základem | m | 8,000 | 3 530,00 | 28 240,00 |
| 42 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150 | m | 50,200 | 496,00 | 24 899,20 |
| 43 | K | 877355121 | Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200 | kus | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 44 | M | 577001000 | Materiál pro napojení kanalizace | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  | 3 466 035,52 |
| 45 | K | 337171222 | Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly s jeřábovou dráhou v do 12 m rozpětí vazníků do 24 m | t | 48,137 | 19 300,00 | 929 044,10 |
|  |  |  | "montáž prvků haly - celková tonáž dle výpisu kusovník výkr. č.D6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 67,487 |  | 67,487 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "odpočet zastřešení -vaznic P122-P150, plech pol. NO34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -(5790,0+6150,0)*0,001 |  | -11,940 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "odpočet opláštění pol.NO35 - NO37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -(560,0+3850,0+3000,0)*0,001 |  | -7,410 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 48,137 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | M | 424100001 | Dodávka nových prvků haly dle tabulky výpisu - výkr.č. D6.2 | kg | 23 704,162 | 44,00 | 1 042 983,13 |
|  |  |  | " Výkr.č. 6.2.1 Kusovník |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20737,0 |  | 20 737,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "nový plech na střechu - trapéz T 40 - tl.0,7mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,30*13,40*6,10 |  | 2 967,162 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 23 704,162 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 441171121 | Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 50 kg/m dl do 12 m | t | 8,757 | 21 000,00 | 183 897,00 |
|  |  |  | " zastřešení -vaznic P122-P150, plech trapéz T40 tl.070mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (5790,0+2967,16)*0,001 |  | 8,757 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 8,757 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 342171112 | Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 12 m | m2 | 289,935 | 515,00 | 149 316,53 |
| 49 | K | 342191112 | Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sklolaminátových desek šroubovaných budov v do 12 m | m2 | 138,600 | 1 390,00 | 192 654,00 |
|  |  |  | "prosvětlovací pruhy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,10*1,50*2+13,10*1,50+7,10*1,50 |  | 138,600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 138,600 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | M | 56288931.AR | Dodávka sklolaminátové desky š1,5m,tl.10mm | m2 | 138,600 | 2 270,00 | 314 622,00 |
|  |  |  | "prosvětlovací pruhy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,10*1,50*2+13,10*1,50+7,10*1,50 |  | 138,600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 138,600 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | K | 953946124 | Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 10 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m | t | 7,013 | 25 000,00 | 175 325,00 |
| 52 | K | 342151112 | Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m | m2 | 309,162 | 425,00 | 131 393,85 |
|  |  |  | "výkr.č.D2, D5,D6 dvě strany |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,10*7,70+13,10*(7,70+8,60)*0,5 |  | 384,735 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "odpočet osvětlení a dveří |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -(36,10*1,50+13,10*1,50+0,90*1,97) |  | -75,573 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 309,162 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | M | 553100003 | Dodávka a montáž sendvičového panelu PIR tl. 100mm | m2 | 309,162 | 1 100,00 | 340 078,20 |
|  |  |  | " sendvičové panely PIR tl. 100mm požárně odolné -podélná a štítová stěna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,10*7,70+13,10*(7,70+8,60)*0,5 |  | 384,735 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "odpočet prosvětlení a dveří |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -(36,10*1,50+13,10*1,50+0,90*1,97) |  | -75,573 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 309,162 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | K | 998014211 | Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců | t | 67,487 | 99,60 | 6 721,71 |
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 574 528,37 |
| 55 | K | 631311123 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15 | m3 | 45,376 | 2 750,00 | 124 784,00 |
|  |  |  | "Výkres č. D1.1.1; D1.1.3 ;podkladní mazanina v hale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,10*12,80*0,10-(1,20*1,20*3+1,50*1,20*1,20*0,85+1,20*0,90*2)*0,10 |  | 45,376 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 45,376 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 45,376 | 97,10 | 4 406,01 |
| 57 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1,820 | 26 830,00 | 48 830,60 |
| 58 | K | 631311136 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 82,544 | 2 970,00 | 245 155,68 |
|  |  |  | "Výkr.D1.1.1; D1.1.3 Vrchní mazanina - drátkobeton |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,10*12,80*0,18-0,50*0,70*0,18*10 |  | 82,544 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 82,544 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | K | 631319204 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3 | m3 | 82,544 | 1 180,00 | 97 401,92 |
| 60 | K | 631319023 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 82,544 | 194,00 | 16 013,54 |
|  |  |  | "Výkr.D1.1.1; D1.1.3 Vrchní mazanina - drátkobeton |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,10*12,80*0,18-0,50*0,70*0,18*10 |  | 82,544 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 82,544 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | K | 634111116 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou | m | 97,800 | 76,90 | 7 520,82 |
| 62 | K | 637311122 | Okapový obrubník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton | m | 97,800 | 311,00 | 30 415,80 |
|  |  |  | "kolem podlahy výkr. D1.1.1,D1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (36,10+12,80)*2 |  | 97,800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 97,800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 94 - Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |  |  |  | 140 844,43 |
| 63 | K | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 741,450 | 35,00 | 25 950,75 |
| 64 | K | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 22 243,500 | 0,30 | 6 673,05 |
|  |  |  | "předpoklad použití 30 dnů |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 741,45*30 |  | 22 243,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 22 243,500 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | K | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 741,450 | 30,90 | 22 910,81 |
| 66 | K | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 3 653,184 | 11,00 | 40 185,02 |
|  |  |  | "vnitřní lešení Výkr.č. D1.1.1, D1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35,90*12,80*(7,40+8,50)*0,5 |  | 3 653,184 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 3 653,184 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | K | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití | m3 | 106 895,520 | 0,20 | 21 379,10 |
| 68 | K | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 3 653,184 | 6,50 | 23 745,70 |
|  |  |  | "vnitřní lešení Výkr.č. D1.1.1, D1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35,90*12,80*(7,40+8,50)*0,5 |  | 3 653,184 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 3 653,184 |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 33 453,35 |
| 69 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 500,050 | 66,90 | 33 453,35 |
|  | 96 - Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  | 162 356,51 |
| 70 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 30,438 | 2 520,00 | 76 703,76 |
|  |  |  | "výkr.č. D.1.1, D1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (16,35*8,10+4,76*4,15)*0,20 |  | 30,438 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 30,438 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | K | 966005111 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazený | m | 63,000 | 386,00 | 24 318,00 |
| 72 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 73,051 | 215,00 | 15 705,97 |
| 73 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 73,051 | 227,00 | 16 582,58 |
| 74 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 657,459 | 9,84 | 6 469,40 |
| 75 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 75,256 | 300,00 | 22 576,80 |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 861,03 |
| 76 | K | 998012102 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m | t | 1 983,729 | 70,00 | 138 861,03 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 540 408,84 |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  | 105 673,38 |
| 77 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 463,360 | 8,30 | 3 845,89 |
|  |  |  | "vodorovná izolace halyvýkr. D1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,20*12,80 |  | 463,360 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 463,360 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0,139 | 32 300,00 | 4 489,70 |
|  |  |  | Poznámka k položce:, Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 73,000 | 18,70 | 1 365,10 |
|  |  |  | "opěrná stěna D1.1.1, D1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,50*(1,60+0,40) |  | 73,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 73,000 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0,026 | 32 300,00 | 839,80 |
|  |  |  | Poznámka k položce:, Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 463,360 | 78,00 | 36 142,08 |
|  |  |  | "vodorovná izolace halyvýkr. D1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,20*12,80 |  | 463,360 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 463,360 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | M | 628331590 | pás těžký asfaltovaný | m2 | 532,864 | 78,00 | 41 563,39 |
| 83 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 73,000 | 92,70 | 6 767,10 |
|  |  |  | "opěrná stěna D1.1.1, D1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36,50*(1,60+0,40) |  | 73,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 73,000 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | M | 628331590 | pás těžký asfaltovaný | m2 | 87,600 | 78,00 | 6 832,80 |
| 85 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 1 417,601 | 2,70 | 3 827,52 |
|  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  | 56 079,43 |
| 86 | K | 764541415 | Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm | m | 36,200 | 524,00 | 18 968,80 |
| 87 | K | 764541464 | Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/100 mm | kus | 2,000 | 985,00 | 1 970,00 |
| 88 | K | 764548404 | Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu o straně 120 mm | m | 14,600 | 378,00 | 5 518,80 |
|  |  |  | "svody prům. 120 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,30*2 |  | 14,600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 14,600 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | K | 721242116 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 | kus | 2,000 | 1 760,00 | 3 520,00 |
| 90 | K | 764226403 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm | m | 49,200 | 484,00 | 23 812,80 |
| 91 | K | 764226465 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm | kus | 1,000 | 581,00 | 581,00 |
| 92 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 875,913 | 1,95 | 1 708,03 |
|  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  | 98 047,23 |
| 93 | K | 767652240 | Montáž vrat otočných do ocelové konstrukce plochy přes 13 m2 | kus | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 94 | M | 553100001 | Dodávka vrat ocelových otevíravých vč. ocel. rámu | kus | 1,000 | 65 903,00 | 65 903,00 |
| 95 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 96 | M | 553411550 | dveře ocelové exteriérové zateplené PN 74 6563 jednokřídlé 80 x 197 cm, vč.příslušenství | kus | 1,000 | 15 460,00 | 15 460,00 |
| 97 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 1 076,700 | 1,75 | 1 884,23 |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  | 280 608,80 |
| 98 | K | 783125530 | Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné a 1x email | m2 | 661,280 | 85,00 | 56 208,80 |
|  |  |  | "nátěr nových konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20,665*32 |  | 661,280 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 661,280 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | K | 783125130 | Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné | m2 | 1 496,000 | 150,00 | 224 400,00 |
|  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  | 460 000,00 |
|  | 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  |  |  | 460 000,00 |
| 100 | K | 330100001 | Dodávka , montáž,doprava a zprovoznění jeřábu jednonosníkového mostového elektr. typ JJME-SWF-BL-2t-11,8m | kus | 1,000 | 460 000,00 | 460 000,00 |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  | 75 000,00 |
|  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  | 45 000,00 |
| 101 | K | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 102 | K | 012103000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 103 | K | 012303000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,00 |
| 104 | K | 031002000 | Zřízení a odstranění zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |
| 105 | K | 042903000 | Inženýrská činnost posudky ostatní posudky | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |
|  | Stavba: | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |
|  | Objekt: | 02 - SO - 02 Oploce - 02 - SO - 02 Oplocení |  |
|  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | 22.09.2017 |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  | 389 847,35 |  |
|  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  | 390 847,35 |  |
|  | DPH | základní | 21,00% | ze | 390 847,35 |  |  | 82 077,94 |  |
|  |  | snížená | 15,00% | ze | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  | v | CZK |  |  |  | 472 925,29 |  |
|  | Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko |  |
|  | Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko |  |
| REKAPITULACE ROZPOČTU |
| Stavba: |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |
| Objekt: | 02 - SO - 02 Oploce - 02 - SO - 02 Oplocení |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22.09.2017 |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| 1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  | 389 847,35 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  | 369 847,35 |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 148,85 |
|  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 916,50 |
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  | 327 198,50 |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 583,50 |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |
| 2) Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  |  |  |  | 390 847,35 |
| ROZPOČET |
| Stavba: |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |
| Objekt: | 02 - SO - 02 Oploce - 02 - SO - 02 Oplocení |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22.09.2017 |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 847,35 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  | 369 847,35 |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 148,85 |
| 1 | K | 133202011 | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 5,994 | 859,00 | 5 148,85 |
|  |  |  | "hloubení šachet pro sloupky a vzpěry |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,30*0,30*0,90*74 |  | 5,994 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 5,994 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 916,50 |
| 2 | K | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 6,294 | 2 525,00 | 15 892,35 |
| 3 | K | 275353101 | Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,25 m | kus | 74,000 | 139,00 | 10 286,00 |
| 4 | K | 278311151 | Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 20/25 objemu do 0,02 m3 | m3 | 0,185 | 3 990,00 | 738,15 |
|  |  |  | 0,10*0,10*0,25*74 |  | 0,185 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 0,185 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  | 327 198,50 |
| 5 | K | 338171111 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m | kus | 74,000 | 160,00 | 11 840,00 |
| 7 | M | 553100001 | sloupek plotový 60/40/3 dl.2250mm Zn +PVC zelená s čepičkou a uchyty |  | 54,000 | 910,00 | 49 140,00 |
| 8 | M | 553100002 | Vzpěra plotová 60/40/3 dl.2250mm Zn+PVC | kus | 20,000 | 830,00 | 16 600,00 |
| 18 | M | 553100006 | Držák vzpěry pro podhrabové desky | kus | 40,000 | 100,00 | 4 000,00 |
| 6 | K | 348121122 | Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2500 mm do lože z betonu | kus | 54,000 | 371,50 | 20 061,00 |
|  |  |  | "výkr.č.C 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 54,0 |  | 54,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 54,000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | M | 592331140 | deska podhrabová plotová šedá 2500x300*50 mm | kus | 54,000 | 610,00 | 32 940,00 |
| 10 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého | m3 | 8,750 | 2 530,00 | 22 137,50 |
| 11 | K | 348171130 | Osazení oplocení ze svařov.sítí výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15° | m | 140,000 | 104,00 | 14 560,00 |
|  |  |  | "montáž sítí svařovaných průmyslových s oky 50/50mm ,drát 2,5mm Zn+PVC na ocevé sloupky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 140,0 |  | 140,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 140,000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | M | 553100004 | Svařované sítě s oky 50/200mm,drát 5mmv ýška 2m Zn+PVC-panel2430ú2003mm | kus | 54,000 | 1 950,00 | 105 300,00 |
| 13 | K | 348101250 | Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2 | kus | 1,000 | 4 030,00 | 4 030,00 |
| 14 | M | 553100005 | Brána 450*200cm,dvoukřídl. ze sloupky Zn+PVC | kus | 1,000 | 18 600,00 | 18 600,00 |
| 19 | K | 966071822 | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m | m | 140,000 | 75,00 | 10 500,00 |
| 20 | K | 966052121 | Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou | kus | 66,000 | 265,00 | 17 490,00 |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 583,50 |
| 15 | K | 998232111 | Přesun hmot pro oplocení v do 10 m | t | 42,334 | 250,00 | 10 583,50 |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |
| 16 | K | 031002000 | Zřízení a odstraněn zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |
| 17 | K | 041002000 | , vytyčení po výstavbě,podklady ke kolaudaci | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |
| --- |
|  | Stavba: | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |
|  | Objekt: | 03 - SO - 03 Zpevněn - 03 - SO - 03 Zpevněná plo... |  |
|  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | 22.09.2017 |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  | 988 034,06 |  |
|  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  | 989 034,06 |  |
|  | DPH | základní | 21,00% | ze | 989 034,06 |  |  | 207 697,15 |  |
|  |  | snížená | 15,00% | ze | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  | v | CZK |  |  |  | 1 196 731,21 |  |
|  | Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko |  |
|  | Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko |  |
| REKAPITULACE ROZPOČTU |
| Stavba: |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |
| Objekt: | 03 - SO - 03 Zpevněn - 03 - SO - 03 Zpevněná plo... |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22.09.2017 |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| 1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  | 988 034,06 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  | 977 734,06 |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 197,02 |
|  | 5 - Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  | 915 324,88 |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 212,16 |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  | 10 300,00 |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  | 5 200,00 |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  | 5 100,00 |
| 2) Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  |  |  |  | 989 034,06 |
| ROZPOČET |
| Stavba: |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |
| Objekt: | 03 - SO - 03 Zpevněn - 03 - SO - 03 Zpevněná plo... |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22.09.2017 |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  | 988 034,06 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  | 977 734,06 |
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 197,02 |
| 1 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 129,452 | 35,30 | 4 569,66 |
| 3 | K | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 363,876 | 71,60 | 26 053,52 |
|  |  |  | "zpevněná plocha příjezdu výkr.č. D1.1.2 - podornice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+8,20*6,20+10,50*6,20+5,90*6,20+6,00*6,20)*0,25 |  | 126,392 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "výkop pro kufr vozovky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+8,20*5,20+10,50*5,20+5,90*5,20+6,00*5,20)*0,50 |  | 237,484 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 363,876 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost | m3 | 363,876 | 21,00 | 7 641,40 |
| 5 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2 | 474,967 | 13,20 | 6 269,56 |
|  |  |  | "výkop pro kufr vozovky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+8,20*5,20+10,50*5,20+5,90*5,20+6,00*5,20) |  | 474,967 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 474,967 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 363,876 | 34,80 | 12 662,88 |
|  | 5 - Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  | 915 324,88 |
| 7 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 474,967 | 123,60 | 58 705,92 |
|  |  |  | "podkladní vrstva výkr.č. D1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+8,20*5,20+10,50*5,20+5,90*5,20+6,00*5,20) |  | 474,967 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 474,967 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 474,967 | 108,00 | 51 296,44 |
| 10 | K | 565211111 | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm | m2 | 474,967 | 298,00 | 141 540,17 |
|  |  |  | "podkladní vrstva výkres č.D1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+8,20*5,20+10,50*5,20+5,90*5,20+6,00*5,20) |  | 474,967 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 474,967 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 565175122 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 110 mm š přes 3 m | m2 | 430,997 | 575,00 | 247 823,28 |
| 11 | K | 577145122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 430,997 | 287,00 | 123 696,14 |
|  |  |  | "podkladní vrstva výkres č.D1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+10,50*3,50+10,50*3,50+5,90*3,50+6,00*3,50) |  | 430,997 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 430,997 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 430,997 | 14,60 | 6 292,56 |
| 13 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 430,997 | 259,00 | 111 628,22 |
|  |  |  | "podkladní vrstva výkres č.D1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (19,56*15,70+5,15*3,40*0,5+10,50*3,50+10,50*3,50+5,90*3,50+6,00*3,50) |  | 430,997 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 430,997 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 565231112 | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm | m2 | 48,300 | 409,00 | 19 754,70 |
| 15 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 49,460 | 213,00 | 10 534,98 |
|  |  |  | "kolem asfaltové plochy výkr.č.D1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17,56+6,38+3,72+8,50+8,50+4,80 |  | 49,460 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 49,460 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | M | 592174600 | obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm | kus | 51,933 | 105,70 | 5 489,32 |
| 20 | K | 935112112 | Osazení příložních desek příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových desek | m2 | 48,300 | 447,00 | 21 590,10 |
|  |  |  | "příložná deska výkr.č.D1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (17,00+14,20+7,00+5,00+4,30+4,40)*0,50 |  | 25,950 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (6,10+5,30+13,70+7,70+5,90+6,00)*0,50 |  | 22,350 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 48,300 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | M | 592277250 | BEST příložná deska 8 x 33 x 50 | kus | 292,698 | 62,00 | 18 147,28 |
|  |  |  | 289,8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 292,698 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 292,698 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 935112211 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm | m | 96,600 | 254,00 | 24 536,40 |
| 18 | M | 592277230 | žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB I 8 x 33 x 59/66,9 | kus | 292,698 | 65,00 | 19 025,37 |
|  |  |  | 289,8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 292,698 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 292,698 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 935114122 | Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem | m | 15,700 | 3 520,00 | 55 264,00 |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 212,16 |
| 22 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 72,694 | 71,70 | 5 212,16 |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  | 10 300,00 |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  | 5 200,00 |
| 23 | K | 031002000 | Zřízení a odstranění zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  | 5 100,00 |
| 24 | K | 041002000 | zkoušky,vytyčení po výstavbě,podklady ke kolaudacií | Kpl | 1,000 | 5 100,00 | 5 100,00 |

| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |
| --- |
|  | Stavba: | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |
|  | Objekt: | 04 - SO - 04 Elektr - 04 - SO - 04 Elektroinst... |  |
|  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | 22.09.2017 |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  | 280 828,00 |  |
|  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  | 281 828,00 |  |
|  | DPH | základní | 21,00% | ze | 281 828,00 |  |  | 59 183,88 |  |
|  |  | snížená | 15,00% | ze | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Cena s DPH |  | v | CZK |  |  |  | 341 011,88 |  |
|  | Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko |  |
|  | Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  | Razítko |  |
| REKAPITULACE ROZPOČTU |
| Stavba: |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |
| Objekt: | 04 - SO - 04 Elektr - 04 - SO - 04 Elektroinst... |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22.09.2017 |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| Kód - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| 1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  | 280 828,00 |
|  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  | 245 493,00 |
|  | 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  | 245 493,00 |
|  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |  | 3 625,00 |
|  | N00 - Nepojmenované práce |  |  |  |  |  |  | 28 212,00 |
|  | N01 - Nepojmenovaný díl |  |  |  |  |  |  |  | 28 212,00 |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  | 3 498,00 |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  | 3 498,00 |
| 2) Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  |  |  |  | 281 828,00 |
| ROZPOČET |
| Stavba: |  | 100141 - Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek(2) |  |
| Objekt: | 04 - SO - 04 Elektr - 04 - SO - 04 Elektroinst... |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 22.09.2017 |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 828,00 |
|  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  | 245 493,00 |
|  | 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  | 245 493,00 |
| 1 | K | C 21 M | Elektromontáže hala | soubor | 1,000 | 45 849,00 | 45 849,00 |
| 2 | M | C 21 M- materiál | Materiál nosný hala | soubor | 1,000 | 79 857,00 | 79 857,00 |
| 3 | M | Podružný materiál | Podružný materiál hala | soubor | 1,000 | 2 162,00 | 2 162,00 |
| 4 | K | C 21 M-revize | Výchozí revize elektro | soubor | 1,000 | 3 578,00 | 3 578,00 |
| 5 | K | C 47 M - bleskosvod | Bleskosvod hala | soubor | 1,000 | 40 616,00 | 40 616,00 |
| 6 | M | C 47 M mater. nos | Bleskosvod - materiál nosný | soubor | 1,000 | 49 708,00 | 49 708,00 |
| 7 | M | Podržný materiál | Bleskosvod -přidružný materiál | soubor | 1,000 | 1 378,00 | 1 378,00 |
| 8 | K | C 46 M | Zemní práce - přípojka | soubor | 1,000 | 21 476,00 | 21 476,00 |
| 9 | K | Přesun dodávek | Přesuv dodávek | soubor | 1,000 | 869,00 | 869,00 |
|  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |  | 3 625,00 |
| 10 | K | Výkony dle HZS | Výkony dle HZS | soubor | 1,000 | 3 625,00 | 3 625,00 |
|  | N00 - Nepojmenované práce |  |  |  |  |  |  | 28 212,00 |
|  | N01 - Nepojmenovaný díl |  |  |  |  |  |  |  | 28 212,00 |
| 11 | M | dodávka | Dodávka zařízení | soubor | 1,000 | 26 410,00 | 26 410,00 |
| 12 | M | Doprava | Doprava dodávek | soubor | 1,000 | 1 802,00 | 1 802,00 |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  | 3 498,00 |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  | 3 498,00 |
| 13 | K | 041203000 | ,zkoušky,posudky,revize | soubor | 1,000 | 3 498,00 | 3 498,00 |