Příloha č. 1 - Seznam pořizovaného materiálu

| Položka - popis | Ks | Cena [Kč bez DPH] | Kód produktu |
| --- | --- | --- | --- |
| Rychlospojka s oboustranným zpětným ventilem, připojení kompresní šroubení ½'' female | 6 | 8 280 | SS-QC8-D-810 |
| Membránový ventil uzavírací; min. tlak 200 bar; vstupní a výstupní šroubení NPT ¼'' | 20 | 39 900 | V200 provedení nerez 316L |
| Koncový redukční ventil; provedení těla ventilu: mosaz s Cr/Ni pokovením; membrána z materiálu Hastelloy (nebo obdobné korozně odolné Ni-Co slitiny). Redukční ventil je vybaven vstupním a výstupním membránovým uzavíracím ventilem. Vstupní tlak min. 40 bar. Výstupní tlak nastavitelný v rozsahu minimálně 1-9 bar. Na vstupu a výstupu má redukční ventil kompresní šroubení ¼''. Ventil je konstruován pro uchycení na panel | 6 | 31 320 | W40C vč. uzavíracího ventilu + na vstupu a výstupu + nerezového šroubení Swagelok 1/4’’ na vstupu i výstupu |
| Koncový redukční ventil; provedení těla ventilu: mosaz s Cr/Ni pokovením; membrána z materiálu Hastelloy (nebo obdobné korozně odolné Ni-Co slitiny). Redukční ventil je vybaven vstupním a výstupním membránovým uzavíracím ventilem. Vstupní tlak min. 40 bar. Výstupní tlak nastavitelný v rozsahu minimálně 0,1-1 bar. Na vstupu a výstupu má redukční ventil kompresní šroubení ¼''. Ventil je konstruován pro uchycení na panel | 6 | 31 320 | W40C vč. uzavíracího ventilu + na vstupu a výstupu + nerezového šroubení Swagelok 1/4’’ na vstupu i výstupu |
| Hadice pro chladící vodu, vnitřní průměr 1'', tlak min. do 20 bar, připojení pomocí nastrčení na hadičník | 20 m | 9 820 | PB-16-1M, gumová hadice pro chladící vodu, modrá, hladké jádro Buna N, ID 1", max. 20,6 bar, max. teplota 93°C |
| Nástrčný hadičník pro hadice s nominálním průměrem (vnitřním průměrem) 1", připojení - trubkový adaptér pro kompresní šroubení 1" | 6 | 6 762 | SSPB16-TA16, nástrčný hadičník pro hadici ID 1" s trubkovým adaptérem pro šroubení Swagelok |
| Koncový redukční ventil; provedení nerez 316 L; membrána z materiálu Hastelloy (nebo obdobné korozně odolné Ni-Co slitiny). Pro konstrukci redukčních ventilů mohou být kromě nerezové oceli 316 a Ni-Co slitin použity fluoropolymery a fluoroelastometry (PTFE, PVDF, PCTFE, Kalrez, KelF apod.). Redukční ventil je vybaven vstupním a výstupním membránovým uzavíracím ventilem. Vstupní tlak min. 40 bar. Výstupní tlak nastavitelný v rozsahu minimálně 1-9 bar. Na vstupu a výstupu má redukční ventil kompresní šroubení ¼''. Ventil je konstruován pro uchycení na panel | 10 | 105 510 | W40C vč. uzavíracího ventilu + na vstupu a výstupu + nerezového šroubení Swagelok 1/4’’ na vstupu i výstupu |