Příloha č. 2

| Nadpis rekapitulace | Seznam prad a dodávek elektrotechnických zařízení |
| --- | --- |
| Akce | Psychiatrická nemocnice Bmo-Čemovíce |
| Projekt | Komunikace tepelných zdrojů pro dispečink |
| Investor |  |  |
| Z č. |  |  |
| A.Č. | MaR |  |
| Smlouva |  |  |
| Vypracoval | Ing. Josef Musil |  |
| Kontroloval | Ing. Josef Musil |  |
| Datum | 17.10.2017 |  |
| Zpracovatel |  |  |
| CÚ | 2017 |  |
| Základní náklady | Dodávka | Montáž |
| Dodávka | xxxxxxx Kč |  |
| Doprava 2,60%, Přesun 1,00% | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Montáž - materiál |  | xxxxxxx Kč |
| Montáž - práce |  | xxxxxxx Kč |
| Mezboučetl | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | - Kč |
| Nátěry |  | - Kč |
| Zemní práce |  | - KČ |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | - Kč |
| Mezboučet2 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Dodav, dokumentace 1,50% z mezi součtu 2 |  | xxxxxxx Kč |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezlsoučtu 2 |  | - Kč |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | - Kč |
| Základní náklady oeNoem |  | xxxxxxx Kč |
| Vedlejší náklady |  |  |
| GZS 0,00% z pravě strany mezisoučtu 2 |  | - KČ |
| Provozní vlivy 0,00% z pravě strany mezisoučtu 2 | • | - Kč |
| Vedlejší náklady celkem |  | - Kč |
| Kompletační činnost |  | xxxxxxx Kč |
| Náldady celkem bez DPH |  | 338 OOO Kč |

| Násev | Hí | » PCPOSJ | Materié | Materiál oníkwii.. | Montáž | Montáž celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ďodávky |  |  |  |  |  |  |
| Dispečerské pracovité-PC |  |  |  |  |  |  |
| PC před nstakvaný operační systém, procesor ve standardu Intel Core IS 3350P, grafická karta ve standardu AMD Radaon HD7870, USB 3,0 porty, operační paměť 4G8, pevný dsk 500 GB, DVS vypalovačka, kjévesrice, myš | ks |  | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| owmoniw LEU, Ira panel, io:iu, ldA;:i, juuayrfl2,"WTI5, lWUXTZUir“1 FulIHD, TOO, DVI, Display Port, USB Hub | ks | i | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Zákxžrrf zrfrqj UPS 500VA/700W, on Hne | ks | i | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| KOMPAKTNÍ ŘtlJCÍSYSTÉMY |  |  |  |  |  |  |
| AMAWyb KKJIU SyWHII, 28017*00, l^RDU,' lbAI, MU", 5WW3 komunikace*, Ethernet | ks | i | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| ZDROJE |  |  | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| AZ124V/25A Šplhaný zdroj 24V/2.5A (-40,.+70*Q | ks | i | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| NÁSTĚNNÁ ROZVÁDĚČOVÁ SKŘÍŇ |  |  | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| NP65-1008040 Nástěnná rozváděčová Skříň | Ks | i | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Webový server |  |  | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 02W672 | ks | 5 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Rozšiřující modu! automatiky kotíe |  |  | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| pro tofieBAXI DUO-TEC AVS75 |  | 5 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Programové vývojové prósffedl |  |  | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| PROMOnC | ks | 1 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Ltfivratetské programové vybaveni |  |  | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Vlzuallzaoe Jednotlivých z&ojů | ks | 15 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Dodávky - celkem |  |  |  |  |  | 64 700 |
| n -I _ emromonivn |  |  |  | 161688 |  |  |
| Propojení ŘS kotelny se sítí | ks | 1 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Propojení razšiřujídbo modulu AVS7S | ks | 5 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Propojení webového servero 0ZW672 | ks | 6 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| KABEL STÍNĚNY |  |  |  |  |  |  |
| Xynj 5d*0,8, pevně | m | 240 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| KABEL STW6NY~~ |  |  | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 3YTYO 4x1 mm, pevně | m | 106 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| JYTY-0 2X1 mm, pevně | m | 82 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| CYKY-J 3x1.5, pevně | m | 20 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
|  |  |  | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| INSTALAČNÍ MATERIÁL |  |  | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| LHD 25X20 LI^TA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZAMB< | m | 140 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 8912 KRYT LHD 25X20 SPCÚOVACI | ks | 15 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 8915 KRYT LHD 25X20 ROHOVÝ VNÍTŘNÍ | ks | 28 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 8916 KRYT LHD 25X20 ROHOVÝ VHÍň | ks | 28 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| UKONČENÍ KABELO SMRŠŤOVACÍ |  |  | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| ZÁKLOPKOU DO |  |  | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| 4x50 mm2 | « | 32 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| UKONČENI VODICO V ROZVADĚČÍCH |  |  | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Do 50 mm2 | (S | 44 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Stavební práce |  |  | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Průrazy pro vedení a jejkh za pravení | cpi | 12 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| HODINOVÉ ZUCTOVAa SAZBY |  |  | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Vyhledaní připojovacího místa | T0d | 6 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Napojeni na stávající zařízen | xá | 12 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Zaškolení obsluhy | rod | 6 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI |  |  | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| zapojovaní a zkouškách | od | 12 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Výrobní projektová dokumentace v | 3 | 1 | 15000 | 15 000 | 0 | 0 |
| PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK |  |  |  |  |  |  |
| DLE CSN331500 |  |  |  |  |  |  |
| RfivtzTi technik f> | 5~ ' | 1 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Spolupráce s revíz, technikem t | od " | 6 | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| Podružný materiál |  |  | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč | xxxxxxx Kč |
| EieMtromofitaze cMicmi |  |  |  | 38 721 |  | 57 888 |