Majetková, správní a delimitační unie odborových
svazů
Nám. Winstona Churchilla 2
113 59 Praha 3
Provoz: Ostrava - Přívoz, U Tiskárny 578/1
Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí ve smyslu § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Vypracoval: Ing. Danuše Šindlerové (č. os věd. Š-OZO-103/2002)
Ostrava, 24. července 2008

[image: image1.jpg]



Členěni provozovaných činností podle požárního nebezpečí ve smyslu § 4 odst- 1 zákona
o požární ochraně
Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti z hlediska požárního nebezpečí člení do kategorii:
1) s vysokým požárním nebezpečím,
2) se zvýšeným požárním nebezpečím,
3) bez zvýšeného požárního nebezpečí.
ad 1} Za provozované činnosti s vysokým požárním nebezpečím se považují činnosti
a) při nichž se vyskytují nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém větším než 5 000
tun.
b) při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé nebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5 000 tun a vyšší,
e) v provozech, ve kterých se přečerpáváním s zvyšováním tlaku zabezpečuje přeprava nebezpečných látek a přípravků v kapalném nebo plynném stavu, které jsou klasifikovány jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším,
d) v budovách o patnácti a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m,
e) - v podzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením 15 kg/rrr a vyšším, vc
kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob.
Dle výše uvedených kritérií se konstatuje, že není splněna žádná z podmínek, 11 výše u vedené organizace se neprovozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím.
ad 2) Za provozované činností se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti
a) 
při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku nebezpečné látky a
přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém množství převyšujícím 1 000 kg těchto látek a přípravků v pevném slávu nebo 250 litrů těchto látek a přípravků v kapalném stavu.
Členěni provozovaných činnost! podle požárního nebezpečí Strana 2 z 5

b)
 při nichž se vyskytují hořlavé nebo hořeni podporující plyny v zásobnicích, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších) se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím možných náplni převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,

c)
u kterých se pří výrobě nebo manipulací vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízeni v takové míře, že nelze vyloudit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,
d)
ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší,
e)
v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/nť a vyšší,
f)
při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapáleni v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápěni, vařeni a ohřevu vody,
g)
v budovách o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 21,5 m, kromě bytových domů,
h)
ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, ve stavbách pro obchod, ve stavbách ubytovacích zařízeni a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnuti určeny pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace,
i) v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 1 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se muže současně vyskytovat 7 a více osob,
j)
u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah
Dle výše uvedených kritérií se konstatuje, že není splněna žádná z podmínek. U výše uvedené organizace se neprovozuje činnost se zvýšeným požárním nebezpečím.
Zdůvodnění:

Výše uvedená organizace provozuje administrativní činnost v objektu o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží. Celé 1. NP je v pronajímáno ve 2 NT až 4. NP jsou umístěny kanceláře, zasedací místnosti a zázemí (kuchyňky, sociální zařízení). V objektu je chráněná úniková cesta (schodiště).
Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
Strana 3 z 5

Prohlášení o začlenění
Podle míry požárního nebezpečí, ve smyslu § 4 zákona č. 133/1985 Sb„ o požární ochraně, ve zněmí pozdějších předpisů se činností provozované výše uvedenou organizaci považují za provozované činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí.
V Ostravě, dne …………………
.
Ing. Jiří Marek

předseda představenstva

  

MSDU OS
Členění provazovaných činnosti podle požárního nebezpečí

Struna 4 z 5

Příloha č.l
Z výše uvedeného začlenění provozované činnosti do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí vyplývá, že výše uvedená organizace musí plnit povinnosti vyplývající z § 5 zákona č, 133/1985 Sb. (dále jeti zákona)
Ve smyslu § 16 zákona se nemusí provádět školeni zaměstnanců o PO.
· Ve smyslu § 12 a 13 vyhl č. 246/2001 Sb.o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen vyhlášky) musí být prováděny pravidelné kontroly dodržování předpisů o PO formou preventivních požárních prohlídek. Dle § 13 odst.l pism.c) vyhlášky musí být preventivní požární prohlídka prováděna nejméně jednou za rok. Preventivní požární prohlídky se dle § 5 odst. I, písm.e) zákona provádí prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika 1*0 nebo preventisty PO. Preventista PO musí absolvovat odbornou přípravu před zahájením činnosti a opakovaní- nejméně jednou za rok (§ 25 vyhlášky).
· Pokud není stanoven počet přenosných hasicích přístrojů (dále jen PHP) požárně bezpečnostním řešením instaluje se dle § 2 odst. 5 vyhlášky nejméně I PHP na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží, přičemž množství náplně musí odpovídat těmto hodnotám: 9 litrů vody, 6 kg prášku, 5 kg oxidu uhličitého (CO2). PHP musí být volně přístupné, rukojeť PHP musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou a PHP musí být zajištěny proti pádu
· Musí být zajištěna kontrola provozuschopnosti instalovaných PIIP a nástěnných hydrantů a to prostřednictvím osob oprávněných k těmto činnostem.
· Ve smyslu § 11 odst. 2 vyhlášky musí být zřetelně označeno číslo tísňového voláni (např. vyvěšením požárně poplachových směrnic), musí být označena rozvodná zařízení el.energie, hlavni vypínač el. proudu, uzávěr vody a ústředního topeni.
· Ve smyslu § 11 odst. 3 vyhlášky a § 10 odst. 4 vyhl. č. 23/2008 Sb.- musí byt označeny únikové východy a směry- úniku osob všude tam, lede není východ do volného prostoru zřetelně viditelný a tam kde dochází ke křiženín ebo se mění směr úniku. Komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest musí být trvale volně průchodné.
Čelenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí 

Strana 5 z 5
MSDU OS Praha, nám. Winstona Churchilla 2, 113 59  Praha 3 

                                        P r o v o z n í   ř á d                                              
Provozovatel:   Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů,

                         nám. Winstona Churchilla 2, 113 59  Praha 3 

                         zastoupená Ing.arch. Alešem Cihelkou, na základě plné moci ze dne 7. 3. 2011                                       

                         tel.: 234 461 111, fax.: 222 721 722, e-mail: info@msduos.cz 
Středisko: Dům odborových služeb (dále DOS)

                 U Tiskárny 578/1, Ostrava-Přívoz  - administrativní budova 

Zástupce provozovatele: 
správce  DOS:  Ivana Kaňková 

                         tel.:  596 104 115, fax: 596 104 116, e-mail: dos.ostrava@msduos.cz 
Telefonní čísla pro tísňové volání: 

Hasiči                                           150
Policie ČR                                    158

Záchranná služba                          155
SOS Emergency call                     112
Městská policie                             156 
El. závody:                       840 850 860 
Plynárny:                                      1239

Vodárny:                          800 202 700  
A)  Provozně technické údaje: 

Hlavní rozvaděč el. energie je umístěn v suterénu budovy DOS. 

Jističe rozvodu jsou umístěny v každém podlaží budovy - podružný rozvaděč. 

Klíče od hlav. rozvaděče el. energie  jsou na  správě  DOS - kl. 115.  

Havarijní opravy provádí: ČEZ Prodej s.r.o. 

                                               tel.:  840 850 860  
Hlavní uzávěr vody je umístěn v suterénu budovy DOS. 

Klíče od hl. uzávěru vody  jsou na správě DOS  kl.. 115

Havarijní opravy provádí: Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.   

                                               tel.: 800 202 700

Hlavní uzávěr plynu je umístěn z ul. Chopinové  

(v případě nutnosti uzavření plynu při havárii volat  1239 – 

Severomoravská plynárenská,a.s.  - pohotovost.

Havarijní opravy provádí:  METOP SERVIS, s.r.o. 

                                             Těšínská 359/64, 716 00 Ostrava-Radvanice 

                                             tel.: 596 228 182, 603 453 524 

Hlavní rozvaděč výtahu je umístěn ve IV. NP.

Klíč od hl. rozvaděče je na správě DOS – kl. 115.  

Servis, opravy a vyproštění osob zajišťují: AZ Výtahy ČR s.r.o., Husova 1285/2, 
                                                                     702 00 Ostrava 

                                                                     tel.: 800 100 101
B)  Provoz a jeho podmínky: 

1) Provozní doba  DOS je :

    pondělí - čtvrtek  :  7.00 - 16.00 hod. 

    pátek                    :  7.00 - 14.45 hod. 

Klíče od hlavního vchodu, spojovacích dveří ve vestibulu a pronajatých prostor obdrží nájemci proti potvrzení při zahájení nájmu. 
Náhradní klíče od všech prostor objektu  jsou na správě budovy DOS.

Hlavní vchodové dveře, spojovací dveře ve vestibulu, bezpečnostní dveře do chodby k výtahu a výtahové dveře v 1. NP odemyká při svém příchodu v pracovní dny   údržbář DOS, příp. další  osoba pověřená správcem DOS.

Je nutné, aby v době mimo výše uvedené provozní hodiny, ve dnech pracovního klidu

a ve svátky,  byly hlavní vchodové dveře a spojovací dveře ve vestibulu vždy

uzamčeny. Povinnost uzamykání v uvedených dobách platí pro všechny nájemce a jejich zaměstnance.

Bezpečnostní dveře do chodby k výtahu a výtahové dveře v l. NP budou vždy ve dnech pracovního klidu a o svátcích zamčeny!!!
Bezpečnostní spojovací dveře do chodby k výtahu a dveře výtahu v l. NP,  uzamyká po

své pracovní době  (Po-Pá) pracovnice úklidové firmy.

Hlavní vchod do budovy je ovládán elektronicky (domovní zvonky vč. kamery).    

Budova je zabezpečena elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS) a kamerovým systémem (KS) ostrahy objektu s napojením na pult centralizované ochrany (PCO)  fy ABAS IPS Management, s.r.o.  Nájemci užívají svůj bezpečnostní kód a jsou povinni, v případě setrvání v budově v pracovní dny  po 19.00 hod., ve dnech pracovního klidu či o svátcích, informovat správce budovy, případně bezpečnostní agenturu (fy ABAS) pod svým kódem na tel: 596 111 801. Tato tel. čísla lze rovněž zavolat v případě špatně zvoleného kódu. Všechny hovory jsou monitorovány!!!

V případě planého poplachu v budově, bude osobě, která tento poplach (marný výjezd) způsobila, účtována částka 500,00 Kč za každý uskutečněný výjezd zásahové skupiny fy ABAS. 
Všechny zúčastněné osoby zodpovídají za utajení a případné zneužití svého kódu. 

Každý nájemník je povinen, v případě ukončení pracovního poměru svého nebo jeho pracovníka, příp. přijetí nového, tuto změnu písemně oznámit správci  DOS, který zjistí zrušení nebo přidělení přístupového kódu do budovy. 
V budově je v provozu výtah, který slouží výhradně k přepravě osob!!!

V případě zjištění jakékoliv závady nebo problému s funkcí výtahu v provozní době, oznamte toto dozorci výtahu (kl. 121).  

V případě uvíznutí ve výtahu použijte NOUZOVÝ ZVONEK V KABINĚ!!!

2
2)  Pro všechny  nepovolané osoby platí v DOS přísný zákaz vstupu do  technických 

     prostor (např. kotelna, výměník,  hlavní i podružné  rozvaděče el. energie, střecha ad.). 

3) MSDU OS v budově zajišťuje: 

a)  pronájem nebytových prostor, pronájem zasedací místnosti  

b)  technické služby: dodávka tepla, el. energie, vodné a stočné, zprostředkování odvozu komunálního odpadu, opravy a údržbu zařízení atd. (dodavatelským způsobem)    

    c) služby telefonní ústředny smluvním partnerem 
d) úklid kanceláří a společných prostor (dodavatelským způsobem fy ANTRA,s.r.o., 
    tel.) 
    e) pro sběr, svoz, využívání a odstraňování odpadů má MSDU OS smluvně zajištěny 

        popelnicové nádoby na tříděný odpad, umístěné ve dvorním traktu.   

    f) údržbu a drobné opravy kancelářského nábytku a dalšího vybavení, drobné opravy 

        instalatérské, zámečnické, sklenářské apod. 

4)  MSDU OS provádí prostřednictvím správy DOS pravidelné kontroly a revize zabezpečení objektu DOS z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce (revize plynové kotelny a
     výměníkové stanice, revize elektroinstalace, hromosvodů, komínů  atd.),  které zajišťuje     

     v návaznosti  na platné zákony, vyhlášky, předpisy, směrnice a ČSN ve spolupráci 

     s odbornými firmami. 
    Nájemci jsou povinni si na své  náklady zajistit revize vlastních spotřebičů  (kancelářské  

    techniky) dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 

5) Povinností pracovníků, nájemníků i dalších uživatelů je seznámit se s těmito materiály:

a)  Provozní řád

b)  Požární poplachové směrnice

    c)  s umístěním a funkcí hasicích přístrojů

6) Je zakázáno: 

    - ponechat zajištěním otevřené hlavní vchodové dveře do DOS při jakékoliv manipulaci 

      (stěhování, zásobování atd.) bez dozoru a tím m.j. umožnit nekontrolovaný vstup do 

      objektu cizím a neohlášeným osobám

    - skladovat předměty, zařízení, nábytek apod. ve společných prostorách DOS (chodby, 

      schodiště, soc. zařízení, kuchyňky atd.)    
    - bez povolení správy DOS rozvěšovat informační, propagační a reklamní materiály 
      v prostorách objektu DOS a na něm 

    - kouřit ve společných prostorech (chodby, vestibul, WC aj.) a v zasedací místnosti
    - užívání kuchyňských elektrospotřebičů v pronajatých kancelářích (chladničky, 
      rychlovarné  konvice apod.)

    - provádět jakékoliv stavební úpravy či jiné zásahy v objektu bez vědomí správy DOS  a 

      schválení MSDU OS Praha  (objekt  je kulturní památka zapsaná v Ústředním   

      seznamu kulturních  památek a vztahují se na něj  ustanovení zák. č. 20/1987 Sb. o 
      státní památkové péči v platném znění)
    - provádět jakékoliv zásahy v telefonní rozvodné skříni  (3. NP chodba)

    - provádět jakékoliv zásahy na výtahu, používat osobní výtah k přepravě těžkých břemen 

3

    - provádět jakékoliv zásahy do systému ostrahy objektu (EZS a kamerový systém)
    - ukládat lepenkové krabice a další ze zákona tříděný či nebezpečný odpad atd. ve 

      společných prostorách DOS a ve dvorním traktu. Za likvidaci těchto odpadů odpovídá sám 

      původce – nájemce. 
Dílčí pokyny: 

Kuchyňky ve 2. – 4. NP jsou vybaveny kuchyňskými elektrospotřebiči, které jsou k dispozici všem nájemcům za předpokladu hospodárného a bezpečného provozu.     V případě používání kuchyňských  spotřebičů,  odpovídá za jejich provoz uživatel 

(při odchodu z místnosti je nutné zkontrolovat jejich vypnutí).

Protipožární zajištění - vychází z vyvěšených Požárních poplachových směrnic, platných pro 

objekt DOS. 

Požární kniha je umístěna v kanceláři č. 405/4. NP  správy DOS, U Tiskárny 1, Přívoz .   
Osvětlení prostor – zajišťuje každý pracovník, nájemce či uživatel sám podle potřeby při respektování maximální úspornosti. 

7) Ztráty, škody a ochrana majetku. 

· zaměstnanci, nájemníci a ostatní uživatelé jsou povinni neprodleně oznámit ztrátu a 

     vzniklou škodu na užívaném či pronajatém nemovitém a movitém majetku správě DOS.   

     MSDU OS  nenese odpovědnost za případné vzniklé ztráty, způsobené nezajištěním   

     osobních věcí, peněz či pracovních pomůcek. U ostatních ztrát a škod odpovídá 

     v rozsahu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, u zaměstnanců pak ve smyslu 

     Zákoníku práce. Právo na úhradu škody musí být uplatněno neodkladně, nejpozději do 

     15 dnů  potom, kdy se pracovník o škodě dověděl  
· v objektu je nutno dodržovat podmínky zabezpečení proti vloupání a krádežím 

     důsledným zabezpečováním prostor (nevpouštění cizích osob, zajištění osobních věcí, 
     peněz a prac. pomůcek, uzamykání dveří a uzavření oken před odchodem z místností,    

     vč. WC, kuchyněk a chodeb).  

     Za uzavření vody, oken, stolů a skříní, vypnutí el. spotřebičů, zhasnutí světel a uzavření 

     kanceláří zodpovídají nájemci, užívající přidělené prostory    

· úklidová služba odpovídá za uzavření kanceláří a zhasnutí světel, příp. uzavření oken, 

          vypnutí elektrických spotřebičů, které používají pouze ke své prac. činnosti         

· všichni pracovníci, nájemci i uživatelé zodpovídají za dodržování veškerých bezpečnostních a požárních předpisů, dle platných zákonů 

· nalezené věci je nálezce povinen ihned odevzdat proti potvrzení na správě DOS 

· v případě jakékoliv havárie nebo zjištění nutnosti oprav zařízení (protékající splachovač, kapající kohoutky, nefunkční radiátory, výtah, osvětlení  apod.) jsou nájemníci a uživatelé povinni takovouto skutečnost neprodleně nahlásit na správu DOS.  
V Praze dne 1.8.2012
                                                   Ing. Arch. Aleš Cihelka                     
                                                  Na základě plné moci 

                                                ze dne 7. 3. 2011
POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ
SMĚRNICE
Majetková, správní a delimitační unie odborových svazu
Nám. Winstona Churchilla 2
113 59 Praha 3
Provoz: Ostrava - Přívoz, U Tiskárny 578/1
Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen tento uhasit prostředky, které jsou rozmístěny v objektu. Nestačí-li svými silami a prostředky, je povinen vyhlásit
POŽÁRNÍ POPLACH
Požární poplach se vyhlašuje voláním HOŘÍ a okamžitým hlášením 0 vzniku požáru telefonicky na -
Tel. 150
(hlásí kde hoří, co hoří, kdo volá, odkud volá)
Evakuace osob a materiálu je bezpečná do doby zakouření únikových cest zplodinami požáru! Po příjezdu jednotky HZS se všichni podřídí veliteli zásahu a zasahujících hasičů
Důležitá telefonní čísla
1.  Hasiči :
150
2. Policie:
158
3. Záchranná služba:

155
4. SOS Emergency call:

112
5. EJ. závody:

840 850 860
6. Vodárny:
800 202 700

7. Plynárny:
1239

Dne: 24.7.2008

Zpracoval: Ing. Danuše Šindlerová 


Ing. Jiří Marek


předseda představenstva 


MSDU OS



 Statutární zástupce








