ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavební úpravy kanceláře státního tajemníka

ZL 01

Číslo změnového listu:

Název změny:	Rozdílový rozpočet

Datum aktualizace: 26. 10. 2017

Smluvní strany: Zhotovitel: Decorum spol. s r.o. V Tůních 11,120 00 Praha 2 Objednatel: ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 1

Popis změny: Změna rozsahu provedení díla vlivem zjištěných skutečností po odkrytí konstrukcí, vlivem upřesnění požadavků a dle požadavků objednatele.

Zdůvodnění změny: Nepředvídatelné náklady vznikly na základě rozšíření požadavku zadavatele o vybudování druhého WC a oddělující příčky od kuchyně. Druhým požadavkem zadavatele bylo po demontáži ÚT osadit radiátory uzavíracími ventily. Po odkrytí konstrukce příčky v kanceláři státního tajemníka došlo k statické nestabilitě příčky, která musela být ukotvena a přizděna. Nová opatření vyvolala v některých oblastech stavebních úprav změnu potřeby množství jednotlivých komodit. Došlo k úpravě v oblasti stavební části, ZTI, ÚT, truhlářských prvků. Během stavebních úprav tak došlo v některých oblastech ke snížení či naopak ke zvýšení množství komodit jako kabeláž, rozvody a podobně (viz. tabulka). Všechny tyto změny jsou zaneseny ve stavebním deníku se souhlasem zadavatele, dodavatele a TDI. Rozdílový rozpočet – rekapitulace. Arch. stav. část; 66100,-. Konstrukce truhlářské; -6188,9. Instalační prefabrikáty; 10678,-. Zdravotně technické instalace - zařiz. předměty; 22450,-. Podlahy povlakové; -3650,5. VZT - vzduchotechnika; 2170,-. ÚT – ústřední topení; 9086,-. Rozdíl; 100644,6. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a požadavků objednatele. Provedení výše uvedených víceprací je technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a nezbytné pro její dokončení.

Dopady změny: - na časový plán výstavby: ne - na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 100 644,60 Kč bez DPH, tj. 121 780,- Kč vč. 21% DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: ANO, zvyšuje kvalitu provedených oprav a užitných vlastností díla

Doložené přílohy: Příloha č. 1: Rozdílový rozpočet a rozpočet víceprací

Odsouhlasení změny: Za autorský dozor stavby: souhlasím Jméno: Ing. arch. Lucie Odehnalová Lhotová podpis: Datum: 30. 10. 2017 Za technický dozor investora: souhlasím Jméno: Ing. Mgr. Tomáš Eliáš podpis: Datum: 30. 10. 2017 Za objednatele: souhlasím Jméno: Mgr. Ladislav Šimánek podpis: Datum:30. 10. 2017 Za zhotovitele: souhlasím Jméno: Oldřich Mrázek podpis: Datum: 30. 10. 2017