|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cena bez DPH** | **Cena s DPH** |
| **Chodba** |  |   |
| stavební práce | 105 037,00 Kč | 120 792,55 Kč |
|   |   |   |
| **Sociální zařizni** |   |   |
| stavební práce | 229 855,00 Kč | 264 333,25 Kč |
|   |   |   |
| **Invalidni sociálni zařizení** |   |   |
| stavební práce | 432 519,00 Kč | 497 396,85 Kč |
|   |   |   |
| **Rehabilitace** |   |   |
| stavební práce | 149 619,00 Kč | 172 061,85 Kč |
| **Doktor** |   |   |
| stavební práce | 149 995,00 Kč | 172 494,25 Kč |
| **čekárna** |   |   |
| stavební práce | 120 771,00 Kč | 138 886,65 Kč |
| **Kancelař Rehabilitace** |   |   |
| stavební práce | 122 471,00 Kč | 140 841,65 Kč |
| **Cena celkem**  | **1 310 267 Kč** | **1 506 807 Kč** |
|  |  |  |
| **stavební práce DPH 15%** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chodba** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Materiál** | **Počet m.j.** | **m.j.** | **Cena / m.j.** | **Cena celkem** |
| **STAVEBNÍ ČÁST** |  |  |  |  |
| PVC Supreme | 12 | m2 | 499,00 Kč | 5 988,00 Kč |
| Demontáž staré krytiny - 1 vrstva | 10 | m2 | 38,00 Kč | 380,00 Kč |
| Demontáž staré krytiny- 2 vrstva | 10 | m2 | 38,00 Kč | 380,00 Kč |
| Očištění podkladu | 10 | m2 | 12,00 Kč | 120,00 Kč |
| Penetrování podkladu | 10 | m2 | 25,00 Kč | 250,00 Kč |
| Stěrkování – 1 vrstva | 10 | m2 | 410,00 Kč | 4 100,00 Kč |
| Stěrkování – 2 vrstva | 10 | m2 | 410,00 Kč | 4 100,00 Kč |
| Broušení stěrky | 10 | m2 | 30,00 Kč | 300,00 Kč |
| Penetrování stěrky | 10 | m2 | 30,00 Kč | 300,00 Kč |
| Lepení PVC celoplošně | 10 | m2 | 180,00 Kč | 1 800,00 Kč |
| Montáž fabiónových lišt | 10 | bm | 200,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| Přechodová lišta | 1 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
| Tmelení fabiónových lišt akrylovým tmelem | 10 | bm | 20,00 Kč | 200,00 Kč |
| Odvoz a likvidace stržených krytin | 1 | ks | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| Elektro práce včetně nových rozvodů | 1 | ks | 14 100,00 Kč | 14 100,00 Kč |
| Zednické práce po elektru | 1 | ks | 8 250,00 Kč | 8 250,00 Kč |
| Dvojzásuvka Tango | 3 | ks | 195,00 Kč | 585,00 Kč |
| Zásuvka Tango | 4 | ks | 155,00 Kč | 620,00 Kč |
| Vypínač lustrový | 1 | ks | 140,00 Kč | 140,00 Kč |
| Rámeček | 1 | ks | 25,00 Kč | 25,00 Kč |
| Dvojklapka | 1 | ks | 25,00 Kč | 25,00 Kč |
| Montáž | 1 | ks | 7 100,00 Kč | 7 100,00 Kč |
| Demontáž světel | 1 | ks | 220,00 Kč | 220,00 Kč |
| Světla  | 1 | ks | 4 680,00 Kč | 4 680,00 Kč |
| Montáž světel | 1 | ks | 210,00 Kč | 210,00 Kč |
| Opravy stěn a stropu | 46 | m2 | 210,00 Kč | 9 660,00 Kč |
| Penetrace | 46 | m2 | 25,00 Kč | 1 150,00 Kč |
| Lepidlo a perlinka  | 46 | m2 | 190,00 Kč | 8 740,00 Kč |
| Štukování | 46 | m2 | 162,00 Kč | 7 452,00 Kč |
| Penetrace povrchu pod malby | 46 | m2 | 35,00 Kč | 1 610,00 Kč |
| Malování – 1. vrstva | 46 | m2 | 126,00 Kč | 5 796,00 Kč |
| Malování – 2. vrstva | 46 | m2 | 126,00 Kč | 5 796,00 Kč |
| Nátěr topení | 1 | ks | 6 160,00 Kč | 6 160,00 Kč |
|  |   |   |   |  |
| **CENA ZA STAVEBNÍ ČÁST bez DPH** |   |   |   | **105 037,00 Kč** |
| **DPH 15%**  |   |   |   | **15 755,55 Kč** |
|  |   |   |   |   |
| **CELKOVÁ CENA VZ** |   |   |   | **120 792,55 Kč** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sociálni zařizeni** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Materiál** | **Počet m.j.** | **m.j.** | **Cena / m.j.** | **Cena celkem** |  |  |  |  |
| **STAVEBNÍ ČÁST** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce a dodávky v HSV | 1 | ks | 24 860,00 Kč | 24 860,00 Kč |  |  |  |  |
| Zdravotech. Vnitřní kanalizace | 1 | ks | 9 560,00 Kč | 9 560,00 Kč |  |  |  |  |
| Zdravotech. Vnitřní rozvod voda | 1 | ks | 14 890,00 Kč | 14 890,00 Kč |  |  |  |  |
| Zdravotech. Zařízovací předměty | 1 | ks | 33 880,00 Kč | 33 880,00 Kč |  |  |  |  |
| Elektroinstalace | 1 | ks | 19 770,00 Kč | 19 770,00 Kč |  |  |  |  |
| Stavební úpravy a zednické práce | 1 | ks | 84 695,00 Kč | 84 695,00 Kč |  |  |  |  |
| Topení | 1 | ks | 2 950,00 Kč | 2 950,00 Kč |  |  |  |  |
| Dveře a obložkové zárubně | 1 | ks | 9 700,00 Kč | 9 700,00 Kč |  |  |  |  |
| Nátěry a malování | 1 | ks | 7 650,00 Kč | 7 650,00 Kč |  |  |  |  |
| Podlahové krytiny | 1 | ks | 16 900,00 Kč | 16 900,00 Kč |  |  |  |  |
| Doprava | 1 | ks | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |  |  |  |  |
|  |   |  |   |   |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| **CENA ZA STAVEBNÍ ČÁST bez DPH** |   |   |   | **229 855,00 Kč** |  |  |  |  |
| **DPH 15%**  |   |   |   | **34 478,25 Kč** |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| **CELKOVÁ CENA VZ** |  |  |  | **264 333,25 Kč** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Invalidní sociální zařízení** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Materiál** | **m.j.** | **Počet m.j.** | **Cena / m.j.** | **Cena celkem** |  |
| **STAVEBNÍ ČÁST** |  |  |  |  |  |
| oškrábání omítek strop | m2 | 14,5 | 255,00 Kč | 3 697,50 Kč |  |
| oškrábání omítek  | m2 | 16 | 235,00 Kč | 3 760,00 Kč |  |
| demontáž mísa wc | ks/ m | 1 | 400,00 Kč | 400,00 Kč |  |
| demont.umyvadel | ks/ m | 1 | 400,00 Kč | 400,00 Kč |  |
| demont.baterií | ks/ m | 1 | 400,00 Kč | 400,00 Kč |  |
| demont. Madla | ks/ m | 2 | 200,00 Kč | 400,00 Kč |  |
| demont.odpadů | ks  | 2 | 1 050,00 Kč | 2 100,00 Kč |  |
| demont.zařizováků | ks | 3 | 210,00 Kč | 630,00 Kč |  |
| bourání podlah pro uzpůsobení odpadu | ks | 2 | 7 400,00 Kč | 14 800,00 Kč |  |
| bourání podlah pro uzpůsobení vody | ks | 3 | 680,00 Kč | 2 040,00 Kč |  |
| bourání cihelné zdi pro uspůsobení dn | ks | 1 | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč |  |
| demontáž světla | ks | 3 | 220,00 Kč | 660,00 Kč |  |
| demontáž vypínače | ks | 3 | 150,00 Kč | 450,00 Kč |  |
| kabel ciky 3x2,5 | ks/m | 10 | 180,00 Kč | 1 800,00 Kč |  |
| frézování drážek pro kabel  | ks/m | 10 | 160,00 Kč | 1 600,00 Kč |  |
| zářivkové těleso LED eko. 40w 120 cm | ks/m | 3 | 8 900,00 Kč | 26 700,00 Kč |  |
| montáž vypínače včetně zakoupení | ks | 3 | 600,00 Kč | 1 800,00 Kč |  |
| montáž světla | ks | 3 | 300,00 Kč | 900,00 Kč |  |
| zazdívka geberit | ks | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |
| vyzdívka ytong 10 cm | m2 | 17 | 900,00 Kč | 15 300,00 Kč |  |
| betonování podlah po odpadech | ks/ m | 3 | 1 350,00 Kč | 4 050,00 Kč |  |
| perlinka vertex | m2 | 10 | 750,00 Kč | 7 500,00 Kč |  |
| šalování stropu po prostupu odpadů WC | ks/ m | 2 | 7 400,00 Kč | 14 800,00 Kč |  |
| penetrace podkladu  | m2 | 106 | 85,00 Kč | 9 010,00 Kč |  |
| štukování-keraštuk | m2 | 26 | 255,00 Kč | 6 630,00 Kč |  |
| štukování-keraštuk strop | m2 | 14,5 | 255,00 Kč | 3 697,50 Kč |  |
| nivelace podlah,betonování | m2 | 15 | 390,00 Kč | 5 850,00 Kč |  |
| vyrovnání omítek pod obklad | m2 | 61 | 150,00 Kč | 9 150,00 Kč |  |
| SDK kastl | m2 | 3 | 1 020,00 Kč | 3 060,00 Kč |  |
| montáž obkladu | m2 | 66 | 640,00 Kč | 42 240,00 Kč |  |
| montáž dlažby | m2 | 18 | 640,00 Kč | 11 520,00 Kč |  |
| spárování obklad,dlažba flexi | m2 | 76 | 84,00 Kč | 6 384,00 Kč |  |
| zakoupení obkladu | m2 | 70 | 1 600,00 Kč | 112 000,00 Kč |  |
| zakoupení dlažby | m2 | 18 | 1 700,00 Kč | 30 600,00 Kč |  |
| rev.dvířka | ks | 3 | 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč |  |
| silikon | ks | 1 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč |  |
| lišta obklad vč. mont. | bm | 5 | 210,00 Kč | 1 050,00 Kč |  |
| řezání otvorů obklad | ks | 12 | 150,00 Kč | 1 800,00 Kč |  |
| mont.potrubí odpadní dn 40,32 | m | 4 | 260,00 Kč | 1 040,00 Kč |  |
| vyústění potrubí odpadní | ks/ m | 3 | 170,00 Kč | 510,00 Kč |  |
| propojení stupačky dn 110 | ks | 1 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |  |
| mont. Potrubí odpadní dn 110 | ks/m | 4 | 800,00 Kč | 3 200,00 Kč |  |
| montáž potrubí vodovodní | ks/m | 9 | 310,00 Kč | 2 790,00 Kč |  |
| propojení potrubí | ks/ m | 2 | 310,00 Kč | 620,00 Kč |  |
| vyústění potrubí dn 20 | ks | 6 | 190,00 Kč | 1 140,00 Kč |  |
| záslepka mont. | ks | 2 | 50,00 Kč | 100,00 Kč |  |
| montáž ventilů | ks/ m | 2 | 140,00 Kč | 280,00 Kč |  |
| ventil rohový | ks/ m | 2 | 110,00 Kč | 220,00 Kč |  |
| mont.ventilů rohových | ks/ m | 2 | 140,00 Kč | 280,00 Kč |  |
|  mont. wc Geberit |  ks | 1 | 950,00 Kč | 950,00 Kč |  |
| mont.umyvadla | ks/ m | 1 | 720,00 Kč | 720,00 Kč |  |
| montáž výlevky | ks | 1 | 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč |  |
| výlevka plast-zakoupení | ks | 1 | 1 865,00 Kč | 1 865,00 Kč |  |
| geberit-klapka,klozet,sedátko | ks | 1 | 8 780,00 Kč | 8 780,00 Kč |  |
| madlo dlouhé  | ks | 2 | 1 600,00 Kč | 3 200,00 Kč |  |
| montáž madla | ks | 2 | 150,00 Kč | 300,00 Kč |  |
| umyvadlo jika | ks | 1 | 1 690,00 Kč | 1 690,00 Kč |  |
| mont.baterií | ks | 1 | 700,00 Kč | 700,00 Kč |  |
| baterie | ks | 1 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč |  |
| zaomítnutí rýh | ks | 1 | 850,00 Kč | 850,00 Kč |  |
| malba primalex 2x | m2 | 31 | 105,00 Kč | 3 255,00 Kč |  |
| lakování a broušení futer | ks | 2 | 1 880,00 Kč | 3 760,00 Kč |  |
| lakování radiátoru-těleso | ks | 21 | 120,00 Kč | 2 520,00 Kč |  |
| doprava | ks | 1 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |  |
| stav. přípomoce | ks | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |
| mont. dveří | ks | 1 | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč |  |
| mont. Kování | ks | 1 | 600,00 Kč | 600,00 Kč |  |
| dveře | ks | 1 | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč |  |
| kování | ks | 1 | 1 450,00 Kč | 1 450,00 Kč |  |
| pom. Materiál | ks | 1 | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč |  |
| úklid pracoviště | ks | 1 | 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
| **CENA ZA STAVEBNÍ ČÁST bez DPH** |  |  |  | **432 519,00 Kč** |  |
| **DPH 15%**  |   |   |   | **64 877,85 Kč** |  |
|  |   |   |   |   |  |
| **CELKOVÁ CENA VZ** |   |   |   | **497 396,85 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Rehabilitace** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Materiál** | **Počet m.j.** | **m.j.** | **Cena / m.j.** | **Cena celkem** |
| **STAVEBNÍ ČÁST** |  |  |  |  |
| PVC Supreme | 22 | m2 | 499,00 Kč | 10 978,00 Kč |
| Demontáž staré krytiny - 1 vrstva | 18 | m2 | 38,00 Kč | 684,00 Kč |
| Demontáž staré krytiny- 2 vrstva | 18 | m2 | 38,00 Kč | 684,00 Kč |
| Očištění podkladu | 18 | m2 | 12,00 Kč | 216,00 Kč |
| Penetrování podkladu | 18 | m2 | 25,00 Kč | 450,00 Kč |
| Stěrkování – 1 vrstva | 18 | m2 | 410,00 Kč | 7 380,00 Kč |
| Stěrkování – 2 vrstva | 18 | m2 | 410,00 Kč | 7 380,00 Kč |
| Broušení stěrky | 18 | m2 | 30,00 Kč | 540,00 Kč |
| Penetrování stěrky | 18 | m2 | 30,00 Kč | 540,00 Kč |
| Lepení PVC celoplošně | 18 | m2 | 180,00 Kč | 3 240,00 Kč |
| Montáž fabiónových lišt | 18 | bm | 200,00 Kč | 3 600,00 Kč |
| Přechodová lišta | 1 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |
| Tmelení fabiónových lišt akrylovým tmelem | 18 | bm | 20,00 Kč | 360,00 Kč |
| Odvoz a likvidace stržených krytin | 1 | ks | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| Elektro práce včetně nových rozvodů | 1 | ks | 19 490,00 Kč | 19 490,00 Kč |
| Zednické práce po elektru | 1 | ks | 8 950,00 Kč | 8 950,00 Kč |
| Dvojzásuvka Tango | 3 | ks | 195,00 Kč | 585,00 Kč |
| Zásuvka Tango | 4 | ks | 155,00 Kč | 620,00 Kč |
| Vypínač lustrový | 1 | ks | 140,00 Kč | 140,00 Kč |
| Rámeček | 1 | ks | 25,00 Kč | 25,00 Kč |
| Dvojklapka | 1 | ks | 25,00 Kč | 25,00 Kč |
| Montáž | 1 | ks | 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč |
| Demontáž světel | 3 | ks | 220,00 Kč | 660,00 Kč |
| Světla  | 3 | ks | 4 680,00 Kč | 14 040,00 Kč |
| Montáž světel | 3 | ks | 210,00 Kč | 630,00 Kč |
| Obklad včetně prořezu  | 1 | m2 | 662,00 Kč | 662,00 Kč |
| Montáž obkladů | 1 | m2 | 640,00 Kč | 640,00 Kč |
| Spárovací hmota 5 kg | 1 | ks | 272,00 Kč | 272,00 Kč |
| Spárování obkladů | 1 | m2 | 42,00 Kč | 42,00 Kč |
| Keramické umyvadlo včetně sifonu  | 1 | ks | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč |
| Baterie umyvadlová | 1 | ks | 1 950,00 Kč | 1 950,00 Kč |
| Opravy stěn a stropu | 54 | m2 | 165,00 Kč | 8 910,00 Kč |
| Penetrace | 54 | m2 | 35,00 Kč | 1 890,00 Kč |
| Lepidlo a perlinka  | 54 | m2 | 212,00 Kč | 11 448,00 Kč |
| Štukování | 54 | m2 | 145,00 Kč | 7 830,00 Kč |
| Penetrace povrchu pod malby | 54 | m2 | 35,00 Kč | 1 890,00 Kč |
| Malování – 1. vrstva | 54 | m2 | 126,00 Kč | 6 804,00 Kč |
| Malování – 2. vrstva | 54 | m2 | 126,00 Kč | 6 804,00 Kč |
| Nátěr topení | 1 | ks | 7 860,00 Kč | 7 860,00 Kč |
|  |   |   |   |  |
| **CENA ZA STAVEBNÍ ČÁST bez DPH** |  |  |  | **149 619,00 Kč** |
| **DPH 15%**  |   |   |   | **22 442,85 Kč** |
|  |   |   |   |   |
| **CELKOVÁ CENA VZ** |   |   |   | **172 061,85 Kč** |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Doktor** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Materiál** | **Počet m.j.** | **m.j.** | **Cena / m.j.** | **Cena celkem** |  |
| **STAVEBNÍ ČÁST** |  |  |  |  |  |
| PVC Supreme | 22 | m2 | 499,00 Kč | 10 978,00 Kč |  |
| Demontáž staré krytiny - 1 vrstva | 18 | m2 | 38,00 Kč | 684,00 Kč |  |
| Demontáž staré krytiny- 2 vrstva | 18 | m2 | 38,00 Kč | 684,00 Kč |  |
| Očištění podkladu | 18 | m2 | 12,00 Kč | 216,00 Kč |  |
| Penetrování podkladu | 18 | m2 | 25,00 Kč | 450,00 Kč |  |
| Stěrkování – 1 vrstva | 18 | m2 | 410,00 Kč | 7 380,00 Kč |  |
| Stěrkování – 2 vrstva | 18 | m2 | 410,00 Kč | 7 380,00 Kč |  |
| Broušení stěrky | 18 | m2 | 30,00 Kč | 540,00 Kč |  |
| Penetrování stěrky | 18 | m2 | 30,00 Kč | 540,00 Kč |  |
| Lepení PVC celoplošně | 18 | m2 | 180,00 Kč | 3 240,00 Kč |  |
| Montáž fabiónových lišt | 18 | bm | 200,00 Kč | 3 600,00 Kč |  |
| Přechodová lišta | 1 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |
| Tmelení fabiónových lišt akrylovým tmelem | 18 | bm | 20,00 Kč | 360,00 Kč |  |
| Odvoz a likvidace stržených krytin | 1 | ks | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |  |
| Elektro práce včetně nových rozvodů | 1 | ks | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč |  |
| Zednické práce po elektru | 1 | ks | 8 250,00 Kč | 8 250,00 Kč |  |
| Dvojzásuvka Tango | 3 | ks | 195,00 Kč | 585,00 Kč |  |
| Zásuvka Tango | 4 | ks | 155,00 Kč | 620,00 Kč |  |
| Vypínač lustrový | 1 | ks | 140,00 Kč | 140,00 Kč |  |
| Rámeček | 1 | ks | 25,00 Kč | 25,00 Kč |  |
| Dvojklapka | 1 | ks | 25,00 Kč | 25,00 Kč |  |
| Montáž | 1 | ks | 7 100,00 Kč | 7 100,00 Kč |  |
| Demontáž světel | 3 | ks | 220,00 Kč | 660,00 Kč |  |
| Světla  | 3 | ks | 4 680,00 Kč | 14 040,00 Kč |  |
| Montáž světel | 3 | ks | 210,00 Kč | 630,00 Kč |  |
| Obklad včetně prořezu  | 3 | m2 | 662,00 Kč | 1 986,00 Kč |  |
| Montáž obkladů | 3 | m2 | 640,00 Kč | 1 920,00 Kč |  |
| Spárovací hmota 5 kg | 1 | ks | 272,00 Kč | 272,00 Kč |  |
| Spárování obkladů | 3 | m2 | 42,00 Kč | 126,00 Kč |  |
| Keramické umyvadlo včetně sifonu  | 2 | ks | 2 400,00 Kč | 4 800,00 Kč |  |
| Baterie umyvadlová | 2 | ks | 1 950,00 Kč | 3 900,00 Kč |  |
| Opravy stěn a stropu | 56 | m2 | 165,00 Kč | 9 240,00 Kč |  |
| Penetrace | 56 | m2 | 35,00 Kč | 1 960,00 Kč |  |
| Lepidlo a perlinka  | 56 | m2 | 212,00 Kč | 11 872,00 Kč |  |
| Štukování | 56 | m2 | 145,00 Kč | 8 120,00 Kč |  |
| Penetrace povrchu pod malby | 56 | m2 | 35,00 Kč | 1 960,00 Kč |  |
| Malování – 1. vrstva | 56 | m2 | 126,00 Kč | 7 056,00 Kč |  |
| Malování – 2. vrstva | 56 | m2 | 126,00 Kč | 7 056,00 Kč |  |
| Nátěr topení | 1 | ks | 6 300,00 Kč | 6 300,00 Kč |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **CENA ZA STAVEBNÍ ČÁST bez DPH** |  |  |  | **149 995,00 Kč** |  |
| **DPH 15%**  |   |   |   | **22 499,25 Kč** |  |
|  |   |   |   |   |  |
| **CELKOVÁ CENA VZ** |   |   |   | **172 494,25 Kč** |  |
|   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Čekárna** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Materiál** | **Počet m.j.** | **m.j.** | **Cena / m.j.** | **Cena celkem** |  |
| **STAVEBNÍ ČÁST** |  |  |  |  |  |
| PVC Supreme | 14 | m2 | 499,00 Kč | 6 986,00 Kč |  |
| Demontáž staré krytiny - 1 vrstva | 12 | m2 | 38,00 Kč | 456,00 Kč |  |
| Demontáž staré krytiny- 2 vrstva | 12 | m2 | 38,00 Kč | 456,00 Kč |  |
| Očištění podkladu | 12 | m2 | 12,00 Kč | 144,00 Kč |  |
| Penetrování podkladu | 12 | m2 | 25,00 Kč | 300,00 Kč |  |
| Stěrkování – 1 vrstva | 12 | m2 | 410,00 Kč | 4 920,00 Kč |  |
| Stěrkování – 2 vrstva | 12 | m2 | 410,00 Kč | 4 920,00 Kč |  |
| Broušení stěrky | 12 | m2 | 30,00 Kč | 360,00 Kč |  |
| Penetrování stěrky | 12 | m2 | 30,00 Kč | 360,00 Kč |  |
| Lepení PVC celoplošně | 12 | m2 | 180,00 Kč | 2 160,00 Kč |  |
| Montáž fabiónových lišt | 14 | bm | 200,00 Kč | 2 800,00 Kč |  |
| Přechodová lišta | 1 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |
| Tmelení fabiónových lišt akrylovým tmelem | 14 | bm | 20,00 Kč | 280,00 Kč |  |
| Odvoz a likvidace stržených krytin | 1 | ks | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |  |
| Elektro práce včetně nových rozvodů | 1 | ks | 15 500,00 Kč | 15 500,00 Kč |  |
| Zednické práce po elektru | 1 | ks | 8 250,00 Kč | 8 250,00 Kč |  |
| Demontáž umyvadla | 1 | ks | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč |  |
| Demontáž obkladu | 1 | ks | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč |  |
| Dvojzásuvka Tango | 3 | ks | 195,00 Kč | 585,00 Kč |  |
| Zásuvka Tango | 4 | ks | 155,00 Kč | 620,00 Kč |  |
| Vypínač lustrový | 1 | ks | 140,00 Kč | 140,00 Kč |  |
| Rámeček | 1 | ks | 25,00 Kč | 25,00 Kč |  |
| Dvojklapka | 1 | ks | 25,00 Kč | 25,00 Kč |  |
| Montáž | 1 | ks | 7 100,00 Kč | 7 100,00 Kč |  |
| Demontáž světel | 2 | ks | 220,00 Kč | 440,00 Kč |  |
| Světla – Rondo | 2 | ks | 4 680,00 Kč | 9 360,00 Kč |  |
| Montáž světel | 2 | ks | 210,00 Kč | 420,00 Kč |  |
| Opravy stěn a stropu | 46 | m2 | 210,00 Kč | 9 660,00 Kč |  |
| Penetrace | 46 | m2 | 25,00 Kč | 1 150,00 Kč |  |
| Lepidlo a perlinka  | 46 | m2 | 190,00 Kč | 8 740,00 Kč |  |
| Štukování | 46 | m2 | 162,00 Kč | 7 452,00 Kč |  |
| Penetrace povrchu pod malby | 46 | m2 | 35,00 Kč | 1 610,00 Kč |  |
| Malování – 1. vrstva | 46 | m2 | 126,00 Kč | 5 796,00 Kč |  |
| Malování – 2. vrstva | 46 | m2 | 126,00 Kč | 5 796,00 Kč |  |
| Nátěr topení | 1 | ks | 6 160,00 Kč | 6 160,00 Kč |  |
|  |   |   |   |  |  |
| **CENA ZA STAVEBNÍ ČÁST bez DPH** |  |  |  | **120 771,00 Kč** |  |
| **DPH 15%**  |   |   |   | **18 115,65 Kč** |  |
|  |   |   |   |   |  |
| **CELKOVÁ CENA VZ** |   |   |   | **138 886,65 Kč** |  |
|  |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kancelář Rehabilitace** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Materiál** | **Počet m.j.** | **m.j.** | **Cena / m.j.** | **Cena celkem** |  |
| **STAVEBNÍ ČÁST** |  |  |  |  |  |
| PVC Supreme | 14 | m2 | 499,00 Kč | 6 986,00 Kč |  |
| Demontáž staré krytiny - 1 vrstva | 12 | m2 | 38,00 Kč | 456,00 Kč |  |
| Demontáž staré krytiny- 2 vrstva | 12 | m2 | 38,00 Kč | 456,00 Kč |  |
| Očištění podkladu | 12 | m2 | 12,00 Kč | 144,00 Kč |  |
| Penetrování podkladu | 12 | m2 | 25,00 Kč | 300,00 Kč |  |
| Stěrkování – 1 vrstva | 12 | m2 | 410,00 Kč | 4 920,00 Kč |  |
| Stěrkování – 2 vrstva | 12 | m2 | 410,00 Kč | 4 920,00 Kč |  |
| Broušení stěrky | 12 | m2 | 30,00 Kč | 360,00 Kč |  |
| Penetrování stěrky | 12 | m2 | 30,00 Kč | 360,00 Kč |  |
| Lepení PVC celoplošně | 12 | m2 | 180,00 Kč | 2 160,00 Kč |  |
| Montáž fabiónových lišt | 14 | bm | 200,00 Kč | 2 800,00 Kč |  |
| Přechodová lišta | 1 | ks | 800,00 Kč | 800,00 Kč |  |
| Tmelení fabiónových lišt akrylovým tmelem | 14 | bm | 20,00 Kč | 280,00 Kč |  |
| Odvoz a likvidace stržených krytin | 1 | ks | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |  |
| Elektro práce včetně nových rozvodů | 1 | ks | 17 200,00 Kč | 17 200,00 Kč |  |
| Zednické práce po elektru | 1 | ks | 8 250,00 Kč | 8 250,00 Kč |  |
| Demontáž umyvadla | 1 | ks | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč |  |
| Demontáž obkladu | 1 | ks | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč |  |
| Dvojzásuvka Tango | 3 | ks | 195,00 Kč | 585,00 Kč |  |
| Zásuvka Tango | 4 | ks | 155,00 Kč | 620,00 Kč |  |
| Vypínač lustrový | 1 | ks | 140,00 Kč | 140,00 Kč |  |
| Rámeček | 1 | ks | 25,00 Kč | 25,00 Kč |  |
| Dvojklapka | 1 | ks | 25,00 Kč | 25,00 Kč |  |
| Montáž | 1 | ks | 7 100,00 Kč | 7 100,00 Kč |  |
| Demontáž světel | 2 | ks | 220,00 Kč | 440,00 Kč |  |
| Světla – Rondo | 2 | ks | 4 680,00 Kč | 9 360,00 Kč |  |
| Montáž světel | 2 | ks | 210,00 Kč | 420,00 Kč |  |
| Opravy stěn a stropu | 46 | m2 | 210,00 Kč | 9 660,00 Kč |  |
| Penetrace | 46 | m2 | 25,00 Kč | 1 150,00 Kč |  |
| Lepidlo a perlinka  | 46 | m2 | 190,00 Kč | 8 740,00 Kč |  |
| Štukování | 46 | m2 | 162,00 Kč | 7 452,00 Kč |  |
| Penetrace povrchu pod malby | 46 | m2 | 35,00 Kč | 1 610,00 Kč |  |
| Malování – 1. vrstva | 46 | m2 | 126,00 Kč | 5 796,00 Kč |  |
| Malování – 2. vrstva | 46 | m2 | 126,00 Kč | 5 796,00 Kč |  |
| Nátěr topení | 1 | ks | 6 160,00 Kč | 6 160,00 Kč |  |
|  |   |   |   |   |  |
| **CENA ZA STAVEBNÍ ČÁST bez DPH** |  |  |  | **122 471,00 Kč** |  |
| **DPH 15%**  |   |   |   | **18 370,65 Kč** |  |
|  |   |   |   |   |  |
| **CELKOVÁ CENA VZ** |   |   |   | **140 841,65 Kč** |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |