Položkový rozpočet							
Rozpočet:   2369 Muzeum Slaný ,Masarykovo nám.159, Slaný - knihovna		Dodatek č.: 1			
									
Objekt:	Název objektu:			JKSO:				
2369	Rekonstrukce plyn. kotelny						
Stavba:	Název stavby:			SKP:				
2369	Město Slaný , Velvarská 136						
									
Projektant:				MJ:		Počet měrných jednotek:	0,0000			
Objednatel:				Náklady na MJ:			60 418,00			
Počet listů: 4				Zakázkové číslo:	2369				
									
Zpracovatel projektu:				Zhotovitel:						
				Z- therm spol.s r.o.				
								
		Rozpočtové náklady						
Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady						
Z	HSV celkem		0,00	Ztížené výrobní podmínky			0,00			
	PSV celkem		60 418,00	Oborová přirážka				0,00			
R										
	M práce celkem		0,00	Přesun stavebních kapacit				0,00			
N										
	M dodávky celkem		0,00	Mimostaveništní doprava				0,00			
										
ZRN celkem		60 418,00	Zařízení staveniště				0,00			
				Provoz investora				0,00			
				Kompletační činnost (IČD)				0,00			
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:				0,00			
ZRN + ostatní náklady		60 418,00	Ostatní náklady celkem:				0,00			
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:				
Jméno:		Jméno:					Jméno:				
Datum: 22.9.2016		Datum:			Datum:				
Podpis:		Podpis:			Podpis:				
								
Základ pro DPH				21,0 % činí:			60 418,26 Kč			
DPH				21,0 % činí:			12 688,00 Kč			

Cena za objekt celkem:					73 106,00 Kč			

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba:	2369	Město Slaný , Velvarská 136	Dodatek č.: 1	List č.2	
Objekt:	2369	Rekonstrukce plyn. kotelny	Datum tisku: 22.9.2016		
Rozpočet:	2369	Muzeum Slaný ,Masarykovo nám.159, Slaný - knihovna			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS		
713	Izolace tepelné	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00		
732	Strojovny	0,00	36 606,00	0,00	0,00	0,00		
733	Rozvod potrubí	0,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00		
734	Armatury	0,00	15 419,00	0,00	0,00	0,00		
799	Hodinová sazba	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
								
	Kč	0,00	60 418,00	0,00	0,00	0,00		

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč		
Ztížené výrobní podmínky	0,00	60 418,00	0,00		
Oborová přirážka	0,00	60 418,00	0,00		
Přesun stavebních kapacit	0,00	60 418,00	0,00		
Mimostaveništní doprava	0,00	60 418,00	0,00		
Zařízení staveniště	0,00	60 418,00	0,00		
Provoz investora	0,00	60 418,00	0,00		
Kompletační činnost (IČD)	0,00	60 418,00	0,00		
Rezerva rozpočtu	0,00	60 418,00	0,00		
					
			0,00		

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba:	2369	Město Slaný , Velvarská 136	Dodatek č.: 1	List č.3	
Objekt:	2369	Rekonstrukce plyn. kotelny	Datum tisku: 22.9.2016		
Rozpočet:	2369	Muzeum Slaný ,Masarykovo nám.159, Slaný - knihovna			

P. č.   Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena

	713	Izolace tepelné					
1	713 46-2210.T00	Izolace potrubí - pouzdro 42/30	m	4,0000	124,20	496,80	
2	713 46-2211.T00	IIzolace potrubí - pouzdro 48/30	m	2,0000	131,90	263,80	
3	713 46-2212.T00	Izolace potrubí - pouzdro 60/30	m	2,0000	148,00	296,00	
4	713 46-2400.T00	Mtž.izolace potrubí	m	8,0000	36,50	292,00	
5	998 71-3201.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	13,4860	6,22	83,88	
	713	Izolace tepelné				1 432,48	
	732	Strojovny					
6	732 42-0813.R00	Demontáž čerpadel oběhových DN 50	kus	1,0000	117,00	117,00	
7	732 42-1366.T00	Čerpadlo oběhové 50-80 F	kus	1,0000	34 900,00	34 900,00	
8	732 42-9113.R00	Montáž čerpadel oběhových DN 50	soubor	1,0000	184,00	184,00	
9	998 73-2201.R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	352,0100	3,99	1 404,52	
	732	Strojovny				36 605,52	
	733	Rozvod potrubí					
10	733 11-0810.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	7,0000	54,00	378,00	
11	733 11-1307.R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 40	m	4,0000	266,00	1 064,00	
12	733 11-1308.R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 50	m	1,5000	308,00	462,00	
13	733 11-3117.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	4,0000	185,00	740,00	
14	733 11-3118.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	kus	2,0000	238,00	476,00	
15	733 19-0108.R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50	m	5,0000	11,00	55,00	
16	733 19-1927.R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 40	kus	4,0000	220,00	880,00	
17	733 19-1927.R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 40	kus	2,0000	220,00	440,00	
18	733 19-3922.R00	Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 76	kus	2,0000	241,00	482,00	
19	783 42-4340.R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	5,5000	41,50	228,25	
20	998 73-3201.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	52,0525	4,92	256,10	
	733	Rozvod potrubí				5 461,35	
	734	Armatury					
21	734 10-9114.R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 50	soubor	1,0000	590,00	590,00	
22	734 17-3414.R00	Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 50	soubor	2,0000	505,00	1 010,00	
23	734 20-9116.R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	2,0000	74,50	149,00	
24	734 20-9117.R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	2,0000	95,00	190,00	
25	734 20-9118.R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus	5,0000	113,00	565,00	
26	734 20-9127.R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 6/4	kus	1,0000	117,00	117,00	
27	734 24-1218.R00	Ventily zpětné závitové Ve 3030 přímé, G 2	kus	1,0000	510,00	510,00	
28	734 29-1113.R00	Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2	kus	4,0000	102,00	408,00	
29	734 29-1221.T00	Filtry zavitové G 2"	kus	1,0000	687,00	687,00	
30	734 29-2716.U00	Kulový kohout G 1 1/4	kus	2,0000	249,00	498,00	
31	734 29-2717.U00	Kulový kohout G 1 1/2	kus	2,0000	412,00	824,00	
32	734 29-2718.U00	Kulový kohout G 2	kus	4,0000	587,00	2 348,00	
33	734 29-5133.T00	Směšovací armatury 3 G40	kus	1,0000	1 095,00	1 095,00	
34	734 29-5151.T00	Servopohon 230 V	kus	1,0000	2 340,00	2 340,00	
35	734 41-1141.R00	Teploměr kruhový 60 mm 0-120 °C	kus	1,0000	364,50	364,50	
36	734 42-1120.T00	Tlakoměr kruhový  0-600 kPa	kus	2,0000	741,00	1 482,00	
37	734 42-3135.T00	Kohout tlakoměr K 70 -481 M 20/1,5	kus	2,0000	174,00	348,00	
38	734 49-4213.R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	7,0000	96,50	675,50	
39	734 49-9211.R00	Montáž návarků M 20 x 1,5	kus	7,0000	67,50	472,50	
40	998 73-4201.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	146,7350	5,08	745,41	

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba:	2369	Město Slaný , Velvarská 136	Dodatek č.: 1	List č.4	
Objekt:	2369	Rekonstrukce plyn. kotelny	Datum tisku: 22.9.2016		
Rozpočet:	2369	Muzeum Slaný ,Masarykovo nám.159, Slaný - knihovna			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
	734	Armatury				15 418,91	
	799	Hodinová sazba					
41	799 00-0018.T00	Doprava	soubor	1,0000	1 500,00	1 500,00	
	799	Hodinová sazba				1 500,00	

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.