Položkový rozpočet							
Rozpočet:   2369 Muzeum Slaný ,Masarykovo nám.159 Slaný - vícepráce		Dodatek č.: 4			
									
Objekt:	Název objektu:			JKSO:				
2369	Rekonstrukce plyn. kotelny						
Stavba:	Název stavby:			SKP:				
2369	Město Slaný , Velvarská 136						
									
Projektant:				MJ:		Počet měrných jednotek:	0,0000			
Objednatel:				Náklady na MJ:			46 028,00			
Počet listů: 3				Zakázkové číslo:	2369				
									
Zpracovatel projektu:				Zhotovitel:						
				Z- therm spol.s r.o.				
								
		Rozpočtové náklady						
Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady						
Z	HSV celkem		0,00	Ztížené výrobní podmínky			0,00			
	PSV celkem		46 028,00	Oborová přirážka				0,00			
R										
	M práce celkem		0,00	Přesun stavebních kapacit				0,00			
N										
	M dodávky celkem		0,00	Mimostaveništní doprava				0,00			
										
ZRN celkem		46 028,00	Zařízení staveniště				0,00			
				Provoz investora				0,00			
				Kompletační činnost (IČD)				0,00			
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:				0,00			
ZRN + ostatní náklady		46 028,00	Ostatní náklady celkem:				0,00			
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:				
Jméno:		Jméno:					Jméno:				
Datum: 15.9.2016		Datum:			Datum:				
Podpis:		Podpis:			Podpis:				
								
Základ pro DPH				21,0 % činí:			46 027,90 Kč			
DPH				21,0 % činí:			9 666,00 Kč			

Cena za objekt celkem:					55 694,00 Kč			

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba:	2369	Město Slaný , Velvarská 136	Dodatek č.: 4	List č.2	
Objekt:	2369	Rekonstrukce plyn. kotelny	Datum tisku: 15.9.2016		
Rozpočet:	2369	Muzeum Slaný ,Masarykovo nám.159 Slaný - vícepráce			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS		
723	Vnitřní plynovod	0,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00		
731	Kotelny	0,00	13 952,00	0,00	0,00	0,00		
780	Elektromontáze	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00		
799	Hodinová sazba	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00		
								
	Kč	0,00	46 028,00	0,00	0,00	0,00		

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč		
Ztížené výrobní podmínky	0,00	46 028,00	0,00		
Oborová přirážka	0,00	46 028,00	0,00		
Přesun stavebních kapacit	0,00	46 028,00	0,00		
Mimostaveništní doprava	0,00	46 028,00	0,00		
Zařízení staveniště	0,00	46 028,00	0,00		
Provoz investora	0,00	46 028,00	0,00		
Kompletační činnost (IČD)	0,00	46 028,00	0,00		
Rezerva rozpočtu	0,00	46 028,00	0,00		
					
			0,00		

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba:	2369	Město Slaný , Velvarská 136	Dodatek č.: 4	List č.3	
Objekt:	2369	Rekonstrukce plyn. kotelny	Datum tisku: 15.9.2016		
Rozpočet:	2369	Muzeum Slaný ,Masarykovo nám.159 Slaný - vícepráce			

P. č.   Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena

	723	Vnitřní plynovod					
1	723 21-4138.U00	Filtr plynový výměn.vložka DN 80	soubor	1,0000	3 890,00	3 890,00	
2	723 21-9104.R00	Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 80	kus	1,0000	810,00	810,00	
3	998 72-3201.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	47,0000	5,21	244,87	
	723	Vnitřní plynovod				4 944,87	
	731	Kotelny					
4	731 12-9700.T00	Regulátor Logamatic R 4323	soubor	1,0000	16 310,00	16 310,00	
5	731 12-9701.T00	Regulátor Logamatic R 4121	soubor	1,0000	-18 295,00	-18 295,00	
6	731 12-9720.T00	Dálkové ovládání BFU	soubor	2,0000	1 660,00	3 320,00	
7	731 12-9723.T00	Funkční modul FM 442	soubor	2,0000	5 430,00	10 860,00	
8	731 12-9725.T00	Teplotní čidlo FZ	soubor	2,0000	540,00	1 080,00	
9	998 73-1201.R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	132,7500	5,10	677,03	
	731	Kotelny				13 952,03	
	780	Elektromontáze					
10	799 00-0003.T00	Elektroinstalace	soubor	1,0000	22 231,00	22 231,00	
	780	Elektromontáze				22 231,00	
	799	Hodinová sazba					
11	799 00-0001.T00	Stavební práce	soubor	1,0000	4 900,00	4 900,00	
	799	Hodinová sazba				4 900,00	

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.