|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Dodavatel :**  **Radek Stoklas – SK PROJEKT**  **Roháčova 176/12**  **130 00 – Praha 3**  **IČO : 618 40 262**  **DIČ : CZ-7105190202**   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Položkový rozpočet koupelny** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ČP** | **Specifikace položky** | MJ | POČ. JEDN. | KČ/JEDN | CENA BEZ DPH |
|  | **Bourací práce** |  |  |  |  |
|  | Demontáž zařizovacích předmětů | ks | 32,00 | 430,45 Kč | 13 774,24 Kč |
|  | Demontáž křídla dveří 800 x 1970 | ks | 8,00 | 120,00 Kč | 960,00 Kč |
|  | Demontáž křídla dveří 700 x 1970 | ks | 8,00 | 120,00 Kč | 960,00 Kč |
|  | Demontáž radiátoru topení | ks | 8,00 | 490,00 Kč | 3 920,00 Kč |
|  | Demontáž ventilátoru | ks | 2,00 | 400,00 Kč | 800,00 Kč |
|  | Demontáž zářivkových svítidel | ks | 16,00 | 450,00 Kč | 7 200,00 Kč |
|  | Demontáž elektroinstalace | kpl | 8,00 | 7 000,00 Kč | 56 000,00 Kč |
|  | Bourání stěn nenosných | m2 | 73,00 | 1 020,00 Kč | 74 460,00 Kč |
|  | Bourání prostupů v nosných konstrukcích | ks | 12,00 | 5 200,00 Kč | 62 400,00 Kč |
|  | Bourání dlažby včetně lepidla | m2 | 112,00 | 230,00 Kč | 25 760,00 Kč |
|  | Bourání potěru tl.100mm | m3 | 35,40 | 2 877,00 Kč | 101 845,80 Kč |
|  | Bourání obkladu | m2 | 188,00 | 210,00 Kč | 39 480,00 Kč |
|  | Vysekání drážek do zdiva do hloubky 80mm pro rozvody EL a ZTI | bm | 122,00 | 655,00 Kč | 79 910,00 Kč |
|  | Otlučení omítek stěn tl.20mm | m2 | 220,00 | 190,00 Kč | 41 800,00 Kč |
|  | Demontáž vpustí vanových a podlahových | ks | 16,00 | 1 200,00 Kč | 19 200,00 Kč |
|  | Bourání zárubní ocelových | m2 | 16,00 | 933,00 Kč | 14 928,00 Kč |
|  | Demontáž zakrytí instalačního jádra | m2 | 21,00 | 877,00 Kč | 18 417,00 Kč |
|  | Demontáž ÚT | kpl | 8,00 | 1 433,00 Kč | 11 464,00 Kč |
|  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 112,00 | 145,00 Kč | 16 240,00 Kč |
|  | Pomocné lešení | kpl | 8,00 | 7 000,00 Kč | 56 000,00 Kč |
|  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m | t | 94,20 | 1 721,00 Kč | 162 118,20 Kč |
|  | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 10 km se složením | t | 94,20 | 328,50 Kč | 30 944,46 Kč |
|  | Poplatek za uložení odpadu na skládku-skládkovné | t | 94,20 | 1 550,00 Kč | 146 010,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavební dodávka a montáž** |  |  |  |  |
|  | Zdivo YTONG tl. 100 mm | m2 | 141,00 | 973,18 Kč | 137 218,38 Kč |
|  | Překlad ocelový I120 | ks | 8,00 | 2 298,01 Kč | 18 384,04 Kč |
|  | Překlad Ytong | ks | 8,00 | 541,75 Kč | 4 334,00 Kč |
|  | Betonová mazanina vyztužený tl.60mm | m3 | 21,10 | 3 381,51 Kč | 71 349,76 Kč |
|  | Kari síť 150/150/5 | t | 0,90 | 37 036,00 Kč | 33 332,40 Kč |
|  | Vyspádování podkladu ve sprchovém koutě | m2 | 19,00 | 1 393,28 Kč | 26 472,37 Kč |
|  | Zabetonování otvorů ze suchých směsí do D150mm | ks | 16,00 | 1 891,20 Kč | 30 259,20 Kč |
|  | Kročejová izolace tl. 20 mm | m2 | 112,00 | 60,04 Kč | 6 724,00 Kč |
|  | Stěrková hydroizolace (stěny+podlaha) | m2 | 340,00 | 430,00 Kč | 146 200,00 Kč |
|  | Dlažba 300x300mm Taurus, protiskluz - výběr dle investora | m2 | 150,00 | 600,00 Kč | 90 000,00 Kč |
|  | Dlažba 300x300mm růžová, protiskluz - montáž | m2 | 150,00 | 550,00 Kč | 82 500,00 Kč |
|  | Spárování dlažby tl.3mm | m2 | 150,00 | 93,58 Kč | 14 036,25 Kč |
|  | Zapravení rýh po vysekání drážek do zdiva cihelného | bm | 122,00 | 459,01 Kč | 55 999,22 Kč |
|  | Omítky stěn jádrové tl.20mm | m2 | 290,00 | 220,00 Kč | 63 800,00 Kč |
|  | Omítky stěn štukové | m2 | 110,00 | 280,00 Kč | 30 800,00 Kč |
|  | Omítky stropu jádrové | m2 | 123,00 | 220,00 Kč | 27 060,00 Kč |
|  | Omítky stropu štukové | m2 | 123,00 | 288,00 Kč | 35 424,00 Kč |
|  | Obklad stěn 200x250mm - výběr dle investora | m2 | 290,00 | 620,00 Kč | 179 800,00 Kč |
|  | Obklad stěn 200x250mm - montáž | m2 | 273,00 | 570,00 Kč | 155 610,00 Kč |
|  | Spárování obkladu bílé | m2 | 273,00 | 73,63 Kč | 20 100,65 Kč |
|  | Štěrbinový žlab sprchového koutu, vpusť DN 50 | ks | 8,00 | 6 136,55 Kč | 49 092,40 Kč |
|  | Flexi napojení žlabu | ks | 8,00 | 317,17 Kč | 2 537,36 Kč |
|  | Rohové lišty bílé | bm | 70,00 | 23,79 Kč | 1 665,14 Kč |
|  | SDK podhled impregnovaný | m2 | 130,00 | 876,65 Kč | 113 964,50 Kč |
|  | SDK kastlíky | kpl | 8,00 | 5 900,00 Kč | 47 200,00 Kč |
|  | SDK zakrytí WC | kpl | 8,00 | 6 800,00 Kč | 54 400,00 Kč |
|  | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 8,00 | 1 240,00 Kč | 9 920,00 Kč |
|  | dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost EI (EW) 30 D3,1křídlové 80 x 197 cm | kus | 8,00 | 5 955,00 Kč | 47 640,00 Kč |
|  | klika včetně štítu a montážního materiálu matný nikl | kus | 8,00 | 800,00 Kč | 6 400,00 Kč |
|  | Zárubeň ocelová 800 mm | ks | 8,00 | 1 760,00 Kč | 14 080,00 Kč |
|  | Nový radiátor, termostatická hlavice, odvzdušňovací ventil D+M | ks | 8,00 | 5 400,00 Kč | 43 200,00 Kč |
|  | Vnitrostaveništní doprava hmot pro budovy v do 12 m bez použití mechanizace | % | 4,00 | 17 397,58 Kč | 69 590,31 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Úpravy povrchů** |  |  |  |  |
|  | Nátěry syntetické ocelových zárubní - barva standardní | ks | 16,00 | 650,00 Kč | 10 400,00 Kč |
|  | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 180,00 | 74,00 Kč | 13 320,00 Kč |
|  | Vnitrostaveništní doprava hmot pro budovy v do 12 m bez použití mechanizace | % | 4,00 | 1 873,59 Kč | 7 494,36 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kanalizace** |  |  |  |  |
|  | Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100 | kus | 4,00 | 231,08 Kč | 924,32 Kč |
|  | Demontáž potrubí litinové do DN 100 | m | 69,00 | 284,67 Kč | 19 641,89 Kč |
|  | Demontáž potrubí litinové do DN 200 | m | 4,00 | 426,51 Kč | 1 706,02 Kč |
|  | Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 | kus | 4,00 | 633,21 Kč | 2 532,83 Kč |
|  | Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 | kus | 4,00 | 85,75 Kč | 343,00 Kč |
|  | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 33,00 | 10,26 Kč | 338,67 Kč |
|  | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 16,00 | 27,53 Kč | 440,41 Kč |
|  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 19,00 | 327,36 Kč | 6 219,93 Kč |
|  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 32,70 | 361,35 Kč | 11 816,06 Kč |
|  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 | m | 8,40 | 535,79 Kč | 4 500,64 Kč |
|  | Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75 | m | 9,00 | 222,02 Kč | 1 998,17 Kč |
|  | Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 | m | 5,00 | 316,04 Kč | 1 580,19 Kč |
|  | Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 75 | m | 76,80 | 660,39 Kč | 50 718,20 Kč |
|  | Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 110 | m | 43,40 | 1 212,04 Kč | 52 602,64 Kč |
|  | Instalační předstěna - pro klozet závěsný pro tělesně postižené | ks | 8,00 | 17 330,00 Kč | 138 640,00 Kč |
|  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 16,00 | 72,38 Kč | 1 158,12 Kč |
|  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 8,00 | 107,84 Kč | 862,70 Kč |
|  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 8,00 | 167,65 Kč | 1 341,18 Kč |
|  | Demontáž vpustí podlahových DN 100 | kus | 8,00 | 215,22 Kč | 1 721,78 Kč |
|  | Demontáž vpustí vanových DN 100 | kus | 8,00 | 1 685,53 Kč | 13 484,26 Kč |
|  | Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 4000 mm | kus | 8,00 | 1 319,90 Kč | 10 559,20 Kč |
|  | štěrbinový žlab sprchového koutu 4000 mm, vpusť DN50 uprostřed | kus | 8,00 | 6 890,00 Kč | 55 120,00 Kč |
|  | flexi dopojení žlabu G=6/4" DN 40/50 | kus | 8,00 | 39,53 Kč | 316,26 Kč |
|  | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 | kus | 24,00 | 102,63 Kč | 2 463,05 Kč |
|  | Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN 40 | kus | 2,00 | 795,19 Kč | 1 590,38 Kč |
|  | Dopojení odvodu kondenzátu od potrubí VZT trubička DN8-10 | kus | 2,00 | 809,92 Kč | 1 619,83 Kč |
|  | Montáž čistícího kusu DN 100 | kus | 2,00 | 595,83 Kč | 1 191,65 Kč |
|  | čistící kus 110 | kus | 2,00 | 1 699,13 Kč | 3 398,25 Kč |
|  | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 HL810 | kus | 2,00 | 702,31 Kč | 1 404,61 Kč |
|  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | kpl | 2,00 | 3 210,00 Kč | 6 420,00 Kč |
|  | Vnitrostaveništní doprava hmot pro budovy v do 12 m bez použití mechanizace | % | 4,00 | 5 540,99 Kč | 22 163,94 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Vodovod** |  |  |  |  |
|  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 136,00 | 282,05 Kč | 38 359,45 Kč |
|  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 166,00 | 344,36 Kč | 57 163,10 Kč |
|  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 56,00 | 412,32 Kč | 23 089,98 Kč |
|  | Kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | kus | 2,00 | 225,42 Kč | 450,83 Kč |
|  | Kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm | kus | 2,00 | 367,01 Kč | 734,02 Kč |
|  | Objímka do DN 50 mm | kus | 48,00 | 77,25 Kč | 3 708,17 Kč |
|  | Objímka do DN 100 mm | kus | 20,00 | 86,77 Kč | 1 735,37 Kč |
|  | Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 12,00 | 48,59 Kč | 583,14 Kč |
|  | Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | m | 76,00 | 56,86 Kč | 4 321,67 Kč |
|  | Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | m | 160,00 | 68,98 Kč | 11 037,52 Kč |
|  | Tepelně izolační trubice z PE tl do 15 mm DN do 42 mm | m | 28,00 | 85,07 Kč | 2 381,95 Kč |
|  | Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 28,00 | 86,88 Kč | 2 432,69 Kč |
|  | Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 42 mm | m | 28,00 | 111,92 Kč | 3 133,64 Kč |
|  | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 64,00 | 176,71 Kč | 11 309,38 Kč |
|  | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 6,00 | 68,64 Kč | 411,87 Kč |
|  | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kus | 8,00 | 138,20 Kč | 1 105,56 Kč |
|  | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4 | kus | 16,00 | 188,04 Kč | 3 008,58 Kč |
|  | Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kpl | 16,00 | 506,34 Kč | 8 101,43 Kč |
|  | Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem | kus | 6,00 | 231,08 Kč | 1 386,49 Kč |
|  | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1/2" voda | kus | 2,00 | 227,68 Kč | 455,37 Kč |
|  | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 3/4" voda | kus | 16,00 | 330,76 Kč | 5 292,21 Kč |
|  | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1" voda | kus | 4,00 | 478,02 Kč | 1 912,08 Kč |
|  | Kohout kulový přímý G 1/2 s regulační koulí top ball | kus | 8,00 | 254,87 Kč | 2 038,95 Kč |
|  | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 338,00 | 48,00 Kč | 16 224,00 Kč |
|  | Proplach vodovodního potrubí do DN 80 | m | 338,00 | 55,00 Kč | 18 590,00 Kč |
|  | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 8,00 | 3 800,00 Kč | 30 400,00 Kč |
|  | Závěsná wc mísa pro tělesně postižené + prodlužovací trubička | kus | 8,00 | 5 870,00 Kč | 46 960,00 Kč |
|  | sedátko klozetové s poklopem duroplastové - bílé | kus | 8,00 | 1 930,00 Kč | 15 440,00 Kč |
|  | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | kpl | 16,00 | 1 333,00 Kč | 21 328,00 Kč |
|  | umyvadlo keramické závěsné pro TP | kus | 16,00 | 3 420,00 Kč | 54 720,00 Kč |
|  | Doplňky zařízení koupelen nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm | kpl | 8,00 | 2 330,00 Kč | 18 640,00 Kč |
|  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy | kpl | 8,00 | 3 040,00 Kč | 24 320,00 Kč |
|  | Doplňky zařízení koupelen nerezové madlo toaletní univerzální 550 mm | kpl | 16,00 | 995,00 Kč | 15 920,00 Kč |
|  | Doplňky zařízení záchodů nerez madlo krakorcové sklopné dl 800 mm | kpl | 16,00 | 2 400,00 Kč | 38 400,00 Kč |
|  | Montáž infrazářiče | kpl | 16,00 | 320,00 Kč | 5 120,00 Kč |
|  | infrazářič koupelnový typ stropní 0,6 kW | kus | 16,00 | 4 120,00 Kč | 65 920,00 Kč |
|  | regulace TP39 | kus | 16,00 | 906,20 Kč | 14 499,20 Kč |
|  | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ | kus | 16,00 | 196,02 Kč | 3 136,24 Kč |
|  | baterie umyvadlová páková | kus | 16,00 | 3 188,00 Kč | 51 008,00 Kč |
|  | Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 8,00 | 349,00 Kč | 2 792,00 Kč |
|  | baterie sprchová s termostatická nástěnná | kus | 8,00 | 8 846,78 Kč | 70 774,22 Kč |
|  | kompletní sprchový set | kus | 8,00 | 3 220,00 Kč | 25 760,00 Kč |
|  | Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková | kus | 16,00 | 602,62 Kč | 9 641,97 Kč |
|  | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem | kus | 8,00 | 787,26 Kč | 6 298,09 Kč |
|  | Dvířka 30/30 | kus | 8,00 | 220,00 Kč | 1 760,00 Kč |
|  | Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 8,00 | 1 958,18 Kč | 15 665,44 Kč |
|  | Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 8,00 | 2 097,07 Kč | 16 776,52 Kč |
|  | Vnitrostaveništní doprava hmot pro budovy v do 12 m bez použití mechanizace | % | 4,00 | 8 869,49 Kč | 35 477,94 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Elektroinstalace** |  |  |  |  |
|  | **Materiál** |  |  |  |  |
|  | Jistič LTN-20B-3 | ks | 8,00 | 647,93 Kč | 5 183,46 Kč |
|  | Plastový nástěnný rozvaděč OEZ, RZG-N-2S28 | ks | 8,00 | 965,30 Kč | 7 722,40 Kč |
|  | Chránič OEZ LFN-25-2-030AC | ks | 8,00 | 1 514,49 Kč | 12 115,89 Kč |
|  | Chránič OEZ LFN-25-4-030AC | ks | 8,00 | 1 668,54 Kč | 13 348,33 Kč |
|  | Jistič LTN-10B-1 | ks | 32,00 | 156,32 Kč | 5 002,22 Kč |
|  | Jistič LTN-16B-1 | ks | 16,00 | 133,66 Kč | 2 138,63 Kč |
|  | Svítidlo Panlux SNL-100 | ks | 32,00 | 766,00 Kč | 24 512,00 Kč |
|  | Svítidlo Philips 30023/31/GA | ks | 8,00 | 1 230,00 Kč | 9 840,00 Kč |
|  | Žarovky 60W | ks | 24,00 | 9,06 Kč | 217,49 Kč |
|  | Vodič CY 10 mm2 žl.-zel. | m | 200,00 | 30,58 Kč | 6 116,85 Kč |
|  | Vodič CY 4mm2 žl.-zel. | m | 144,00 | 10,19 Kč | 1 468,04 Kč |
|  | CYKY-J 4x6 | m | 200,00 | 63,43 Kč | 12 686,80 Kč |
|  | CYKY-J 3x1,5 | m | 400,00 | 16,09 Kč | 6 434,02 Kč |
|  | CYKY-J 3x2,5 | m | 400,00 | 18,69 Kč | 7 476,15 Kč |
|  | CYKY-J 5x1,5 | m | 30,00 | 20,39 Kč | 611,69 Kč |
|  | Krabice 6455-11P, IP67 | ks | 8,00 | 95,15 Kč | 761,21 Kč |
|  | Krabice LK 80R/1 | ks | 32,00 | 21,52 Kč | 688,71 Kč |
|  | krabice LK 80X28/T | ks | 58,00 | 29,45 Kč | 1 708,19 Kč |
|  | Krabice LK 80X28/2ZT | ks | 8,00 | 40,38 Kč | 323,06 Kč |
|  | Krabice KO 100 Kopos | ks | 8,00 | 85,98 Kč | 687,81 Kč |
|  | Lišta LV 40x20 | m | 190,00 | 24,92 Kč | 4 734,90 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Montáže** |  |  |  |  |
|  | Montáž kabel. Rozvodů | kpl | 8,00 | 18 450,00 Kč | 147 600,00 Kč |
|  | 3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového | ks | 16,00 | 130,27 Kč | 2 084,26 Kč |
|  | 3558A-A651B Kryt spínače | ks | 16,00 | 50,97 Kč | 815,58 Kč |
|  | 3901A-B10 B Rámeček | ks | 32,00 | 36,25 Kč | 1 159,94 Kč |
|  | 5513A-C02357 B zásuvka dvojnásobná | ks | 16,00 | 209,56 Kč | 3 352,94 Kč |
|  | 3559-A89345 Přístroj spínače žaluziového | ks | 16,00 | 209,56 Kč | 3 352,94 Kč |
|  | 3558A-A662 B Kryt spínače žaluziového | ks | 16,00 | 65,70 Kč | 1 051,19 Kč |
|  | Montáž , zapojení přístrojů a rozvaděčů | kpl | 8,00 | 13 900,00 Kč | 111 200,00 Kč |
|  | Spojovací, podružný a ostatní materiál | kpl | 8,00 | 4 757,55 Kč | 38 060,40 Kč |
|  | Revize, revizní zpráva | kpl | 8,00 | 4 500,00 Kč | 36 000,00 Kč |
|  | Vnitrostaveništní doprava hmot pro budovy v do 12 m bez použití mechanizace | % | 4,00 | 6 134,45 Kč | 24 537,79 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Vzduchotechnika** |  |  |  |  |
|  | Montáž rozvodů VZT | kpl | 2,00 | 14 300,00 Kč | 28 600,00 Kč |
|  | Spiro potrubí DN125 vodotěsné pozink.pl.sk.I vč. požární izolace Larock 65 ALS 40mm | bm | 43,00 | 564,11 Kč | 24 256,71 Kč |
|  | Flexo potrubí DN125 | bm | 6,00 | 141,59 Kč | 849,56 Kč |
|  | Ventilátor A 60 ZII | ks | 8,00 | 3 284,98 Kč | 26 279,80 Kč |
|  | Dvéřová mřížka DMNO 425x85 | ks | 8,00 | 1 020,00 Kč | 8 160,00 Kč |
|  | Samotahová hlavice CAGI DN125 | ks | 2,00 | 6 678,69 Kč | 13 357,39 Kč |
|  | Zaregulování: | kpl | 2,00 | 1 500,00 Kč | 3 000,00 Kč |
|  | Komplexní zkoušky: | kpl | 2,00 | 3 900,00 Kč | 7 800,00 Kč |
|  | Drobný materiál | kpl | 2,00 | 1 800,00 Kč | 3 600,00 Kč |
|  | Vnitrostaveništní doprava hmot pro budovy v do 12 m bez použití mechanizace | % | 4,00 | 2 495,91 Kč | 9 983,65 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ostatní práce** |  |  |  |  |
|  | VRN a další náklady stavby | % | 4,50 | 4 552 323,28 Kč | 204 854,55 Kč |
|  | Mimostaveništní doprava, zásobování, přesun | % | 3,50 | 4 552 323,28 Kč | 159 331,31 Kč |
|  | Zařízení staveniště | % | 2,00 | 4 552 323,28 Kč | 91 046,47 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Zkoušky a ostatní měření | ks | 1,00 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
|  | Kompletační a koordinační činnost | ks | 1,00 | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč |
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,00 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **CENA CELKEM BEZ DPH** |  |  |  | **5 087 555,61 Kč** |
|  | **DPH 15%** |  |  |  | 763 133,34 Kč |
|  | **CENA CELKEM S DPH** |  |  |  | 5 850 688,95 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |