|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Dodavatel :****Radek Stoklas – SK PROJEKT****Roháčova 176/12****130 00 – Praha 3****IČO : 618 40 262****DIČ : CZ-7105190202**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Položkový rozpočet koupelny** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ČP** | **Specifikace položky**  | MJ | POČ. JEDN. |  KČ/JEDN  | CENA BEZ DPH |
|  | **Bourací práce** |  |  |  |  |
|  | Demontáž zařizovacích předmětů | ks | 32,00 |  430,45 Kč  |  13 774,24 Kč  |
|  | Demontáž křídla dveří 800 x 1970 | ks | 8,00 |  120,00 Kč  |  960,00 Kč  |
|  | Demontáž křídla dveří 700 x 1970 | ks | 8,00 |  120,00 Kč  |  960,00 Kč  |
|  | Demontáž radiátoru topení | ks | 8,00 |  490,00 Kč  |  3 920,00 Kč  |
|  | Demontáž ventilátoru | ks | 2,00 |  400,00 Kč  |  800,00 Kč  |
|  | Demontáž zářivkových svítidel | ks | 16,00 |  450,00 Kč  |  7 200,00 Kč  |
|  | Demontáž elektroinstalace | kpl | 8,00 |  7 000,00 Kč  |  56 000,00 Kč  |
|  | Bourání stěn nenosných | m2 | 73,00 |  1 020,00 Kč  |  74 460,00 Kč  |
|  | Bourání prostupů v nosných konstrukcích | ks | 12,00 |  5 200,00 Kč  |  62 400,00 Kč  |
|  | Bourání dlažby včetně lepidla | m2 | 112,00 |  230,00 Kč  |  25 760,00 Kč  |
|  | Bourání potěru tl.100mm | m3 | 35,40 |  2 877,00 Kč  |  101 845,80 Kč  |
|  | Bourání obkladu | m2 | 188,00 |  210,00 Kč  |  39 480,00 Kč  |
|  | Vysekání drážek do zdiva do hloubky 80mm pro rozvody EL a ZTI | bm | 122,00 |  655,00 Kč  |  79 910,00 Kč  |
|  | Otlučení omítek stěn tl.20mm | m2 | 220,00 |  190,00 Kč  |  41 800,00 Kč  |
|  | Demontáž vpustí vanových a podlahových | ks | 16,00 |  1 200,00 Kč  |  19 200,00 Kč  |
|  | Bourání zárubní ocelových | m2 | 16,00 |  933,00 Kč  |  14 928,00 Kč  |
|  | Demontáž zakrytí instalačního jádra | m2 | 21,00 |  877,00 Kč  |  18 417,00 Kč  |
|  | Demontáž ÚT | kpl | 8,00 |  1 433,00 Kč  |  11 464,00 Kč  |
|  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 112,00 |  145,00 Kč  |  16 240,00 Kč  |
|  | Pomocné lešení | kpl | 8,00 |  7 000,00 Kč  |  56 000,00 Kč  |
|  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m  | t | 94,20 |  1 721,00 Kč  |  162 118,20 Kč  |
|  | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 10 km se složením | t | 94,20 |  328,50 Kč  |  30 944,46 Kč  |
|  | Poplatek za uložení odpadu na skládku-skládkovné | t | 94,20 |  1 550,00 Kč  |  146 010,00 Kč  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavební dodávka a montáž** |  |  |  |  |
|  | Zdivo YTONG tl. 100 mm | m2 | 141,00 |  973,18 Kč  |  137 218,38 Kč  |
|  | Překlad ocelový I120 | ks | 8,00 |  2 298,01 Kč  |  18 384,04 Kč  |
|  | Překlad Ytong  | ks | 8,00 |  541,75 Kč  |  4 334,00 Kč  |
|  | Betonová mazanina vyztužený tl.60mm | m3 | 21,10 |  3 381,51 Kč  |  71 349,76 Kč  |
|  | Kari síť 150/150/5 | t | 0,90 |  37 036,00 Kč  |  33 332,40 Kč  |
|  | Vyspádování podkladu ve sprchovém koutě | m2 | 19,00 |  1 393,28 Kč  |  26 472,37 Kč  |
|  | Zabetonování otvorů ze suchých směsí do D150mm | ks | 16,00 |  1 891,20 Kč  |  30 259,20 Kč  |
|  | Kročejová izolace tl. 20 mm | m2 | 112,00 |  60,04 Kč  |  6 724,00 Kč  |
|  | Stěrková hydroizolace (stěny+podlaha) | m2 | 340,00 |  430,00 Kč  |  146 200,00 Kč  |
|  | Dlažba 300x300mm Taurus, protiskluz - výběr dle investora  | m2 | 150,00 |  600,00 Kč  |  90 000,00 Kč  |
|  | Dlažba 300x300mm růžová, protiskluz - montáž | m2 | 150,00 |  550,00 Kč  |  82 500,00 Kč  |
|  | Spárování dlažby tl.3mm  | m2 | 150,00 |  93,58 Kč  |  14 036,25 Kč  |
|  | Zapravení rýh po vysekání drážek do zdiva cihelného  | bm | 122,00 |  459,01 Kč  |  55 999,22 Kč  |
|  | Omítky stěn jádrové tl.20mm | m2 | 290,00 |  220,00 Kč  |  63 800,00 Kč  |
|  | Omítky stěn štukové | m2 | 110,00 |  280,00 Kč  |  30 800,00 Kč  |
|  | Omítky stropu jádrové | m2 | 123,00 |  220,00 Kč  |  27 060,00 Kč  |
|  | Omítky stropu štukové | m2 | 123,00 |  288,00 Kč  |  35 424,00 Kč  |
|  | Obklad stěn 200x250mm - výběr dle investora | m2 | 290,00 |  620,00 Kč  |  179 800,00 Kč  |
|  | Obklad stěn 200x250mm - montáž | m2 | 273,00 |  570,00 Kč  |  155 610,00 Kč  |
|  | Spárování obkladu bílé | m2 | 273,00 |  73,63 Kč  |  20 100,65 Kč  |
|  | Štěrbinový žlab sprchového koutu, vpusť DN 50 | ks | 8,00 |  6 136,55 Kč  |  49 092,40 Kč  |
|  | Flexi napojení žlabu | ks | 8,00 |  317,17 Kč  |  2 537,36 Kč  |
|  | Rohové lišty bílé  | bm | 70,00 |  23,79 Kč  |  1 665,14 Kč  |
|  | SDK podhled impregnovaný | m2 | 130,00 |  876,65 Kč  |  113 964,50 Kč  |
|  | SDK kastlíky | kpl | 8,00 |  5 900,00 Kč  |  47 200,00 Kč  |
|  | SDK zakrytí WC | kpl | 8,00 |  6 800,00 Kč  |  54 400,00 Kč  |
|  | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 8,00 |  1 240,00 Kč  |  9 920,00 Kč  |
|  | dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost EI (EW) 30 D3,1křídlové 80 x 197 cm | kus | 8,00 |  5 955,00 Kč  |  47 640,00 Kč  |
|  | klika včetně štítu a montážního materiálu matný nikl | kus | 8,00 |  800,00 Kč  |  6 400,00 Kč  |
|  | Zárubeň ocelová 800 mm | ks | 8,00 |  1 760,00 Kč  |  14 080,00 Kč  |
|  | Nový radiátor, termostatická hlavice, odvzdušňovací ventil D+M | ks | 8,00 |  5 400,00 Kč  |  43 200,00 Kč  |
|  | Vnitrostaveništní doprava hmot pro budovy v do 12 m bez použití mechanizace | % | 4,00 |  17 397,58 Kč  |  69 590,31 Kč  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Úpravy povrchů** |  |  |  |  |
|  | Nátěry syntetické ocelových zárubní - barva standardní | ks | 16,00 |  650,00 Kč  |  10 400,00 Kč  |
|  | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 180,00 |  74,00 Kč  |  13 320,00 Kč  |
|  | Vnitrostaveništní doprava hmot pro budovy v do 12 m bez použití mechanizace | % | 4,00 |  1 873,59 Kč  |  7 494,36 Kč  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kanalizace** |  |  |  |  |
|  | Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100 | kus | 4,00 |  231,08 Kč  |  924,32 Kč  |
|  | Demontáž potrubí litinové do DN 100 | m | 69,00 |  284,67 Kč  |  19 641,89 Kč  |
|  | Demontáž potrubí litinové do DN 200 | m | 4,00 |  426,51 Kč  |  1 706,02 Kč  |
|  | Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 | kus | 4,00 |  633,21 Kč  |  2 532,83 Kč  |
|  | Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 | kus | 4,00 |  85,75 Kč  |  343,00 Kč  |
|  | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 33,00 |  10,26 Kč  |  338,67 Kč  |
|  | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 16,00 |  27,53 Kč  |  440,41 Kč  |
|  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 19,00 |  327,36 Kč  |  6 219,93 Kč  |
|  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 32,70 |  361,35 Kč  |  11 816,06 Kč  |
|  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 | m | 8,40 |  535,79 Kč  |  4 500,64 Kč  |
|  | Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75 | m | 9,00 |  222,02 Kč  |  1 998,17 Kč  |
|  | Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 | m | 5,00 |  316,04 Kč  |  1 580,19 Kč  |
|  | Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 75 | m | 76,80 |  660,39 Kč  |  50 718,20 Kč  |
|  | Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 110 | m | 43,40 |  1 212,04 Kč  |  52 602,64 Kč  |
|  | Instalační předstěna - pro klozet závěsný pro tělesně postižené  | ks | 8,00 |  17 330,00 Kč  |  138 640,00 Kč  |
|  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 16,00 |  72,38 Kč  |  1 158,12 Kč  |
|  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 8,00 |  107,84 Kč  |  862,70 Kč  |
|  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 8,00 |  167,65 Kč  |  1 341,18 Kč  |
|  | Demontáž vpustí podlahových DN 100 | kus | 8,00 |  215,22 Kč  |  1 721,78 Kč  |
|  | Demontáž vpustí vanových DN 100 | kus | 8,00 |  1 685,53 Kč  |  13 484,26 Kč  |
|  | Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 4000 mm | kus | 8,00 |  1 319,90 Kč  |  10 559,20 Kč  |
|  | štěrbinový žlab sprchového koutu 4000 mm, vpusť DN50 uprostřed  | kus | 8,00 |  6 890,00 Kč  |  55 120,00 Kč  |
|  | flexi dopojení žlabu G=6/4" DN 40/50 | kus | 8,00 |  39,53 Kč  |  316,26 Kč  |
|  | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 | kus | 24,00 |  102,63 Kč  |  2 463,05 Kč  |
|  | Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN 40 | kus | 2,00 |  795,19 Kč  |  1 590,38 Kč  |
|  | Dopojení odvodu kondenzátu od potrubí VZT trubička DN8-10 | kus | 2,00 |  809,92 Kč  |  1 619,83 Kč  |
|  | Montáž čistícího kusu DN 100 | kus | 2,00 |  595,83 Kč  |  1 191,65 Kč  |
|  | čistící kus 110 | kus | 2,00 |  1 699,13 Kč  |  3 398,25 Kč  |
|  | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 HL810 | kus | 2,00 |  702,31 Kč  |  1 404,61 Kč  |
|  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | kpl | 2,00 |  3 210,00 Kč  |  6 420,00 Kč  |
|  | Vnitrostaveništní doprava hmot pro budovy v do 12 m bez použití mechanizace | % | 4,00 |  5 540,99 Kč  |  22 163,94 Kč  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Vodovod** |  |  |  |  |
|  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 136,00 |  282,05 Kč  |  38 359,45 Kč  |
|  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 166,00 |  344,36 Kč  |  57 163,10 Kč  |
|  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 56,00 |  412,32 Kč  |  23 089,98 Kč  |
|  | Kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | kus | 2,00 |  225,42 Kč  |  450,83 Kč  |
|  | Kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm | kus | 2,00 |  367,01 Kč  |  734,02 Kč  |
|  | Objímka do DN 50 mm | kus | 48,00 |  77,25 Kč  |  3 708,17 Kč  |
|  | Objímka do DN 100 mm | kus | 20,00 |  86,77 Kč  |  1 735,37 Kč  |
|  | Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 12,00 |  48,59 Kč  |  583,14 Kč  |
|  | Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | m | 76,00 |  56,86 Kč  |  4 321,67 Kč  |
|  | Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | m | 160,00 |  68,98 Kč  |  11 037,52 Kč  |
|  | Tepelně izolační trubice z PE tl do 15 mm DN do 42 mm | m | 28,00 |  85,07 Kč  |  2 381,95 Kč  |
|  | Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 28,00 |  86,88 Kč  |  2 432,69 Kč  |
|  | Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 42 mm | m | 28,00 |  111,92 Kč  |  3 133,64 Kč  |
|  | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 64,00 |  176,71 Kč  |  11 309,38 Kč  |
|  | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 6,00 |  68,64 Kč  |  411,87 Kč  |
|  | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kus | 8,00 |  138,20 Kč  |  1 105,56 Kč  |
|  | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4 | kus | 16,00 |  188,04 Kč  |  3 008,58 Kč  |
|  | Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kpl | 16,00 |  506,34 Kč  |  8 101,43 Kč  |
|  | Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem | kus | 6,00 |  231,08 Kč  |  1 386,49 Kč  |
|  | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1/2" voda | kus | 2,00 |  227,68 Kč  |  455,37 Kč  |
|  | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 3/4" voda | kus | 16,00 |  330,76 Kč  |  5 292,21 Kč  |
|  | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1" voda | kus | 4,00 |  478,02 Kč  |  1 912,08 Kč  |
|  | Kohout kulový přímý G 1/2 s regulační koulí top ball  | kus | 8,00 |  254,87 Kč  |  2 038,95 Kč  |
|  | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 338,00 |  48,00 Kč  |  16 224,00 Kč  |
|  | Proplach vodovodního potrubí do DN 80 | m | 338,00 |  55,00 Kč  |  18 590,00 Kč  |
|  | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 8,00 |  3 800,00 Kč  |  30 400,00 Kč  |
|  | Závěsná wc mísa pro tělesně postižené + prodlužovací trubička  | kus | 8,00 |  5 870,00 Kč  |  46 960,00 Kč  |
|  | sedátko klozetové s poklopem duroplastové - bílé | kus | 8,00 |  1 930,00 Kč  |  15 440,00 Kč  |
|  | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | kpl | 16,00 |  1 333,00 Kč  |  21 328,00 Kč  |
|  | umyvadlo keramické závěsné pro TP  | kus | 16,00 |  3 420,00 Kč  |  54 720,00 Kč  |
|  | Doplňky zařízení koupelen nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm | kpl | 8,00 |  2 330,00 Kč  |  18 640,00 Kč  |
|  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy | kpl | 8,00 |  3 040,00 Kč  |  24 320,00 Kč  |
|  | Doplňky zařízení koupelen nerezové madlo toaletní univerzální 550 mm | kpl | 16,00 |  995,00 Kč  |  15 920,00 Kč  |
|  | Doplňky zařízení záchodů nerez madlo krakorcové sklopné dl 800 mm | kpl | 16,00 |  2 400,00 Kč  |  38 400,00 Kč  |
|  | Montáž infrazářiče | kpl | 16,00 |  320,00 Kč  |  5 120,00 Kč  |
|  | infrazářič koupelnový typ stropní 0,6 kW | kus | 16,00 |  4 120,00 Kč  |  65 920,00 Kč  |
|  | regulace TP39 | kus | 16,00 |  906,20 Kč  |  14 499,20 Kč  |
|  | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ | kus | 16,00 |  196,02 Kč  |  3 136,24 Kč  |
|  | baterie umyvadlová páková  | kus | 16,00 |  3 188,00 Kč  |  51 008,00 Kč  |
|  | Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 8,00 |  349,00 Kč  |  2 792,00 Kč  |
|  | baterie sprchová s termostatická nástěnná | kus | 8,00 |  8 846,78 Kč  |  70 774,22 Kč  |
|  | kompletní sprchový set | kus | 8,00 |  3 220,00 Kč  |  25 760,00 Kč  |
|  | Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková | kus | 16,00 |  602,62 Kč  |  9 641,97 Kč  |
|  | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem | kus | 8,00 |  787,26 Kč  |  6 298,09 Kč  |
|  | Dvířka 30/30 | kus | 8,00 |  220,00 Kč  |  1 760,00 Kč  |
|  | Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 8,00 |  1 958,18 Kč  |  15 665,44 Kč  |
|  | Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 8,00 |  2 097,07 Kč  |  16 776,52 Kč  |
|  | Vnitrostaveništní doprava hmot pro budovy v do 12 m bez použití mechanizace | % | 4,00 |  8 869,49 Kč  |  35 477,94 Kč  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Elektroinstalace** |  |  |  |  |
|  | **Materiál** |  |  |  |  |
|  | Jistič LTN-20B-3 | ks | 8,00 |  647,93 Kč  |  5 183,46 Kč  |
|  | Plastový nástěnný rozvaděč OEZ, RZG-N-2S28 | ks | 8,00 |  965,30 Kč  |  7 722,40 Kč  |
|  | Chránič OEZ LFN-25-2-030AC | ks | 8,00 |  1 514,49 Kč  |  12 115,89 Kč  |
|  | Chránič OEZ LFN-25-4-030AC | ks | 8,00 |  1 668,54 Kč  |  13 348,33 Kč  |
|  | Jistič LTN-10B-1 | ks | 32,00 |  156,32 Kč  |  5 002,22 Kč  |
|  | Jistič LTN-16B-1 | ks | 16,00 |  133,66 Kč  |  2 138,63 Kč  |
|  | Svítidlo Panlux SNL-100 | ks | 32,00 |  766,00 Kč  |  24 512,00 Kč  |
|  | Svítidlo Philips 30023/31/GA | ks | 8,00 |  1 230,00 Kč  |  9 840,00 Kč  |
|  | Žarovky 60W | ks | 24,00 |  9,06 Kč  |  217,49 Kč  |
|  | Vodič CY 10 mm2 žl.-zel. | m | 200,00 |  30,58 Kč  |  6 116,85 Kč  |
|  | Vodič CY 4mm2 žl.-zel. | m | 144,00 |  10,19 Kč  |  1 468,04 Kč  |
|  | CYKY-J 4x6 | m | 200,00 |  63,43 Kč  |  12 686,80 Kč  |
|  | CYKY-J 3x1,5 | m | 400,00 |  16,09 Kč  |  6 434,02 Kč  |
|  | CYKY-J 3x2,5 | m | 400,00 |  18,69 Kč  |  7 476,15 Kč  |
|  | CYKY-J 5x1,5 | m | 30,00 |  20,39 Kč  |  611,69 Kč  |
|  | Krabice 6455-11P, IP67 | ks | 8,00 |  95,15 Kč  |  761,21 Kč  |
|  | Krabice LK 80R/1 | ks | 32,00 |  21,52 Kč  |  688,71 Kč  |
|  | krabice LK 80X28/T | ks | 58,00 |  29,45 Kč  |  1 708,19 Kč  |
|  | Krabice LK 80X28/2ZT | ks | 8,00 |  40,38 Kč  |  323,06 Kč  |
|  | Krabice KO 100 Kopos | ks | 8,00 |  85,98 Kč  |  687,81 Kč  |
|  | Lišta LV 40x20 | m | 190,00 |  24,92 Kč  |  4 734,90 Kč  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Montáže** |  |  |  |  |
|  | Montáž kabel. Rozvodů | kpl | 8,00 |  18 450,00 Kč  |  147 600,00 Kč  |
|  | 3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového | ks | 16,00 |  130,27 Kč  |  2 084,26 Kč  |
|  | 3558A-A651B Kryt spínače | ks | 16,00 |  50,97 Kč  |  815,58 Kč  |
|  | 3901A-B10 B Rámeček | ks | 32,00 |  36,25 Kč  |  1 159,94 Kč  |
|  | 5513A-C02357 B zásuvka dvojnásobná | ks | 16,00 |  209,56 Kč  |  3 352,94 Kč  |
|  | 3559-A89345 Přístroj spínače žaluziového | ks | 16,00 |  209,56 Kč  |  3 352,94 Kč  |
|  | 3558A-A662 B Kryt spínače žaluziového | ks | 16,00 |  65,70 Kč  |  1 051,19 Kč  |
|  | Montáž , zapojení přístrojů a rozvaděčů | kpl | 8,00 |  13 900,00 Kč  |  111 200,00 Kč  |
|  | Spojovací, podružný a ostatní materiál | kpl | 8,00 |  4 757,55 Kč  |  38 060,40 Kč  |
|  | Revize, revizní zpráva | kpl | 8,00 |  4 500,00 Kč  |  36 000,00 Kč  |
|  | Vnitrostaveništní doprava hmot pro budovy v do 12 m bez použití mechanizace | % | 4,00 |  6 134,45 Kč  |  24 537,79 Kč  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Vzduchotechnika** |  |  |  |  |
|  | Montáž rozvodů VZT | kpl | 2,00 |  14 300,00 Kč  |  28 600,00 Kč  |
|  | Spiro potrubí DN125 vodotěsné pozink.pl.sk.I vč. požární izolace Larock 65 ALS 40mm | bm | 43,00 |  564,11 Kč  |  24 256,71 Kč  |
|  | Flexo potrubí DN125 | bm | 6,00 |  141,59 Kč  |  849,56 Kč  |
|  | Ventilátor A 60 ZII | ks | 8,00 |  3 284,98 Kč  |  26 279,80 Kč  |
|  | Dvéřová mřížka DMNO 425x85 | ks | 8,00 |  1 020,00 Kč  |  8 160,00 Kč  |
|  | Samotahová hlavice CAGI DN125 | ks | 2,00 |  6 678,69 Kč  |  13 357,39 Kč  |
|  | Zaregulování:  | kpl | 2,00 |  1 500,00 Kč  |  3 000,00 Kč  |
|  | Komplexní zkoušky:  | kpl | 2,00 |  3 900,00 Kč  |  7 800,00 Kč  |
|  | Drobný materiál | kpl | 2,00 |  1 800,00 Kč  |  3 600,00 Kč  |
|  | Vnitrostaveništní doprava hmot pro budovy v do 12 m bez použití mechanizace | % | 4,00 |  2 495,91 Kč  |  9 983,65 Kč  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ostatní práce** |  |  |  |  |
|  | VRN a další náklady stavby | % | 4,50 |  4 552 323,28 Kč  |  204 854,55 Kč  |
|  | Mimostaveništní doprava, zásobování, přesun | % | 3,50 |  4 552 323,28 Kč  |  159 331,31 Kč  |
|  | Zařízení staveniště | % | 2,00 |  4 552 323,28 Kč  |  91 046,47 Kč  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Zkoušky a ostatní měření | ks | 1,00 |  15 000,00 Kč  |  15 000,00 Kč  |
|  | Kompletační a koordinační činnost | ks | 1,00 |  50 000,00 Kč  |  50 000,00 Kč  |
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,00 |  15 000,00 Kč  |  15 000,00 Kč  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **CENA CELKEM BEZ DPH** |  |  |  |  **5 087 555,61 Kč**  |
|  | **DPH 15%** |  |  |  |  763 133,34 Kč  |
|  | **CENA CELKEM S DPH** |  |  |  |  5 850 688,95 Kč  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |