Dne: 26.10. 2017

Předběžný rozpočet č. 338/17

| Zhotovitel: Barny team, s. r. o. Kolonie 385/11 737 01 Č. Těšín Tel.č.:777 047 519 E-mail: barnyteam@seznam.cz |  |  | Investor: Akce: | Město Český Těšín Na Horkách 27, byt č. 3, 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zkrácený popis | m.j. | množ. | cena |  |
|  |  |  | MJ | celkem (Kč) |
| Út |  |  |  |  |
| kotel BAXI PRIME 24 | ks | 1 | 24 571,00 Kč | 24 571,00 Kč |
| montáž kotle | soub. | 1 | 2 480,00 Kč | 2 480,00 Kč |
| prostorový termostat | ks | 1 | 1 232,00 Kč | 1 232,00 Kč |
| potrubí Cu dn 18 | m | 10 | 319,00 Kč | 3 190,00 Kč |
| potrubí Cu dn 15 | m | 10 | 206,00 Kč | 2 060,00 Kč |
| potrubí HT dn 32 | m | 1 | 129,00 Kč | 129,00 Kč |
| vsazování T-kusu do potrubí | ks | 1 | 320,00 Kč | 320,00 Kč |
| napojení kotle na kondenz | soub. | 1 | 490,00 Kč | 490,00 Kč |
| K 22 600/1400 | ks | 1 | 2 750,00 Kč | 2 750,00 Kč |
| K 22 600/600 | ks | 1 | 1 610,00 Kč | 1 610,00 Kč |
| montáž radiátoru | ks | 2 | 385,00 Kč | 770,00 Kč |
| montáž žebříku | ks | 1 | 425,00 Kč | 425,00 Kč |
| rad.set Danfoss | ks | 3 | 512,00 Kč | 1 536,00 Kč |
| automatické odvzdušnění | ks | 2 | 325,00 Kč | 650,00 Kč |
| HC t-kus chrom 1/2 | ks | 1 | 129,00 Kč | 129,00 Kč |
| zhotovení přípojky k radiátoru | ks | 6 | 105,00 Kč | 630,00 Kč |
| Plvnoinstalace |  |  |  |  |
| potrubí Cu dn 22 lis | m | 6 | 428,00 Kč | 2 568,00 Kč |
| potrubí Cu dn 15 lis | m | 2 | 284,00 Kč | 568,00 Kč |
| šroubení 3/4" | ks | 1 | 134,00 Kč | 134,00 Kč |
| Kulový uzávěr 3/4" plyn | ks | 1 | 205,00 Kč | 205,00 Kč |
| tlaková zkouška | ks | 1 | 199,00 Kč | 199,00 Kč |
| napojení na stav.plynovod | ks | 1 | 327,00 Kč | 327,00 Kč |
| sekání průrazu a drážek | ks | 1 | 480,00 Kč | 480,00 Kč |
| CENA BEZ DPH na 1 byt |  |  |  | 47 453,00 Kč |
| CENA BEZ DPH na 2 byty |  |  |  | 94 906,00 Kč |