„VN Olomouc – Zřízení jednotky dětské NIP“

„Zdravotnické přístroje a vybavení“

Část 3 - Hygiena pacienta a jeho manipulace při hygieně

K U P N Í   S M L O U V A

č. ………..

k realizaci veřejné zakázky

„VN Olomouc – Zřízení jednotky dětské NIP“

„Zdravotnické přístroje a vybavení“

Část 3. VZ - Hygiena pacienta a jeho manipulace při hygieně
Vojenská nemocnice Olomouc
právní forma:

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany
sídlo: 


Sušilovo nám.5, 779 00 Olomouc
IČO:


60800691
DIČ:


CZ60800691
zaměstnanec pověřený jednáním/jejímž jménem jedná:

ředitel Vojenské nemocnice Olomouc



plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda

Bankovní spojení:
KB, a.s. Olomouc
Číslo účtu:

19- 1098070297/0100
kontaktní zaměstnanec:
Ing. Stanislav Koch
č. tel.: +420 585 222 486 č. mobil. tel.: +420 603 903 885
e-mailová adresa: kochs@vnol.cz
datová schránka: mdasj3u
jako kupující (dále jen „kupující“)

a

MAQUET Czech Republic s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze, oddíl C, vložka 226781
právní forma:

společnost s ručením omazeným
sídlo:      

Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
IČO:


03053601
DIČ:


CZ03053601
zastoupená: 

Mgr. Jiřím Lacinou, MBA

Bankovní spojení: 
Commerzbank AG
Číslo účtu:

10594017/6200
kontaktní osoba:
Tomáš Richtr
č. tel.: +420 261 142 520, č. mobil. tel.: +420 731 991 524
e-mailová adresa: tomas.richtr@getinge.com
datová schránka qxqizic
jako prodávající (dále jen „prodávající“)

podle ustanovení §§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu  (dále jen „smlouva“).

I. Úvodní ustanovení
1.1
Smluvní strany prohlašují, že účelem této smlouvy je dodání zdravotnických prostředků dle „Technických specifikací“, které tvoří Přílohu č. 1. této smlouvy. Níže uvedené zdravotnické prostředky tvoří Část 3. nadlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem „VN Olomouc – Zřízení jednotky dětské NIP“ – „Zdravotnické přístroje a vybavení“. 

Kupující prohlašuje a činí nesporným, že disponuje příslušným oprávněním ke splnění svých závazků, které mu vyplývají zejména z této kupní smlouvy a je tak odborně způsobilý ke splnění účelu této smlouvy.
II. Předmět smlouvy

2.1
Prodávající prohlašuje, že je povinen na základě této smlouvy umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo a na svůj náklad a nebezpečí dodat kupujícímu:

a) Desinfektor-vyplachovač podložních mís



  2 ks


b) Pračka průmyslové provedení





  1 ks

c) Sušička průmyslové provedení 




  1 ks

d) Vakový multifunkční zvedák





  2 ks

e) Křeslo sprchové





                1 ks
f) Vozík (lehátko) sprchovací vč.příslušenství



  2 ks

g) Panel sprchovací





                2 ks

  
III. Další povinnosti prodávajícího
3.1
Prodávající prohlašuje, že je dále povinen:

· provést veškeré nezbytné zkoušky a měření dodaných zdravotnických prostředků, vč. vyhotovení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, atd. dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, pokud u konkrétního dodaného zdravotnického prostředku je provedení zkoušek či měření právním předpisem stanoveno, a jejich předání kupujícímu ve 2 /dvou/ vyhotoveních; předmětné doklady budou kupujícímu předány prodávajícím k termínu předání výše uvedených zdravotnických prostředků do místa plnění uvedeném v čl. V. této smlouvy, tedy ještě před samotnou montáží a uvedením zdravotnického prostředku do provozu/užívání;
· zaškolit celkem 15 osob (zaměstnanců kupujícího), které budou provádět obsluhu konkrétního zdravotnického prostředku, u kterého je obecně platnými právními předpisy či výrobcem zdravotnického prostředku zaškolení stanoveno; pokud si to prodávající vyžádá, je povinností kupujícího vyhotovit písemný seznam osob, které mají být zaškoleny; o zaškolení jednotlivých osob doloží prodávající při předání a převzetí zdravotnického prostředku kupujícímu „Protokoly“ o jejich zaškolení;

· nejpozději k termínu předání a převzetí zdravotnických prostředků zpracovat a předložit manipulační a provozní řády pro jejich bezvadné provozování, návody k obsluze, návody na provoz a jejich údržbu, a to vše v českém jazyce ve 2 /dvou/ vyhotoveních, a 1 /jednom/ datovém vyhotovení (CD-ROM); předané návody na provoz a údržbu zdravotnických prostředků musí obsahovat podmínky, při jejichž dodržení bude zdravotnický prostředek správně užíván.

IV. Kupní cena a platební podmínky
4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za řádné a včasné splnění předmětu smlouvy dle čl. II. a splnění povinností dle čl. III. této smlouvy, a to ve výši:



Celková cena bez DPH



1 739 019,00 Kč

                                     
výše DPH  21%                                      

  170 024,82 Kč




výše DPH  15%                                       

  139 406,55 Kč




Celková cena vč. DPH



2 048 450,00 Kč
4.2 Celková cena dodávky jednotlivých zdravotnických prostředků Části 3. veřejné zakázky činí:
	Předmět dodávky
	Počet ks
	Cena bez DPH v Kč
	Výše DPH v Kč
	Cena vč. DPH v Kč

	Desinfektor-vyplachovač podložních mís (DPH 21%)
	2
	493 344
	103 602,24
	596 946,24

	Pračka průmyslové provedení (DPH 21%)
	1
	95 765
	20 110,65
	115 875,65

	Sušička průmyslové provedení (DPH 21%)
	1
	69 015
	14 493,15
	83 508,15

	Vakový multifunkční zvedák (DPH 15%)
	2
	464 356
	69 653,40
	534 009,40

	Křeslo sprchové (DPH15%)
	1
	200 025
	30 003,75
	230 028,75

	Vozík (lehátko) sprchovací vč.příslušenství (DPH 15%)
	2
	264 996
	39 749,40
	304 745,40

	Panel sprchovací (DPH 21%)
	2
	151 518
	31 818,78
	183 336,78


	C e l k e m
	1 739 019
	309 431,37
	2 048 450,37
2 048 450,- Kč (zaokr.)


4.3
Smluvní strany dále prohlašují, že kupní cena v Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu, se splatností 30 dní ode dne jejího vystavení, která bude vystavena v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů, a na základě předávacího protokolu, ve kterém bude výslovně uvedeno, že předmět této smlouvy byl převzat bez vad a nedodělků. Přílohou vystavené faktury bude fotokopie oběma smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu, která se stane nedílnou součástí vystavené faktury – daňového dokladu.
 Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) značení faktury a její číslo

b) číslo a den uzavření smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění
c) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, IČ, DIČ

d) předmět dodávky

e) den odeslání faktury a datum její splatnosti

f) označení banky a číslo účtu, na který má být uhrazena 
g) celkovou fakturovanou částku

   h) údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4.4  Smluvní strany prohlašují, že kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu vystavenou fakturu – daňový doklad v případě, že faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou anebo nebude mít některou ze zákonných či smluvních náležitostí anebo příloh s tím, že v takovém případě je prodávající povinen vystavit po doručení vrácené faktury bez zbytečného odkladu novou řádnou fakturu – daňový doklad. Od okamžiku doručení nové řádné faktury – daňového dokladu dle předchozí věty počíná kupujícímu  nová doba splatnosti.
4.5 Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty. 
4.6 Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře bez ohledu 
na číslo uvedené u identifikačních údajů prodávajícího – viz výše. 
4.7 Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V. Doba a místo plnění, podmínky plnění
5.1
Prodávající prohlašuje, že je povinen provést předmět smlouvy uvedený v č. II. této smlouvy a splnit povinnosti uvedené v čl. III. této smlouvy řádně a bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předat kupujícímu doklady k převzetí a užívání dodaných zdravotnických prostředků nejpozději do 1. listopadu 2016.
5.2   Smluvní strany si předem dohodnou konkrétní termín, ve kterém budou dodány zdravotnické prostředky do místa         plnění. Kupující se zavazuje pro předání zboží a jeho uvedení do provozu poskytnout v místě plnění nezbytnou         součinnost, zajistit účast odpovědných osob vč. osob, které mají být kvalifikovaně zaškoleny k řádnému užívání.

5.3   Smluvní strany prohlašují, že místem plnění je sídlo kupujícího.

5.4  Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí dodaných zdravotnických prostředků. Prodávající zajišťuje naplnění předmětu této smlouvy svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Prodávající nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
VI. Záruka
6.1
Prodávající prohlašuje, že poskytne na celý předmět smlouvy záruku. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zdravotnických prostředků uvedených v čl. II. této smlouvy kupujícím a činí 24 měsíců, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. V případě odstranění vady na zdravotnickém prostředku jeho opravou se dosavadní záruční doba přerušuje a ode dne převzetí opraveného předmětu smlouvy kupujícím počíná běžet od počátku nová záruční doba za stejných podmínek.
6.2  Prodávající je povinen dodat zdravotnické prostředky v množství, jakosti a provedení podle podmínek této smlouvy. Prodávající je povinen dodat předmět prodeje bez právních či faktických vad. Prodávající odpovídá za vady zboží v plném rozsahu dle příslušných ustanovení § 2099 a násl. OZ. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení zboží (zdravotnického prostředku), jež určuje tato smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době.
6.3
Smluvní strany prohlašují, že v případě výskytu vady na předmětu smlouvy přísluší kupujícímu tato práva:


a) odstranění vady dodáním nového předmětu smlouvy bez vady nebo dodání jeho chybějící či vadné části,



b) odstranění vady její opravou, nebo


c) odstoupení od kupní smlouvy.
6.4  Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že při oznámení vady je kupující povinen dodržet písemnou formu a identifikovat uzavřenou kupní smlouvu, popsat vzniklé vady a uvést, jaké právo si zvolil (dále jen „reklamace“). Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to však neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
6.5
Prodávající prohlašuje, že v případě, kdy si kupující zvolí právo uvedené výše v tomto článku VI. pod písm.a), je povinen dodat nový předmět smlouvy (zdravotnický prostředek) bez vad nebo dodat jeho chybějící či vadné části nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající dále prohlašuje, že v případě, kdy si kupující zvolí právo uvedené výše v tomto článku VI. pod písm.b), je povinen odstranit vadu nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
6.6  V případě, že prodávající písemně prohlásí a odůvodní ve lhůtě do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace, že danou reklamaci nepřijímá, budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do 7 dnů ode dne doručení záporného stanoviska prodávajícího, ke oprávněn určit soudního znalce kupující.
6.7 Spočívala-li volba práva v odstoupení od kupní smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu částku odpovídající zaplacené kupní ceně za konkrétní zdravotnický prostředek uveden v čl. IV. odst. 4.2 této smlouvy, a to do 10 dnů ode dne doručení písemného odstoupení od kupní smlouvy a ve stejné době odvézt na své náklady vadný předmět smlouvy  (zdravotnický prostředek) od kupujícího.
6.8  Smluvní  strany prohlašují, že v případě, kdy prodávající nesplní své povinnosti vyplývající ze záruky ve sjednané lhůtě, je kupující oprávněn provést realizaci příslušného nároku prostřednictvím třetí osoby vzniklé náklady, jakož i veškeré související náklady vyúčtovat prodávajícímu, který je povinen tyto náklady kupujícímu uhradit ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich nahrazení (zaplacení). Smluvní strany dále prohlašují, že uplatněním nároku kupujícího není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu.
VII. Smluvní pokuty
7.1
Smluvní strany prohlašují, že v případě, kdy prodávající poruší svou povinnost splnit předmět smlouvy uvedený v čl. II. této smlouvy anebo povinnosti uvedené v čl. III. této smlouvy řádně a včas ve lhůtě a místě uvedené v čl. V. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím za každý případ takovéhoto porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,-- Kč za každý byť jen započatý den prodlení prodávajícího s příslušnou povinností až do úplného splnění této povinnosti se splatností 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu. 
7.2 Smluvní strany prohlašují, že v případě, kdy kupující poruší svou povinnost zaplatit kupní cenu ve výši a lhůtě splatnosti dle čl.  IV. této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy za každý byť jen započatý den prodlení se splatností 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plném rozsahu.
VIII. Závěrečná ustanovení
8.1  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je vyhotovena ve třec stejnopisech s tím, že dvě vyhotovení jsou určena pro kupujícího a jedno vyhotovení pro prodávajícího.
8.2
Tuto smlouvu je možné změnit pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

8.3  Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 k této smlouvě, která        obsahuje „Technické specifikace“ dodaných zdravotnických prostředků. 
8.4
Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že rozhodným právem pro tento závazkový vztah je právo (právní řád)České republiky.

8.5
Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 OZ.
8.6
Prodávající prohlašuje a činí nesporným, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ust.  § 1765 OZ.
8.7
Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že tato smlouva je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle. Na důkaz toho činí své podpisy.
Příloha č. 1 – Technické specifikace
	V Olomouci dne  ………………..2016
	
	V Praze dne …………………2016

	plk. gšt.MUDr. Martin Svoboda

ředitel nemocnice
……………………………………..
	
	Mgr. Jiří Lacina, MBA
jednatel společnosti MAQUET Czech Republic
………………………………………..


	podpis a otisk úředního razítka kupujícího
	
	podpis a otisk razítka prodávajícího


Příloha č. 1 kupní smlouvy 
Technické specifikace části 3. veřejné zakázky

Desinfektor-vyplachovač podložních mís  - 2 kusy

Umístění na zemi, flexibilní hadice na připojení teplé, studené vody, přívod elektrické energie a odpadu směrem do podlahy, anebo do stěny.

· Plně automatický mycí proces

· Mikroprocesorové řízení

· Celonerezový 

· Digitální zobrazení teploty umývání a dezinfekce

· Tepelná dezinfekce při 91-93 °C 

· Vizuální indikace ukončení programu

· Vizuální indikace průběhu programu

· Vizuální indikace poruchy + označení číselné poruchy

· Bezpečnostní uzavření dveří během mytí a dezinfekce

· Minimálně 5 standardních mycích programů, možnost volby programu podle stupně znečištění

· Všech 5 programů je možné libovolně nastavit dle přání zákazníka 

· Kapacita dezinfektoru 2 podložní mísy s víky + 4 urinální láhve

· Možnost použití pro dezinfekci dalších předmětů (kbelíky, nástroje, nádoby do toaletních křesel)

· Umývací trysky + umývací rotující trysky na boku pro dokonalý oplach

· Mytí cirkulující vodou s automatickým dávkováním mycího prostředku

· Protizápachový systém

· Dveře vybavené bezpečnostním systémem proti přelití tekutin z urinálních nádob

· Dezinfekce včetně termodezinfekce odpadu

· Čerpadlo na čistící nepěnivý prostředek

· Zdroj na termodezinfekci integrovaný v zařízení - dezinfekce parou vyvíjenou ve vlastním vyvíječi přístroje

· Odpad se systémem sifónu - do podlahy průměr 90/110 mm

· Příkon do 8 kW, 400 V

· Myčka musí mít kvalifikaci  ZP třídy IIa

 Požadované příslušenství:  

· Stojan na 2x podložní mísu s víkem a 4x urinální láhve 

· Síto na nástroje 1ks

Pračka průmyslové provedení – 1 kus

· vysokoobrátková pračka s kapacitou do 7kg/náplň,

· elektrický ohřev nejlépe třifázový

·  mimořádně vysoké odstředění 450G,

· podsvícený displej

· zobrazuje  programy v češtině

·  servisní program a provozní statistiky,

· USB připojení

·  vybavení pro napojení na automatické dávkování kapalných detergentů

·  nerez buben s perforovanými unášeči prádla pro zkvalitnění prací lázně

· systém bezobslužného plně automatického vážení prádla

·  systém  zajišťující optimální rozložení prádla pro maximální odstředění při optimální spotřebě energie
Sušička průmyslové provedení - 1 kus

· bubnový sušič s kapacitou 10kg, 

· podsvícený displej

· programy v češtině

·  servisní program a provozní statistiky,

· USB připojení 

· elektrický ohřev nejlépe třífazový do 6 kW

·  zchlazovací cyklus, 

reverzace bubnu, bezpečnostní prvky podle norem EU, 

vestavěný ventilátor pro odtah vzduchu, 

zaměnitelná strana dveří,

Vakový multifunkční zvedák -2 kusy

Pro přesuny, zvedání ze země a manipulaci se zcela imobilními klienty. Přesuny např.  do a z vany, přesuny na a z toalety, přesuny na sprchový vozík, přesuny na a z křesla, přesuny z a na lůžko

· Bezpečná pracovní zátěž min. 150-200 kg 

· Elektrický DPS (Dynamický polohovací systém) umožňující polohovat klienta přímo ve zvedáku z polohy ležící do polohy sedící a obráceně pomocí motoru ovládaného dálkovým ovladačem

· Umožňuje použití 3 ramen a jejich snadnou záměnu: rameno pro vak, lehátkové závěsné rameno a dvoubodové závěsné rameno                                                        

· Systém nouzového mechanického spouštění. Ručním otáčením kliky umístěné na sloupu zvedáku lze spustit klienta na lůžko či křeslo.

· SVS (stabilní vertikální systém), který zahrnuje: Vertikální sloupový zdvih (nikoli obloukový zdvih), anti-houpání se 4 bodovým zvedacím ramenem 

· Úchyty vaku na závěsném rameni se čtyřbodovým klipovým systémem 

· Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače 

· Indikátor vybití baterie na barevném displeji dálkového ovladače ukazujícím zbývající napětí baterie 

· Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie 

· Dálkový ovladač s displejem umožňující ovládání všech funkcí  při práci s klienty 

· Duální ovládání – dálkovým ovladačem a na sloupu zvedáku 

· 2ks baterií a 1ks nabíječky umožňující nepřetržitý provoz a nabíjení baterií mimo zvedací zařízení.

· Rozsah zdvihu min. 1200-1400 mm

· Vnější šířka podvozku 600-700 mm

· Lehátkové závěsné rameno

· Vak s plastovými klipy standardní 1ks velikost L

· Vak s plastovými klipy síťový 1ks velikost XL

· Vakové  lehátko s otvorem v oblasti kolem hyždí  1ks velikost XL

· Vakové  lehátko síťové s otvorem v oblasti kolem hyždí 1 ks velikost L

Křeslo sprchové -1 kus

Umožňuje 2 polohy:

· Poloha při níž se otevírá sedák a umožňuje snadný přístup k intimním částem těla-a tím jednoduchému svléknutí, výměnu inkontinentních plen a hygienu v oblasti hýždí.

· Poloha kdy se křeslo napolohuje do vodorovné pozice a slouží k pohodlnému sprchování pacienta

 Technické a uživatelské parametry:
· Zádový polštář pro pohodlí klienta. 

· Opěra zad v plné velikosti se zahloubením ve spodní části. 

· Funkce otvírání sedáku dovolující svlékání/oblékání, zlepšení přístupu, výměnu inkontinentních kalhotek atd. 

· Výšková nastavitelnost dovolující správnou pracování výšku pro dobrou ergonomii. 

· Sklopná pozice polohuje klienta do lehu při sprchování. 

· Integrovaná síťová kapsa pro uložení osobních potřeb jako šampón, mýdlo atd. 

· Dálkový ovladač všech funkcí se snadno srozumitelnými symboly (ovládání zdvihu a polohování)

· Zvukový signál nízkého nabití baterie. 

· 2 ks  baterií a 1 ks nabíječky umožňují nabíjení baterii mimo křeslo a umožňují nepřetržitý provoz křesla 

· Nouzové spouštění. 

· Nouzové zastavení. 

· Bezpečnostní pás. 

· Zvedací kapacita: 120-130 kg.

· Poduška na sedák

Výška sedací části – nejnižší poloha:           470 -500 mm

Výška sedací části – nejvyšší poloha:        1 020-1030 mm

Šířka:                                                             600-700mm


Max. délka – sklopená poloha:                   1 500-1600 mm

Vozík(lehátko) sprchovací včetně příslušenství- 2 kusy

· Elektricky ovládané nastavení výšky se zabudovanou funkcí “soft start”; 

· Elektricky ovládané nastavení zádového dílu  se zabudovanou funkcí “soft start” a s rozsahem sklonu od 1° do 15°;

· Minimální nosnost 170 kg,

· Dvě výměnné dobíjecí baterie s možností nabíjení mimo lůžko umožňující nepřetržitý provoz

· Nabíječka baterií;

· Sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm;

· Pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy; 

· Ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt pečovatele a klienta;

· Odvodňovací kanálky podél matrace, odpad se zátkou;

· Trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody;

· “Flexi zona” se 7 pružnými pásky ve střední části lůžka snižuje tlak v oblasti boků – páteř klienta zůstává rovná i při poloze klienta na boku;

· Použitý materiál vozíku: pevný, sklolaminátem vyztužený polyester;

· Integrovaná madla, umožňující klientovi podílet se na svém otáčení a polohování;

· Integrovaný držák sprchy;

· Dělená odpadní hadice o průměru 40 mm (délka do 1000 mm);
· Měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahuje kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu; 

· Měkký podhlavník;

· Materiál použitý pro matraci: pěnová polyesterová výplň, povrch je z textilie potažené polyuretanem z důvodů možné dezinfekce 

· 125 mm kolečka, všechna bržděná;

· Funkce nouzového vypnutí;

· Indikátor nízkého napětí baterie;

· Šířka lehátka maximálně 700 mm

· Celková šířka včetně postranic: 759 mm- 888 mm

· Celková délka: 2005 mm

Panel sprchovací -2 kusy

· Sprcha s pistolovým uzávěrem šetřící spotřebu vody

· Čistící desinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem

· Zavěšení čistící desinfekční sprchy odlišné barvy s pojistkou upozorňující na event. záměnu se sprchou 

· Termostat pro nastavení teploty vody 

· Hlídání stálosti tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem

· Vestavěný automatický uzávěr nadměrně teplé vody

· Průtokoměr pro nastavení míchání desinfekčního roztoku a vody

· Splachovač s nádrží a tlačítkem splachování

· Zásobník dezinfekčního roztoku

· Teploměr ukazující teplotu při sprchování

· Hloubka panelu 150-200mm

[image: image1][image: image2]
29
6

