**CENOVÁ NABÍDKA č. 046-2017**

**na dodávku a montáž dávkovacího zařízení**

tel. 576 011 287 604 296 156

e-mail: sevela@centroprojekt.cz

Sídlo: Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Právní forma: akciová společnost

Statutární orgán: představenstvo

Statutární zástupce: Ing. Martin Drotár, místopředseda představenstva

Oprávněný jednat ve věcech smluvních: Petr Ševela, ředitel Divize Aquaparky, bazény a bazénové technologie

**IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE**

Název: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6873.

**ZAŘÍZ**

**ENÍCENOVÁ KALKULACE**

Pozice

Číslo na

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

1.a VA DOS K800 PTCR ks 1 99 594,0 99 594,0

Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,

je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod

bazénu a udržuje nastavené parametry vody.

pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,00-14,00 pH)

ORP - měří oxidačně redoxní potenciál (ORP sonda 1000mV)

FCL - měří a dávkuje volný chlór (FCL sonda 0,00-5,00 ppm)

TCL - měří celkový chlór (TCL sonda 0,00-10,00 ppm)

Měřené hodnoty: volný chlor, celkový chlor, redox pot., pH, teplota

Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota

1.b ASIN Aqua PROFI ks 1 100 625,0 100 625,0

Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,

je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod

bazénu a udržuje nastavené parametry vody.

pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,00-14,00 pH)

ORP - měří oxidačně redoxní potenciál (ORP sonda 1000mV)

FCL - měří a dávkuje volný chlór (FCL sonda 0,00-5,00 ppm)

TCL - měří celkový chlór (TCL sonda 0,00-10,00 ppm)

Měřené hodnoty: volný chlor, celkový chlor, redox pot., pH, teplota

Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota

2. Elektroinstalace kpl 1 5 000,0 5 000,0

3. Montáž, doprava, uvedení do provozu, zkoušky kpl 1 8 000,00 8 000,0

**CELKEM BEZ DPH Kontrol 800 112 594,0**

**CELKEM BEZ DPH AQUA Asin PROFI 113 625,0**

**Uvedené ceny obsahují dodávku dle výše uvedených pozic, dopravu materiálu,**

**dopravu montérů, montáž a montážní materiál, uvedení do provozu, provozní zkoušky,**

**zaškolení obsluhy a dokumentaci pro obsluhu.**

**Celková cena neobsahuje DPH v zákonem stanovené výši,**

**Cenová nabídka je platná 6 měsíců.**

Ve Zlíně dne 19. 9. 2017

Vypracoval: Filip Orsava **BR**

**From:** Jarmila Líčeníková
**Sent:** Thursday, October 5, 2017 11:11 AM
**To:** 'orsava@centroprojekt.cz' <orsava@centroprojekt.cz>
**Subject:** FW: Dávkovací stanice ZŠ Komín

Dobrý den,

dle vaší nabídky objednávám tímto  variantu I.  VA DOS K800 PTCR  v ceně 112 594,- Kč  bez DPH . Pokud je to možné, prosíme o urychlené dodání.

S poděkováním

Mgr. Jarmila Líčeníková

ředitelka školy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| cid:image001.jpg@01D30613.45A0AEA0 |   | **Mgr. Jarmila Líčeníková**Ředitelka školy**ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p.o.**Pastviny 70, Brno, 624 00Tel.: +420 541 223 119Tel.: 736 626 372E-mail:  reditelka@zspastviny.czWeb: [www.zspastviny.cz](http://www.zspastviny.cz/)  |

**NO, ZŠ KOMÍN**