| Příloha č. 1 Smlouvy - specifikace dodávky |  |  |
| --- | --- | --- |
| EZS ústředna a drátové prvky - systém Jablotron |  |  |
| Typ | Počet | Záruka v měsících |
| JA 106KR Ústředna systému s GSM a LAN komunikátorem velká skříň, 2xBUS, 2x1000mA, 120zón, 300 užívatelských kódů, 15 sekcí, 32 PG výstupů, aut detekce 2G/3G sítě, záznam 7 milionů posledních událostí včetně data a času | 2 | 36 |
| JA-114ESběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID | 13 | 36 |
| JA-122E Sběrnicová venkovní čtečka RFID | 4 | 36 |
| JA-192E Ovládací segment přístupových modulů | 130 | 36 |
| JA-110P Sběrnicový PIR detektor pohybu | 32 | 36 |
| JA-120PW Sběrnicový duální detektor PIR a MW | 44 | 36 |
| JA-110B Sběrnicový detektor tříštění skla | 3 | 36 |
| JA-111ST Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty | 19 | 36 |
| SA-210 Magnetický kontakt závrtné relé a magnet | 17 | 36 |
| SA-204 Magnetický kontakt povrchový kovový (prům. aplikace) | 1 | 36 |
| JA-110M Sběrnicový modul připojení magnetického detektoru dvouvstupový | 22 | 36 |
| JA-110A Sběrnicová siréna vnitřní | 8 | 36 |
| JA-111A-BASE Sběrnicová siréna venkovní - základna s elektronikou | 3 | 36 |
| JA-1X1A-C-WH Plastový kryt sirény bílý, červený blikač | 3 | 36 |
| Montážní kabel 2x0,5 mm2 + 2x0,2mm2 | 300 | 36 |
| Montážní kabel 2x0,2mm2 | 600 | 36 |
| Kabel CYA 2x0,35 mm2 černý/rudý | 200 | 36 |
| Kabel datový UTP cat.5e | 50 | 36 |
| Propouštěcí zámek s automatikým zamykáním: koule/klika - elektromechanický zámek ABLOY 45/92/24/12-24V), bezpečnostní kování VAASA/92, nerezový material, PROD.SADA VAASA TL.66-70MM, EA218 kabel s konektorem 6m, EA289 Dělený ct.9mm TS.61-80mm, kabelová průchodka bílá 20cm, ACS koncovka bílá 10316-2, instalační lišta bílá 10/2, set pro připojení domácího telefonu, protiplech EA325 nerez | 5 | 36 |
| SA214/18 Záložní akumulátor 12V/18Ah | 2 | 36 |
| Lišta 20x20 | 300 | 36 |
| Pomocný a spojovací materiál | 1 | 36 |
| Připojení LAN | 2 | 36 |
| Montáž systému | 2 | 36 |
| Nastavení systému a zaškolení obsluhy | 3 | 36 |
| IP kamerový systém Jablotron |  |  |
| Typ | Počet | Záruka v měsících |
| TA20L3S-0360 2,0 MP Dome kamera, 83°, přísvit 30 m | 25 | 36 |
| TA20L6S-0600 2,0 MP Bullet kamera, 51°, přísvit 60 m | 8 | 36 |
| UNR-416T2 Síťový videorekordér-16 Kam. Dat. Tok 200 Mbps | 1 | 36 |
| UNR-432T2 Síťový videorekordér-32 Kam. Dat. Tok 200 Mbps | 1 | 36 |
| TL-SG108 Switch 8x GLAN , TP-LINK | 2 | 36 |
| 108E-POE switch, CP-Plus Model 108E-POE, PoE switch, 9 x 10/100 Mbps LAN port (z toho 8 x PoE), IEEE 802.3af, max. 15.4W na jeden PoE port, celkový výkon 130W, přenos dat až 100m | 5 | 36 |
| WD30PURX HDD pro kam. Systémy 3TB, Western Digital | 4 | 36 |
| Propojovací box velký | 33 | 36 |
| Vnitřní drát | 400 | 36 |
| Pomocný materiál | 1 | 36 |
| V Kolíně dne: 5. 12. 2017 V Kolíně dne: 15. 11. 2017 Kupující: Prodávající: Střední průmyslová škola strojírenská ASYS IJD, spol. s r.o. a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 ……………………………………. …………………………………….. Ing. Jaromír Kratochvíl, ředitel Ing. Jan Dufek, jednatel |  |  |