|  | ROZPOČET EZS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nabídka na: | Elektronický zabezpečovací systém |
| Typ objektu: | Škola | DPH: | 21% |
| Označení | Název | Cena/ks | Ks | Celkem | Montáž/ks | Celkem | Poznámka |
| JA 106KR | Ústředna s GSM+Rádiem+LAN komunikátorem, velká skříň, 2 x BUS, 2 x 1000 mA, min. 120 zón, min. 300 uživatelských kódů, min. 15 sekcí, min. 32 PG výstupů, aut. detekce 2G/3G, záznam min. 7000000 událostí, včetně data a času | 9 357,00 | 2 | 18 714,00 | 500,00 | 1 000,00 |  |
| JA-114E | Přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID | 1 640,00 | 12 | 19 680,00 | 200,00 | 2 400,00 |  |
| JA-122E | Sběrnicová venkovní čtečka RFID | 1 439,00 | 4 | 5 756,00 | 200,00 | 800,00 |  |
| JA-192E | Ovládací segment přístupových modulů | 79,00 | 130 | 10 270,00 | 20,00 | 2 600,00 |  |
| JA-110P | PIR detektor pohybový sběrnicový | 448,00 | 34 | 15 232,00 | 200,00 | 6 800,00 |  |
| JA-120PW | Sběrnicový duální detektor PIR a MW | 1 506,00 | 34 | 51 204,00 | 200,00 | 6 800,00 |  |
| SA-210 | Magnetický kontakt-závrtné relé i magnet | 80,00 | 24 | 1 920,00 | 400,00 | 9 600,00 |  |
| SA-204 | Ma.kont.povrchový kovový (prům.apl. i kovové dveře) | 238,00 | 3 | 714,00 | 400,00 | 1 200,00 |  |
| JA-110M | Sběrnicový modul připojení 2 magnetů | 335,00 | 22 | 7 370,00 | 200,00 | 4 400,00 |  |
| JA-110A | Siréna vnitřní sběrnicová | 440,00 | 6 | 2 640,00 | 200,00 | 1 200,00 |  |
| JA-111A-BASE | Siréna venkovní sběrnic.-základna s elektronikou | 1 014,00 | 2 | 2 028,00 | 600,00 | 1 200,00 |  |
| JA-1X1A-C-WH | Plastový kryt sirény - bílý, červený blikač | 336,00 | 2 | 672,00 | 200,00 | 400,00 |  |
| CC-01 | Montážní kabel 2 x 0,5 mm2 + 2 x 0,2 mm2 | 18,00 | 600 | 10 800,00 | 16,00 | 9 600,00 |  |
| CC-02 | Montážní kabel 4 x 0,2 mm2 | 12,00 | 300 | 3 600,00 | 16,00 | 4 800,00 |  |
| Dvoulinka | 2 x 0,35 mm2 | 6,00 | 200 | 1 200,00 | 16,00 | 3 200,00 |  |
| UTP kabel | Vnitřní Drát | 7,00 | 60 | 420,00 | 16,00 | 960,00 |  |
|  | Propouštěcí zámek - koule/klika - elektromechanický zámek (např. ABLOY 45/92/24/12-24V), bezpečnostní kování (např. VAASA/92, nerezový material, klika+klika), PROD.SADA (např. VAASA TL.66-70MM), EA218 kabel s konektorem 6m, EA289 Dělený ct.9mm TS.61-80mm, kabelová průchodka bílá 20cm, ACS koncovka bílá 10316-2, instalační lišta bílá 10/2, set pro připojení domácího telefonu, protiplech EA325 nerez (příklady návrhu lze nahradit ekvivalentním system s min. stejnými parametry). | 22 500,00 | 5 | 112 500,00 | 2 500,00 | 12 500,00 |  |
| SA214/18 | Pb Accu 12 V/18 Ah | 862,00 | 2 | 1 724,00 | 100,00 | 200,00 |  |
| JA-120N | Modul ovládání dveřního zámku s akumulátory | 1 195,00 | 5 | 5 975,00 | 100,00 | 500,00 |  |
| BAT-1V2-AA | Akumulátor pro JA-120N | 100,00 | 15 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 |  |
|  | RFID přístupové čipy | 61,00 | 250 | 15 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Doplňkový materiál | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  | Trubka pevná dn16 včetně spojovacích, nosných a kotvících prvků | 8,00 | 135 | 1 080,00 | 38,00 | 5 130,00 |  |
|  | Trubka ohebná dn16 včetně spojovacích, nosných a kotvících prvků | 7,00 | 50 | 350,00 | 25,00 | 1 250,00 |  |
|  | Drátěný žlab 54x50 včetně spojovacích, nosných a kotvících prvků | 72,00 | 66 | 4 752,00 | 56,00 | 3 696,00 |  |
|  | Lišta vkládací 20x20 včetně spojovacích, nosných a kotvících prvků | 14,00 | 474 | 6 636,00 | 25,00 | 11 850,00 |  |
|  | Lišta vkládací 40x20 včetně spojovacích, nosných a kotvících prvků | 26,00 | 116 | 3 016,00 | 30,00 | 3 480,00 |  |
|  | Lišta vkládací 60x20 včetně spojovacích, nosných a kotvících prvků | 76,00 | 46 | 3 496,00 | 30,00 | 1 380,00 |  |
|  | Průraz zdivem kámen-cihla tl.100cm |  | 12 | 0,00 | 250,00 | 3 000,00 |  |
|  | Průraz zdivem kámen-cihla tl.60cm |  | 25 | 0,00 | 280,00 | 7 000,00 |  |
|  | Průraz zdivem kámen-cihla tl.30cm |  | 31 | 0,00 | 140,00 | 4 340,00 |  |
|  | Průraz stropem |  | 7 | 0,00 | 560,00 | 3 920,00 |  |
|  | Připojení LAN |  | 2 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 |  |
|  | Nastavení systému a zaškolení obsluhy |  | 2 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 |  |
|  | Materiál celkem |  |  | 313 499,00 |  |  |  |
|  | Montáž celkem |  |  |  |  | 124 706,00 |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 438 205,00 Kč |
|  | DPH | 21% |  |  |  |  | 92 023,05 Kč |
|  | Celkem včetně DPH |  |  |  |  |  | 530 228,00 Kč |

|  | ROZPOČET IP KAMEROVÉHO SYSTÉMU |  |
| --- | --- | --- |
| Nabídka na: | IP Kamerový systém |
| Typ objektu: | Škola | DPH: | 21% |
| Označení | Název | Cena/ks | ks | Celkem | Montáž | Celkem | Poznámka |
| TA20L3S-0360 | 2,0 MP Dome kamera, 83°, přísvit 30 m | 2 892,00 | 26 | 75 192,00 | 350,00 | 9 100,00 |  |
| TA20L6S-0600 | 2,0 MP Bullet kamera, 51°, přísvit 60 m | 3 326,00 | 7 | 23 282,00 | 350,00 | 2 450,00 |  |
| UNR-416T2 | Síťový videorekordér-16 Kam. Dat. Tok 200 Mbps | 5 016,00 | 1 | 5 016,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |  |
| UNR-432T2 | Síťový videorekordér-32 Kam. Dat. Tok 200 Mbps | 6 298,00 | 1 | 6 298,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |  |
| TL-SG108 | Switch 8x GLAN | 589,00 | 2 | 1 178,00 | 450,00 | 900,00 |  |
| 108E-POE | PoE switch, 9 x 10/100 Mbps LAN port | 2 890,00 | 5 | 14 450,00 | 450,00 | 2 250,00 |  |
| WD30PURX | HDD pro kam. Systémy 3TB | 2 484,00 | 4 | 9 936,00 | 225,00 | 900,00 |  |
|  | Propojovací box velký | 698,00 | 33 | 23 034,00 | 225,00 | 7 425,00 |  |
|  | Datový rozvaděč RACK 12U 600/400 | 2 450,00 | 2 | 4 900,00 | 456,00 | 912,00 |  |
|  | Napájecí panel 5x230V UTE s přepěťovou ochranou | 568,00 | 2 | 1 136,00 | 56,00 | 112,00 |  |
|  | Police do RACKU 1U/250mm | 286,00 | 4 | 1 144,00 | 56,00 | 224,00 |  |
|  | Kabel UTP min. cat. 5e vnitřní drát | 6,00 | 1525 | 9 150,00 | 16,00 | 24 400,00 |  |
|  | Pomocný materiál | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  | Materiál celkem |  |  | 180 716,00 |  |  |  |
|  | Montáž celkem |  |  |  |  | 60 273,00 |  |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 240 989,00 Kč |
|  | DPH | 21% |  |  |  |  | 50 607,69 Kč |
|  | Celkem včetně DPH |  |  |  |  |  | 291 597,00 Kč |