|  |  |  | servis VZT a klimatizace v Nemocnici ve Frýdku-Místku p.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICE |  |  | UMÍSTĚNÍ |  |  | POPIS ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |
| Budova | Patro | Číslo místnosti | Účel místnosti | Kontaktní osoba | Oddělení | Příkon (kW) | Model | Chladivo | zařízení | množství ks | celkem/kč |
| A | 1.PP | A005 | Ambulance | Krzykalová Ivana | Ambulance příjmová oční |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| A | 1.PP | A006 | Čekárna | Krzykalová Ivana | Ambulance příjmová oční |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| A | 1.PP | A007 | Kabinka | Krzykalová Ivana | Ambulance příjmová oční |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| A | 1.PP | A011 | Denní místnost zaměstnanců | Krzykalová Ivana | Ambulance příjmová oční | 1,1 | LG | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| A | 1.PP | A038 | Stanoviště sester | Krzykalová Ivana | Lůžkové oddělení oční | 0,82 | LG | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| A | 1.NP | A105 | Ambulance | Krzykalová Ivana | Ambulance oční |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| A | 1.NP | A106 | Ambulance | Krzykalová Ivana | Ambulance oční | 2,2 | LG | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| A | 1.NP | A109 | Čekárna | Krzykalová Ivana | Ambulance oční |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| A | 1.NP | A107 | Ambulance | Krzykalová Ivana | Ambulance oční |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| A | 1.NP | A108 | Zápis pacientů | Krzykalová Ivana | Ambulance oční |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| A | 1.NP | A112 | Vyšetřovna EEG+popis | Sikorová Eva | EEG |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| A | 1.NP | A113 | Vyšetřovna EMG | Sikorová Eva | EMG |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| A | 1.NP | A114 | Správa majetku |  |  |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| A | 1.NP | A117 | Neurologie ambulance | Sikorová Eva | Ambulance neurolog. |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| A | 1.NP | A118 | Neurologie ambulance | Sikorová Eva | Ambulance neurolog. |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| A | 1.NP | A122 | Endokrinologická ambulance | Foltýnová Lenka | Endokrinologická ambulance |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| A | 1.NP | A131 | Denní místnost zaměstnanců | Krzykalová Ivana | Ambulance oční |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| A | 1.NP | A133 | Všeobecná ambulance | Krzykalová Ivana | Ambulance oční | 2,2 | LG | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| A | 1.NP | A134 | Glaukomová poradna | Krzykalová Ivana | Ambulance oční |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| A | 2.NP | A216 | Pokoj pacientů | Sikorová Eva | Lůžkové oddělení neurologie |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| A | 2.NP | A230 | Stanoviště sester | Sikorová Eva | Lůžkové oddělení neurologie | 3 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| A | 4.NP | A410 | Pokoj pacientů | Foltýnová Lenka | Lůžkové oddělení Interna 2 | 4,4 | TOSHIBA | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| A | 4.NP | A415 | Pokoj pacientů | Foltýnová Lenka | Lůžkové oddělení Interna 2 |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| A | 4.NP | A416 | Pokoj pacientů | Foltýnová Lenka | Lůžkové oddělení Interna 2 |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| A | 4.NP | A431 | Sesterna | Foltýnová Lenka | Lůžkové oddělení Interna 2 | 4,4 | TOSHIBA | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| A | 4.NP | A447 | Pokoj pacientů | Foltýnová Lenka | Lůžkové oddělení Interna 2 |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| A | 4.NP | A439 | Pokoj pacientů | Foltýnová Lenka | Lůžkové oddělení Interna 2 |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| A | 4.NP | A438 | Pracovna lékaře | Foltýnová Lenka | Lůžkové oddělení Interna 2 |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| A | 4.NP | A433 | Pokoj pacientů | Foltýnová Lenka | Lůžkové oddělení Interna 2 |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| A | 5.NP | A517 | Sklad | Šprlová Eva | Operativa gynekologie |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| A | 6.NP | A602 | Dokumentační sestry | Pindurová Eva | Ambulance chirurgická | 2,2 | LG |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| A | 6.NP | A605 | Dokumentační sestry | Foltýnová Lenka | Lůžkové oddělení Interna | 2,2 | LG |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| B | 1.NP | B158 | Kolonoskopie RCP | Foltýnová Lenka | Ambulance ECHO |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| B | 1.NP | B159 | GASTRO vyšetřovna | Foltýnová Lenka | Ambulance ECHO |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| B | 1.NP | B160 | GASTRO myjárna | Foltýnová Lenka | Ambulance ECHO |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| B | 1.NP | B161 | Umývárna přístrojů | Foltýnová Lenka | Ambulance ECHO |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| B | 1.NP | B163 | Kaple - Správa majetku |  |  |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| B | 2.NP | B243? | Servery | Václavek Ivo | Správa OIT |  | Mitsubishi 2x |  | klimatizace | 2 | 2 319,98 Kč |
| C | 1.NP | C175 | Urgentní příjem | Pindurová Eva | Ambulance chirurgická | 2,8 | LG | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| C | 1.NP | C176 | Vyšetřovna septický sál | Pindurová Eva | Ambulance chirurgická |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| C | 1.NP | C177 | Vyšetřovna | Pindurová Eva | Ambulance chirurgická |  | LG | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| C | 2.NP | C264 | Funkční vyšetřovna | Foltýnová Lenka | Ambul. funkční diagnostiky | 2,2 | LG | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| C | 2.NP | C276 | Pokoj | Foltýnová Lenka | Lůžkové oddělení interní -1 | 2,8 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| C | 2.NP | C277 | Pokoj | Foltýnová Lenka | Lůžkové oddělení interní -1 |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| C | 6.NP | C676 | Inspekční pokoj ortopedie | Pokorná René | Lůžkové oddělení ortopedie | 1,7 | SINCLAIR mob. | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| C | 6.NP | C678 | Inspekční pokoj ortopedie | Pokorná René | Lůžkové oddělení ortopedie | 2 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| D | 1.PP | D074 | kompresorová stanice | Hoder Kamil | Správa majetku | 7,3 | Toshiba | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| D | 1.NP | D179 | Zákrokový sálek | Pindurová Eva | Ambulance chirurgická | 2,8 | LG | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| D | 2.NP | D279 | Pokoj | Foltýnová Lenka | Lůžkové oddělení interní -1 | 2,8 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| D | 2.NP | D280 | Pokoj | Foltýnová Lenka | Lůžkové oddělení interní -1 |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| D | 2.NP | D294 | Pokoj lékařů | Foltýnová Lenka | JIP interní | 2,5 | DAIKIN | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| E | 1.PP | E093 | Servery | Václavek Ivo | Správa OIT | 8,8 | GEOTEK | R407c | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| E | 1.NP | E1103 | Hala |  |  |  | GEA |  | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| E | 1.NP | E1103 | Bistro | nájemce | Bufety -HČ |  | GEA |  | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| E | 1.NP | E1111 | Kancelář | Kaleta Rudolf | Lékárna | 4,7 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| E | 1.NP | E1112 | Kancelář | Kaleta Rudolf | Lékárna |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| E | 1.NP | E1115 | Výdej léků | Kaleta Rudolf | Lékárna | 2,5 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| E | 1.NP | E1116 | Sklad | Kaleta Rudolf | Lékárna | 3 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| E | 2.NP | E2134 | Gastro ambul. | Foltýnová Lenka | Gastro |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| E | 2.NP | E2135b | Gastro ambul. | Foltýnová Lenka | Gastro | 3 | FUJITSU | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| E | 2.NP | E2135a | Gastro ambul. | Foltýnová Lenka | Gastro |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| E | 2.NP | E2117 | Zasedací místnost | Foltýnová Lenka | Interní oddělení | 2,5 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| E | 2.NP | E2120 | Ultrazvuk | Gebauer Petr | Radiodiagnostické odd. | 2,5 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| E | 2.NP | E2131 | RDG skia | Gebauer Petr | Radiodiagnostické odd. |  | GEA 2x | Voda | fancoil | 2 | 297,44 Kč |
| E | 2.NP | E2139 | Ovladovna | Gebauer Petr | Radiodiagnostické odd. |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| E | 3.NP | E3115 | Popisovna RDG | Gebauer Petr | Radiodiagnostické odd. | 2,5 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| E | 3.NP | E3128 | Temná komora | Gebauer Petr | Radiodiagnostické odd. | 2,5 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| E | 3.NP | E3129 | RDG | Gebauer Petr | Radiodiagnostické odd. |  | GEA 2x | Voda | fancoil | 2 | 297,44 Kč |
| E | 3.NP | E3130 | příjem pacientů | Gebauer Petr | Radiodiagnostické odd. |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| E | 3.NP | E3131 | Ovladovna | Gebauer Petr | Radiodiagnostické odd. |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| E | 3.NP | E3136 | RDG | Gebauer Petr | Radiodiagnostické odd. |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| E | 3.NP | E3137 | Ovladovna | Gebauer Petr | Radiodiagnostické odd. |  | GEA | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| F | 1.PP | F021 | sklad |  |  |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| F | 1.PP | F025 | Traumaplán lůžka |  |  |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| F | 1.NP | F157 | čekárna CUP |  |  |  | 2x | Voda | fancoil | 2 | 297,44 Kč |
| F | 1.NP | F164 | čekárna, chodba | Špoková Blanka | ARO ambul. |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| F | 1.NP | F164 | čekárna, chodba | Tesarčíková Eva | urol. ambul. |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| F | 1.NP | F167 | zákroky urol.ambul. | Tesarčíková Eva | urol. ambul. |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| F | 1.NP | F171 | čekárna | Tesarčíková Eva | urol. ambul. |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| F | 1.NP | F194 | ARO ambul. | Špoková Blanka | ARO ambul. |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| F | 1.NP | F194b | ARO ambul. Sestra | Špoková Blanka | ARO ambul. |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| F | 2.NP | F251 | Endoskopie sono | Foltýnová Lenka | Gastro | 2,5 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| F | 2.NP | F253 | mytí endoskopů | Foltýnová Lenka | gastro |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| F | 2.NP | F256 | Gastro | Foltýnová Lenka | gastro |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| F | 2.NP | F259 | mytí endoskopů | Foltýnová Lenka | gastro |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| H | 1.PP | H006b | strojovna CT | Gebauer Petr | Radiodiagnostické odd. |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| H | 1.PP | H007 | vakuová stanice | Hoder Kamil | správa majetku |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| H | 1.NP | H107 | CT | Gebauer Petr | Radiodiagnostické odd. |  | 2x | Voda | fancoil | 2 | 297,44 Kč |
| H | 1.NP | H108 | příprava CT | Gebauer Petr | Radiodiagnostické odd. |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| H | 1.NP | H109 | CT ovladovna | Gebauer Petr | Radiodiagnostické odd. |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| H | 1.NP | H110 | RTG ovladovna | Gebauer Petr | Radiodiagnostické odd. |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| H | 1.NP | H114 | RTG | Gebauer Petr | Radiodiagnostické odd. |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| H | 1.NP | H143 | CUP interní ambul. |  |  |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| H | 1.NP | H144 | CUP interní ambul. |  |  |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| H | 1.NP | H145 | CUP interní ambul. |  |  |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| H | 1.NP | H146 | CUP interní ambul. |  |  |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| H | 2.NP | H237 | UPS | Červenka Václav | elektroúdržba |  | 2x | Voda | fancoil | 2 | 297,44 Kč |
| H | 3.NP | H317 | mytí |  | centrální sterilizace |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| H | 3.NP | H347 | rozvodna | Červenka Václav | elektroúdržba |  |  | Voda | fancoil | 1 | 148,72 Kč |
| O | 1.NP | O130 | Expedice | Michnová Marie | Laboratoř hematologie | 2,5 | SINCLAIR | R407c | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| O | 2.NP | O226 | Centrifugy | Vašutová Irena | odd. klinické biochemie | 1,7 | SINCLAIR mob. | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| O | 2.NP | O227 | Analytická laboratoř | Vašutová Irena | odd. klinické biochemie | 3,5 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| S | 1.NP | S106 | Odběry | Štiková Lenka | nukleární medicína | 3 | SPC8 | R12 | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| S | 1.NP | S124 | Kamera 1 | Štiková Lenka | nukleární medicína | 2,5 | DAIKIN | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| S | 1.NP | S125 | Kamera 2 | Štiková Lenka | nukleární medicína | 1,8 | LG | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| S | 1.NP | S126 | Ovladovna | Štiková Lenka | nukleární medicína | 1,1 | LG | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| S | 2.NP | S201 | Šatna pacientů | Foltýnová Lenka | hemodialýza | 3 | SPC8 | R12 | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| S | 2.NP | S204 | Pracovna sestry | Foltýnová Lenka | hemodialýza | 3 | SPC8 | R12 | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| S | 2.NP | S205 | dialyzační sál | Foltýnová Lenka | hemodialýza | 3,2 | SINCLAIR | R407c | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| R | 2.NP | R205 | Zdravotechnika | Sekretariát | evidence a servis zdravotechniky | 1,8 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| R | 2.NP | R206 | náměstek LPP |  | náměstek pro LPP | 1,8 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| R | 2.NP | R207 | ředitelna |  |  | 2,5 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| R | 2.NP | R208 | zasedací místnost |  |  |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| R | 3.NP |  | servery | Václavek Ivo | Správa OIT | 2,5 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| T | 1.NP | T103 | alergologická ambulance | Pašková Vladimíra | ambulance alergol. a imun. | 1,1 | HITACHI | R22 | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| L | 2.NP | L204 | Sklad | Kazlepková Eva | Ambulance rehabilitace | 3,5 | LG | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| L | 2.NP | L215 | Kancelář | Kazlepková Eva | Ambulance rehabilitace |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| L | 2.NP | L214 | denní místnost zaměstnanců | Kazlepková Eva | Ambulance rehabilitace | 2,8 | LG | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| L | 2.NP | L224 | Rehabilitace | Kazlepková Eva | Ambulance rehabilitace | 3,5 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| L | 2.NP | L225 | Rehabilitace zápis | Kazlepková Eva | Ambulance rehabilitace |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| V | 1.NP | V120 | Čekárna | Foltýnová Lenka | diabetologická ambulance | 2,8 | LG | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| V | 1.NP | V127 | vyšetřovna | NOP | sociální pracovnice | 3,5 | LG | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| V | 1.NP | V128 | Pracovna sester | Foltýnová Lenka | diabetologická ambulance |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| X4 | 1.NP | X4 162 | čistá příprava zeleniny | Duxová Jana | stravovací provoz | 1,8 |  | R404A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| X4 | 1.NP | X4 163 | čistá příprava masa | Duxová Jana | stravovací provoz | 1,2 |  | R404A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| X4 | 2.NP | X4 224 | jídelna | Duxová Jana | stravovací provoz | 4 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| X4 | 2.NP | X4 225 | jídelna | Duxová Jana | stravovací provoz |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| X4 | 2.NP | X4 226 | jídelna | Duxová Jana | stravovací provoz | 4 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| X4 | 2.NP | X4 227 | jídelna | Duxová Jana | stravovací provoz |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| X4 | 2.NP | X4 228 | jídelna | Duxová Jana | stravovací provoz | 4 | SINCLAIR | R410A | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| X4 | 2.NP | X4 229 | jídelna | Duxová Jana | stravovací provoz |  |  |  | klimatizace | 1 | 1 159,99 Kč |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 219,89 Kč |