|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výkaz výměr elektroinstalace** |  |  |  |
| **Úprava osvětlení výstavních sálů Rudolfina** |  |  |  |
| **Varianta B - výměna osvětlení** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Popis materiálu** | **ks,m** | **jedn.cena** | **celková cena** |
| Doplnění rozváděč R6.1 |  |  |  |
| Jistič B10/1 | 4 |  |  |
| Jistič B10/3 | 2 |  |  |
| Jednotka DALI pwr | 2 | 2 800 Kč | 5 600 Kč |
| Jednotka DALI net | 1 | 6 996 Kč | 6 996 Kč |
| Jednotka DALI server | 1 | 25 000 Kč | 25 000 Kč |
| Zdroj DC 24V | 1 |  |  |
| Switch PoE včetně napájecího zdroje | 2 | 2 500 Kč | 5 000 Kč |
| Svorka wago 2,5mm2 šedá | 20 |  |  |
| Úprava zapojení rozvaděče R6.1 | 1 |  |  |
| Programování jednotek v rozvaděči | 1 | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| Výchozí revize rozváděče | 1 |  |  |
| Doplnění rozváděč R6.2 |  |  |  |
| Jistič B10/1 | 2 |  |  |
| Jistič B10/3 | 2 |  |  |
| Jednotka DALI pwr | 2 | 2 800 Kč | 5 600 Kč |
| Jednotka DALI net | 1 | 6 996 Kč | 6 996 Kč |
| Svorka wago 2,5mm2 šedá | 20 |  |  |
| Úprava zapojení rozvaděče R6.2 | 1 |  |  |
| Programování jednotek v rozvaděči | 1 | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| Výchozí revize rozváděče | 1 |  |  |
| Doplnění rozváděč R6.3 |  |  |  |
| Jistič B10/1 | 2 |  |  |
| Jistič B10/3 | 2 |  |  |
| Jednotka DALI pwr | 2 | 2 800 Kč | 5 600 Kč |
| Jednotka DALI net | 1 | 6 996 Kč | 6 996 Kč |
| Svorka wago 2,5mm2 šedá | 20 |  |  |
| Úprava zapojení rozvaděče R6.3 | 1 |  |  |
| Programování jednotek v rozvaděči | 1 | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| Výchozí revize rozváděče | 1 |  |  |
| Doplnění rozváděč R6.4 |  |  |  |
| Jistič B10/1 | 3 |  |  |
| Jistič B10/3 | 2 |  |  |
| Jednotka DALI pwr | 2 | 2 800 Kč | 5 600 Kč |
| Jednotka DALI net | 1 | 6 996 Kč | 6 996 Kč |
| Svorka wago 2,5mm2 šedá | 20 |  |  |
| Úprava zapojení rozvaděče R6.4 | 1 |  |  |
| Programování jednotek v rozvaděči | 1 | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| Výchozí revize rozváděče | 1 |  |  |
| Doplnění rozváděč R6.5 |  |  |  |
| Jistič B10/1 | 2 |  |  |
| Jistič B10/3 | 2 |  |  |
| Jednotka DALI pwr | 2 | 2 800 Kč | 5 600 Kč |
| Jednotka DALI net | 1 | 6 996 Kč | 6 996 Kč |
| Svorka wago 2,5mm2 šedá | 20 |  |  |
| Úprava zapojení rozvaděče R6.5 | 1 |  |  |
| Programování jednotek v rozvaděči | 1 | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| Výchozí revize rozváděče | 1 |  |  |
| Řídicí systém mimo rozvaděče |  |  |  |
| Kombinované čidlo pohybu a osvětlení s velkým dosahem a býstupem DALI | 10 | 5 400 Kč | 54 000 Kč |
| Access pint | 2 | 2 100 Kč | 4 200 Kč |
| Kabely |  |  |  |
| Kabel CYKY 5J x 1,5 | 420 |  |  |
| Kabel CYKY 7J x 1,5 | 550 |  |  |
| Kabel UTP 4x2x0,5 | 100 |  |  |
| Ohebná trubka 2316/LPE - 1 | 100 |  |  |
| Svitidla a příslušenství |  |  |  |
| Předřadníkový díl "Einsatz" L=1530mm 76W 9975lm 6500K Ra>80 L80B10=50.000h DALI | 214 | 5 190 Kč | 1 110 660 Kč |
| Nosná a napájecí lišta s kabeláží délky 3060 mm | 10 | 1 138 Kč | 11 380 Kč |
| Nosná a napájecí lišta s kabeláží délky 4590 mm | 36 | 1 568 Kč | 56 448 Kč |
| Předřadníkový díl "Einsatz" L=1530mm 76W 9975lm 6500K Ra>80 L80B10=50.000h DALI | 128 | 5 190 Kč | 664 320 Kč |
| Úchyt nosné lišty s hákem pro zavěšení | 142 | 44 Kč | 6 248 Kč |
| Čelo nosné lišty | 14 | 14 Kč | 196 Kč |
| Čelo nosné lišty s průchodkami | 14 | 44 Kč | 616 Kč |
| Spojka nosných lišt | 32 | 14 Kč | 448 Kč |
| Pomocný roznášecí hliníkový jackel 30x30x3x6000mm | 40 | 390 Kč | 15 600 Kč |
| Spojka pomocných jackelů | 26 | 80 Kč | 2 080 Kč |
| Atypický úchyt pomocných jackelů ke železné konstrukci stropu | 84 | 440 Kč | 36 960 Kč |
| Montáže |  |  |  |
| Instalace silno a slaboproudé kabeláže | 1 |  |  |
| Stavební přípomoce | 1 | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
| Instalace osvětlení | 1 | 290 000 Kč | 290 000 Kč |
| Připojení doplnění rozvaděče R6.1 | 1 |  |  |
| Připojení doplnění rozvaděče R6.2 | 1 |  |  |
| Připojení doplnění rozvaděče R6.3 | 1 |  |  |
| Připojení doplnění rozvaděče R6.4 | 1 |  |  |
| Připojení doplnění rozvaděče R6.5 | 1 |  |  |
| Připojení doplnění nového rozvaděče | 1 | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| Nasměrování svítidel dle projektu osvětlení | 1 | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| Programování, oživení, testy | 1 | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
| Předání, zaškolení | 1 | 4 000 Kč | 4 000 Kč |
|  |  |  |  |
| **Celková nabídková cena bez DPH** |  |  | **2 495 136,00 Kč** |