|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výkaz výměr elektroinstalace** |  |  |  |
| **Úprava osvětlení výstavních sálů Rudolfina** |  |  |  |
| **Varianta B - výměna osvětlení** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Popis materiálu** | **ks,m** | **jedn.cena** | **celková cena** |
| Doplnění rozváděč R6.1 |   |   |   |
| Jistič B10/1 | 4 |   |   |
| Jistič B10/3 | 2 |   |   |
| Jednotka DALI pwr | 2 |  2 800 Kč  |  5 600 Kč  |
| Jednotka DALI net | 1 |  6 996 Kč  |  6 996 Kč  |
| Jednotka DALI server | 1 |  25 000 Kč  |  25 000 Kč  |
| Zdroj DC 24V | 1 |   |   |
| Switch PoE včetně napájecího zdroje | 2 |  2 500 Kč  |  5 000 Kč  |
| Svorka wago 2,5mm2 šedá | 20 |   |   |
| Úprava zapojení rozvaděče R6.1 | 1 |   |   |
| Programování jednotek v rozvaděči | 1 |  5 000 Kč  |  5 000 Kč  |
| Výchozí revize rozváděče | 1 |   |   |
| Doplnění rozváděč R6.2 |   |   |   |
| Jistič B10/1 | 2 |   |   |
| Jistič B10/3 | 2 |   |   |
| Jednotka DALI pwr | 2 |  2 800 Kč  |  5 600 Kč  |
| Jednotka DALI net | 1 |  6 996 Kč  |  6 996 Kč  |
| Svorka wago 2,5mm2 šedá | 20 |   |   |
| Úprava zapojení rozvaděče R6.2 | 1 |   |   |
| Programování jednotek v rozvaděči | 1 |  5 000 Kč  |  5 000 Kč  |
| Výchozí revize rozváděče | 1 |   |   |
| Doplnění rozváděč R6.3 |   |   |   |
| Jistič B10/1 | 2 |   |   |
| Jistič B10/3 | 2 |   |   |
| Jednotka DALI pwr | 2 |  2 800 Kč  |  5 600 Kč  |
| Jednotka DALI net | 1 |  6 996 Kč  |  6 996 Kč  |
| Svorka wago 2,5mm2 šedá | 20 |   |   |
| Úprava zapojení rozvaděče R6.3 | 1 |   |   |
| Programování jednotek v rozvaděči | 1 |  5 000 Kč  |  5 000 Kč  |
| Výchozí revize rozváděče | 1 |   |   |
| Doplnění rozváděč R6.4 |   |   |   |
| Jistič B10/1 | 3 |   |   |
| Jistič B10/3 | 2 |   |   |
| Jednotka DALI pwr | 2 |  2 800 Kč  |  5 600 Kč  |
| Jednotka DALI net | 1 |  6 996 Kč  |  6 996 Kč  |
| Svorka wago 2,5mm2 šedá | 20 |   |   |
| Úprava zapojení rozvaděče R6.4 | 1 |   |   |
| Programování jednotek v rozvaděči | 1 |  5 000 Kč  |  5 000 Kč  |
| Výchozí revize rozváděče | 1 |   |   |
| Doplnění rozváděč R6.5 |   |   |   |
| Jistič B10/1 | 2 |   |   |
| Jistič B10/3 | 2 |   |   |
| Jednotka DALI pwr | 2 |  2 800 Kč  |  5 600 Kč  |
| Jednotka DALI net | 1 |  6 996 Kč  |  6 996 Kč  |
| Svorka wago 2,5mm2 šedá | 20 |   |   |
| Úprava zapojení rozvaděče R6.5 | 1 |   |   |
| Programování jednotek v rozvaděči | 1 |  5 000 Kč  |  5 000 Kč  |
| Výchozí revize rozváděče | 1 |   |   |
| Řídicí systém mimo rozvaděče |   |   |   |
| Kombinované čidlo pohybu a osvětlení s velkým dosahem a býstupem DALI | 10 |  5 400 Kč  |  54 000 Kč  |
| Access pint | 2 |  2 100 Kč  |  4 200 Kč  |
| Kabely |   |   |   |
| Kabel CYKY 5J x 1,5 | 420 |   |   |
| Kabel CYKY 7J x 1,5 | 550 |   |   |
| Kabel UTP 4x2x0,5 | 100 |   |   |
| Ohebná trubka 2316/LPE - 1 | 100 |   |   |
| Svitidla a příslušenství |   |   |   |
| Předřadníkový díl "Einsatz" L=1530mm 76W 9975lm 6500K Ra>80 L80B10=50.000h DALI | 214 |  5 190 Kč  |  1 110 660 Kč  |
| Nosná a napájecí lišta s kabeláží délky 3060 mm | 10 |  1 138 Kč  |  11 380 Kč  |
| Nosná a napájecí lišta s kabeláží délky 4590 mm | 36 |  1 568 Kč  |  56 448 Kč  |
| Předřadníkový díl "Einsatz" L=1530mm 76W 9975lm 6500K Ra>80 L80B10=50.000h DALI | 128 |  5 190 Kč  |  664 320 Kč  |
| Úchyt nosné lišty s hákem pro zavěšení | 142 |  44 Kč  |  6 248 Kč  |
| Čelo nosné lišty | 14 |  14 Kč  |  196 Kč  |
| Čelo nosné lišty s průchodkami | 14 |  44 Kč  |  616 Kč  |
| Spojka nosných lišt | 32 |  14 Kč  |  448 Kč  |
| Pomocný roznášecí hliníkový jackel 30x30x3x6000mm | 40 |  390 Kč  |  15 600 Kč  |
| Spojka pomocných jackelů | 26 |  80 Kč  |  2 080 Kč  |
| Atypický úchyt pomocných jackelů ke železné konstrukci stropu | 84 |  440 Kč  |  36 960 Kč  |
| Montáže |   |   |   |
| Instalace silno a slaboproudé kabeláže | 1 |   |   |
| Stavební přípomoce | 1 |  50 000 Kč  |  50 000 Kč  |
| Instalace osvětlení | 1 |  290 000 Kč  |  290 000 Kč  |
| Připojení doplnění rozvaděče R6.1 | 1 |   |   |
| Připojení doplnění rozvaděče R6.2 | 1 |   |   |
| Připojení doplnění rozvaděče R6.3 | 1 |   |   |
| Připojení doplnění rozvaděče R6.4 | 1 |   |   |
| Připojení doplnění rozvaděče R6.5 | 1 |   |   |
| Připojení doplnění nového rozvaděče | 1 |  10 000 Kč  |  10 000 Kč  |
| Nasměrování svítidel dle projektu osvětlení | 1 |  10 000 Kč  |  10 000 Kč  |
| Programování, oživení, testy | 1 |  50 000 Kč  |  50 000 Kč  |
| Předání, zaškolení | 1 |  4 000 Kč  |  4 000 Kč  |
|  |  |  |  |
| **Celková nabídková cena bez DPH** |  |  | **2 495 136,00 Kč** |