S p e c i f i k a c e   z b o ž í

Přístroj pro lymfodrenáž

BTL-6000 Lymphastim 12 Topline

pro 8 až 24 komorové aplikátory + aplikátore kalhoty s 24 komorami 12 – ti kanálová

Požadované minimální kvalitativní parametry:

- Barevný dotykový displej minimálně 5“

- Vestavěná encyklopedie s medicínskými a estetickými protokoly

- Přednastavené diagnózy

- Možnost volby programů pro jednu diagnózu (více způsobu nafukování komor v rámci jedné diagnózy zvolené z vestavěné encyklopedie)

- Připojení aplikátoru přes 1 konektor

- Možnost definovat programy uživatelem a jejich ukládání pro pozdější využití

- Plynulé nastavení tlaku v rozmezí minimálně 20 – 160 mmHg

- Plynulé nastavení stoupání tlaku v celém rozmezí

- Možnost individuálního nastavení tlaku pro jednotlivou komoru návleku

- Zobrazení činnosti jednotlivých komor na displeji přístroje

- Automatické rozpoznání připojeného aplikátoru

- Automatické vyfouknutí aplikátorů po ukončení terapie

- Elektronicky systém kontroly tlaku

Příslušenství dodané s výrobkem v minimálním rozsahu:

- Stolek odpovídající rozměrům přístroje

- Aplikátor

- Jednodílné kalhoty s 24 komorami s nastavitelnou délkou

- Kompatibilní s přístrojem pro lymfodrenáž, který je předmětem veřejné zakázky

- Připojení aplikátoru přes 1 konektor

- Zip po celé délce aplikátoru pro snadnou manipulaci (ne suchý)

- Omyvatelný aplikátor, jednovrstvý a pogumovaný

- Překrývající se komory