ENTES CONSULTING, spol. s r.o., Žerotínova 8

Šumperk 787 01

tel.: 583 213 407 entes@entes.cz

Investor: Kino OKO termín: prosinec 2017

Tel: +420 605 954 388 Mgr. Kamil Navrátil

CENOVÁ NABÍDKA NA VÝMĚNU KOTLE - časově omezená

kondenzační kotel, výměna byt Kč/kus celkem

1 1 ks 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč

2 RC 300 vč. venkovního čidla 1 ks 2 950,00 Kč 2 950,00 Kč

3 plynovod materiál pro připojení kotle 1 kpl 642,00 Kč 642,00 Kč

4 ostatní drobný materiál 1 kpl 2 450,00 Kč 2 450,00 Kč

5 tvarovka, trubka nerez napojení topení 4 kpl 354,00 Kč 1 416,00 Kč

6 čerpadlo kondenzátu 1 kpl 2 650,00 Kč 2 650,00 Kč

7 upevnění celkem 1 kpl 350,00 Kč 350,00 Kč

8 dopravné 1 kpl 450,00 Kč 450,00 Kč

9 materiál celkem kondenzační kotel plynovod 43 408,00 Kč

10 montáž kotle a příslušenství 1 kpl 2 360,00 Kč 2 360,00 Kč

11 montáž a přepojení topení 1 kpl 1 770,00 Kč 1 770,00 Kč

12 montáž plynovodu 1 kpl 890,00 Kč 890,00 Kč

13 montáž připojení odpadu 1 kpl 1 080,00 Kč 1 080,00 Kč

14 montáž elektroinstalace, regulace 1 kpl 1 380,00 Kč 1 380,00 Kč

GB Logamax plus 062-14 bez ohřevu TV

15 práce celkem - Kč 7 480,00 Kč

16 uvedení plynového zařízení do provozu 1 ks 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

17 výchozí revize plynového zařízení 1 ks 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

18 SLEVA ostatní 1 kpl - 8 500,00 Kč - 8 500,00 Kč

19 celkem výměna kondenzační kotel a úprava plynovodu bez DPH 45 388,00 Kč

20 celkem výměna TRV, oprava rozvodů bez DPH 9 342,00 Kč

21 spalinová cesta bez DPH 16 850,00 Kč

22 celkem bez bez DPH 71 580,00 Kč

20 DPH 21% 15 031,80 Kč

21 K úhradě celkem 86 611,80 Kč

* možno doplnit o komunikační modul KM 200 cca. 5410 Kč

s aplikací ke stažení zdarma na Apple Store a Google Play

na práci a materiál poskytujeme záruku v délce 24 měsíců.