N932017

CENOVÁ NABÍDKA

ENTES CONSULTING spol. s r.o.

ENTES CONSULTING spol. s r.o.

Žerotíonova845

78701 Šumperk

IČ: 25384732 DIČ: CZ25384732

DODAVATEL ODBĚRATEL

Žerotíoova845

78701 Šumperk

FREVLOKO s. r. o.

Oborník 2103/31B

78901 Zábřeh

IČ: 25844750 DIČ: CZ25844750

Peíěžííaústvo:

Čísloaúčtu:

ČSav.s.

1902432309/0800

ADRESA DODÁNÍ

email: info@frevloko.cz

telefon: 583 414 575, 777 585 988

Českáarepublikv Českáarepublikv

Datum vystavení:

Druh akce: AKCE: KINO OKO Šumperk

7.12.2017 Objedíáokvač.: Vystavil: Telefon:

Poznámka:

Popis položky / kód Množství Cena za MJ Sleva Celkem po slevě Cena celkem

ZAMĚŘENÍ (včetně dopravy) 1 soub. 450.00 0.0 % 450.00 450.00

LIK - kotlová redukce, DN 60/100 na 80/125 mm LPKK01 1 ks 660.00 0.0 % 660.00 660.00

LIK - trubka s hrdlem, DN 80/125 mm, 0,25 m LPRK08 1 ks 495.00 0.0 % 495.00 495.00

LIK - revizní T-kus se změnou směru, DN 80/125 mm LPUK08 1 ks 1 310.00 0.0 % 1 310.00 1 310.00

LIK - koleno 30°, DN 80/125 mm LPBK38 1 ks 935.00 0.0 % 935.00 935.00

LIK - trubka s hrdlem, DN 80/125 mm, 0,5 m LPRK58 1 ks 590.00 0.0 % 590.00 590.00

STARR - Trubka s hrdlem DN 80, délka 0,5 m PPRM58 1 ks 190.00 0.0 % 190.00 190.00

FLEX - Pateční koleno DN 80 mm, flex 87° s kotvením PPTUF8 1 ks 960.00 0.0 % 960.00 960.00

FLEX - Flexibilní trubka DN 80 mm PURF90 8.5 m 340.00 0.0 % 2 890.00 2 890.00

FLEX - Komínová plastová hlavice flex DN 80 - komplet PPSAF8 1 ks 1 700.00 0.0 % 1 700.00 1 700.00

Montáž komína 1 soub. 4 800.00 0.0 % 4 800.00 4 800.00

Doprava - dodávkový automobil 35 km 12.00 0.0 % 420.00 420.00

Revize spalinové cesty 1 ks 1 200.00 0.0 % 1 200.00 1 200.00

Ostatní režie + pomocný a spojovací materiál 1 soub. 250.00 0.0 % 250.00 250.00

Cena celkem bez DPH 16 850.00 CZK

razítko a podpis