- Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č.   273 – OTEV – 17  /  M

- Technické parametry odběrného místa: Stará Cesta 1832 (MŠ)

| ## Poř. č. | ## Technické parametry a údaje |  |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Místo předání pro ústřední topení (ÚT) | ## na vstupu do vytápěného objektu |
| ## 2 | ## Projektovaný teplotní spád objektu [oC] | ## 70/60 |
| ## 3 | ## Úroveň předání pro ÚT | ## teplo z výměníkové stanice |
| ## 4 | ## Místo měření pro ÚT | ## na vstupu do vytápěného objektu |
| ## 5 | ## Způsob měření pro ÚT | ## dle Dohody o způsobu rozdělov. nákladů ve společném OM |
| ## 6 | ## Zdroj tepelné energie pro ÚT a přípravu teplé vody (TV) | ## soustava ZTE město-VST ZŠ Luh |
| ## 7 | ## Teplonosná látka | ## topná voda |
| ## 8 | ## Jmenovitý přetlak [MPa] pro ÚT | ## 0,6 |
| ## 9 | ## Potřebná tlaková diference [MPa] pro ÚT na patě objektu *) |  |
| ## 10 | ## Příkon [kW] pro ÚT *) | ## 70,0 |
| ## 11 | ## Teplota [°C] při - 15 ˚C přívod/zpátečka | ## 75/55 |
| ## 12 | ## Úroveň vytápění | ## dle nastavené topné křivky |
| ## 13 | ## Denní doba vytápění | ## Po-Pá:06:00 ž 21:00, So: 08:00 až 19:00, Ne: útlum |
| ## 14 | ## Započitatelná podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č. 1 části A. k vyhl. č. 269/2015 Sb. pro rozúčtování nákladů na vytápění ve zúčtovací jednotce *) |  |
| ## 15 | ## Přibližné roční množství odebrané tepelné energie [GJ/rok] pro ÚT a přípravu TV *) | ## 450 |
| ## 16 | ## Způsob a místo přípravy TV | ## bez dodávky TV |
| ## 17 | ## Místo předání pro TV |  |
| ## 18 | ## Místo měření tepelné energie pro přípravu TV |  |
| ## 19 | ## Způsob měření tepelné energie pro přípravu TV |  |
| ## 20 | ## Místo měření studené vody pro přípravu TV |  |
| ## 21 | ## Způsob měření studené vody pro přípravu TV |  |
| ## 22 | ## Denní doba dodávky TV |  |
| ## 23 | ## Teplota [oC] TV |  |
| ## 24 | ## Podlahová plocha [m2] v souladu s § 2, písm. d) vyhl. 269/2015 Sb.*) |  |
| ## 25 | ## Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV v případě společného měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst |  |
| ## 26 | ## Dodávka kondenzátu | ## ne |
| ## 27 | ## Dodávka horké vody | ## ne |
| ## 28 | ## Kondenzát vratný | ## ne |
| ## 29 | ## Datum zahájení odběru **) | ## 1.1.2018 |

# *) Údaje poskytnuté odběratelem

# **) Vyplňuje se pro  nově připojovaná odběrná místa

- Ve Vsetíně  dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		              Ve Vsetíně  dne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Dodavatel:

- Zásobování teplem Vsetín a.s.

- Odběratel:

- Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

- ..................................................	      ......................................................

- Ing. Michal Chmela                           	Mgr. Lenka Navrátilová

- předseda představenstva                                                                  ředitelka

- ……………………………….

- Ing. Kamil Ondra

- místopředseda představenstva