Dalkia Morava, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSC: 709 74 Divize Olomouc, Tovární 44, 772 11 Olomouc

Evidenční číslo: 037940

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo: 0510-356/

Název OM: Slov.gymnázium,J.z Poděbrad 13

1.

Místo plnění

Dodávka je splněna v místě: uzavírací ventil v PS cca 0.5 m za

zdí objektu,příp.-V.etapa HV začíná v Š č.522

Průměr teplovodní přípojky DN 65/DN 65, délka přípojky 14 m.

Přípojka je v majetku dodavatele.

2.

SCZT

Parametry dodávaného teplonosného média horkovodní SCZT:

teplota přívodu primární horké vody při venkovní teplotě -15°C

je 120°C, v mimotopném období 65°C.

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpii dodaného média 1,000 GJ/t a doplňkové vody 0,272 GJ/t, teplota zpátečky nesmí překročit 65°C.

3 .

Měření

Dodávka tepla je měřena v místě: předávací stanice měřící zařízení: Danfoss.

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje tohoto měřícího zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

Doplňková voda je měřena v místě: předávací stanice

měřící zařízení: rychlostní vodoměr.

4.

Další ujednání

Olomouc 22.9.2003

Olomouc 29.9*2003

Za dodavatele ……..……..

ředitel divize

Za odběratele

……..……..……..……..

ředitel Slovanského gymnázia