Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Region Střední Morava, Okružní 19, 779 00 Olomouc

Číslo smlouvy: 37940

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo: C510-357

Název OM : SGO, Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc-rozšíření

1.

Místo předání

Dodávka tepla je splněna v místě: uzavírací armatury ve stávající předávací stanici SGO cca 0,5 m za zdí objektu

Průměr horkovodní přípojky, která začíná v šachtě č. 527 je 2x DN65, délka přípojky je 14 m. Přípojka je v majetku dodavatele.

2.

Parametry dodávané teplonosné látky :

| Teplonosná látka : | hor | <á voda |
| --- | --- | --- |
| Instalovaný výkon : | …….. | MW |
| Maximální teplota přívodu v otopném období: | 125 | °C |
| Maximální teplota přívodu mimo otopné období: | 80 | °C |
| Teplota zpátečky nesmí překročit: | 65 | °C |
| Tlak v přívodní větvi v rozsahu od - do: | 0,4-1,1 | MPa |
| Tlak ve vratné větvi v rozsahu od - do: | 0,3-0,55 | MPa |
| Sjednaná entalpie doplňkové vody: | …….. | GJ/m3 |

3.

Měření

Dodávka teplaje měřena v místě : na vratné větvi potrubí horkovodu za místem rozdělení HV přípojky na původní (stávající) OPS a nově vybudovanou OPS, která je umístěna vedle stávající (původní) objektové předávací stanice SGO. Obě stanice jsou umístěny v suterénu budovy.

měřící zařízení : stanovený měřič spotřeby tepelné energie Dodávka doplňkové vody (teplonosné látky) do systému ÚT

je měřena v místě : stávající předávací stanice SGO

měřící zařízení doplňkové vody : vodoměr s impulsním výstupem

Olomouc 22. 08. 2013

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

Za dodavatele				Za odběratele …………..

……..……..……..