uaiKia v^esKa repuiuiiKa, a,s.,v7^udvd,io.iijna Divize Olomouc, Tovární 44, 772 11 Olomouc

Evidenční číslo: 037947

Střední odborné učiliště, Odbor. uč. a Praktická škola Štursova 14

772 86 Olomouc

REGULAČNÍ plan odběru tepla

pro odběrné místo: **0500-302/**

Název OM: SOU Štursova Olomouc

Regulační plán je součástí smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie.

Vychází z článku VI. a čl. VIII. odst. 5 "Dodacích podmínek". Rozepisuje omezení při vyhlášení regulačních opatření.

Maximální sjednaný výkon před vyhlášením regulačního opatření je

…….

Reg.stupeň

Význam

**RS 0** Normální provoz - odběr podle diagramu na dodávku

a odběr tepla.

**RS 1** Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním

diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 10%.

**RS 2** Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním

diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 20%.

**RS 3** Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním

diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 30%. Snížení odebíraného výkonu pro technologickou spotřebu o 30% proti sjednanému výkonu.

**RS 4** Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním

diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 40%. Snížení odebíraného výkonu pro technologickou spotřebu o 40% proti sjednanému výkonu.

**RS 5** Havarijní provoz.

Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 50% a přerušení dodávek tepla pro

Za odběratele

Za dodavatele …….…….…….…….

ředitel divize

…….…….…….…….

ředitelka SOU, OU a PrŠ