|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | |
| Zakázka: | **NOVÁ HALA Č.8** | |  | |
| Objednatel: **Česká geologická služba**  **Klárov 131/3 11800 Praha-Malá Strana** | | | IČ: **00025798** DIČ: **CZ00025798** | |
| Zhotovitel: | **Energie - stavební a báňská a.s.**  **Vašíčkova 3081**  **272 04 Kladno** | | IČ: **45146802** DIČ: **CZ45146802** | |
| Vypracoval:  Rozpis ceny | | | Celkem | |
| HSV | |  |  | 9 458 085,14 |
| PSV | |  |  | 4 232 609,39 |
| MON | |  |  | 1 225 082,67 |
| Vedlejší náklady | |  |  | 273 710,88 |
| Ostatní náklady | |  |  | 1,00 |
| **Celkem** | |  |  | **15 189 489,09** |
| Rekapitulace daní | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | | **15** % | **0,00** CZK | |
| Snížená DPH | | **15** % | **0,00** CZK | |
| Základ pro základní DPH | | **21** % | **15 189 489,09** CZK | |
| Základní DPH | | **21** % | **3 189 792,71** CZK | |
| Zaokrouhlení | | | **-0,21** CZK | |
| **Cena celkem s DPH** | | | **18 379 282,00 CZK** | |
| **V Praze** dne      Za zhotovitele | | | **18.12.2017**      Za objednatele | |

Popis rozpočtu:

Jedná se o realizaci nové haly č.8 včetně přípojky hydrantu, komunikací.

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze tyto údaje :

* údaje o firmě
* jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis prací a dodávek vč. výkazů výměr je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou práce, které jsou nutné pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Výměry jsou teoretické výpočty nebo jsou měřeny z projektové dokumentace. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti. Koncové prvky a povrchy je nutné vyvzorkovat. Uchazeč si je vědom, že ověření výměr je součástí zadávacích podmínek.

Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. Pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak, ceny musí zohledňovat veškeré náklady nutné pro plně fukční dodání díla a konstrukcí a to včetně přesunů hmot a případného odvozu sutě, ztratného, prořezů, zkoušek a další náklady. V případě, že má účastník výběrového řízení pochybnosti ohledně položek uvedených v soupisu prací a dodávek nebo ve výkazech, výkresech a technických zprávách a zadávacích podmínkách a dokumentaci, nebo tyto položky nepokrývají jeho technologické postupy, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny, nebo uvést do Ostatních nákladů. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel.V případě ocenění Ostatní náklady, dodá uchazeč podrobný rozklad těchto nákladů včetně výměr a jednotkových cen.

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** |
| 1 | Zemní práce | HSV |  |  | 383 179,56 |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | HSV | 2 331 604,01 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | 2 057 400,39 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | 2 183 541,25 |
| 5 | Komunikace | HSV | 464 545,07 |
| 60 | Úpravy povrchů, omítky | HSV | 81 682,45 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | 65 640,71 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | 957 127,70 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | 113 036,85 |
| 90 | Přípočty | HSV | 9 138,88 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | 97 762,52 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | 92 049,51 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | 149 456,65 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | 91 523,50 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | 147 638,92 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | 232 757,17 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | 142 453,28 |
| 712 | Živičné krytiny | PSV | 198 039,92 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | 587 504,11 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | 8 080,60 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | 136 055,73 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | 17 107,78 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | 117 770,19 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | 2 874 432,61 |
| 783 | Nátěry | PSV | 101 576,67 |
| 784 | Malby | PSV | 49 588,50 |
| M21 | Elektromontáže | MON | 876 489,79 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech | MON |  |  | 341 392,88 |
| M46 | Zemní práce při montážích | MON | 7 200,00 |
| ON | Ostatní náklady | ON | 1,00 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | 273 710,88 |
| Cena celkem | |  |  |  | 15 189 489,09 |