KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

ZEDMAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

QC-CL-.

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24. 11. 2017

27261018

| Projektant | |
| --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko |

| Zpracovatel | |
| --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko |

| Objednavatel | |
| --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko |

Poznámka:

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtu  Ostatní náklady | | | | 79 332,80 3 457,48 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 82 790,28 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 82 790,28 | 12 418,54 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 95 208,82 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: Datum: | 24. 11. 2017 |
| Objednatel: Projektant:  Zhotovitel: ZEDMALs.r.o. Zpracovatel: |  |
| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
| 1) Náklady z rozpočtu | 79 332,80 |
| HSV - Práce a dodávky HSV  6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   1. - Přesun sutě 2. - Přesun hmot   PSV - Práce a dodávky PSV  722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod  725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty  741 - Elektroinstalace • silnoproud  766 - Konstrukce truhlářské  776 - Podlahy povlakové  784 - Dokončovací práce - malby a tapety  N00 - Nepojmenované práce  N01 - Nepojmenovaný díl | 24 907,62   1. 635,40   4 270,08  2 230,46 771,68  51 925,18   1. 500,00 2. 971,70 3. 902,31   2 522,40  22 289,77   1. 739,00   2 500,00   1. 500,00 |
| 2) Ostatní náklady  Jiné VRN | 3 457,48  3 457,48 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 82 790,28 |

ROZPOČET

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | | | | Datum: 24.11.2017 | | | | |
| Objednatel: | | | | Projektant: | | | | |
| Zhotovitel: ZEDMALs.r.o. | | | | Zpracovatel: | | | | |
| PČ Typ Kód Popis | | | | MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] | | | | |
| Náklady z rozpočtu | | | | 79 332,80 | | | | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | 24 907,62 | | | | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 17 635,40 | | | | |
| 11 | K | 612131121 | Penetrace akrylát vnitřních stěn nanášená ručně | | m2 | 47,000 | 36,40 | 1 710,80 |
| 63 | K | 612325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | | m2 | 47,000 | 47,80 | 2 246,60 |
| 9 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | | m2 | 47,000 | 170,00 | 7 990,00 |
| 10 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | | m2 | 47,000 | 102,00 | 4 794,00 |
| 15 | K | 612325101 | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | | m2 | 1,500 | 596,00 | 894,00 |

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 270,08

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 14,500 | 41,20 | 597,40 |
| 57 | K | 953732113 | Přípomoce pro elektro | hod | 8,000 | 250,00 | 2 000,00 |
| 14 | K | 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do  0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 5,000 | 61,40 | 307,00 |
| 13 | K | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 50 mm | m | 15,000 | 74,60 | 1 119,00 |
| 3 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 3,250 | 75,90 | 246,68 |

997 - Přesun sutě 2 230,46

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 0,842 | 1 170,00 | 985,14 |
| 23 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a  vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti  ZKD 10 m | t | 2,526 | 55,70 | 140,70 |
| 25 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 7,578 | 9,10 | 68,96 |
| 24 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0,842 | 295,00 | 248,39 |
| 26 | K | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,842 | 935,00 | 787,27 |
| 998 - Přesun hmot 771,68 | | | | | | | |
| 21 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 0,742 | 1 040,00 | 771,68 |

PSV - Práce a dodávky PSV 51 925,18

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 500,00

| 19 | K [722173104 [Úprava vodoinstalace [soub] 1,000| 2 500,001 2 500,00|

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 971,70

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soub  or | 1,000 | 107,00 | 107,00 |
| 16 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu  šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm | soub  or | 1,000 | 2 070,00 | 2 070,00 |
| 5 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | SOUD  ***r\r*** | 1,000 | 64,40 | 64,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 17 | K | 725822631 | Baterie umyvadlové stojánkové klasické s  otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150  mm | soub  or | 1,000 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 6 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 1,000 | 11,30 | 11,30 |
| 18 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 1,000 | 269,00 | 269,00 |

741 - Elektroinstalace - silnoproud 18 902,31

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | K | 741110043 | Montáže elektro | soub | 1,000 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| 41 | *M* | *341095150* | *kabel CYKY 3x1,5 mm2* | *m* | *40,000* | *14,80* | 592,00 |
| 42 | M | *341095170* | *kabel CYKY 3x2,5 mm2* | *m* | *40,000* | *20,20* | *808,00* |
| 43 | *M* | *345551230* | *zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost* | *kus* | *5,000* | *188,00* | *940,00* |
| 44 | *M* | *345355550* | *Vypínač Tango bílý, slonová kost* | *kus* | *2,000* | *179,00* | *358,00* |
| 45 | *M* | *358892180* | *chránič proudový 1F 16/0,01 A ■ zdrav, zařízení* | *kus* | *1,000* | *1 750,00* | *1 750,00* |
| 46 | *M* | *358892080* | *jistič PL7 10A 1F* | *kus* | *1,000* | *158,00* | *158,00* |
| 47 |  | *345713970* | *krabice Ku 68* | *kus* | *9,000* | *6,90* | *62,10* |
| *48* | M | *345714310* | *CYH 6 zž pospojovací* | *kus* | *40,000* | *19,90* | *796,00* |
| *49* | M | *345714300* | *můstek zž* | *kus* | *2,000* | *42,00* | *84,00* |
| *50* | *M* | *348144370* | *svítidlo GALA Led 13 w* | *kus* | *1,000* | *652,00* | *652,00* |
| *64* | M | *348381100* | *svítidlo nouzové osvětlení, Fénix 9w 230v 1H* | *kus* | *1,000* | *610,00* | *610,00* |
| *51* | M | *348144420* | *zdroj 60W* | *kus* | *2,000* | *19,80* | *39,60* |
| *52* | *M* | *348144500* | *vago sporky* | *kus* | *15,000* | *15,00* | *225,00* |
| *53* | *M* | *345715510* | *víčko krabic zPHV 68 D80 mm* | *kus* | *1,000* | *16,16* | *16,16* |
| *54* | *M* | *345715630* | *zásuvka pro zdrav, přístroje* | *kus* | *1,000* | *690,00* | *690,00* |
| 55 | K | 741810001 | Revize elektro | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 56 | K | 998741202 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v  objektech v do 12 m | *%* | 185,809 | 1,73 | 321,45 |

766 - Konstrukce truhlářské 2 522,40

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 766411812 | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2 | m2 | 12,500 | 69,80 | 872,50 |
| 2 | K | 766411822 | Demontáž truhlářského obložení stěn  podkladových roštů | m2 | 12,500 | 28,00 | 350,00 |
| 59 | K | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 2,000 | 27,60 | 55,20 |
| 60 | K | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 2,000 | 145,00 | 290,00 |
| *61* | M | *607941210* | koncovko *PVC k parapetním deskám 600 mm* | kus | *4,000* | 50,20 | *200,80* |
| *62* | *M* | *607941030* | *deska parapetní vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1*  *m* | m | *2,100* | 359,00 | *753,90* |

776 - Podlahy povlakové 22 289,77

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 14,500 | 37,00 | 536,50 |
| 30 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 14,500 | 10,20 | 147,90 |
| 37 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu  povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 14,500 | 27,50 | 398,75 |
| 39 | K | 776131111 | Opravná stěrka RS 88 - | m2 | 8,000 | 125,00 | 1 000,00 |
| 38 | K | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou zátěžovou CERESIT AS1 40 tl. 4-6mm | m2 | 14,500 | 395,00 | 5 727,50 |
| 36 | K | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před  litím stěrky | m2 | 14,500 | 24,20 | 350,90 |
| 27 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez  podložky ručně | m2 | 14,500 | 41,40 | 600,30 |
| 31 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 14,500 | 125,00 | 1 812,50 |
| 32 | *M* | *284110000* | *PVC zátěžové TARKETT SUPREME 5624022 š.4m* | *m2* | *22,000* | 335,00 | 7 370,00 |
| 28 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo  plastových | m | 15,200 | 10,40 | 158,08 |
| 33 | K | 776411112 | Montáž obvodových soklíků vytahovaných | m | 15,200 | 265,00 | 4 028,00 |
| 34 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v  objektech v do 12 m | *%* | 221,304 | 0,38 | 84,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 35 | K | 998776292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m | % | 221,304 | 0,34 | 75,24 |
|  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | |  |  |  | 1 739,00 |
| 7 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m | m2 | 47,000 | 24,60 | 1 156,20 |
| 8 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 47,000 | 12,40 | 582,80 |
|  | N00 - Nepojmenované práce | | |  |  |  | 2 500,00 |
|  | N01 - Nepojmenovaný díl | | |  |  |  | 2 500,00 |
| 58 | K | 081203001 | Dopravné | soub | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |