|  |  |
| --- | --- |
|  | **CENOVÁ NABÍDKA - Výměna topení a nové rozvody slaboproudu** |
|   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | SPAZIO CASA |   |   |   |
|   | Ing. Michaela Šupinová  |   |   |   |
|   | Vojtěšská 217/12, 110 00 Praha 1 |   |   |   |
|   | IČ:24745464 DIČ: CZ24745464 |   |   |   |
|   | kontakt: 602 82 77 30 |   |   |   |
|   |  28.11.2017 |   |   |   |
|  | **POPIS** | **KS** | **CENA MJ** | **CENA**  |
|   | Rad. KORADO klasik 22-6200 | 1 | 8 750,00  | 8 750,00  |
|   | Rad. KORADO klasik 22-6140 | 2 | 7 500,00  | 15 000,00  |
|   | Rad. KORADO klasik 22-6160 | 1 | 6 740,00  | 6 740,00  |
|   | Rad. KORADO klasik 33-6200 | 1 | 9 770,00  | 9 770,00  |
|   | 013 G0014 RA-N Termo ventil 1/2" přímý | 5 | 580,00  | 2 900,00  |
|   | Regul. Šroubení 1/2" přímý | 5 | 295,00  | 1 475,00  |
|   | Termo. Hlavice RAE 5034 | 5 | 395,00  | 1 975,00  |
|   | Připojení topného systému | 1 | 9 500,00  | 9 500,00  |
|   | Demontáž a montáž radiátoru | 5 | 4 500,00  | 22 500,00  |
|   | Měděné trubky a tvarovky | 1 | 13 200,00  | 13 200,00  |
|   | Doprava | 1 | 6 670,00  | 6 670,00  |
|   |   |   |   |   |
|   | Slaboproud , nové rozvody do místnosti: kancelař rehabilitace, | 1 | 50 000,00  | 50 000,00  |
|  | čekárna, ordinace lékaře, rehabilitace |   |   |   |
|   | **Cena celkem bez DPH** |  |  | 148 480,00  |
|   |   |   |   |   |