- Příloha č. 2

Seznam Movitých věcí

- Strojovna:

| Expanzní nádrž – ČKD Praha Výr.č. 18838/55 Rok výr. 1974 | 1ks | Vodní okruh – potrubí + armatury | 1 ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompresory - ČKD 4 VN 150A K1,K2, – 310 kW | 2ks | Čpavkový okruh – potrubí + armatury | 1 ks |
| Chladící systém – čpavkové potrubní – sání-výtlak - kanál | 1ks | Systém Havarijní ventilace – technologický soubor | 1 ks |
| Chladící kompresor GRASSO V 1100, 495 / 600kW | 1ks | Světlo zářivka – nouzové osvětlení | 2 ks |
| Změkčovací stanice vody 6 m3/hod AFCX350D | 1 ks | Světlo stropní malé | 16ks |
| Vysokotlaký plovák HR 3 – H/N, v.č. 511056, r.v. 2005 | 1ks | Hasící přístroje – visací, malé |  |

- Čpavkové kanály:

| Světlo zářivka – nouzové osvětlení | 14ks | Čpavkové potrubí – výtlak - sání + armatury | 1ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Světlo nástěnné | 32ks | Čerpadlo WITT 18,5 kW | 2 ks |
| Elektrorozvody | 1ks |  |  |

- Chodba, sklad, soc.zařízení, šatna:

| Regál kovový velký | 3ks | Skřínky dvojité kovové | 4ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprchová baterie kohoutková | 1ks | Toaletní mísa | 1ks |
| Splachovač | 1ks | Světlo nástěnné a stropní | 13ks |
| Zásuvka | 5ks | Bojler 2kW - PERLA | 1ks |
| Umyvadlo | 1ks | Vodovodní baterie páková | 1ks |
| Světlo zářivka – nouzové osvětlení | 3ks | Radiátor žebrový | 3ks |

- Kotelna :

| Kotel HOTERM 100ES | 4ks | Komextherm 052 | 1ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompresor 0,55 kW | 2ks | Zásobníky na teplou užitkovou vodu | 2ks |
| Čerpadlo 1,34 kW | 2ks | potrubní rozvody, armatury, regulační prvky | 1ks |
| Čerpadlo 92 W | 4ks | ------------------------------------------------------- |  |
| Světlo zářivka IP43 | 2ks | Zásuvka | 4ks |

- Velín,  Rozvodna NN  a  Místnost technologických rozvaděčů:

| Frekvenční měnič ke vzduchovému kondenzátoru | 1ks | Frekvenční měnič k chladícímu kompresoru GRASSO V1100 | 1ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozvodna NN 630 kW– technologický soubor | 1ks | Elektro rozvaděče RHV – Siemens | 1ks |
| Elektro rozvaděče RM1, RM2, RA 1 | 1ks | Elektro rozvaděč RMS 1 Vyr.č.EN 60439-1 | 1ks |
| PC sestava včetně SW vizualizace | 1 ks | Kompenzační rozvaděč | 1ks |
| Stůl pracovní dřevěný se šuplíky | 1ks | Světlo žárovka IP20 | 3ks |
| Kancelářská židle | 1ks | Výbojka (zářivka) IP23 | 1ks |
| Radiátor žebrový | 1ks | Zásuvka 3F | 7ks |
| Radiátor žebrový malý | 1ks | Zásuvka 1F | 12ks |
| Radiátor potrubový velký | 4ks | Světlo zářivka IP43 | 10ks |

- Zámečnická dílna:

| Soustruh hrotový | 1ks | ----------------------------------------------------- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zámečnický ponk | 3ks | Skříň na nářadí | 2ks |
| Ohýbačka | 1ks | Pila kotoučová se stojanem ( rozbrušovačka ) | 1ks |
| Nabíječka | 1ks | Vysavač Parker | 1ks |
| Vrtačka sloupová | 1ks | Úpravna vody - kotelna | 1ks |
| Nůžky na plech | 1ks |  |  |

- Trafostanice a rozvodna NV:

| Olejový transformátor 22/0,4 kV | 2ks | Rozvodna VN – technologický soubor | 1ks |
| --- | --- | --- | --- |

- Vnitřní prostory budovy strojovny a čpavkového kanálu

potrubní rozvody vody, teplé užitkové vody, zemního plynu a čpavku, elektrorozvody, armatury, regulační prvky, nové havarijní osvětlení

- Venkovní prostor (střecha):

| Vzduchový kondenzátor Alfa Laval BNDS806CT WK, 683 kW | 1ks | Nosná ocelová konstrukce kondnezátoru | 1 ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosná konstrukce protihlukové stěny | 1ks | Protihluková stěna | 1ks |
| Tlumiče hluku | 2ks | Protidešťová výfuková hlavice | 2ks |