Český metrologický institut Okružní 31 63800 Brno 38

| Datum: | 23. 3. 2016 |
| --- | --- |
| Označení: |  |
| Číslo nabídky: | 2100–2160002052 |

Cenová nabídka č. 2100–2160004219 Vážení, zasílám Vám požadovanou nabídku spolu s informacemi o termínech dodání, platebních podmínkách a záruční době. V případě jakýchkoliv dotazů či dalších požadavků mě prosím kontaktujte. S pozdravem Martina Cupaková martina.cupakova@mt.com

| 010 | 30137966 | XPE26C Komparátor hmotnosti | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Maximum load 22 g Readability 1ug Repeatability at nominal load (5x ABA, measured at) 1,5 ug (20 g) Electrical weighing range 0…22 g Linearity (electrical weighing range) ±0,006mg Eccentric load deviation (at test load) 0.0 g (20 mg) Settling time 3,5 s Adjustment built-in proFACT Adjustment with external weight 5…20g Draft shield Admissible Ambient Conditions Temperature (°C) 10…30 Max. temperature change (°C/12h) 0.5 Relative humidity (%) 40 - 70 Dimensions Weighing pan (mm) Ø35 Object diameter (D, mm) 0…35 Object height (H, mm) 0…72 (235) |  |
| --- | --- | --- |

| 020 | IMMC_0_64 | Installation manual comparator 0-64kg | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Instalace manuálního komparátoru Profesionální instalace provedená autorizovaným servisním technikem z výrobního závodu a technikem z České pobočky. Instalace trvá přibližně 1 – 2 dny podle situace na místě. Instalace Vám zaručí spolehlivost a přesnost měření od prvního dne jejího užívání. Instalace laboratorní váhy na místě u zákazníka zahrnuje: - Cestovní náklady techniků - Vybalení, kontrolu kompletnosti dodávky - Ustavení na místo instalace, nivelaci - Přezkoušení základních funkcí - Prvotní kalibrace ABA a test zařízení - Kontrola technické funkce Předání návodu k obsluze v českém jazyce |  |
| --- | --- | --- |
|  | Budete-li mít zájem o rozšíření servisních služeb při instalaci, kontaktujte nás prosím: service.mtcz@mt.com nebo http://cs.mt.com/cz/cs/home/service.html?als=service. |  |

| 030 | 5LMMC_CU | Uživatelské školení | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Školení uživatelů komparátoru Cílem školení uživatelů je, aby obsluha komparátoru uměla komparátor řádně obsluhovat a používat, aby jeho výkon odpovídal požadovaným hodnotám a nedošlo k jeho poškození. Školení na místě u zákazníka zahrnuje: - Seznámení s jednotlivými částmi přístroje - Vysvětlení funkcí komparátoru a základních metod měření - Seznámení s rozsahem údržby, který může provádět obsluha - Vysvětlení funkcí software komparátoru - Zkušební měření s komparátorem kalibrace 3 ks závaží: minimální váživost, střed rozsahu a MAX - Správná praxe měření a optimalizace postupů - Pomoc při zpracování naměřených dat a výstupů |  |
| --- | --- |
| Budete-li mít zájem o rozšíření servisních služeb při instalaci, kontaktujte nás prosím: service.mtcz@mt.com nebo http://cs.mt.com/cz/cs/home/service.html?als=service. |  |

| 040 | 3CALMMC_ABA | Calibration ABA manual comparator 0-64kg | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kalibrace

| 050 | 3LMMC_CONF | Customer config. man. comparator 0-64kg | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Konfigurace

| 060 | ECMMC_0_64 | Ext. Care manual comparator 0-64kg | 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Extended Care Jedná se o zajištění podpory komparátoru v době záruky a její prodloužení na dohodnutou dobu. Navíc od standardní záruky s touto službou získáváte pravidelný servis komparátoru po celou dobu prodloužené záruky. Extended Care u zákazníka zahrnuje: - Cestovní náklady techniků - Všechny opravy vzniklé při běžném provozu komparátoru včetně náhradních dílů - 1x za rok pravidelná prohlídka a kontrola funkcí komparátoru |  |
| --- | --- | --- |

| 070 | MT | Draft shield | 1 |  |  | Zdrama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Protiprůvanový kryt

| 080 | MT | Calibration mass software MC link | 1 |  |  | Zdarma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Bezpečná a efektivní kalibrace hmotnosti pomocí MC Link

Zavedením softwaru MC Link poskytuje METTLER TOLEDO u každého komparátoru hmotnost softwarové řešení 	nabízející efektivní pracovní postupy, vytváření spolehlivých a sledovatelných dat stisknutím tlačítka s následným 	tiskem kalibračního listu. Kratší doby zpracování zvyšují produktivitu až o 40 %. Inovativní funkce jako je správa 	zákazníků, závaží a sad závaží, postupů vážení, analýza nejistot a tisk protokolů na jedno kliknutí výrazně zvyšují 	efektivitu vaší každodenní práce.

Cena celkem, bez volitelných položek:

| Hodnota nabídky (EUR) bez DPH: | 38 070 |
| --- | --- |

Volitelné položky:

| 090 | 30078423 | ClimaLog30 DAkkS certified | 1 | 40880,88 | 30% | (2856,62) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volitelné |  |  |  |  |  | Volitelné |

ClimaLog30 je přesný systém pro měření okolních podmínek. Ve spojení se softwarem MC Link umožňuje výpočet 	hustoty vzduchu, a tedy i kompenzaci vztlaku ve výsledcích měření.