Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele : 1030-2017-12131, č. Zhotovitele : 2017/11

Položkový rozpočet

| Objekt |  | Název objektu |  |  | SKP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba |  | Název stavby |  |  | Počet jednotek Náklady na m.j. Typ rozpočtu | o |
| :&'. QOC®. · . • | UE. >.l[íi |  | it10C®ffl íf{ | 1f9J.t_sK |  |  |
| Projektant | - Proges s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Zpracovatel projektu |  | Proges s.r.o. |  |  |  |  |
| Objednatel |  | Ministerstvo zemědělství |  |  |  |  |
| Dodavatel · |  |  |  |  | Zakázkové číslo_ | S2016/11 |
| Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁ KLADY |  |  |  |  |  |  |

. · . SLEPÝ ROZPOČET	.

·

..  . ..

ZRN celkem

897 798

Zařízení stáveniště

o

Provoz investora

o

HZS  ·

O

Kom  letační činnost (IČO)

o

ZRN+HZS

897 798

Základ pro DPH

21,0  %

DPH

21,0  %

Základ pro DPH

o.o %

HSV celkem

Z  PSV celkem

R  M práce celkem

N M dodávky celkem

O Mimostaveništní doprava

o o

o ·

o

o

ZRN+ost.náklady+HZS

Ostatní náklad   neuvedené

897 798  Ostatní náklady celkem

.·.. _ffi>., 	'f 	i 	- : 	t: 	Jj.

Jméno :	Jméno :

Datum :

Datum :

Datum :

Podpis :

Podpis:

Podpis:

fJ Jíl

396 24 HU   POLEC

He [-i!  A DIČ: CZ.46679120

Nódroiní 998

STATUS Id.: 565 532 305

stovo ID...   fax:565 533 216

DPH

897 798 Kč

188 538 Kč

O Kč

O Kč

. I

I

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.	Strana 1·

.I

•· ·. . .

..  .  .. 	I

.· ·.  · . · . SEPÝ ROZPOČET	.

··/

o

Dodavatel

Zakázkové číslo.

$2016/11

Roz    čtoval

Počet listů

Objednatel

Ministerstvo zemědělství

. ROZPOČTOVÉ NÁKLADY .

·

.I

| Z PSV celkem R M-práce celkem N M dodávky celkem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | o o |
|  | O | Mimostaveništni doprava |  |
| ZRN celkem | 897 798 | Zařízení staveniště | o |
|  |  | Provoz investora | o |
| HZS ·· | O | Kom letační činnost (IČO) | o |
| ZRN+HZS | 897 798 Ostatní náklad neuvedené |  | o |
| o |  |  |  |

| Datum : Podpis : |  | Datum : Podpis: 396 2..t Hu'1iotee fJ rn fl N6drožní 998 [i_': Lfo }j DIČ: CZ-46679120 STATLi'Š tel.: 565 532 305 slovobnf a.,. fax: 565 533 216 | Datum : Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 897 798 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 188 538 Kč |
| Základ pro DPH | o.o | % | O Kč |
| DPH | o.o | % | O Kč |

i

I

I

·I

i

##### I

i

Poznámka :

I

i

I

!

'	.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1

I

. .1

Stavba : Óbjekt :

S0'.1l;i/11. St.úpr.s-avby. admin.bucfovy C.BU-Rudolfovská    ,ezppče,t :   ·82016/11NN ·   ·	.•

01 Stavební ·	.·.   ·  ·	• · .	.  .·	·	·	·	Stúpr.stavby'admtbudovy   č:BU-Rud.Ólf

REKAPITULACE. STAVEBNÍCH .DÍLŮ

'tt:

1

3

61

63

64

94

95

96

97

99·

711

720

730

766

767

771

776

781

783

784

787

M21

M22

096

.

Zemní  práce

Svislé a kompletní konstrukce Upravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stav Bourání konstrukci

Prorážení otvorů Staveništní přesun hmot Izolace proti vodě Zdravotechnická instalce ústřední vytápění Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Podlahy z dlaždic a obklady Podlahy povlakové

Obklady keramické Nátěry

Malby Zasklívání

Elektromontáže

4 400

77 446

57 318

25 626

8 061

19 813

28 777

17 566

25 046

· 10 089

o

o

o

o

o

o

o

o o

o o o o o o o o o

o o o

o o

o o

o o o o o

o o o o o o o o o o o

o o o

·

o

o o o

1 259

o

o

o

o

o

o

o

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁ KLADY

tf.i_

'

Ztížené    ·robní podmínk

Oborová přirážka

Přesun stavebních kapacit Mimostaveništní doprava Zařízení staveniště

Provoz investora Kompletační činnost   ICD)

o

o o o

Rezerva rozpočtu

e .E    -e

I

1

I

I

I

I

I

I

!

. I

I

Zpracováno  programem  BUILDpower,   © RTS, a.s.	Strana 2	I

!

Slepý rozpočet

Stavba :

01:Í'ekt :

52016/11 St.úpr.stavby  admin.budovy	.BU-Rudolfo	Rozpočet:  S2016/11NN

01 Stavební

St.ů  r.stavb   admi.budov   Č.BU-Rudolfovská

.,' . .

| 11 | 611471411 | Uprava stropů-a-ktivova··ným-·š-tu-k-e-m---t-i.--2----3--m-m·-------- 19,65+11,95+12, 15+24,45+3,1+3,05+3,6+1,3 | - m2 | 79,2 79,25 | 310,00 | 24 567,50 | 0,00768 | 0,60864 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 612409991 | Začištěni omítek kolem oken,dvetf apod. s použitím suché maltové směsi | m | . 5,60 | 53,76 | 301,06 | 0,00238 | 0,01333 |
|  |  | (2,2*2)+1,2 |  | 5,60 |  |  |  |  |
| 13 | 612421626 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | '.!_.40 | 187,42 | 824,65 | 0,04414 | 0,19422 |
|  |  | 1,1*2*2 |  | 4,40 |  |  |  |  |
| 14 | 612423631 | Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková s použitím |  |  |  |  |  |  |

Zakrýváni výplni vnitřních otvorů

m2

40,01

--------····-------- ---1----1

60,00

2 400,42

0,00008

0,00320

2,82*2,45*3 	.

- ·--3?3

11-.:,.4._*0...;,.7 	, 	   --

0,9*0,6

4,4*2,8

2,68*2,03

·-------------·-

0,98

0,54

12.

5;44

-s·u-c-hé -m--a-ltov-é sm-ěs-i --

----------

-   -- -·-·---2,97

589,58

1 751,05

0,03225

0,09578

2,95*0,3*2

2*2*0,3

--------------------·--·--f----1.,;.7._71

1,20

15    612431111

Omítka sádro-    -t:-     !.}	-----·-----'--m-_2_	11_6..:,1._8_

163,14

18 954,09

0,00424

0,49261

1

(8,8+2,85+1,345)*2,95*2  ------·---

4,25*2*2,95*2	----	.

-----------11-­

---------·- ..-

-0,9*1,97*3*2

76,67

-10,64

.  .

16    612471413

Up_rav_ a_ v 	- i c_  h_!   _ n_ akliv?    -     t _ m_s pfísad_. 	,_3:,-  	76,69

111,08

8 519,06

0,0065

0,50464

4,25*2,95	----------··---------  	_12_,5_4

3,1*2,95*2   --------·------	·------ 18,29

!--'---'	----------------··--	.---- -

3,1*2,95 .

_! 5*2,t 		 	  1,75*2,95

-- 9,1-5

4,28

----- - --·-- -'-----

-··-··--···--...

5,16

-

.7"2p?_

·-·-- ···---------·-

13,87

1,32+2,95 ----------------·----·------·----4_.

1,45*2,95	4,28

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Straha  4. ·

Slepý rozpočet

Stavba : Ob'ekt :

52016/11 St.úpr.stavby  admin.budovy	.BU-Rudolfo	Rozpočet:  82016/11 NN

01 Stavební	St.úpr.stavby admi.budovy Č.BU-Rudolfovská

Svislé a kompletní konstrukce

| 2, 1*2,1*4*0,15 | 2,65 |  |
| --- | --- | --- |
| (1.25+1,15)*0,15 | 0,36 |  |
| (2,1*2)+0,8 | 5,00 |  |

2	078844111	Uprava ostění otvoru při o....pravách om,ítn....u. tím M,..  C   , 	-

m-2---··---    8,01	496,43	3 974,42

...

----	---	-- --·--··-·-

3	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	--·--·· ---  93	7 678,36	199,64	0,01954	0,00050

2•1,4·4,75/1000	0,01

2*1,3*4,75/1000	0,01

4	340239211	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami ti.zdi do 10 cm s  použitím

suché ma-lt-o-vé-směsi

---------------

m2......   	.?!QO	431,64	863,28	0,14000	0,28000

2*1	2,00

| 5 | 342261212 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. 11.125 mm desky protipožární ti. 12,5 mm,_Orsil ti. 5 cm -- - - - · |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4,25'2*2,95 |
|  |  | (8,8+2,85+1,345)*2,95 |
|  |  | -O,9*1,97*3 |
| 6 | 342267111 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky |

--m-2---

56,09	1 050,00	60 995,55	0,05606	3,25660

25,08

38,34

-5,32

5,74

standard-t.i..·1-2-,5 mm-----------------···	·-m---  	1Jl	584,41	6 785,00	0,01156	0,13421 2,87*2

|  |  | 2,87+0, 15+2,85 |  | 5,87 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 346244371 | Zazdlvk rýh, potrubí, kapes cihlami ti. 14 cm s použillm suché maltové směsi | m2 | 2,46 | 778,93 | 1 916, 17 | 0,25825 | 0,63529 |
|  |  | 0,3*0,3'4 ------------ |  | 0,36 |  |  |  |  |

5*0,3   -------·--·

1*0,3

1'0,3

------·--------·-...··--------·-----...··-1--,-5· 0

-·-----·	--·----0-,-3·0..

0,30

. . . .

| 8 | 349231811 | Prizdfvka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 2,08 | 952,46 | 1 976,35 | 0,29560 | 0,61337 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2+2*0, 15'0,25 |  | 2,08 |  |  |  |  |
| 9 | 13335552 | Uhelnlk nerovnoramenný jakost 11375 75x50x6 mm | T | 0,03 . | 24 530,00 | 735,90 | 1,00000 . | 0,02950 |

Zpracováno  programem BUILDpower,  © RTS, a.s.	·Strana 3.

..    ---··--·--···----..---------·--·-·--------··--------·--·--- ·---- --- ---- -  ·-- -- --  ------·

Slepý rozpočet

ěn-! rýh bet-on-e-m--v--d·o·sav·ad""n··..í.c....h.... ma.:aninách

..._

m-3--· --···-...-·1·-,0-1··

.2·0.2	---·-----.... -----·-------·-----

--··-...·0·-,1--1-

3	------·-·-··----------	----

-0,3·0-

0,60

Mazanina betonová ti. 5 - 6 cm B 20 (C 16/20)  anal.uzavřenf

sondy  ·-

1·1 o.s

-----------

-m-·3····-"·-

---··- 0,50

0,50

Vyrovnávacf  stěrka'  ruční .:prac. ti. 4 mm samonivelačnf anhydri_t,o...v....á..  směs 30 Cemix 050 30 MPa

19,65+11,95+12, 15+24,45+3,1+3,05+3,6+1,3

Potěr ze SMS  ručnl .:pracovánf, ti. 50 mm samonivelační

-·-m2----··- ----  79,25

79,25

anh-ydri-to-v-á -s-měs--

11,4+8,35+0,43

--------

-----

m2

20,1

20,18

21    648991113

Osazeni parapetních dese...._k z plast. hmot š.nad 20cm

2,87*2

2,87+0, 15+2,85

------------------·---

---·---m·--··

--·,..

_! 1,6:!_

5,74

5,87

22    60775413

Parapet interiér šf7e 250 mm fozaný

11,61 1.1s

·-----·--"'-"'

-m - ---·--13,35

13,35

Stavba : Ob'ekt :

$2016/11 St.úpr.stavby  admin.budovy	.BU-Rudolfo   Rozpočet: S2016/1.1NN

01 Stavebni	St.úpr.stavby   admi.budovy  Č.BU-Ruďolfovská

| 17 | 631312141 - | Dopl-n- 2,85·0 1·1 0. s·o.6·0,2 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 631312611 |  |
| 19 | 632411104 |  |
| 20 | 632412150 |  |

| 3 104,95 | 3 146,42 | Z:Z6100 | 2,29265 | ' . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 856,21 | 1 428,11 | 2,42198 | 1,21099 |  |
| 160,00 | 12 680,00 | 0,00700 | 0,55475 |  |
| 414,73 | 6 369,25 | 0,06300 | 1,67494 |  |
| 130,60 | 1 518,59 | 0,00924 | 0,10728 |  |
| 490,00 | 6 542,48 | 0,00304 | 0,04059 |  |

|  | - | iště·-n-í-my-tlm-ploc-h-o-ke-n a ·-----·-----...,....- ·-----·"m-2--- 40,01..., ... 40,01 40,01 |  |  |  |  | 90,00 | 3 600,90 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 14,82*5,63 | ----- | -··_!:!!?_..._ |  | 83,44 83,44 | 95,00 | 7 926,52 | 0,00004 | 0,00334 |  |
| 26 · | inf.cena | Hzs - nezmefitelné práce Práce v tarifnl trídě 5 |  | hod | 30,00 |  | 350,00 | 10 500,00 |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS,  a.s.	. Strana 5

··-----..--·· ·---··--··-··------------·-·-··-··--·--------·----··-·--··--·-·--------···-··-----·-·------------

Slepý rozpočet

Stavba : Ob"ekt :

52016/11  St.úpr.stavby admln.budovy	.BU-Rudolfo	Rozpočet: S2016/11NN

01 Stavební	St.úpr.stavby admi.budovy č.BU-Rudolfovská

| 28 · 962031133 | Bourání plíček cihelných ti. 15 cm | --- | --- | ·----_ _T_ -- | 6,86 | 190,00 | 1 302,64 | -0,26100 | . . -1,789W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1,25+0,67)'.1 |  |  |  | 4,03 |  |  |  |  |

0,93*1,23

---------------·-·----··- ---1,14

·--·

2*0,4*2,10	1,68

29    965081813	----, ------ -·

Bouráni dlaždic ti. nad 1·cm, nad 1 m2  ručně	m2	81,30	190,00	15 447,00

|  |  | 50,4+11,4+3, 1+8,35+3, 15+3,6+1,3 |  | 81,30 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 968072455 |  | m2 | 3,35 | 243,66 | 816,02 | -0,07600 | -0,25452 |

_,.....	...	...

·	--	- --

Vybouráni kovových dvefnfch zárubni pi. do 2 m2

(0,9*1,97)+(0,8*1,97)	3,35

-0,06500

| 31 | 973031335 | Vysekáni kapes zeď cih. MVC pi. 0,16 m2, hl. 30--cm---- 4 | ---k-u-s--_ 4,00 4,00 | 247,00 | 88;00 | · 0,00100 | 0,00400 | -0,06200 . | ·-0,2460Ó . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 974031155 |  |  | 148,00 | 1 184,00 |  |  | -0,03800 | -0,30400 |

Vysekání rýh ve zdi clhelné  1O x 20 cm

----- -.. m-

a.o

8	8,00

33   978059531 . ·	Odsekáni vnitřnlch obkladů stěn na-d 2 m2	m2	.66	68,36	4 419,95	-0,06800	-4,39?70

(1,7+2,88+2,88	..!6+2,6+4,3)"2, 1

---38,66

2,85*0,15	0,43

(1,25+0,67)*2*2, 1	8,06

0,93*2*1 :!

2,29

-0,9*1,97"4	-7,09

-0,8*1,97	-1,58

3,5*0,7	2,45

1,47*4*1,5	8,82

2,405*2*1,5

--7,22

|  |  | 0,6*1,5*3 | 2,70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 12,28 | 164,06 | 2 014,16 |
| 35 | 979081121 | Pilplatek k odvozu za každý dalšl 1 km | 110,49 | 15,73 | 1 738,07 |

0,9*2*1,5

---2-,-70-

. . . .

Zpracováno programem BUILOpower,  © RTS, a.s.

Strana 6

Slepý rozpočet

·stavba :

Ob.ekt :

52016/11 St.úpr.stavby admin.budovy  C.BU-Rudolfo    Rozpočet:  82016/11NN

01 Stavební

St.úpr.stavby admi.budovy Č.BU-Rudolfovská

| Díl: 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 766661112 | Montáž_dve.ří do zárubně,otevíravých_ 1kř.do 0,8 m -----· !. . 2 |  |  | 373,34 | 746,68 |  |  |  |
| 44 | 766661122 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus ...---......·------------------ 1 |  | 1,00 | 386,21 | 386,?1 |  |  |  |
| 45 | 766670011 | 1M-o-n-táž obložkové-z--á·-ru·-b-n-ě--a-d-ř·ev-ě·-n·ého křídla dve-ří-----· kus 4 |  | ··--···---·4,00 4,00 | 1200,00 | 4 800,00 | 0,00050 | 0,00200 | .• |
| 46 | 7666.70021 - | Montáž -k-li·k·y-a--š-tí-tku-----··-------·--·------ 7 | kus | ··--·-··- 7,00 00 | 229,56 | 1 606,92 |  |  |  |
| 47 | 766691914 | Vyvěšeni dřevěné křídlo -2m2 dveře-------· - · -·-··--·- · --·- · ·· --- -- 5 |  | 5,00 5,00 | 21,40 | 107,00 |  |  | ·0,02400 :·0,12000 |
| 48 | 54914621 | Dveřní kováni 7 | _!5_ | 7,00 7,00 | 579,00 | 4 053,00 | 0,00080 | 0,00560 |  |
| 49 | 61160132 | Dveře vnitrní hladé p - -2. _ říd _ >::- - --- - - - '-- k_ u- 2 |  | ·-·-·- 2,00 2,00 | 1 800.00 | 3600,00 | 0,01380 | 0,02760 |  |

___]

Zpracováno  programem BUILDpower,  © RTS, a.s.

. Strana T  ·

Slepý rozpočet

Stavba :

Ob.ekt :

51    61165192

52    61181252.A

52016/11  St.úpr.stavby  admin.budovy C.BU-Rudolfo	Rozpočet:  S2016/11NN

01 Stavební	St.úpr.stavb  admi.budovy č.BÚ-Rudolfovská

Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197

1

| kus | 4,00 | 8 600,00 | · 34 400,00 | 0,02500 | 0,10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,00 |  |  |  |  |
| kus |  | 2 915,00 | 11 660,00 | 0,02000 | 0,08000 |

Dveře protipožár .CPL laminát 1kř .80x197cm vnitf EW30 DP3+C2 vč.samozavírače

4

Zárubeň obkladová š. 80 cm/li. stěny 7-15cm  požárnl

o·dolnost -E-W-··30 D, P3

4

------·--·

-	-·

55   771101121	Provedení penetrace podkladu

23,58+11,05

----------

56   771111121	Montáž podlahových lišt dilatačnfch, přechodových včetně pfechodové lišty

o.s·3

----

771575107	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm

3,6+ 1,3+3,05+3,1

. ·. .

- 771579791	Pfíplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednot!.

11,05

- 771579795	Přlplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně

----

11,05

- 771591185	ezání  keramické  dlažby rovné	.,.

| m2 | 34,63 | 14,81 | 512,87 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 34,63 |  |  |  |  |
| m | 2 | 600,00 | 1440,00 |  |  |
|  | 2,40 |  |  |  |  |
| m2- | 11.?_ 11,05 | 400,00 | 4 420,00 | 0,00561 | 0,06199 |
| m-2-- 1,.05 |  | 60,00 | 663,00 |  |  |
| 11,05 |  |  |  |  |  |
| ·m--2 ·- 1._!!_q 11,05 |  | 22,53 | 248,96 | 0,00080 | 0,00864 |

kus,,	.	80,00	50,00	4 000,00

80	80,00

- 771570012	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele, včetně

| soklíku ·--- |  |  | m2 | 23,58 | 400,00 | 9 432,00 | 0,03177 | 0,74914 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,65·1,2 |  |  |  | 23,58 |  |  |  |  |
| 62 | 59770101 | Dlaždice 20x20 cm dle výběru investora | m2 | 1.71 | 380,00 | '4 829,04 | 0,01800 | 0,22874 |
|  |  | 11,05"1,15 |  | 12,71 |  |  |  |  |
| 63 | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m |  | 0,30 | 470,00 | 141,00 |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.

----..·--·-··------.------·----------

Strana a:  · i

Slepý rozpočet

Stavba : "Objekt :

82016/11 St.úpr.stavby admin.budovy C.BU-Rudolfo  Rozpočet: $2016/11NN

01 Stavební	St.úpr.stavby admi.budovy Č.BU-Rudolfovská

.•   i

| m2 | 48,55 | 250,00 | 12 137,50 | 0,00067 | 0,03253 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48,55 |  |  |  |  |
| m2 | 55,83. | 500,00 | 27 916,50 | 0,00423 | 0,23617 |
|  | 55,83 |  |  |  |  |

| Penetrace podkladu obkladu | ------------·-·--··-- | .m-- ---····· | 25,95 | 39,10 | 1 014,65 | 0,00030 | 0,00779 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25,95 |  |  | 25,95 |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

·---· ··---....-----..·-··--·..·---------------------------..---··-·----------	--------

64    776572100

Lepení povlakových podlah z pásů pou-ze-

11,95+12,15+24,45

pol-o·žWe·...n-i ·--N--N

65

776520010

Podlaha povlaková , sokllk podlahovina dle výběru investora

,                          ,.., 	 N

48,55*1, 15

Presun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m

67    781415015

Montáž obkladů stěn, porovln., tmel; 20x20 cm

·----·--      m--- ----· 25,95

400,00

10 379,20

0,00276

0,07162

1,47"4'2,2  ---------------·----··-··--------···--·-  12,94

2,40_5*2*2,2	-·---	·------·-·--·---·---····--·    	,_!9..:  .

29·2·2.2	-------·---·-·---··----..·-· ·-------   --

-0,6*1,35*2  -----

---

------·----·----··-·····-----· ...      .,_...:1,80

68    781419706

Přlplatek za spárovací vodotěsnou  hmotu - plošně    -·---·-· -     --·  	2s;95

28,01

726,86

0,00009

0,00234

í

69    -781419711

25,95

Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednu_, 25,95

..   ---   --- ·-·--·

25,95

25,95

25,95

29,62

70.   781495111

71    781495141

Kruhový průnik obklad -DN 30-·---------·--·-··---··---- --     --

7

7,00

7,00

36,70

256,90

72    59781571

Obklad 19,8x19,8 dle výběru investora

25,95*1,15

------··---·----·_!!13      	 29,84

380,00

11 340,34

0,01220

0,36408

Přesun.hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m

Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email-- --   -- - 	-   -· •.•..'!'.?... -··· - · ·-· - · 8'.42

111,14

935,24

0,00042

0,00353

75    783201821

18,7*0.45

Odstranění nátěrů z kovových konstrukci

8,42

----··-----·  _!!! ····--	26,69

110,56

2 950,29

0,00030

0,00801

18,7*0,45

18,27 .

------------ --

--·	-----1

--8,42-

18,27

Strana '9

Slepý rozpočet

Stavba : Ob.ekt :

52016/11  St.úpr.stavby admin.budovy	.BU-Rudolfo    Rozpočet: S2016/11NN

01 Stavební	St.úpr.stavby   admi.budovy  Č.BU-Rudolfovská

Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný vstupní

1s-_tě_n_a 	, 	. 	_.._ 	.   	18-',-2-'7-·

4

0,00292

|  |  | 18,27 . |  |  | 18,27 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 783991920 | Udržba, pfomíst. křídel oken/dveří vodor. do 100 m | !_li --- -- |  | 4,00 | 11,62 | 46,48 |  |  |
|  |  | 2*2 |  |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 78 | 783992930 | Udržba, přípl.za dalšf vyvěš./zavěš dverních kříd | m2 |  | 7,?0 | 12,52 | 90,14 |  |  |
|  |  | 0,9*2*2*2 |  |  | 7,20 |  |  |  |  |
| 79 | 783220010 | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dvojnásobný krycí s 1x emailováním --·-----'--- ? |  | 18,27 |  | 154,43 | 2 821,44 | 0,00023 · | 0,00420 |
|  |  | 18,27 |  | 18,27 |  |  |  |  |  |

| 80 | 784191101 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x |  | 11,74 | 2 005,90 | 0,00007 | 0,01196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 784195112 | 170,86 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 3!_ , , m--- | 170,86 · 170,86 | 45,00 | _7 688;61 | 0,00014 | 0,02392 |

19,65+11,95+12,  15+24,45+3,1+3,05+3,6+1,3

4,25*2,95*3

···- 	79,25_

}.::?..!.

,_3'",'"2_5*_2.:,..9_5

1----9,59

2,4*2*2,95

-----------1---

14,16

1,35*2,9*3, 	------	11,95

-0,85*1,97	--	-- - ·67

-0,8*2, 1

-1,68

-0,9*1,97	-1 .77

2,8*2,95	8,26

|  |  | 8,8*2,95 |  | 25,96 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.87*2,45*3 |  | -21,09 |  |  |
|  |  | -0,6*1,97 |  | -1, 18 |  |  |
|  |  | 1,47*4*0,8 |  | 4,70 |  |  |
|  |  | 0,9*2*0,8 |  | 1,44 |  |  |
|  |  | 2,405*2*0,8 |  | 3,85 |  |  |
|  |  | 2,12*2*0,8 |  | 3,39 |  |  |
| 82 | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 170,86 | 19,61 | 3 350,53 |
|  |  | 170,8575 |  | 170,86 |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 10  ..

·--------·..-----··---------------------------·-----··------···----·--··-------------- ·	·-----··-----· ----------------------------"-----,'-·

Slepý rozpočet

Stavba :

85

4,25•2•2,95•2	--·    ------------·-·-···---------1-	50_._15_,

f8.8+2. 5+1,345)"2,95' 2

-0,9*1,97*3*2   --·--··-·---·--..--···-----

--·-··-·· .?..:

·.

·-------1_0,_6-41

i2-,:a-1-2

(2,87+0, 15+2,85)*0,35

'  f/J

·0:..3.;5..;;.-------------···-··----·---·-·- -·---- -2,·01

2,05

i...=D:..:í.:l..::...i;7...:8::..7:..  	--Za:s::.:k;::l.:í.v:..=á.:n.;:.i:..... 	....,..., 	,    ,..,... 	-r 	-r- 	-r 	..,.. 	-.--------;r--------t------r--,.....---

84    787100811	Vysklívání stěn - sklo profilové jednoduché  ·-····--------·--·_!!12.._  		5,67	95,00	538,65	-0,02200	-O, 12474

2,7"2,1	5,67

787112215	2 800,00	15876,00	0,01528	0,08664

86    787911115

310,00

1 517,45

.Ob.ekt :

52016/11  St.úpr.stavby admin.budovy	.BU-Rudolfa     Rozpočet:  S2016/11NN .

01 Stavební	St.úpr.slavby admí.budovy Ó.BU-Rudolfovská

| 90 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | 0,24 | 164,06 | 40,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | 2,20 | 15,73 | 34,65 |
| 92 | 979082111 | Vnilrostaveništní doprava suti do 10 m |  | 0,24 | 197,47 | 48,38 |
| 93 | 979086112 | Nakládání nebo překládáni suti a vybouraných hmot |  | 0,24 | 124,92 | 30,61 |
| 94 | 979093111 | Uložení suti na skládku bez zhutněni |  | 0,24 | 9,31 | 2,28 |
| 95 |  | Poplatek za skladku 1O % příměsí |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.	Strana _11

- SLEPÝ ROZPOČET ·: :

Objekt .	Název  objektu	SKP

Stavba	·   Název stavby	·	· ·	·	Počet jednotek

$: i)tťQ-fi.u.iftti	éfffl(fJll[@9me-   if&Q'.\	I[	: Náklady na m.j.	O

Projektant  ·	Proges s.r.o.	·	·	Typ rozpočtu Zpracovatel projektu	Proges s.r.o.

Objednatel	Ministerstvo  zemědělství

Dodavatel   .	Zakázkové číslo	52016/11

Rozpočtoval	Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁ KLADY

HSV  celkem	.2 416 Ztížené    'robnf podmínk

o	. I

Z  PSV celkem

R  M  · ráce celkem

N M dodávk  celkem

75 467  Oborová přirážka ·	o

O Přesun stavebních kapacit	o

O  Mímostaveništní doprava	o

ZRN  celkem	77 883  Zařízení staveniště	o

Provoz investora	o

HZS

O Kom  letační činnost  IČO	o

ZRN+HZS	77 883  Ostatní náklad   neuvedené	o

ZRN+ost.náklady+HZS	77  883  Ostatní  náklady celkem	o

::tw:.  		,;f.@tró.tvJ.tr-.1. .:.. · .,;_,,,  ,.

Jméno :	Jméno :	Jméno :

| Datum : | Datum : | Datum : |
| --- | --- | --- |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

. Základ    ro DPH	21,0 %

DPH	21,0 %

77 883 Kč

16 355 Kč

Základ pro DPH DPH

Poznámka :

0,0  %	O Kč

Zpracováno  programem BUILDpower,  © RTS, a.s.	· Strana 1

I··

lo • .

'f   ,·

.  $tavba :	52016/11St.úpr.stavby admíoud.ovy, C.BU-Rudolfovská  Rozp.očet :

.Ob"ekt :	. 02 Zdrvotní instaíace   ·	.	·	.-.    .	.·	.  ..

.  . .  . ···.·

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ -

3

96

97

99

721

722

725

799 ·

Svislé a kompletní konstrukce  -

Bourání konstrukcí Prorážení otvorů Staveništní pfesun hmot Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod Zařizovací předměty Ostatní

·

·130

1 991

275

19

O O O O

O

O O O

11 407

21 950

34 11O

8 000

o

o

o

o

o

o

o

b

o

o

o

o

o

o

o

.,i

VEDLEJŠÍ  ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY·

·

.

Ztížené    ·robní podmlnky

Oborová přirážka

Přesun stavebních kapacit Mímostaveništní doprava Zařízení staveniště

Provoz investora

Kompletační činnost (ICD) Rezerva rozpočtu

o o o o

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.	Strana 2

Slepý rozpočet

Stavba : Ob"ekt :

$2016/11 St.úpr.stavby  admin.budovy	.BU-Rudolfo	Rozpočet:

02 Zdravotní instalace

Díl: 96	Bourání konstrukcí

2	721140802	Demontáž potrubí litinového do DN 100	m	2,00	121,00	242,00	-0,01492	•. -0,02984

2	2,00

3    721171808	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	1,00	24,30	24,30	-0,00198	-O,Q01?8

1	1,00

4	21220801	Demontáž zápachové uzávěrky do DN 70	1,0	90,60	90,60	-0,00310	·-0,0031ťl

1				1,00

5	721220802	Demontáž zápachové uzávěrky DN 100 sláv.vpusti	kus	2.	130,00	260,00	-0,00420	. -0,00840

2		2,00

| 6 | 722130831 | Demontáž nástěnky 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 722220861 | Demontáž armatur s dv-ě-m--a·-z··á-v-ity 4 | G |

·

3-/4 --------· -

kus-- ku-s---·--

8_ _	33,30	266,40	-0,00022	-Ó,00176

8,00

4,0p	18,10	72,40	-0,00053	-0,00212 .

4,00

8	725330820	Demontáž výlevky diturvitové včetně nádrže  ----·--

soubor	1.9.2.	166,00	166,00	-0,03470	00,03470 ·.

1	1,00

5,00

| 9 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 5 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 725290010 | Demontáž klozetu-včetn-ě-s-p-lachovací n-á-drže- |

| ku-·s---..' !.:!J.2. 1,00 | 250,00 | 250,00 | -0,0190_0 | -o:019oQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k-us---... 1.9.q. | 200,00 | 200,00 | -0,03141 | -0,03141 |

-sou-b-or··---	63,40	317,00	-0,00156	:-o.OÓ78b

-----   -

11    725290020	Demontáž umyvadla včetně ·baterie a konzol  --------

1,00

otvorů

| 13 | 976072321 | Vybourání kov. dvířek nad 0,3 m2 ze zdi cih 2 | kus | 2,0Q 2,00 | 33,60 | 67,20 |  |  | -0,01900 | ·O.g3BOO · |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | 0,91 | 164,06 | 149,62 |  |  |  |  |
| 15 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | 0,34 | 15,73 | 5,38 |  |  |  |  |
| 16 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | 0,04 | 197,47 | 7,50 |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.	Strana.3·

--------·---·-	-----------------·

Slepý rozpočet

.stavba : Ob.ekt :

82016/11  St.úpr.stavby  admin.budovy C.BU-Rudolfo	Rozpočet:

02 Zdravotní instalace

| 19 | 721154208 | Potrubf Geberit svodné (ležaté) v zemi D 11O x 4,3 včetně | ..---··5,00 | 440,00 | 2 200,00 | 0,00138 | 0,00690 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zemních prací_·------··-···-·--------···----·-·-··----------· ...!!! |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 721170965 | Oprava-propojeni dosavadního potrubí PVC do DN 11O kus 3 | 3,00 3,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 0,00761 | 0,02283 |  |  |
| 21 | 721171107 | Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT m 1- - . . . . --·---· ----·· · | 1,00 ·"·-···---·· 1,00 | 386,00 | 386,00 | 0,03082 | 0,03082 |  |  |
| 22 | 721171109 | Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 11O mm materiál HT m 1 | 1,00 | 488,00 488,00 0,02924 |  |  | 0,02924 |  |  |
| 23 | 721173204 | Porubl z PVC pfipojovaci o.40 x 1,8 materiál HT --·-- -·-- 1 | ····-··-·-1,00 1,00 | 287,00 | 287,00 | 0,00109 | 0,00109 |  |  |
| 24 | 721173205 | Potrubí z PVC připojovací D 50 x 1,8 materiál HT , .!!,!_,_ | ·------ 1,00 1,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00112 | 0,00112 |  |  |
| 25 | 721194104 | Vyvedeni odpadních výpustek D 40 x 1,8 . kus 1 | 1 ,00 1,00 | 57,70 | 57,70 |  |  |  |  |
| 26 | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x_1,8----·-------·--- ku.•. 1 | ·--..·--··· ·1,00 1,00 | 63,90 | 63,90 |  |  |  |  |
| 27 | 721194109 | Vyvedeni odpadních_výpustek D 110 x 2,3 ····-- ·· . _.. ,!: 1 | ,, 1,00 1,00 | 95,20 | 95,20 |  |  |  |  |
| 28 | ,721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou ON 200 m 20 | 20,00 20,00 | 24,00 | 480,00 | 0,06284 | 1,25680 |  |  |
| 29 | 721290123 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300 m 20- - | 20,00 20,00 | 21,70 | 434,00 |  |  |  |  |
| 30 | 721200020 | Demontáž svislého potrubi novodurového do DN 11O, s |  | 200,00 | 400,00 |  |  | .0,09678 | -0,19356 |
|  |  | vysekáním ze zdi ---···---··--·----·-----··-·-·- - -- ·----···· 2,00 2 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.	Strana .4·

. ·. .

34    722174311

Potrubí z PP - DN 20

15

Potrubí z   -: -   DN 25

m      .

15,00

15,00

25,00

25,00

240,00

3 600,00

0,00488

0,07320

35

722174312

----  -.. ·-·-----·---·---·-   .--!!1...-..

293,00

7 325,00

0,00483

0,12075

36    '722182004

25

Ochrana-p-o-t-·rub-í...ve-....zdech-..a......p...o. dlahách

,,,.     ,       _

43,00

645,00

37    722182011

15

Montáž izolačních skruží na potrubí včetně dodávky lepicí páska, sponky ve specifikaci  ·   -   -  ··   · - 	-   -    -   --..-

25

Pfípojky vodovodní pro pevné pfipojení DN 20

i:!)_      ----  15,00

15,00

--_.'!'_          ,._25,00

25,00

29,60

740,00

38

722190222

.

39    722190401

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15

soubor

.

kus

--

40    722232062

Kulový kohout   podomítkový 3/4" 1

---·----

---..--·-·····---·--  -----··-·

Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50

50

·   -

---·----    -- _

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

50,00

50,00

800,00

800,00

0,00764

0,00764

1

..

-

156,00

780,00

5

--

388,00

388,00

0,00040

0,00040

41    722290226

36,90

1 845,00

0,01019

0,50950

42    722290234	33,30	1665,00	0,03601	1,80050

43    722200010

Demontáž potrubí ocelového do DN 50 s vysekáním ze zdi

m

30

........ 	3_0

30,00

45,00

'1 350,00

0,00100

0,03000

-0,04334

-1,3000

1,00

Slepý rozpočet

Stavba :

Ob'ekt :

52016/11 St.úpr.stavby admin.budovy C.BU-Rudolfo    Rozpočet:

02 Zdravotní instalace

| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 722130995 | Vsaz odboč záv potr do DN 50 --- | kus 1 | 1,QO | 1 340,00 | 1 340,00 | 0,00615 | 0,00615 |
|  |  | 1 |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 33 | 722131916 | Oprava-potrubí závitové.vsazení odbočky DN 50 1 | soubor | 1,0(2_ 1,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,01470 | 0,01470 |

|  |  |  | _ . kpl_.._ _ 1,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0;02441 | 0,02441 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 46 | 725100005 | Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka | kus .,. 1,00 . | 15 300,00 | 15300,00 | 0,09148 | 0,09148 |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

···········---·...-···-······ · ....

Stavba :

Ob.ekt :

$2016/11 St.úpr.stavby admin.budovy	.BU-Rudolfo    Rozpočet:

02 Zdravotní instalace

Slepý rozpočet

| Dli: 799 |  | Ostatnl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | nabídková cena | avíra. ·ifž_ --ž - - -t -- - ! . --:_:, ·--··kpl ... ·-··-······-·1,00 1 1,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 50 | nabld.cena | 250,00 |  | 7 500,00 |  |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.	Strana 6

| . . Výkaz výměr |  |
| --- | --- |
| Název stavby: STAVEBNI UPRAVY CASTI STAVBY ADM. BUDOVY RUDOLFOVSKA Objednatel: 493/80, Č. BUDĚJOVICE Druh stavby: vytápění Projektant: I.Foitl Lokalita: české Budějovice Zhotovitel: Zpracoval: Zpracováno dne:. 06.D1.2017 ,.. | .. : |
| ". IObiekt !Kód !Zkrácený ooois IM.j. IRozměry I Množství | cena jed. lcena·celkem |
| - 722163102ROO Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 9,00 265 2385 - 722163103ROO Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm m 7,00 305 ·2r35 - 722163104ROO Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm m 14,00 350 4900 - 733111103ROO Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 1,50 .174 • . 2&1 - 283771032 Izolace potrubl PRO 22x20 mm šedočerná m . 14,00 33,8 .. 473.2 - 283771021 Izolace potrubí PRO 18x20 mm šedočerná m 7,00 30,3 21:2, 1 - 283771008 Izolace potrubí PRO 15x20 mm šedočerná _m 9,00 27,5 247,5 - ar.cena Izolace potrubí do 25 mm m 30,00 · 32,6 .978 - 733190106ROO Tlaková zkouška potrubí do DN 32 m 31,50 . 7,84. . 246.6 10· 551210996 Ventil radiátorový pro samotíž. ON 15 (kvs 2,5) kus 5,00 32 t160. 11 734266215ROO Šroubení regulační rohové DN 15 (kv 0,09-1,99) kus 5,00 272 1360 - 55137306.A Hlavice termostatická K standard (6-28 stC) kus 5,00 , 310 . 1550 - 734209113ROO Montáž armatur závitových.se 2závity, G 1/2 kus 10,00 62,9 629 - ar.cena Otopná tělesa desková klasik 33-020200-50 kus 4,00 10832 • . _43328 - ar.cena Otopná tělesa desková klasik 11-090600-50 kus 1,00 3042 • 3042 - 735156910ROO Tlakové zkoušky otopných těles typ 10-11 kus 1,00 200 · 200 - 735156930ROO Tlakové zkoušky otopných těles typ 33 kus 4,00 200 ' aoo - 735159340ROO Montáž panelových těles 3řadých do délky 2820 mm kus 4,00" 518 2072 - 735159120ROO Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm kus 1,00 302 ·. 302 - ar.cena Stojánková konzola pro typ 22,33 kus 12,00 355 4260 - ar.cena Kryt stojánková konzoly pro typ 22,33 kus 12,00 80 : 960 - 783424340ROO Nátěr syntet. potrubí do ON 50 mm Z+2x +1x email m 1,50 12,8 '.19. - ar.cena Demontáž stávající technologie h ,. 4,00 2q0 ·1000 - 980VD Topná zkouška dle ČSN 06 0310 hod 24,00 250 .6000 |  |

.

'

·

.

·

Po;enámka:

79520,96

...	. .·	. ··.   ..	,.	..

... :..

IDodávka	.    ·	[	i

•   looprava 3,60%,  Přesun 1,00%	I ·	1.443,11!

!Montáž - materiál	12 443,oo!·

Montáž - práce	18 929,ooJ

.  PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	1 882,32

Nátěry Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 Rizika a pojištěni 0,00% z mezisoučtu 2 Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 Kompletační činnost

Základ a  hodnota  DPH 0%	I

Základ a hodnota  DPH 0%	I

I

.,  i

1	KPRL 68-70/LD KRABICE UNIVERZÁLNI .

--	ks	8,0-0	24,-0-01--

192,00-t 	1-

54,00-1--

432,00 ---··---·-········,·-··.

| m | 40.00 | 11,00 | 440,00 | 54,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 30,00 | 16,00 | 480,00 | 54,00 |
| ks | 40,00 | 7,00 | 280,00 | 18,00 |
| ks | 30,00 | 9,00 | 270,00 | 18,00 |
| ks | 70,00 | 6,00 | 420,00 | 33,00 |

-2 -·-- KO-125/1L K-R-ABICE ODBOČNÁ----------------1ks

3	1420 TRUBKA OHEBNA - MONOFLEX 20 320N

-- 6,00	65,00

390,00	105,00

:SDĚLOVACIKABELTWIST PAJR· .

-'--+-------------'-------'--'-'---'----'	"-'---_;...--1---1----'-'--+----+----'----'--t-----+------il-'------'----+---+---' -·--·

8   ·	BELDEN 4P cat.5, zatažení	m

r---.ik- R_Y_T,.Z-A,s_U_

VK. Y-.K-_O,M_U_N_I_K_A.Č,,,N, 1(DA--,-V-_É),,,_P_R_Ó,,._N-O$N-O-U_M_',..4, ,S,_K_

U_,·.TA .·i--,   ---	..-;-,-.-+-,,..--	-1----1	--,--i,...,......_,...-- .    ··- -··     ·-.--- ........

r---+---     ---"---'------'----'--'------'----------'---+-"---"'""-+-""-"---= ------l.--'-1-.,;,,;     -'-'--'-ll-"-"'-'-'--'"'"-'-!---·'-1·-'---J·--·

5014A-A	-Kryt   ásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovoyým   pevňo  ks

MASKAN()SNADO ŠIK!v1ÉHQKRYTU, prbTarigo; i=úture lineár, Bólo, Al

8,00	65,00

.•

r---1-----------'----.C------''--------"'--'---------'----'-l---+-----+----'-+-------------l'-'--'-'-J- ;._;;_-'--11----"---I---I·   .    .  ---·---··   ,•     :

---·

5014A-81018 Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. ks

8,00	148,00

1 184,00	85,00

680,00

··--

1 864,00

.	'-···-·-·.

ZASUVKAKOMUNIKAčtvť(DA.TQVA) KEYSTONE NONAME, pio Tango;. -

·-----   ----'---t----   --t-'----·r--·-----·--...

--------

11	1    8.1O RJ 45-8 Přístroj zásuvky datové (noname), Modular Jack RJ 45-8 Cat. Se; ks    	1_e_.oq_1--...;.4...2._._oo....... 	6_7_2.c.._o_o...

._""-4_6...;.o._o+- 	7_36_.o_o.-1-·------- -!1

.	.	.    .  .	.

-- VYSEKANIRYH VE ZD!í!U 	  CIHELNEM - HLOUBKA 50mm ··.  . · ·..

---1----

•   •  _ _......,.      •   --··-w•-•••-•..

r--·--+---------------------    --'---t---l--	-----"---+-----'-'-'--l--+-----1------'---- ----·

12	Sire 70 inm

·-----,--,-----.,....,-----,-.---. --- m- . -·2,0-0-

45,0.0

·. ----•--+---	-+--

360,00  -··-	··---4-5··0·,··0·-0···

VY$EKANI KAPES VEZO!Vll . . .

CIHELNEM PRO KRÁBÍČÉ

. . .	..

1_  ·-+1-_oo_x_1o_o_x_so_m_m 	+-ks_  	8,0_o  	15_.o_o-+   --- 	-+ - 	-+--- 	- •-- - 	5 68_,_ oo-+- -   •-j 	&q

1	1

14	150x150x100 mm	ks	7,00	20,00	602,00	.	742,00

OMITKAR'(H'VE STENACH MALTóU  .	.  -.-- - .. ---. - .· ---1-  --.i------  --	-1--..,....·  .    -- .    -	.--     .  . ....

15	Sire do 150 mm	m2	0,50	410,00	175,00	380 00

Zkoušky a prohlldky elektrických rózvodů a Zařízeni celková proh/fdki'a vy-- .....

------ ----+------1--+-----1-----_•==-- --------	].

··----··--------·--	-----···-----··-·-----··	---··--- --------   -·

-·  i

----------------·--·--·--------------''--------·,----,---

•.   •.   ..	•.    •.  ..

.	i;)'.'[i;7: ,t'7!i!K!i\ffi	i !	'.f	;z::	!:;	i$;;, 1·

tsTAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI ADMJJÍJIS:tRAJ:IVNÍ B!,JDÓVY :,

·RUQOLFOVSKÁ. 493/80,.č/BÚDĚJOVICE S:)/ f\  (Ji/';/ ·i'::

MiQistrsfyČ> Ž'!Jdělství;Těšrí&v.G$/ 1,7;:N,pí/é,'.r   Jg'/1.1QOO,Pni!}a

?tjjs1so\1i<froiň.šiai ce. ·

Procento  PM %	s

. .... .

•.   •.     ·	•.	•' ..

I

jDodávka

·

I

í

.

i

I

.

| ,Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 9 646,32) i· |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Montáž - materiál Montáž - práce | 143 145,50J 66 557,ool |  |  |
| PPV 6,00% z montáže: materiál.+ práce | 3993,42 |  |  |
| Nátěry |  |  |  |
| Zemní práce |  |  |  |
| PPV 0,00% z nátěr:ů a zemních prací |  |  |  |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  |  |  |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  |  |  |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1· |  |  |  |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  |  |  |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | I |  |
| Kompletační činnost |  |  |  |
|  | I |  |  |
| Základ a hodnota DPH 0% |  | I |  |
| Základ a hodnota DPH 0% t!(J Jj?.Jý: :1jřij}'.$}Q.e:tJ?ftt1\ťi ! ltmgf | t0;lt1Zt<K il9: | J J );;;r;;f,;/0ifl}Mi |  |

I

I

I

i

I

I

###### I

SP-B+C/3 Svodič přepětl třídy B a C - komplet, síť TN-C		ks

---1-,0-0- ·--- 9 85-0,-0-0+--

...."'"'=1 :f.

9 850,0-0-+--+--4 500,0-0+--4_500,00	.	._  14 350,00 ·

2	PL6-B2/1 Jistič PL6. char B, 1-p6lovxcn=6kA,  ln=2A

-ks	1,00	160,00	160,00	85,00

85,00	245,90  ·

--l-      ----'--11-  -......;.-1- ---'--"---l---+--  ---t--  ---+-·-....  .      -·--····· - ·

-3 --

PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, lcn=6kA, ln=10A

-ks--

9,00	.105,00	945,00	85,00

765,00	1 710,00

-'--+----.....;.---ei----,,-------+-----1----· ------------- ......

4	P6-B16/1 Jitič PL6, char B, 1-pólový, lcn;::;6kA, Jn;::16A

ks    ---8-,0-0	105,00	1540,00	85,00

----t--

·--,------r--i--- --i-- 680,00	_ ---   2 220:.00

5	PF625/4/003 Chránič lr=250A, typ AC, 4-pól, Jdn=0.03A, ln=25A	ks    	1,00  	1540,00  ·-

1 540,00

1--1-

400,00

t-

400,00	_ _ ._   1 940_,QO ·

-----

---

6	mRB6-16/3N/C/003,A Chránič s nadproud.ochranou, lr=250A, typ A, 3+N, 6 ks	1,00	1050,00	1050,00	400,00	400,00	1 450,110 ·

9	KU 68-1903  KRABICE ODBOČNÁ

-ks -

3,00	58,00 ·-	174,0Q		74,00		222,00

-----396-,0-·-0··

10	KU 68 LD/2 KRABICE ODBOČNÁ	ks	4,00	66,00	264,00	74,00	296,00

----

5-6-0- ,-0-0·1·

11 	S-66 SVORKOVNICE 	ks	4,00  ---125,00 	500,00 	76,00 	304,00

-. -

80--4-·,-0---Ó--

12	KO 97/5 KRAB!CE ODBOČNA	ks

--5,00-

75,00	375,00	84,00	420,00	795,00

··---·-·--·-···-- !

-

13	KO 97/L KRABICE ODBOčNA		ks	14,00	86,00	1 204,00	74,00	1 036,00	_ · --. -·- 2 240,00 .·

.

14	S-96 SVORKOVNICE	ks	1 4,00	129,00	1 806,00	76,00	1 064,00		2 870.,00 :

15	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNI	 	  ks--

10,00	6,00	60,00	58,00	580,00

--  .--640...,00 .

--···-

16 	KPRL 68-70/LD KRABICE UNIVERZÁLN( 	ks   	28,00 	28,00 	784,00 	62,00 	1 736,00 	_,., 	2 520.,0·0··-

·---·--	------	-·

17	HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1			ks	64,00	6,00	384,00		33,00	2 112,00 ·	---·	2 496,00

18	KO 100 E KR-ABICE-ODBOČNÁ

.k.s    	1,00   --

65,00 --

. 65,00	114,00	114,00 --- ··-····--· 179-,0,0 ·

.......,.•.	--  -..	-·---- ----'"?-	.

19	EPS 3 SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁL NI BEZ KRYTU .	ks	. 1,00	580,00	580,00	310,00	310,00	890,00.

. . ZEMNICI SVORKA  .	.	.	.    .	.	.	..	.	---·--··-··-	.     ---·--·-...	·-·--·...-················.·-··

--------

--------	-------·---·

20	ZS4 zemnici svorka na baterie				ks	2,00	160,00		320,00	85,00	170,00	490;00

·-

2,0-0-- --· 		--

21	ZSA 16 zemnici svorka na potrubí

SPINAČ:, PŘÉP(NA.C.KOMPLETN/, TANGO IP 44

ks-·--

38,00	76,00	36,00

72,00

----1--48,0,,0

_,.

. .

22	3558A-06940 8 Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazeni 6 (1); d.   ks	1,00	128,00	128,00	85,00	85,00	--.-3.! e9.9.

-	·

23	3558A-05940 B Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; d. Tan  ks	2,00	139,00	278,00			85,00	170,00	448,0

------·

·--------------·---------..---------------------------------------·----	-----------------------

zAsuvi<.ANN KbMPLETNf.TANGoIP 4-4-.-. ------...,.,.--,.,--..,--,--·-.-. -----.----=----,,. --,_ ......  ..·-.,_,..

.. .,.,,...,..,..._,_....,...  	cc-	· ------------  •·••·•·

24	5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonke ks	2,00

140....,;.o_o_-+----   o.oo

85,00	170,00	450,00

.    ----:,-  ....,......	-·.	-1--    _,    -------......

P{STROJ SPINAČE, PŘÉPINAČE (se šroubovýmisvorkam i), pro f,---·----- -- -	· ·

·. ...

.•  f

-i------·-=:==-------···

25	3558-A05340 Přistroj přepínače sériového; řazeni 5	ks	4,00	98,00	392,00	85,00	340,00	732,00 ·

i--:--- p {STROJ OVLADAČE (se šroubovými svorkámi), wo Tangb,- Neó.' ,-------- --	·--,--1-----J-	. ·_-.,._.,..-t--.,..--  .  .

- 3558-A91342 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, ks	7,00	84,00	588,00

85,00

595,00 ·

- ·----- KRYTSPfNA. ČE, TANGO	.	.	.	. ---·------ - -------·-.--- ------·-··.	.·.: . ··.

l-'----+------"----'--'----'----'-'-·-'---'----'-------'--'----'----'---'---l---,f-----'-+---' --   t ---"--'-t--'---+---'---'---'-'-t-----'--'----1----    ----·- - .

-··· ···-

3558A-A652 H Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá	ks	4,00	22,00	88,00

6,00	24,00

--·----·1-1·-2- .;00 .

- 3558A-A653 B Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; d. Tango; b. bll ks	7,00	28,00	196,00

·i   -

6,00

I--

42,00	238.,00

.

--·--··  	._

1------ zASUVKA NN, TANGO	--	-. -. --	..------,.. -·----- -····-------------- . .

--·

--- . --.....

..

---·...•--":-

- 5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; 1 ks

5,00

105,00	525,00	86,00	430,00

- 955,00 .

,_3.0...

5512A-259 B Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s clonkami; faze1 ks

19,00  	142,00	2 698,00	88,00	1672,00

- 4 370',00 ..

. RAMEČEK, TANGO

-	-	.,  ..	..

..

···-··

- 3901A-810 B Rámeček pro elektroinstalační přistroje, jednonásobný; d. Tan ks

16,00

16,00	256,00	3,00	48,00

...304,oo'

r--..	1--c---------=---....,...-- ---------------,.--------i-----------+-:----

·. ..

-------·..  ---. · - . . _.,._..

Montáž rozvodnic oceloplechovýchnebO- ptastových běžných, hmotné· .

.. _ ..·.	. ',   .·-'	·'    · ·.  :.'

- do 20 kg

--·..,......------------------,--J-k·s--c-i-....,1..,00.._ -

200-,0-0-,1---

200,00-

-·	. .

-5-8-0,00-+-- 58-0-,0-0-1----

780,00

1----

Ukonť:enf vodiť:ů ízolovai-lý--c-h--s označenlm·a z--a-p--ó-j-e-n'-f-m v-r-o-zv-áděči n-t---'-1t------l----'-"'-l----"----'-t·'-'---+----·.-· -•..:....._........ . .   :

85,00	85,00	145,00

120,00	600,00	185,00

--'-'-----1-----------

. :

1

r- ·_--_-·vO_D!Č J_ED_NOŽ_IL_O__V_Y (C_ J·_· -'---'-'--·· --'-'---'---'--"-'---'--+---i: = =- 	--r·------ -· 	--t------- - ------ - -·= ==== == =·=·- · 	- ------------.--_--···_-

;36 =H=07V-U 6   mm2 , pod omítkou

# C-··

.--_. ---- -- _·.

m	15,00	14,00	210,00		18,00	270,00	480,0Q

35	H07V-U  -5 mm2 , pod omítkou	m	15,00	7,00	105,00	16,00	240,00 _  _

345-,00

# ;11::::t

;-_-=	-.--=· _- ___

: .---- ---=. -_--':'--;  -=·-·',·--+f -=- -=.-

-.----':-o,_	il

KABEL.SILOVÝ,IZOLACE PVC

- CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou

-

m		5,00	11,00

1 595,00

2

"2"'-_f_-  -  ·•,·....·.....

22,00	3 190,00

---

--4- 785,00

--	------ -	-- -----·--·

- CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou

m	135,00	24,00	3 240;00  .	24,00

i-----· --

3 240,00	 	6 480,00

----···-·-

- CYKY-J 5x1.5 , pod omítkou

m	25,00	26,00

650,0CJ

24,00	600,00	1 2sA_o

42	CYKY-J 5x2.5 , pod omltkou

m	20,00	42,00

840,00

27,00	540,00 -

.1380;00

--

) .    :: i   P: d-dtaě ; ,2;,  Vt(id1á,'t} ,{ 	;, , ;   · i 	7:- ..,.. ·:. i  · ·  ··  , :;: , : ::::  ,t:\; ::,:.;.H\\I  ':Nt :;,(Lft: : /:/:   \i ,> :\.,:>· ,, i::  .     i..··... .. .. · · ·j

MODUS NV   véfejné osvět/ei)f	·.  ,, .·.  .	. .  .	.	. .   .	.   .	.	.··.·'	.	'	.	.	. j'

43	Q3A600/700 MODU? Q LED pan. vestavný/závěsný  čtverec A, modul 600_ - - --Q --3 150,00	25 200,00	·.·....·. • 25····0'. ·o··o	21..._.oo_ ..o····o·o··.o. ·.oo.'_  _.·:·_·  ·.	.:. .

Přisazenáwffžkoi/a  sv,ftidfa..:  éelokóv9vá  ·.	..	.   .  ..	.	.	.,

- LLX236ALDP2EP MODUS LLX 2x36 W hliník DP typ 2, nízké, EP	ks

(V10DUS VV  pfisazená  výbojková svítldla!P20 .· •   ·

4,00

-·

.  .

·-

- .	OZAWLVNCCB Nouzové sv. LOVATO, přisazené ke stropu, chodba, LED, li ks	1,00

- OZAWH1SARS Nouzové sv. HELIOS 8W SA, 1 hod., IP65, trvale svíticí, pr ks	3,00

2 350,00	2 350,00	220,00	220,00	2 570,00

1540,00	4 620,00 '	220,00	660,00	5 280,00

1---'--t-	--.:1--,.--...   +-	t-	-'--t-	:..-t---+--  ---

>	=·

47	AURA_4 LED-1L14807K75_072 4000	ks	9,00

2 980,00	26 820,00	220,00	1980,00	28--8-00·,-0-0--   .

48	IMAGO LED-2L14807NU45_PM45 4000	ks	4,00	4 100,00	16 400,00	220,00	880,00	17 280,0Cl

:;:.: ;: pdd#$táveť':2>"Él°16rif;%0-7'>i f::.,: . \t;'i.\.......... ..	,_:;	·::.GS:770; ·7 :.. . <t·/{ ·:' /:/'./\'I?  <?fP :))\f\ H!:ď?\?I Y 	/ \ .   :0	- -; -:;-.--....

,-,..---1-H....O,,,_D.-IN__O_V_E_  Z...,U._C_T.-O._V_A_C_/_$_A_Z...B.., _Y.,....-·-----  . ......,,,·------·>- -,-,...--	.. . -----   :.-:--..-. ------+--1 	1--------

.	.	.	.  ...·

- Uprava stavajiciho rozvadece

- Montaz a zapojeí osušovače rukou

- Montaz a zapojení ohřívače TUV

hod	3,oo	1 500,00	4 500,0o	350,oo	1 050,00	5 550·.oo

--1h- od- -   1.00	45,00	45,00	350,00	350,00  .	·	395,00

-----1- ----1---+-- --1--      ---	-·-----··----. - --··

-·-·--·-----·-·.--

hod	1,00	24,00	24,00	350,00	350,00	374.,0Q .

.

--·-··--· . -----.-- . -.  .	-----  .    -----------·-----,..- .	--·--.·-- -	. ----·. .  . --   -------	-·-.--1--,,...-·--t----

VYSEKANI RYH VE ZDIVU. . .	<  ·	.· .

.	. .	.

f.,.""'·--b'-------.;,,._----.....-'--'--"'""'-'-"--"----'----.---'-,-_..-'-----      - --    ---f--""'----1---,----'--......----'---l--t-,--"""---+-- --t--·  ;,_.. ·  -----·-··--

| 52 ·- J-;'-- | 1-S--ire 70 mm----.,....--------------- . . . . . .·· VYSEKANI KAPES VE ZDIV{) ·. 1-,---....,.-----...-,--,---..,...------- ----,..,..-- | -m--. --;-: 1--t | - 1. 75-,-0·0-. .- . ---t-- | ··. 2. 8.,-00. -1-- 4-900,00 -.. 85,00 14 875,00 ..·· . . :•·• .• > . --,-, --.,....-- - -- ·. ?·... -,--;--- - -:,,t----..--,;--..,,.,-.-..,......._,-,t,-.-- ..,...,.--4""'-1--,......- |  |  | 19 775,00 ,, .,, .- ·. .. ... ·. ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIHELNEM PRO KRABICE .·. . . |  |  |  | .· ," .·· · |  |  |
| 53 | 100x100x50 mm | ks | 41,00 | 15,00 | 615,00 | 64,00 2 624,00 | ·3 239,ÓO |
| 54 -,,---i | 150x150x100 mm ---· -----:-:-- ---,-- ....,.....- -------,--,- -- OMÍTKARYHVE STENACH°MALTÓú | ks 19,00 1--1--,----j-- |  | 22,00 418,00 · 74,00 1406,00 1 824,00 . . ; _\ .. i ..: ·· . / · . Y. . • |  |  |  |
| 55 | Sire do 150 mm | m2 | 12,25 | 350,00 | • 4 287,50 | 280,00 3 430,00 |  |

CIHELNEM - HLOUBKA 50mm

.

•

• :

--'--l--,...---,..-',.....+.,..--+-..,....,...,,...-.-c.......;-	,---',--l--+------·--......_

.. 	------------------------------ 	..... 	        	.. 	_.     ...      	_._

_ ----··--·······..

_,, 	 ,,-,.-..........--..·-·--·-·-------·-·-..	-------""•--·-··-··--·----·-------·-----------------

...   '·  ·

ť	lliJ:} i ';l ;:;2 , !tit :i	d =;;[!;·i;::

.._,.••__::_'_:_v,.· .._.e·.··t'.:   _; _.JrJf i!íl	,, r::!ť:bi:	3;!1;:7:;NNÍ BUDOVY .

2pj6/ŠQ - _eiektfoir talce.. :·. ·.

'.

.	• '	Ministerstvo zemědělství, Těšnol/ 65/17, N<>Vé Nlěsfo, 11<>00 Pitr_a

. -I

.t

.·I

I

·I

-  I

I