Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele : 1030-2017-12131, č. Zhotovitele : 2017/11

**Položkový rozpočet**

* . · . SLEPÝ ROZPOČET .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  |  |
| Objekt | | Název objektu | | | SKP |  |
|  | |  | | |  |  |
| Stavba | | Název stavby | | | Počet jednotek  Náklady na m.j. Typ rozpočtu | o |
| :&'. QOC®. · . • | UE. >.l[íi | | it10C®ffl íf{ | 1f9J.t\_sK |
| Projektant | * Proges s.r.o. | | | |
| Zpracovatel projektu | | Proges s.r.o. | | |  |  |
| Objednatel | | Ministerstvo zemědělství | | |  |  |
| Dodavatel · | |  | | | Zakázkové číslo\_ | S2016/11 |
| Rozpočtoval | |  | | | Počet listů |  |
| **ROZPOČTOVÉ NÁ KLADY** | | | | | | |






·

.. . ..

. I



ZRN celkem

897 798

Zařízení stáveniště

o

Provoz investora

o

HZS ·

O

Kom letační činnost (IČO)

o

ZRN+HZS

897 798

Základ pro DPH

21,0 %

DPH

21,0 %

Základ pro DPH

o.o %

HSV celkem

Z PSV celkem

R M práce celkem

N M dodávky celkem

O Mimostaveništní doprava

o o

o ·

o

o

ZRN+ost.náklady+HZS

Ostatní náklad neuvedené

897 798 Ostatní náklady celkem

.·.. \_ffi>., 'f i - : t: Jj.

Jméno : Jméno :

Datum :

Datum :

Datum :

Podpis :

Podpis:

Podpis:

fJ Jíl

396 24 HU POLEC

He [-i! *A* DIČ: CZ.46679120

Nódroiní 998

STATUS Id.: 565 532 305

stovo ID... fax:565 533 216

DPH


897 798 Kč

188 538 Kč

O Kč

O Kč

I



Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1·



•· ·. . .



.I

.. . .. I

.· ·. · . · . **SEPÝ ROZPOČET** .

··/

.I



o

Dodavatel

Zakázkové číslo.

$2016/11

Roz čtoval

Počet listů


Objednatel

Ministerstvo zemědělství

. **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** .

·

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z PSV celkem  R M-práce celkem  N M dodávky celkem |  | | |
|  | | o  o |
| O | Mimostaveništni doprava |
| ZRN celkem | 897 798 | Zařízení staveniště | o |
|  |  | Provoz investora | o |
| HZS ·· | O | Kom letační činnost (IČO) | o |
| ZRN+HZS | 897 798 Ostatní náklad neuvedené | | o |
| o | | | |

i

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum : Podpis : | | Datum : Podpis:  396 2..t Hu'1iotee  fJ *rn* fl N6drožní 998  [i\_': Lfo }j DIČ: CZ-46679120  STATLi'Š tel.: 565 532 305  slovobnf a.,. fax: 565 533 216 | Datum : Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 | % | 897 798 Kč |
| DPH | 21,0 | % | 188 538 Kč |
| Základ pro DPH | o.o | % | O Kč |
| DPH | o.o | % | O Kč |

I


I

·I

i

##### I

i



Poznámka :

I

i

I

!

' .

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1

I


. .1

Stavba : Óbjekt :

S0'.1l;i/11. St.úpr.s-avby. admin.bucfovy C.BU-Rudolfovská ,ezppče,t : ·82016/11NN · · .•

01 Stavební · .·. · · • · . . .· · · · Stúpr.stavby'admtbudovy č:BU-Rud.Ólf

**REKAPITULACE. STAVEBNÍCH .DÍLŮ**



'tt:

1

3

61

63

64

94

95

96

97

99·

711

720

730

766

767

771

776

781

783

784

787

M21

M22

096

.

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce Upravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stav Bourání konstrukci

Prorážení otvorů Staveništní přesun hmot Izolace proti vodě Zdravotechnická instalce ústřední vytápění Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Podlahy z dlaždic a obklady Podlahy povlakové

Obklady keramické Nátěry

Malby Zasklívání

Elektromontáže

4 400

77 446

57 318

25 626

8 061

19 813

28 777

17 566

25 046

· 10 089

o

o

o

o

o

o

o

o o

o o o o o o o o o

o o o

o o

o o

o o o o o

o o o o o o o o o o o

o o o

·

o

o o o

1 259

o

o

o

o


o

o

o

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁ KLADY**

I



tf.i\_

'

Ztížené ·robní podmínk

Oborová přirážka

Přesun stavebních kapacit Mimostaveništní doprava Zařízení staveniště

Provoz investora Kompletační činnost ICD)

o

o o o

Rezerva rozpočtu

e .E -e

1

I

I

I

I

I

I

!

. I

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2 I

I

!

**Slepý rozpočet**

.,' . .



Stavba :

01:Í'ekt :


**52016/11 St.úpr.stavby admin.budovy .BU-Rudolfo** Rozpočet: S2016/11NN

**01 Stavební**

St.ů r.stavb admi.budov Č.BU-Rudolfovská

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 611471411 | Uprava stropů-a-ktivova··ným-·š-tu-k-e-m---t-i.--2----3--m-m·-------- 19,65+11,95+12, 15+24,45+3,1+3,05+3,6+1,3 | * m2 | 79,2  79,25 | 310,00 | 24 567,50 | 0,00768 | 0,60864 |
| 12 | 612409991 | Začištěni omítek kolem oken,dvetf apod. s použitím suché maltové směsi | m | . 5,60 | 53,76 | 301,06 | 0,00238 | 0,01333 |
|  |  | (2,2\*2)+1,2 |  | 5,60 |  |  |  |  |
| 13 | 612421626 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | '.!\_.40 | 187,42 | 824,65 | 0,04414 | 0,19422 |
|  |  | 1,1\*2\*2 |  | 4,40 |  |  |  |  |
| 14 | 612423631 | Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková s použitím |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**



Zakrýváni výplni vnitřních otvorů

m2

40,01

--------····-------- **---1----1**

60,00

2 400,42

0,00008

0,00320

2,82\*2,45\*3 .

- ·--3?3

11-.:,.4.\_\*0...;,.7 , --

0,9\*0,6

4,4\*2,8

2,68\*2,03

·-------------·-

0,98

0,54

12.

5;44

-s·u-c-hé -m--a-ltov-é sm-ěs-i --

----------

- -- -·-·---2,97

589,58

**1** 751,05

0,03225

0,09578

2,95\*0,3\*2

2\*2\*0,3

--------------------·--·--f----1.,;.7.\_71

1,20

15 612431111

Omítka sádro- -t:- !.} -----·-----'--m-\_2\_ 11\_6..:,1.\_8\_

163,14

18 954,09

0,00424

0,49261

1

(8,8+2,85+1,345)\*2,95\*2 ------·---

4,25\*2\*2,95\*2 ---- .

-----------11-­

---------·- ..-

-0,9\*1,97\*3\*2

76,67

-10,64

. .

16 612471413

Up\_rav\_ a\_ v - i c\_ h\_! \_ n\_ akliv? - t \_ m\_s pfísad\_. ,\_3:,- 76,69

111,08

8 519,06

0,0065

0,50464

4,25\*2,95 ----------··--------- \_12\_,5\_4

3,1\*2,95\*2 --------·------ ·------ 18,29

!--'---' ----------------··-- .---- -

3,1\*2,95 .

\_! 5\*2,t 1,75\*2,95

-- 9,1-5

4,28

----- - --·-- -'-----

-··-··--···--...

5,16

-

.7"2p?\_

·-·-- ···---------·-

13,87

1,32+2,95 **----------------·----·------·----4\_.**

1,45\*2,95 4,28

Straha 4. ·

**Slepý rozpočet**

Stavba : Ob'ekt :

**52016/11 St.úpr.stavby admin.budovy .BU-Rudolfo** Rozpočet: 82016/11 NN

**01 Stavební** St.úpr.stavby admi.budovy Č.BU-Rudolfovská

**Svislé a kompletní konstrukce**

2 078844111 Uprava ostění otvoru při o....pravách om,ítn....u. tím M,.. C , -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2, 1\*2,1\*4\*0,15 | 2,65 |  |
| (1.25+1,15)\*0,15 | 0,36 |  |
| (2,1\*2)+0,8 | 5,00 |  |

m-2---··--- 8,01 496,43 3 974,42

3 317941121 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 --·--·· --- 93 7 678,36 199,64 0,01954 0,00050

...

---- --- -- --·--··-·-

2•1,4·4,75/1000 0,01

2\*1,3\*4,75/1000 0,01

4 340239211 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami ti.zdi do 10 cm s použitím

suché ma-lt-o-vé-směsi

---------------

m2...... .?!QO 431,64 863,28 0,14000 0,28000

2\*1 2,00

--m-2---

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | 342261212 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. 11.125 mm desky protipožární ti. 12,5 mm,\_Orsil ti. 5 cm -- - - - · |
|  |  | 4,25'2\*2,95 |
|  |  | (8,8+2,85+1,345)\*2,95 |
|  |  | -O,9\*1,97\*3 |
| 6 | 342267111 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky |

56,09 1 050,00 60 995,55 0,05606 3,25660

25,08

38,34

-5,32

standard-t.i..·1-2-,5 mm-----------------··· ·-m--- 1Jl 584,41 6 785,00 0,01156 0,13421 2,87\*2

5,74

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2,87+0, 15+2,85 |  | 5,87 |  | | | |
| 7 | 346244371 | Zazdlvk rýh, potrubí, kapes cihlami ti. 14 cm s použillm suché maltové směsi | m2 | 2,46 | 778,93 | 1 916, 17 | 0,25825 | 0,63529 |
|  |  | 0,3\*0,3'4 ------------ |  | 0,36 |  |  |  |  |

5\*0,3 -------·--·

1\*0,3

1'0,3


------·--------·-...··--------·-----...··-1--,-5· 0

-·-----· --·----0-,-3·0..

0,30

. . . .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 349231811 | Prizdfvka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 2,08 | 952,46 | 1 976,35 | 0,29560 | 0,61337 |
|  |  | 2+2\*0, 15'0,25 |  | 2,08 |  |  |  |  |
| 9 | 13335552 | Uhelnlk nerovnoramenný jakost 11375 75x50x6 mm | T | 0,03 . | 24 530,00 | 735,90 | 1,00000 . | 0,02950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |





Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS,** a.s. ·Strana 3.

.. ---··--·--···----..---------·--·-·--------··--------·--·--- ·---- --- ---- - ·-- -- -- ------·

**Slepý rozpočet**

Stavba : Ob'ekt :



ěn-! rýh bet-on-e-m--v--d·o·sav·ad""n··..í.c....h.... ma.:aninách

...\_

m-3--· --···-...-·1·-,0-1··

.2·0.2 ---·-----.... -----·-------·-----

--··-...·0·-,1--1-

3 ------·-·-··---------- ----

-0,3·0-

0,60

Mazanina betonová ti. 5 - 6 cm B 20 (C 16/20) anal.uzavřenf

sondy ·-

1·1 o.s

-----------

-m-·3····-"·-

---··- 0,50

0,50

Vyrovnávacf stěrka' ruční .:prac. ti. 4 mm samonivelačnf anhydri\_t,o...v....á.. směs 30 Cemix 050 30 MPa

19,65+11,95+12, 15+24,45+3,1+3,05+3,6+1,3

Potěr ze SMS ručnl .:pracovánf, ti. 50 mm samonivelační

-·-m2----··- ---- 79,25

79,25

anh-ydri-to-v-á -s-měs--

11,4+8,35+0,43

--------

-----

m2

20,1

20,18

21 648991113

Osazeni parapetních dese....\_k z plast. hmot š.nad 20cm

2,87\*2

2,87+0, 15+2,85

------------------·---

---·---m·--··

--·,..

*\_!* 1,6:!\_

5,74

5,87

22 60775413

Parapet interiér šf7e 250 mm fozaný

11,61 1.1s

·-----·--"'-"'

-m - ---·--13,35

13,35


**$2016/11 St.úpr.stavby admin.budovy .BU-Rudolfo** Rozpočet: S2016/1.1NN

**01 Stavebni** St.úpr.stavby admi.budovy Č.BU-Ruďolfovská

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | 631312141 - | Dopl-n- 2,85·0  1·1 0.  s·o.6·0,2 |
| 18 | 631312611 |  |
| 19 | 632411104 |
| 20 | 632412150 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 104,95 | 3 146,42 | Z:Z6100 | 2,29265 | ' . |
| 2 856,21 | **1** 428,11 | 2,42198 | 1,21099 |  |
| 160,00 | 12 680,00 | 0,00700 | 0,55475 |  |
| 414,73 | 6 369,25 | 0,06300 | 1,67494 |  |
| 130,60 | **1** 518,59 | 0,00924 | 0,10728 |  |
| 490,00 | 6 542,48 | 0,00304 | 0,04059 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | iště·-n-í-my-tlm-ploc-h-o-ke-n a ·-----·-----...,....- ·-----·"m-2--- 40,01...,  ...  40,01 40,01 | | | | | 90,00 | 3 600,90 | | |  |
| 25 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m  14,82\*5,63 | ----- | -··\_!:!!?\_...\_ |  | 83,44  83,44 | 95,00 | 7 926,52 | 0,00004 | 0,00334 |  |
| 26 · | inf.cena | Hzs - nezmefitelné práce Práce v tarifnl trídě 5 |  | hod | 30,00 | | 350,00 | 10 500,00 | | |  |

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS,** a.s. . Strana 5

··-----..--·· ·---··--··-··------------·-·-··-··--·--------·----··-·--··--·-·--------···-··-----·-·------------

**Slepý rozpočet**

Stavba : Ob"ekt :

**52016/11 St.úpr.stavby admln.budovy .BU-Rudolfo** Rozpočet: S2016/11NN

**01 Stavební** St.úpr.stavby admi.budovy č.BU-Rudolfovská

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 · 962031133 | Bourání plíček cihelných ti. 15 cm | --- | --- | ·----\_ \_T\_ -- | 6,86 | 190,00 | 1 302,64 | -0,26100 | . . -1,789W |
|  | (1,25+0,67)'.1 |  |  |  | 4,03 |  |  |  |  |

0,93\*1,23

---------------·-·----··- ---1,14

2\*0,4\*2,10 1,68

·--·

Bouráni dlaždic ti. nad 1·cm, nad 1 m2 ručně m2 81,30 190,00 15 447,00

29 965081813 ----, ------ -·

\_,..... ... ...

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 50,4+11,4+3, 1+8,35+3, 15+3,6+1,3 |  | 81,30 |  | | | |
| 30 | 968072455 |  | m2 | 3,35 | 243,66 | 816,02 | -0,07600 | -0,25452 |

Vybouráni kovových dvefnfch zárubni pi. do 2 m2

· -- - --

(0,9\*1,97)+(0,8\*1,97) 3,35

-0,06500

Vysekání rýh ve zdi clhelné 1O x 20 cm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 973031335 | Vysekáni kapes zeď cih. MVC pi. 0,16 m2, hl. 30--cm---- 4 | ---k-u-s--\_ 4,00  4,00 | 247,00 | 88;00 | · 0,00100 | 0,00400 | -0,06200 . | ·-0,2460Ó . |
| 32 | 974031155 |  |  | 148,00 | 1 184,00 |  |  | -0,03800 | -0,30400 |

----- -.. m-

a.o

8 8,00

33 978059531 . · Odsekáni vnitřnlch obkladů stěn na-d 2 m2 m2 .66 68,36 4 419,95 -0,06800 -4,39?70

(1,7+2,88+2,88 ..!6+2,6+4,3)"2, **1**

---38,66

2,85\*0,15 0,43

(1,25+0,67)\*2\*2, 1 8,06

0,93\*2\*1 :!

2,29

-0,9\*1,97"4 -7,09

-0,8\*1,97 -1,58

3,5\*0,7 2,45

1,47\*4\*1,5 8,82

2,405\*2\*1,5

--7,22

0,9\*2\*1,5



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 0,6\*1,5\*3 | 2,70 |  | |
| 34 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 12,28 | 164,06 | 2 014,16 |
| 35 | 979081121 | Pilplatek k odvozu za každý dalšl 1 km | 110,49 | 15,73 | **1** 738,07 |

---2-,-70-


. . . .

Zpracováno programem **BUILOpower, © RTS,** a.s.

Strana 6



**Slepý rozpočet**



·stavba :

Ob.ekt :

**52016/11 St.úpr.stavby admin.budovy C.BU-Rudolfo** Rozpočet: 82016/11**NN**

**01 Stavební**

St.úpr.stavby admi.budovy Č.BU-Rudolfovská



*\_\_\_]*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl: 766** | | **Konstrukce truhlářské** | | | | | | |  |
| 43 | 766661112 | Montáž\_dve.ří do zárubně,otevíravých\_ 1kř.do 0,8 m -----· *!. .*  2 | |  | 373,34 | 746,68 | | |  |
| 44 | 766661122 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus  ...---......·------------------  1 | | 1,00 | 386,21 | 386,?1 | | |  |
| 45 | 766670011 | 1M-o-n-táž obložkové-z--á·-ru·-b-n-ě--a-d-ř·ev-ě·-n·ého křídla dve-ří-----· kus  4 | | ··--···---·4,00  4,00 | 1200,00 | 4 800,00 | 0,00050 | 0,00200 | .• |
| 46 | 7666.70021 - | Montáž -k-li·k·y-a--š-tí-tku-----··-------·--·------  7 | kus | ··--·-··- 7,00  00 | 229,56 | 1 606,92 | | |  |
| 47 | 766691914 | Vyvěšeni dřevěné křídlo -2m2 dveře-------· - · -·-··--·- · --·- · ·· --- --  5 | | 5,00  5,00 | 21,40 | 107,00 | | | ·0,02400 :·0,12000 |
| 48 | 54914621 | Dveřní kováni  7 | \_!5\_ | 7,00  7,00 | 579,00 | 4 053,00 | 0,00080 | 0,00560 |  |
| 49 | 61160132 | Dveře vnitrní hladé p - -2. \_ říd \_ >::- - --- - - - '-- k\_ u-  2 | | ·-·-·- 2,00  2,00 | 1 800.00 | 3600,00 | 0,01380 | 0,02760 |  |

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS,** a.s.

. Strana *T* ·

**Slepý rozpočet**



Stavba :

Ob.ekt :

51 61165192

52 61181252.A

**52016/11 St.úpr.stavby admin.budovy C.BU-Rudolfo** Rozpočet: S2016/11NN

**01 Stavební** St.úpr.stavb admi.budovy č.BÚ-Rudolfovská

Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197

**1**

*Dveře* protipožár .CPL laminát 1kř .80x197cm *vnitf* EW30 DP3+C2 vč.samozavírače

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kus | 4,00 | 8 600,00 | · 34 400,00 | 0,02500 | 0,10000 |
|  | 4,00 |  |  |  |  |
| kus |  | 2 915,00 | 11 660,00 | 0,02000 | 0,08000 |

4

Zárubeň obkladová š. 80 cm/li. stěny 7-15cm požárnl

o·dolnost -E-W-··30 D, P3

4

------·--·

55 771101121 Provedení penetrace podkladu

- -·

23,58+11,05

----------

56 771111121 Montáž podlahových lišt dilatačnfch, přechodových včetně pfechodové lišty

o.s·3

1. 771575107 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm

----

3,6+ 1,3+3,05+3,1

. ·. .

1. 771579791 Pfíplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednot!.

11,05

1. 771579795 Přlplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně

----

11,05

1. 771591185 ezání keramické dlažby rovné .,.

kus,, . 80,00 50,00 4 000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 | 34,63 | 14,81 | 512,87 |  | |
|  | 34,63 |  |  |
| m | 2 | 600,00 | 1440,00 |
|  | 2,40 |  |  |
| m2- | 11.?\_  11,05 | 400,00 | **4** 420,00 | 0,00561 | 0,06199 |
| m-2-- 1,.05 | | 60,00 | 663,00 |  |  |
| 11,05 | |  |  |  |  |
| ·m--2 ·- *1.\_!!\_q*  11,05 | | 22,53 | 248,96 | 0,00080 | 0,00864 |

80 80,00

1. 771570012 Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele, včetně

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| soklíku ·--- | | | m2 | 23,58 | 400,00 | 9 432,00 | 0,03177 | 0,74914 |
| 19,65·1,2 | | |  | 23,58 |  |  |  |  |
| 62 | 59770101 | Dlaždice 20x20 cm dle výběru investora | m2 | 1.71 | 380,00 | '4 829,04 | 0,01800 | 0,22874 |
|  |  | 11,05"1,15 |  | 12,71 |  |  |  |  |
| 63 | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m |  | 0,30 | 470,00 | 141,00 |  |  |

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

----..·--·-··------.------·----------

Strana *a:* · *i*

Slepý rozpočet

Stavba : "Objekt :

82016/11 St.úpr.stavby admin.budovy C.BU-Rudolfo Rozpočet: $2016/11NN

01 Stavební St.úpr.stavby admi.budovy Č.BU-Rudolfovská

.• *i*




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 | 48,55 | 250,00 | 12 137,50 | 0,00067 | 0,03253 |
|  | 48,55 |  |  |  |  |
| m2 | 55,83. | 500,00 | 27 916,50 | 0,00423 | 0,23617 |
|  | 55,83 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Penetrace podkladu obkladu | ------------·-·--··-- | .m-- ---····· | 25,95 | 39,10 | 1 014,65 | 0,00030 | 0,00779 |
| 25,95 |  |  | 25,95 |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

·---· ··---....-----..·-··--·..·---------------------------..---··-·---------- --------

Strana '9



64 776572100

Lepení povlakových podlah z pásů pou-ze-

11,95+12,15+24,45

pol-o·žWe·...n-i ·--N--N

65

776520010

Podlaha povlaková , sokllk podlahovina dle výběru investora

, ,.., N

48,55\*1, 15

Presun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m

67 781415015

Montáž obkladů stěn, porovln., tmel; 20x20 cm

·----·-- m--- ----· 25,95

400,00

10 379,20

0,00276

0,07162

1,47"4'2,2 ---------------·----··-··--------···--·- 12,94

2,40\_5\*2\*2,2 -·--- ·------·-·--·---·---····--· ,\_!9..: .

29·2·2.2 -------·---·-·---··----..·-· ·------- --

-0,6\*1,35\*2 -----

---

------·----·----··-·····-----· *... .,\_...:*1,80

68 781419706

Přlplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně -·---·-· - --· 2s;95

28,01

726,86

0,00009

0,00234

í

69 -781419711

25,95

Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednu\_, 25,95

.. --- --- ·-·--·

25,95

25,95

25,95

29,62

70. 781495111

71 781495141

Kruhový průnik obklad -DN 30-·---------·--·-··---··---- -- --

7

7,00

7,00

36,70

256,90

72 59781571

Obklad 19,8x19,8 dle výběru investora

25,95\*1,15

------··---·----·\_!!13 29,84

380,00

11 340,34

0,01220

0,36408

Přesun.hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m

Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email-- -- -- - - -· •.•..'!'.?... -··· - · ·-· - · 8'.42

111,14

935,24

0,00042

0,00353

75 783201821

18,7\*0.45

Odstranění nátěrů z kovových konstrukci

8,42

----··-----· \_!!! ····-- 26,69

110,56

2 950,29

0,00030

0,00801

18,7\*0,45

18,27 .



------------ --

--· -----1

--8,42-

18,27

**Slepý rozpočet**



Stavba : Ob.ekt :

**52016/11 St.úpr.stavby admin.budovy .BU-Rudolfo** Rozpočet: S2016/11NN

**01 Stavební** St.úpr.stavby admi.budovy Č.BU-Rudolfovská

Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný vstupní

1s-\_tě\_n\_a , . \_..\_ . 18-',-2-'7-·

4

0,00292

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 18,27 . |  |  | 18,27 |  | | | |
| 77 | 783991920 | Udržba, pfomíst. křídel oken/dveří vodor. do 100 m | !\_li --- -- | | 4,00 | 11,62 | 46,48 | | |
|  |  | 2\*2 |  | | 4,00 |  |  | | |
| 78 | 783992930 | Udržba, přípl.za dalšf vyvěš./zavěš dverních kříd | m2 | | 7,?0 | 12,52 | 90,14 | | |
|  |  | 0,9\*2\*2\*2 |  | | 7,20 |  |  | | |
| 79 | 783220010 | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický |  | |  |  |  | | |
|  | | dvojnásobný krycí s 1x emailováním --·-----'--- ? | | 18,27 | | 154,43 | 2 821,44 | 0,00023 · | 0,00420 |
|  | | 18,27 | | 18,27 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 784191101 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x |  | 11,74 | 2 005,90 | 0,00007 | 0,01196 |
| 81 | 784195112 | 170,86  Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 3!\_ , , m--- | 170,86  · 170,86 | 45,00 | \_7 688;61 | 0,00014 | 0,02392 |

19,65+11,95+12, 15+24,45+3,1+3,05+3,6+1,3

4,25\*2,95\*3

···- 79,25\_

}.::?..!.

,\_3'",'"2\_5\*\_2.:,..9\_5

1----9,59

2,4\*2\*2,95

-----------1---

14,16

1,35\*2,9\*3, ------ 11,95

-0,85\*1,97 -- -- - ·67

-0,8\*2, 1

-1,68

-0,9\*1,97 **-1 .**77

2,8\*2,95 8,26

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 8,8\*2,95 |  | 25,96 |  | |
| 2.87\*2,45\*3 |  | -21,09 |
| -0,6\*1,97 |  | -1, 18 |
| 1,47\*4\*0,8 |  | 4,70 |
| 0,9\*2\*0,8 |  | 1,44 |
| 2,405\*2\*0,8 |  | 3,85 |
| 2,12\*2\*0,8 |  | 3,39 |
| 82 | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H *do* 3,8 m | m2 | 170,86 | 19,61 | 3 350,53 |
|  |  | 170,8575 |  | 170,86 |  |  |

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS,** a.s.




Strana 10 ..

·--------·..-----··---------------------------·-----··------···----·--··-------------- · ·-----··-----· ----------------------------"-----,'-·

**Slepý rozpočet**

Stavba :

.Ob.ekt :



85

4,25•2•2,95•2 --· ------------·-·-···---------1- 50\_.\_15\_,

f8.8+2. 5+1,345)"2,95' 2

-0,9\*1,97\*3\*2 --·--··-·---·--..--···-----

--·-··-·· .?..:

·.

·-------1\_0,\_6-41

i2-,:a-1-2

(2,87+0, 15+2,85)\*0,35

' f/J

·0:..3.;5..;;.-------------···-··----·---·-·- -·---- -2,·01

2,05

**i...=D:..:í.:l..::...i;7...:8::..7:.. --Za:s::.:k;::l.:í.v:..=á.:n.;:.i:..... ....,..., , ,..,... -r -r- -r ..,.. -.--------;r--------t------r--,.....---**

84 787100811 Vysklívání stěn - sklo profilové jednoduché ·-····--------·--·\_!!12..\_ 5,67 95,00 538,65 -0,02200 -O, 12474

2,7"2,1 5,67

787112215 2 800,00 15876,00 0,01528 0,08664

86 787911115

310,00

**1** 517,45

**52016/11 St.úpr.stavby admin.budovy .BU-Rudolfa** Rozpočet: **S2016/11NN .**

**01 Stavební** St.úpr.slavby admí.budovy Ó.BU-Rudolfovská

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do **1 km** |  | 0,24 | 164,06 | 40,19 |
| 91 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další **1** km |  | 2,20 | 15,73 | 34,65 |
| 92 | 979082111 | Vnilrostaveništní doprava suti do 10 m |  | 0,24 | 197,47 | 48,38 |
| 93 | 979086112 | Nakládání nebo překládáni suti a vybouraných hmot |  | 0,24 | 124,92 | 30,61 |
| 94 | 979093111 | Uložení suti na skládku bez zhutněni |  | 0,24 | 9,31 | 2,28 |
| 95 |  | Poplatek za skladku **1**O % příměsí |  |  |  |  |

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.** Strana \_11

* SLEPÝ ROZPOČET ·: :

Objekt . Název objektu SKP

Stavba · Název stavby · · · · Počet jednotek

$: i)tťQ-fi.u.iftti éfffl(fJll[@9me- if&Q'.\ I[ : Náklady na m.j. O

Projektant · Proges s.r.o. · · Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Proges s.r.o.

Objednatel Ministerstvo zemědělství

Dodavatel . Zakázkové číslo 52016/11

Rozpočtoval Počet listů

**ROZPOČTOVÉ NÁ KLADY**

HSV celkem .2 416 Ztížené 'robnf podmínk

o . I

Z PSV celkem

R M · ráce celkem

N M dodávk celkem

75 467 Oborová přirážka · o

O Přesun stavebních kapacit o

O Mímostaveništní doprava o

ZRN celkem 77 883 Zařízení staveniště o

Provoz investora o

HZS

O Kom letační činnost IČO o

ZRN+HZS 77 883 Ostatní náklad neuvedené o

ZRN+ost.náklady+HZS 77 883 Ostatní náklady celkem o

::tw:. [,;f.@tró.t](mailto:%2C%3Bf.@tró.t)vJ.tr-.1. .:.. · .,;\_,,, ,.

Jméno : Jméno : Jméno :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

. Základ ro DPH 21,0 %

DPH 21,0 %


77 883 Kč

16 355 Kč

Základ pro DPH DPH

Poznámka :

0,0 % O Kč



Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. · Strana 1

lo • .

I··

'f ,·

. . . . ···.·




. $tavba : 52016/11St.úpr.stavby admíoud.ovy, C.BU-Rudolfovská Rozp.očet :

.Ob"ekt : . 02 Zdrvotní instaíace · . · .-. . .· . ..

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ -**

.,i



3

96

97

99

721

722

725

799 ·

Svislé a kompletní konstrukce -

Bourání konstrukcí Prorážení otvorů Staveništní pfesun hmot Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod Zařizovací předměty Ostatní

·

·130

1 991

275

19

O O O O

O

O O O

11 407

21 950

34 11O

8 000

o

o

o

o

o

o

o

*b*

o

o

o


o

o

o

o

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY·**



·

.

Ztížené ·robní podmlnky

Oborová přirážka

Přesun stavebních kapacit Mímostaveništní doprava Zařízení staveniště

Provoz investora

Kompletační činnost (ICD) Rezerva rozpočtu

o o o o

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2

**Slepý rozpočet**

Stavba : Ob"ekt :

**$2016/11 St.úpr.stavby admin.budovy .BU-Rudolfo** Rozpočet:

**02 Zdravotní instalace**

**Díl: 96 Bourání konstrukcí**

2 721140802 Demontáž potrubí litinového do DN 100 m 2,00 121,00 242,00 -0,01492 •. -0,02984

2 2,00

3 721171808 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 1,00 24,30 24,30 -0,00198 -O,Q01?8

1 1,00

4 21220801 Demontáž zápachové uzávěrky do DN 70 1,0 90,60 90,60 -0,00310 ·-0,0031ťl

1 1,00

5 721220802 Demontáž zápachové uzávěrky DN 100 sláv.vpusti kus 2. 130,00 260,00 -0,00420 . -0,00840

2 2,00

·

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 722130831 | Demontáž nástěnky  8 |  |
| 7 | 722220861 | Demontáž armatur s dv-ě-m--a·-z··á-v-ity 4 | G |

3-/4 --------· -

kus-- ku-s---·--

8\_ \_ 33,30 266,40 -0,00022 -Ó,00176

8,00

4,0p 18,10 72,40 -0,00053 -0,00212 .

4,00

8 725330820 Demontáž výlevky diturvitové včetně nádrže ----·--

soubor 1.9.2. 166,00 166,00 -0,03470 00,03470 ·.

1 1,00

-sou-b-or··--- 63,40 317,00 -0,00156 :-o.OÓ78b

5,00




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4  5 |
| 10 | 725290010 | Demontáž klozetu-včetn-ě-s-p-lachovací n-á-drže- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ku-·s---..' !.:!J.2.  1,00 | 250,00 | 250,00 | -0,0190\_0 | -o:019oQ |
| k-us---... 1.9.q. | 200,00 | 200,00 | -0,03141 | -0,03141 |

----- -

11 725290020 Demontáž umyvadla včetně ·baterie a konzol --------

1,00




**otvorů**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 976072321 | Vybourání kov. dvířek nad 0,3 m2 ze zdi cih  2 | kus | *2,0Q*  2,00 | 33,60 | 67,20 |  |  | -0,01900 | ·O.g3BOO · |
| 14 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | 0,91 | 164,06 | 149,62 |  |  |  |  |
| 15 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | 0,34 | 15,73 | 5,38 |  |  |  |  |
| 16 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | 0,04 | 197,47 | 7,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS,** a.s. Strana.3·

--------·---·- -----------------·


**Slepý rozpočet**

.stavba : Ob.ekt :

**82016/11 St.úpr.stavby admin.budovy C.BU-Rudolfo** Rozpočet:

**02 Zdravotní instalace**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 721154208 | Potrubf Geberit svodné (ležaté) v zemi D 11O x 4,3 včetně | ..---··5,00 | 440,00 | 2 200,00 | 0,00138 | 0,00690 |  | |
| zemních prací\_·------··-···-·--------···----·-·-··----------· ...!!! |
| 5 | 5 |
| 20 | 721170965 | Oprava-propojeni dosavadního potrubí PVC do DN 11O kus  3 | 3,00  3,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 0,00761 | 0,02283 |  | |
| 21 | 721171107 | Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT m  1- - . . . . --·---· ----·· · | 1,00  ·"·-···---·· 1,00 | 386,00 | 386,00 | 0,03082 | 0,03082 |  | |
| 22 | 721171109 | Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 11O mm materiál HT m  1 | 1,00 | 488,00 488,00 0,02924 | | | 0,02924 |  | |
| 23 | 721173204 | Porubl z PVC pfipojovaci o.40 x 1,8 materiál HT --·-- -·--  1 | ····-··-·-1,00  1,00 | 287,00 | 287,00 | 0,00109 | 0,00109 |  | |
| 24 | 721173205 | Potrubí z PVC připojovací D 50 x 1,8 materiál HT , .!!,!\_,\_ | ·------ 1,00  1,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00112 | 0,00112 |  | |
| 25 | 721194104 | Vyvedeni odpadních výpustek D 40 x 1,8 . kus  1 | 1 ,00  1,00 | 57,70 | 57,70 | | |  | |
| 26 | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x\_1,8----·-------·--- ku.•.  1 | ·--..·--··· ·1,00  1,00 | 63,90 | 63,90 | | |  | |
| 27 | 721194109 | Vyvedeni odpadních\_výpustek D 110 x 2,3 ····-- ·· . \_.. ,!:  1 | ,, 1,00  1,00 | 95,20 | 95,20 | | |  | |
| 28 | ,721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou ON 200 m  20 | 20,00  20,00 | 24,00 | 480,00 | 0,06284 | 1,25680 |  | |
| 29 | 721290123 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300 m  20- - | 20,00  20,00 | 21,70 | 434,00 | | |  | |
| 30 | 721200020 | Demontáž svislého potrubi novodurového do DN 11O, s |  | 200,00 | 400,00 | | | .0,09678 | -0,19356 |
| vysekáním ze zdi ---···---··--·----·-----··-·-·- - -- ·----···· 2,00 2 2,00 | |



Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana .4·

. ·. .

Slepý rozpočet



34 722174311

Potrubí z PP - DN 20

15

Potrubí z -: - DN 25

m .

15,00

15,00

25,00

25,00

240,00

3 600,00

0,00488

0,07320

35

722174312

---- -.. ·-·-----·---·---·- .--!!1...-..

293,00

7 325,00

0,00483

0,12075

36 '722182004

25

Ochrana-p-o-t-·rub-í...ve-....zdech-..a......p...o. dlahách

,,,. , \_

43,00

645,00

37 722182011

15

Montáž izolačních skruží na potrubí včetně dodávky lepicí páska, sponky ve specifikaci · - - ·· · - - - - --..-

25

Pfípojky vodovodní pro pevné pfipojení DN 20

i:!)\_ ---- 15,00

15,00

--\_.'!'\_ ,.\_25,00

25,00

29,60

740,00

38

722190222

.

39 722190401

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15

soubor

.

kus

--

40 722232062

Kulový kohout podomítkový 3/4" 1

---·----

---..--·-·····---·-- -----··-·

Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50

50

· -

---·---- -- \_

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

50,00

50,00

800,00

800,00

0,00764

0,00764

1

..

-

156,00

780,00

5

--

388,00

388,00

0,00040

0,00040

41 722290226

36,90

1 845,00

0,01019

0,50950

42 722290234 33,30 1665,00 0,03601 1,80050

43 722200010

Demontáž potrubí ocelového do DN 50 s vysekáním ze zdi

m

30

........ 3\_0

30,00

45,00

'1 350,00

0,00100

0,03000

-0,04334

-1,3000

1,00





Stavba :

Ob'ekt :

52016/11 St.úpr.stavby admin.budovy C.BU-Rudolfo Rozpočet:

02 Zdravotní instalace

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  | | | | | |
| 32 | 722130995 | Vsaz odboč záv potr do DN 50 --- | kus  1 | 1,QO | 1 340,00 | 1 340,00 | 0,00615 | 0,00615 |
|  |  | 1 |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 33 | 722131916 | Oprava-potrubí závitové.vsazení odbočky DN 50  1 | soubor | 1,0(2\_  1,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,01470 | 0,01470 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | \_ . kpl\_..\_ \_ 1,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0;02441 | 0,02441 |
| 1,00 |  |  |  |  |
| 46 | 725100005 | Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka | kus .,. 1,00 . | 15 300,00 | 15300,00 | 0,09148 | 0,09148 |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.



···········---·...-···-······ · ....

Slepý rozpočet



Stavba :

Ob.ekt :

$2016/11 St.úpr.stavby admin.budovy .BU-Rudolfo Rozpočet:

02 Zdravotní instalace

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dli: 799 | | Ostatnl | | | |
| 49 | nabídková cena | avíra. ·ifž\_ --ž - - -t -- - ! . --:\_:, ·--··kpl ... ·-··-······-·1,00 1 1,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 50 | nabld.cena | 250,00 | | 7 500,00 | |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 6

.

|  |  |
| --- | --- |
| . .  Výkaz výměr | |
| Název stavby: STAVEBNI UPRAVY CASTI STAVBY ADM. BUDOVY RUDOLFOVSKA Objednatel: 493/80, Č. BUDĚJOVICE  Druh stavby: vytápění Projektant: I.Foitl  Lokalita: české Budějovice Zhotovitel:  Zpracoval: Zpracováno dne:. 06.D1.2017  ,.. | ..  : |
| ". IObiekt !Kód !Zkrácený ooois IM.j. IRozměry I Množství | cena jed. lcena·celkem |
| 1. 722163102ROO Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 9,00 265 2385 2. 722163103ROO Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm m 7,00 305 ·2r35 3. 722163104ROO Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm m 14,00 350 4900 4. 733111103ROO Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 1,50 .174 • . 2&1 5. 283771032 Izolace potrubl PRO 22x20 mm šedočerná m . 14,00 33,8 .. 473.2 6. 283771021 Izolace potrubí PRO 18x20 mm šedočerná m 7,00 30,3 21:2, 1 7. 283771008 Izolace potrubí PRO 15x20 mm šedočerná \_m 9,00 27,5 247,5 8. ar.cena Izolace potrubí do 25 mm m 30,00 · 32,6 .978 9. 733190106ROO Tlaková zkouška potrubí do DN 32 m 31,50 . 7,84. . 246.6   10· 551210996 Ventil radiátorový pro samotíž. ON 15 (kvs 2,5) kus 5,00 32 t160.  11 734266215ROO Šroubení regulační rohové DN 15 (kv 0,09-1,99) kus 5,00 272 1360   1. 55137306.A Hlavice termostatická K standard (6-28 stC) kus 5,00 , 310 . 1550 2. 734209113ROO Montáž armatur závitových.se 2závity, G 1/2 kus 10,00 62,9 629 3. ar.cena Otopná tělesa desková klasik 33-020200-50 kus 4,00 10832 • . \_43328 4. ar.cena Otopná tělesa desková klasik 11-090600-50 kus 1,00 3042 • 3042 5. 735156910ROO Tlakové zkoušky otopných těles typ 10-11 kus 1,00 200 · 200 6. 735156930ROO Tlakové zkoušky otopných těles typ 33 kus 4,00 200 ' aoo 7. 735159340ROO Montáž panelových těles 3řadých do délky 2820 mm kus 4,00" 518 2072 8. 735159120ROO Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm kus 1,00 302 ·. 302 9. ar.cena Stojánková konzola pro typ 22,33 kus 12,00 355 4260 10. ar.cena Kryt stojánková konzoly pro typ 22,33 kus 12,00 80 : 960 11. 783424340ROO Nátěr syntet. potrubí do ON 50 mm Z+2x +1x email m 1,50 12,8 '.19. 12. ar.cena Demontáž stávající technologie h ,. 4,00 2q0 ·1000 13. 980VD Topná zkouška dle ČSN 06 0310 hod 24,00 250 .6000 | |

'

·

.


·

*Po;enámka:*

79520,96

... . .· . ··. .. ,. ..

... :..



IDodávka . · [ i

• looprava 3,60%, Přesun 1,00% I · 1.443,11!



!Montáž - materiál 12 443,oo!·

Montáž - práce 18 929,ooJ

. PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 1 882,32

Nátěry Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 Rizika a pojištěni 0,00% z mezisoučtu 2 Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 Kompletační činnost





Základ a hodnota DPH 0% I

Základ a hodnota DPH 0% I

I

., *i*

1 KPRL 68-70/LD KRABICE UNIVERZÁLNI .



-- ks 8,0-0 24,-0-01--

192,00-t 1-

54,00-1--

432,00 ---··---·-········,·-··.

-2 -·-- KO-125/1L K-R-ABICE ODBOČNÁ----------------1ks

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 40.00 | 11,00 | 440,00 | 54,00 |
| m | 30,00 | 16,00 | 480,00 | 54,00 |
| ks | 40,00 | 7,00 | 280,00 | 18,00 |
| ks | 30,00 | 9,00 | 270,00 | 18,00 |
| ks | 70,00 | 6,00 | 420,00 | 33,00 |

3 1420 TRUBKA OHEBNA - MONOFLEX 20 320N

-- 6,00 65,00

390,00 105,00

*:SDĚL*O*VACIKABELTWIST PAJR·* .

-'--+-------------'-------'--'-'---'----' "-'---\_;...--1---1----'-'--+----+----'----'--t-----+------il-'------'----+---+---' -·--·

8 · BELDEN 4P cat.5, zatažení m

*r---.ik- R\_Y\_T,.Z-A,s\_U\_*

*VK. Y-.K-\_O,M\_U\_N\_I\_K\_A.Č,,,N, 1(DA--,-V-\_É),,,\_P\_R\_Ó,,.\_N-O$N-O-U\_M\_',..4, ,S,\_K\_*

*U\_,·.TA .·*i--, --- ..-;-,-.-+-,,..-- -1----1 --,--i,...,......\_,...-- . ··- -·· ·-.--- ........

r---+--- ---"---'------'----'--'------'----------'---+-"---"'""-+-""-"---= ------l.--'-1-.,;,,; -'-'--'-ll-"-"'-'-'--'"'"-'-!---·'-1·-'---J·--·

5014A-A -Kryt ásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovoyým pevňo ks

*MASKAN()SNADO ŠIK!v1ÉHQKRYTU, prbTarigo; i=úture lineár, Bólo, Al*

8,00 65,00

.•

r---1-----------'----.C------''--------"'--'---------'----'-l---+-----+----'-+-------------l'-'--'-'-J- ;.\_;;\_-'--11----"---I---I· . . ---·---·· ,• :

5014A-81018 Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. ks

---·

8,00 148,00

1 184,00 85,00

680,00

··--

1 864,00

. '-···-·-·.

*ZASUVKAKOMUNIKAčtvť(DA.TQVA) KEYSTONE NONAME, pio Tango;.* -

·----- ----'---t---- --t-'----·r--·-----·--...

11 1 8.1O RJ 45-8 Přístroj zásuvky datové (noname), Modular Jack RJ 45-8 Cat. Se; ks 1\_e\_.oq\_1--...;.4...2.\_.\_oo....... 6\_7\_2.c..\_o\_o...

--------

.\_""-4\_6...;.o.\_o+- 7\_36\_.o\_o.-1-·------- -!1

. . . . . .

-- *VYSEKANIRYH VE ZD!í!U CIHELNEM* - *HLOUBKA 50mm* ··. . · ·..

---1----

• • \_ \_......,. • --··-w•-•••-•..

r--·--+--------------------- --'---t---l-- -----"---+-----'-'-'--l--+-----1------'---- ----·

12 Sire 70 inm

·-----,--,-----.,....,-----,-.---. --- m- . -·2,0-0-

45,0.0

·. ----•--+--- -+--

360,00 -··- ··---4-5··0·,··0·-0···

*VY$EKANI KAPES VEZO!Vll* . . .

*CIHELNEM PRO KRÁBÍČÉ*

. . . ..

1\_ ·-+1-\_oo\_x\_1o\_o\_x\_so\_m\_m +-ks\_ 8,0\_o 15\_.o\_o-+ --- -+ - -+--- - •-- - 5 68\_,\_ oo-+- - •-j &q

1 1

14 150x150x100 mm ks 7,00 20,00 602,00 . 742,00

*OMITKAR'(H'VE STENACH MALTóU* . . -.-- - .. ---. - .· ---1- --.i------ -- -1--..,....· . -- . - .-- . . ....

15 Sire do 150 mm m2 0,50 410,00 175,00 380 00


*~~Zkoušky~~* ~~a~~ *~~prohlldky e~~lektrických ~~rózvodů~~* ~~a~~ *~~Zařízeni celková p~~roh/fdki'a vy--* .....

------ ----+------1--+-----1-----\_•==-- -------- ].


··----··--------·-- -----···-----··-·-----·· ---··--- -------- -·

-· *i*





----------------·--·--·--------------''--------·,----,---



•. •. .. •. •. ..

. i;)'.'[i;7: ,t'7!i!K!i\ffi i ! '.f ;z:: !:; i$;;, 1·

tsTAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI ADMJJÍJIS:tRAJ:IVNÍ B!,JDÓVY :,

·RUQOLFOVSKÁ. 493/80,.č/BÚDĚJOVICE *S:)/ f\ (Ji/';/ ·i'::*

MiQistrsfyČ> Ž'!Jdělství;Těšrí&v.G$/ 1,7;:N,pí/é,'.r Jg'/1.1QOO,Pni!}a


?tjjs1so\1i<froiň.šiai ce. ·

Procento PM % s



. .... .

•. •. · •. •' ..



I

jDodávka

·

I

í

.

i

I

.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ,Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 9 646,32) i· | | |
| Montáž - materiál  Montáž - práce | 143 145,50J  66 557,ool | |  |
|  |  | |  |
| PPV 6,00% z montáže: materiál.+ práce | 3993,42 |  |  |
| Nátěry |  |  |  |
| Zemní práce |  |  |  |
| PPV 0,00% z nátěr:ů a zemních prací |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  |  |  |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  |  |  |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1· |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  |  |  |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | I |  |
|  |  | |  |
| Kompletační činnost |  | |  |
|  | I | |  |
|  | | |  |
| Základ a hodnota DPH 0% |  | I |  |
| Základ a hodnota DPH 0%  t!(J Jj?.Jý: :1jřij}'.$}Q.e:tJ?ftt1\ťi ! ltmgf | t0;lt1Zt<K il9: | J J  );;;r;;f,;/0ifl}Mi | |
|  |  |  | |

I

I

I

### I

i

I



###### I

SP-B+C/3 Svodič přepětl třídy B a C - komplet, síť TN-C ks

---1-,0-0- ·--- 9 85-0,-0-0+--

...."'"'=1 :f.

9 850,0-0-+--+--4 500,0-0+--4\_500,00 . .\_ 14 350,00 ·



2 PL6-B2/1 Jistič PL6. char B, 1-p6lovxcn=6kA, ln=2A

-ks 1,00 160,00 160,00 85,00

85,00 245,90 ·

--l- ----'--11- -......;.-1- ---'--"---l---+-- ---t-- ---+-·-.... . -·--····· - ·

-3 --

PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, lcn=6kA, ln=10A

-ks--

9,00 .105,00 945,00 85,00

765,00 1 710,00

-'--+----.....;.---ei----,,-------+-----1----· ------------- ......

4 P6-B16/1 Jitič PL6, char B, 1-pólový, lcn;::;6kA, Jn;::16A

ks ---8-,0-0 105,00 1540,00 85,00

----t--

·--,------r--i--- --i-- 680,00 \_ --- 2 220:.00

5 PF625/4/003 Chránič lr=250A, typ AC, 4-pól, Jdn=0.03A, ln=25A ks 1,00 1540,00 ·-

1 540,00

1--1-

400,00

t-

400,00 \_ \_ .\_ 1 940\_,QO ·

-----

---

6 mRB6-16/3N/C/003,A Chránič s nadproud.ochranou, lr=250A, typ A, 3+N, 6 ks 1,00 1050,00 1050,00 400,00 400,00 1 450,110 ·

9 KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ

-ks -

3,00 58,00 ·- 174,0Q 74,00 222,00

-----396-,0-·-0··

10 KU 68 LD/2 KRABICE ODBOČNÁ ks 4,00 66,00 264,00 74,00 296,00

----

5-6-0- ,-0-0·1·

11 S-66 SVORKOVNICE ks 4,00 ---125,00 500,00 76,00 304,00

-. -

80--4-·,-0---Ó--

12 KO 97/5 KRAB!CE ODBOČNA ks

--5,00-

75,00 375,00 84,00 420,00 795,00

··---·-·--·-···-- !

13 KO 97/L KRABICE ODBOčNA ks 14,00 86,00 1 204,00 74,00 1 036,00 \_ · --. -·- 2 240,00 .·

-

14 S-96 SVORKOVNICE ks 1 4,00 129,00 1 806,00 76,00 1 064,00 2 870.,00 :

.

15 KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNI ks--

10,00 6,00 60,00 58,00 580,00

-- .--640...,00 .

16 KPRL 68-70/LD KRABICE UNIVERZÁLN( ks 28,00 28,00 784,00 62,00 1 736,00 \_,., 2 520.,0·0··-

--···-

17 HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1 ks 64,00 6,00 384,00 33,00 2 112,00 · ---· 2 496,00

·---·-- ------ -·

18 KO 100 E KR-ABICE-ODBOČNÁ

.k.s 1,00 --

65,00 --

. 65,00 114,00 114,00 --- ··-····--· 179-,0,0 ·

19 EPS 3 SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁL NI BEZ KRYTU . ks . 1,00 580,00 580,00 310,00 310,00 890,00.

.......,.•. -- -.. -·---- ----'"?- .

. . *ZEMNICI SVORKA* . . . . . . . .. . ---·--··-··- . ---·--·-... ·-·--·...-················.·-··

--------

20 ZS4 zemnici svorka na baterie ks 2,00 160,00 320,00 85,00 170,00 490;00

-------- -------·---·

·-

21 ZSA 16 zemnici svorka na potrubí

2,0-0~~-- --·~~  --

*SPINAČ:, PŘÉP(NA.C.KOMPLETN/, TANGO IP 44*

ks-·--

38,00 76,00 36,00

72,00

----1--48,0,,0

\_,.

. .

22 3558A-06940 8 Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazeni 6 (1); d. ks 1,00 128,00 128,00 85,00 85,00 --.-3.! e9.9.

23 3558A-05940 B Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; d. Tan ks 2,00 139,00 278,00 85,00 170,00 448,0

- ·

------·

·--------------·---------..---------------------------------------·---- -----------------------

*zAsuvi<.ANN KbMPLETNf.TANGoIP 4-4-.*-. ------...,.,.--,.,--..,--,--·-.-. -----.----=----,,. --,\_ ...... ..·-.,\_,..



.. .,.,,...,..,...\_,\_....,... cc- · ------------ •·••·•·

24 5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonke ks 2,00

140....,;.o\_o\_-+---- o.oo

85,00 170,00 450,00

. ----:,- ....,...... -·. -1-- \_, -------......

*P{STROJ SPINAČE, PŘÉPINAČE (se šroubovýmisvorkam i), pro f,*---·----- -- - · ·

·. ...

.• *f*

25 3558-A05340 Přistroj přepínače sériového; řazeni 5 ks 4,00 98,00 392,00 85,00 340,00 732,00 ·

-i------·-=:==-------···

*i--:--- p {STROJ OVLADAČE (se šroubovými svorkámi), wo Tangb,- Neó.' ,--*------ -- ·--,--1-----J- . ·\_-.,.\_.,..-t--.,..-- . .

1. 3558-A91342 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, ks 7,00 84,00 588,00

85,00

595,00 ·

- ·----- *KRYTSPfNA. ČE, TANGO* . . . . ---·------ - -------·-.--- ------·-··. .·.*:* . ··.

l-'----+------"----'--'----'----'-'-·-'---'----'-------'--'----'----'---'---l---,f-----'-+---' -- t ---"--'-t--'---+---'---'---'-'-t-----'--'----1---- ----·- - .

1. 3558A-A652 H Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá ks 4,00 22,00 88,00

-··· ···-

6,00 24,00

--·----·1-1·-2- .;00 .

1. 3558A-A653 B Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; d. Tango; b. bll ks 7,00 28,00 196,00

·i -

6,00

I--

42,00 238.,00

--·--·· .\_

.

*1------ zASUVKA NN, TANGO* -- -. -. -- ..------,.. -·----- -····-------------- . .

--·

--- . --.....

..

---·...•--":-

1. 5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; 1 ks

5,00

105,00 525,00 86,00 430,00

- 955,00 .

,\_3.0...

5512A-259 B Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s clonkami; faze1 ks

19,00 142,00 2 698,00 88,00 1672,00

- 4 370',00 ..

. *RAMEČEK, TANGO*

- - ., .. ..

..

···-··

1. 3901A-810 B Rámeček pro elektroinstalační přistroje, jednonásobný; d. Tan ks

16,00

16,00 256,00 3,00 48,00

...304,oo'

r--.. 1--c---------=---....,...-- ---------------,.--------i-----------+-:----

·. ..

-------·.. ---. · - . . \_.,.\_..

*Montáž rozvodnic oceloplechovýchnebO- ptastových běžných, hmotné· .*

.. \_ ..·. . ', .·-' ·' · ·. *:.'*

1. do 20 kg

--·..,......------------------,--J-k·s--c-i-....,1..,00..\_ -

200-,0-0-,1---

200,00-

-· . .

-5-8-0,00-+-- 58-0-,0-0-1----

780,00

1----

*Ukonť:enf vodiť:ů ízolovai*-*lý*--*c*-*h*--s *označenlm·a z*--*a*-*p*--*ó*-*j*-*e*-*n*'-*f*-*m* v-*r*-*o*-*zv*-*áděči n*-t---'-1t------l----'-"'-l----"----'-t·'-'---+----*·.*-*·* -*•.*.*:*...*.*.*\_*..*.*.*....* . . *:*

85,00 85,00 145,00

120,00 600,00 185,00

--'-'-----1-----------

. *:*

*r- ·\_--\_-·vO\_D!Č J\_ED\_NOŽ\_IL\_O\_\_V\_Y (C\_ J·\_· -'---'-'--·· --'-'---'---'--"-'---'--+---i: = =- --r·------ -· --t------- - ------ - -·= ==== == =·=·- · - ------------.--\_--···\_-*

*1*

;36 =H=07V-U 6 mm2 , pod omítkou

# C-··

.--\_. ---- -- \_·.

m 15,00 14,00 210,00 18,00 270,00 480,0Q

35 H07V-U -5 mm2 , pod omítkou m 15,00 7,00 105,00 16,00 240,00 \_ \_

345-,00

# ;11::::t

;-\_-= -.--=· \_- \_\_\_

: .---- ---=. -\_--':'--; -=·-·',·--+f -=- -=.-

-.----':-o,\_ il

*KABEL.SILOVÝ,IZOLACE PVC*

1. CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou

-

m 5,00 11,00

1 595,00

2

"2"'-\_f\_- - ·•,·....·.....

22,00 3 190,00

--4- 785,00

---

-- ------ - -- -----·--·

1. CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou

m 135,00 24,00 3 240;00 . 24,00

i-----· --

3 240,00 6 480,00

----···-·-

1. CYKY-J 5x1.5 , pod omítkou

m 25,00 26,00

650,0CJ

24,00 600,00 1 2sA\_o

*42* CYKY-J 5x2.5 , pod omltkou

m 20,00 42,00


840,00

27,00 540,00 -

.1380;00

--

*) . :: i* P: d-dtaě ; ,2;, Vt(id1á,'t} ,{ ;, , ; · *i 7:-* ..,.. ·:. *i* · · ·· , :;: , : :::: ,t:\; ::,:.;.H\\I ':Nt :;,(Lft: : /:/: \i ,> :\.,:>· ,, i:: . i..··... .. .. · · ·j



*MODUS NV véfejné osvět/ei)f* ·. ,, .·. . . . . . . . . . . . .··.·' . ' . . . j'

43 Q3A600/700 MODU? Q LED pan. vestavný/závěsný čtverec A, modul 600\_ - - *--Q* --3 150,00 25 200,00 ·.·....·. • 25····0'. ·o··o 21...\_.oo\_ ..o····o·o··.o. ·.oo.'\_ \_.·:·\_· ·. .:. .

*Přisazenáwffžkoi/a sv,ftidfa..: éelokóv9vá* ·. .. . . .. . . .,

1. LLX236ALDP2EP MODUS LLX 2x36 W hliník DP typ 2, nízké, EP ks

*(V10DUS VV pfisazená výbojková svítldla!P20* .· • ·

4,00

. .

-·

·-

1. . OZAWLVNCCB Nouzové sv. LOVATO, přisazené ke stropu, chodba, LED, li ks 1,00
2. OZAWH1SARS Nouzové sv. HELIOS 8W SA, 1 hod., IP65, trvale svíticí, pr ks 3,00

2 350,00 2 350,00 220,00 220,00 2 570,00

1540,00 4 620,00 ' 220,00 660,00 5 280,00

1---'--t- --.:1--,.--... +- t- -'--t- :..-t---+-- ---

47 AURA\_4 LED-1L14807K75\_072 4000 ks 9,00

> =·

2 980,00 26 820,00 220,00 1980,00 28--8-00·,-0-0-- .

48 IMAGO LED-2L14807NU45\_PM45 4000 ks 4,00 4 100,00 16 400,00 220,00 880,00 17 280,0Cl

:;:.: ;: pdd#$táveť':2>"Él°16rif;%0-7'>i f::.,: . \t;'i.\.......... .. ,\_:; ·::.GS*:770;* ·7 :.. . <t·/{ ·:' /:/'./\'I? *<?fP* :))\f\ H!:ď?\?I Y / \ . :0 - -; -:;-.--....

*,-,..---1-H....O,,,\_D.-IN\_\_O\_V\_E\_ Z...,U.\_C\_T.-O.\_V\_A\_C\_/\_$\_A\_Z...B.., \_Y.,....*-·----- . ......,,,·------·>- -,-,...-- .. . ----- :.-:--..-. ------+--1 1--------

. . . . ...·

1. Uprava stavajiciho rozvadece
2. Montaz a zapojeí osušovače rukou
3. Montaz a zapojení ohřívače TUV

hod 3,oo 1 500,00 4 500,0o 350,oo 1 050,00 5 550·.oo

--1h- od- - 1.00 45,00 45,00 350,00 350,00 . · 395,00

-----1- ----1---+-- --1-- --- -·-----··----. - --··

hod 1,00 24,00 24,00 350,00 350,00 374.,0Q .

-·-·--·-----·-·.--

.

--·-··--· . -----.-- . -. . ----- . -----------·-----,..- . --·--.·-- - . ----·. . . -- ------- -·-.--1--,,...-·--t----

*VYSEKANI RYH VE ZDIVU. .* . < · .· .

. . . .

f.,.""'·--b'-------.;,,.\_----.....-'--'--"'""'-'-"--"----'----.---'-,-\_..-'----- - -- ---f--""'----1---,----'--......----'---l--t-,--"""---+-- --t--· ;,\_.. · -----·-··--

*CIHELNEM* - *HLOUBKA 50mm*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 ·-  J-;'-- | 1-S--ire 70 mm----.,....--------------- . . . . . .··  *VYSEKANI KAPES VE ZDIV{)* ·.  1-,---....,.-----...-,--,---..,...------- ----,..,..-- | -m--. *--;-:*  1--t | *-* 1*.* 75-,-0·0-. .-  .  ---t-- | ··. 2. 8.,-00. -1-- 4-900,00 -.. 85,00 14 875,00  ..·· . . :•·• .• > .  --,-, --.,....-- - -- ·. *?·...*  -,--;--- - -:,,t----..--,;--..,,.,-.-..,.......\_,-,t,-.-- ..,...,.--4""'-1--,......- | | | 19 775,00  ,, .,,  .- ·. .. ... ·. ...... |
|  | *CIHELNEM PRO KRABICE* .·. . . |  |  |  | .·  ," .·· · |  |  |
| 53 | 100x100x50 mm | ks | 41,00 | 15,00 | 615,00 | 64,00 2 624,00 | ·3 239,ÓO |
| 54  -,,---i | 150x150x100 mm  ---· -----:-:-- ---,-- ....,.....- -------,--,- --  *OMÍTKARYHVE STENACH°MALTÓú* | ks 19,00  1--1--,----j-- | | 22,00 418,00 · 74,00 1406,00 1 824,00  *. . ; \_\ .. i* ..: ·· . / · . Y. . • | | | |
| 55 | Sire do 150 mm | m2 | 12,25 | 350,00 | • 4 287,50 | 280,00 3 430,00 |  |

.

•

• :

--'--l--,...---,..-',.....+.,..--+-..,....,...,,...-.-c.......;- ,---',--l--+------·--......\_

.. ------------------------------ ..... .. \_. ... \_.\_

\_ ----··--·······..


\_,, ,,-,.-..........--..·-·--·-·-------·-·-.. -------""•--·-··-··--·----·-------·-----------------

... '· ·

ť lliJ:} i ';l ;:;2 , !tit :i d =;;[!;·i;::

..\_,.••\_\_::\_'\_:\_v,.· ..\_.e·.··t'.: \_; \_.JrJf i!íl ,, **r::!ť:bi: 3;!1;:7:;NNÍ BUDOVY** .

. • ' **Ministerstvo zemědělství, Těšnol/ 65/17, N<>Vé Nlěsfo, 11<>00 *Pitr\_a***



**2pj6/ŠQ - \_eiektfoir talce..** :·. ·.

'.

. -I

.t

.·I

I

·I

- I

I