|  |
| --- |
| **Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování servisních služeb** |

 číslo smlouvy Poskytovatele: SS/035/2017/

Rozpis prací v rámci pravidelné roční revize PCO 1Box

**Server MASTER /SLAVE**

* Kontrola a upgrade serveru
* Záloha virtuálních systémů datastore2
* Záloha virtuálních systémů NFS
* Kontrola spouštění virtuálních OS
* Kontrola přístupu na ESXi
* Vyčištění HW

**Externí úložiště**

* Vyčištění tlakovým vzduchem
* Kontrola ventilátoru
* Kontrola HHD

**NSG receiver**

* Vyčištění
* Kontrola konfigurace/upgrade FW
* Test záložní trasy

**UPS**

* Vyčištění
* Kontrola akumulátorů
* Vizuální kontrola akumulátorů
* Test funkčnosti

**RACK, Ventilátory**

* Vyčištění
* Kontrola nastavení termostatu

**Monitorovací software NET-G:**

* provedení zálohy databáze, upgrade sw PCO, kontrola/doplnění databáze
* střih databáze
* údržba logovacích souborů
* restarty služeb po údržbě
* kontrola/upgrade klientů PCO

**Telefonní karta TF98P:**

* kontrola/nastavení konfigurace telefonních karet (TF98P)
* analýza statistických údajů z telefonních karet (TF98P)

**Rádiová síť Global / Global2:**

* kontrola/oprava konfigurace rádiové sítě NAM Global
* záloha konfigurace jednotlivých sběrných stanic
* upgrade software sběrných stanic (pokud je k dispozici)
* proměření a kalibrace parametrů VF dílů sběrných stanic (kmitočet, citlivost, klíčování, čistota dat,
výkon)
* kontrola hlavního a záložního zdroje sběrné stanice
* proměření (oprava) anténních systémů (koaxiální kabely, konektory, antény, PSW, rušení....)
* analýza údajů z databáze NET-G, doporučení provedení změn pro optimalizaci provozu rádiové
sítě

**Revizní zpráva:**

* aktualizace kontaktních údajů
* aktualizace technických údajů
	+ 1Box (server MASTER, server SLAVE, konfigurace sítě
	+ Rádiová síť (frekvence, číslo sítě, typ sítě)
	+ Telefonní část
	+ NSG
* aktualizace údajů o použitém software PCO
* Konfigurace klientů PCO
* součástí revizní zprávy je CD, na kterém bude:
	+ záloha aktuální databáze NET-G
	+ aktuální konfigurace telefonních karet
	+ fota všech revidovaných sběrných stanic a anténních systémů
	+ aktuální konfigurace všech revidovaných sběrných stanic
	+ revizní zpráva ve formátu pdf