EPS Rekapitulace

Chráněné bydlen! S002

Objekty A1, A2, A4, A5, B1, B2, B4

Kabelové trasy pro objekty SO03, SO04, S021

Správní budova SO01

Amfiteátr SO10

Garáže SO09

Terapie SOD8

Č0VS017, Skleník SO-23

Dílny SO07

Sportovní areál S013

Kaple SO20

**Cena celkem bez DPH**

cena bez DPH

|  |  |
| --- | --- |
| : 210 | 272,20 |
| 910 | 850,03 |
| 368 | 353,26 |
| 380 | 532,01 |
| 30 | 342,52 |
| 112 | 296,48 |
| 200 | 651,02 |
| 38 | 591,82 |
| 244 | 011,00 |
| 28 | 681,68 |
| 74 | 297,85 |

**2 598 879.S6**

 A1,A2,A3,A4, A5.B1 ,B2,B4

 EPS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Název položky | MJ | množství | cena / IVIJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | ment. celkem |
|  | Analog-Ring-Modul 127 účastníků (784382.DO) | ks | 2 | 3 750,00 | 7 500,00 | 250,00 | 500,00 |
|  | Optický hlásič RAM s.lQSQuad (802371) | ks | 125 | 1 260,00 | 157 500,00 | ; 300,00 | 37 500,00 |
|  | Termodiferenelální hlásič PAM s.lQSQuad (802271) | ks | 8 | 1 250,00 | 10 000,00 | 300,00 | 2 400,00 |
|  | Patice STANDARD pro hlásiče IQSQuad (805590) | ks | 133 | 186,00 | 24 738,00 | 120,00 | 15 960,00 |
|  | Elektronika tlačítka s oddělovačem (804905 | ks | 8 | 1 290,00 | 10 320,00 | 250,00 | 2 000,00 |
|  | Skříň tlačítka červená (704900) | ks | 8 | 230,00 | 1 840,00 | 120,00 | 960,00 |
|  | ESSERBUS koppler 4/2 (808623) | ks | 2 | 3 260,00 | 6 520,00 | 880,00 | 1 760,00 |
|  | ESSERBUS koppler 12 (808610) | ks | 2 | 3 850,00 | 7 700,00 | 880,00 | 1 760,00 |
|  | Zábleskový maják, 12V,24V, 1Hz, IP65 | ks | 8 | 960,00 | 7 680,00 | 420,00 | 3 360,00 |

celkem bez DPH 233 798,00 6 6 200,00

|  |
| --- |
| Rozvody |
| No. | Název položky | MJ | množství | cena i MJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | mont. celkem |
|  | Hnědý stíněný kabel PRAFIaGuard 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle Pr | m | 380 | 17,00 | 6 460,00 | 14,00 | 5 320,00 |
|  | Příprava kabelové trasy s funkční schopností při požáru minimálně 30mín.(dle ČSN 73 C | m | 80 | 12,00 | 960,00 | 10,00 | 800,00 |
|  | Kabel EPS J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 320 | 10,00 | 3 200,00 | 8,00 | 2 560,00 |
|  | Kabel zemni TCEPKPFLE 4x3x0,8 | m | 700 | 38,00 | 26 600,00 | 24,00 | 16 800,00 |
|  | Kabel Optický qelový SM 9/125, 12vl | m | 750 | 32,00 | 24 000,00 | 22,00 | 16 500,00 |
|  | Krabice s keramickou svorkovnicí IP 66 | ks | 8 | 650,00 | 5 200,00 | 240,00 | 1 920,00 |
|  | Kabelová zemní chránička Kopoflex40 | m | 350 | 18,00 | 6 300,00 | 16,00 | 5 600,00 |
|  | Kabelová zemní chránička HDP 40 | m | 430 | 34,00 | 14 620,00 | 40,00 | 17 200,00 |
|  | Nástěnný optický rozvaděč | ks | 6 | 1 250,00 | 10 000,00 | 320,00 | 2 560,00 |
|  | Optický pigtajl SM 9/125, SC, 2m | ks | 64 | 50,00 | 3 200,00 | 240,00 | 15 360,00 |
|  | Optická kazeta, ochrany svaru, spojka | ks | 64 | 492,00 | 31 488,00 | 224,00 | 14 336,00 |
|  | Trubka pevná 4020 | m | 100 | 15,00 | 1 500,00 | 18,00 | 1 800,00 |
|  | Výkop kabelové trasy, pískování, zához, terénní úpravy | m | 400 | 80,00 | 32 000,00 | 270,00 | 108 000,00 |
|  | Protlak pod místní komunikaci do 5m | ks | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 | 14 000,00 |
|  | Protlak pod místní komunikací do 3m | ks | 8 | 1 500,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
|  | Příchytka dle ZP-27/200 | ks | 240 | 14,0Q | 3 360,00 | 12,00 | 2 880,00 |
|  | Drobný materiál | set | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

Rozvody celkem

209 888,00

290 636,00

Dodávka celkem 443 686,00

Montáž celkem 356 836,00

Mim ostav, doprava 3,6% z dodávky i 5 972,70

Přirážka na přesun dodávek 1% , v 8 005,22

PPV 6% 40 031.32

GZS 3,6% 28 818,79

Dokumentace skutečného provedení 2 500,00:

Zaměření tras . 2 000,00

SW . 2 500,00

Revize, funkční zkouška . 2 000,00

Zaškolení obsluhy 500,00-

***Celková cena bez DPH 910*** 650,03 |

Dodávka celkem Montáž celkem

Chráněné bydlení SQ02

|  |
| --- |
| \*®í EPS |
| No, | Název položky | MJ | množstv | cena/ MJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | mont. celkem |
|  | Analog-Ring-Modul 127 účastníků (784382.DO) | ks | 1 | ■■■■’ 3 750,00 | 3 750,00 | 250,00 | 250,00 |
|  | Optický hlásič PAM s.lQSQuad (802371) | ks | 7 | / 1 260,00 | 8 820,00 | ť 300,00 | 2 100,00 |
|  | Termodiferenciálnl hlásič PAM s.lQSQuad (802271) | ks | 1 | Tí 1 250,00 | 1 250,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | Patice STANDARD pro hlásiče IQSQuad (805590) | ks | 8 | 186,00 | 1 488,00 | 120,00 | 960,00 |
|  | Elektronika tlačítka s oddělovačem (804905 | ks | 1 | 1 290,00 | 1 290,00 | > 250,00 | 250,00 |
|  | Skříň tlačítka červená (704900) | ks | 1 | 230,00 | 230,00 | 120,00 | 120,00 |
|  | ESSERBUS koppler 4/2 (808623) | ks | 1 | 3 260,00 | 3 260,00 | : 880,00 | 880,00 |
|  | Zábleskový maják, 12V.24V, 1Hz, IP65 | ks | 1 | 960,00 | 960,00 | 420,00 | 420,00 |

***celkem bez DPH 21 048,00 5 280,00***

|  |
| --- |
| Rozvody |
| No. | Název položky | MJ | množstv | cena/MJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | ment. celkem |
|  | Hnědý stíněný kabel PRAFIaGuard 1x2x0,8 PH120-Rdle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrE | m | 240 | 17,00 | 4 080,00 | 14,00 | 3 360,00 |
|  | Příprava kabelové trasy s funkční schopností při požáru minimálně 30min.(dle ČSN 73 08 | m | 30 | 12,00 | 360,00 | 10,00 | 300,00 |
|  | Kabel EPS J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 250 | v 10,00 | 2 500,00 | 8,00 | 2 000,00 |
|  | Kabel zemní TCEPKPFLE 4x3x0,8 | m | 120 | ■:..T 38,00 | 4 560,00 | 24,00 | 2 880,00 |
|  | Kabel Optický gelový SM 9/125,12vl | m | 340 | - 32,00 | 10 880,00 | 22,00 | 7 480,00 |
|  | Krabice s keramickou svorkovnicí IP 66 | ks | 1 | : 650,00 | 650,00 | 240,00 | 240,00 |
|  | Kabelová zemni chránička Kopoflex 40 | m | 120 | - 18,00 | 2 160,00 | 16,00 | 1 920,00 |
|  | Kabelová zemní chráníčka HDP 40 | m | 140 | 34,00 | 4 760,00 | 40,00 | 5 600,00 |
|  | Nástěnný optický rozvaděč | ks | 1 | 1 250,00 | 1 250,00 | 320,00 | 320,00 |
|  | Optický plE3ta|l SM 9/125, SC, 2m | ks | 16 | 50,00 | 800,00 | 240,00 | 3 840,00 |
|  | Optická kazeta, ochrany svaru, spo|ka | ks | 16 | 492,00 | 7 872,00 | 224,00 | 3 584,00 |
|  | Trubka pevná 4020 | m | 30 | 15,00 | 450,00 | 18,00 | 540,00 |
|  | Výkop kabelové trasy, pískováni, zához, terénní úpravy | m | 120 | 80,00 | 9 600,00 | 270,00 | 32 400,00 |
|  | Protlak pod místni komunikaci do 5m | ks | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 | 14 000,00 |
|  | Příchytka dle ZP-27/200 | ks | 60 | 14,00 | 840,00 | 12,00 | 720,00 |
|  | Drobný materiál | set | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

***Rozvody celkem 84 762,00 89184,00***

Mimostav. doprava 3,6% z dodávky 3 089,16

:85 810,00 94 ^64,00

Přirážka na přesun dodávek 1% - 1 802,74

PPV 6% [ 10 816,44

GZS 3,6% 6 489,86

Dokumentace skutečného provedení ■ ■ 2 000,00;

Zaměření tras 2 000.CO

SW .2 000,00

Revize, funkční zkouška .1 600,00

Zaškolení obsluhy 300,00:

Celková cena bez DPH 210 272,201

Dodávka celkem Montáž celkem

Kabely SOQ3, SOQ4, S021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ' EPS |  |  | SSlišiSISÉÉliifSS |  | ' |
| No. | Název položky | MJ | množstv | cena / MJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | mont. celkem |
|  | ESSERBUS koppler 4/2 (808623) | ks | 2 | 3 260,00 | 6 520,00 | 880,00 | 1 760,00 |
|  | ESSERBUS koppler 12 (808610) | ks | 2 | 3 850,00 | 7 700,00 | 880,00 | 1 760,00 |
|  | Zábleskový ma|ák, 12V.24V, 1 Hz, IP65 | ks | 2 | 960,00 | 1 920,00 | 420,00 | 840,00 |

***celkem bez DPH 16 140,00 4 360,00***

|  |
| --- |
| Rozvody |
| No. | Název položky | MJ | množstv | cena / MJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | mont, celkem |
|  | Hnědý stíněný kabel PRAFIaGuard 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrE | m | 180 | 17,00 | 3 060,00 | 14,00 | 2 520,00 |
|  | Příprava kabelové trasy s funkční schopností při požáru minimálně 30mln.(dle ČSN 73 08 | m | 40 | 12,00 | 480,00 | 10,00 | 400,00 |
|  | Kabel EPS J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 860 | 10,00 | 8 600,00 | 8,00 | 6 880,00 |
|  | Kabel zemní TCEPKPFLE 4x3x0,8 | m | 320 | 38,00 | 12 160,00 | 24,00 | 7 680,00 |
|  | Kabel Optický gelový SM 9/125,12vl | m | 920 | 32,00 | 29 440,00 | 22,00 | 20 240,00 |
|  | Krabice s keramickou svorkovnicí IP 66 | ks | 2 | 650,00 | 1 300,00 | 240,00 | 480,00 |
|  | Kabelová zemni chránička Kopoflex40 | m | 160 | 18,00 | 2 880,00 | 16,00 | 2 560,00 |
|  | Kabelová zemni chránička HDP 40 | m | 520 | 34,00 | 17 680,00 | 40,00 | 20 800,00 |
|  | Nástěnný optický rozvaděč | ks | 2 | 1 250,00 | 2 500,00 | 320,00 | 640,00 |
|  | Optický pigtajl SM 9/125, SC, 2m | ks | 32 | 50,00 | 1 600,00 | 240,00 | 7 680,00 |
|  | Optická kazeta, ochrany svaru, spojka | ks | 32 | 492,00 | 15 744,00 | 224,00 | 7 168,00 |
|  | Trubka pevná 4020 | m | 60 | 15,00 | 900,00 | 18,00 | 1 080,00 |
|  | Výkop kabelové trasy, pískováni, zához, terénní úpravy | m | 220 | 80,00 | 17 600,00 | 270,00 | 59 400,00 |
|  | Protlak pod místní komunikaci do 5m | ks | 3 | 2 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 21 000,00 |
|  | Příchytka dle ZP-27/200 | ks | 120 | 14,00 | 1 680,00 | • 12,00 | 1 440,00 |
|  | Drobný materiál | set | 1 | ■ 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

***Rozvody celkem 131 624,00 169 968,00***

Mímostav. doprava 3,6% z dodávky Přirážka na přesun dodávek 1%

147 764,00 174 328,00

5 3'9 50 3 220,92 19 325,52 11 595,31 2 C00.0C

:í 2 000,0(1 1 OOQ.CO ; 1; 500,00 3CQ.00 368 353,261

PPV 6%

GZS 3,6%

Dokumentace skutečného provedení Zaměření tras SW

Revize, funkční zkouška Zaškolení obsluhy

***Celková cena bez DPH***

Dodávka celkem 225 526,00

**Správní budova SOQ1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EPS |  |  |  |  |  |  |
| No. | Název položky | MJ | množstv | cena/MJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | mont. celkem |
|  | Ústředna EPS IQScontrol M (808004) | ks | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | Obslužný panel "CZ" 8000C(M),IQ8Control (786009) | ks | 1 | 7 100,00 | 7 100,00 | 650,00 | 650,00 |
|  | Periferní modul pro IQSControl C/M (772477) | ks | 1 | 3 450,00 | 3 450,00 | 350,00 | 350,00 |
|  | Ana I og -Ri ng-Mo d u I 12 7 ú čas tn íků (784382. DO) | ks | 1 | 3 750,00 | 3 750,00 | 250,00 | 250,00 |
|  | AKU 12-24 - akumulátor 12V/24 Ah (018006) | ks | 2 | 1 460,00 | 2 920,00 | 120,00 | 240,00 |
|  | Optický hlásič PAM s.lQSQuad (802371) | ks | 52 | ^ 1 260,00 | 65 520,00 | - : : 300,00 | 15 600,00 |
|  | Termodlferenclální hlásič PAMs,IQ8Quad (802271) | ks | 6 | 1 250,00 | 7 500,00 | : 300,00 | 1 800,00 |
|  | Patlce STANDARD pro hlásiče IQSQuad (805590) | ks | 58 | 186,00 | 10 788,00 | 120,00 | 6 960,00 |
|  | Elektronika tlačítka s oddělovačem (804905 | ks | 6 | 1 290,00 | 7 740,00 | 250,00 | 1 500,00 |
|  | Skříň tlačítka červená (704900) | ks | 6 | 230,00 | 1 380,00 | 120,00 | 720,00 |
|  | ESSERBUS koppler 4/2 (808623) | ks | 2 | 3 100,00 | 6 200,00 | 880,00 | 1 760,00 |
|  | ESSERBUS koppler 12 (808610) | ks | 2 | : 3 850,00 | 7 700,00 | 880,00 | 1 760,00 |
|  | Zábleskový maják, 12V.24V, 1Hz, IP65 | ks | 1 | 960,00 | 960,00 | 420,00 | 420,00 |
| celkem bez DPH |  |  |  | 185 008,00 |  | 34 510,00 |
|  | Rozvody . |  |  |  |  |  | ■ |
| No. | Název položky | MJ | množstv | cena / MJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | mont. celkem |
|  | Hnědý stíněný kabel PRAFIaGuard 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrE | m | 90 | 17,0C | 1 530,00 | 14,00 | 1 260,00 |
|  | Příprava kabelové trasy s funkční schopností při požáru minimálně 30min.(dle ČSN 73 08 | m | 90 | ' 12,00 | 1 080,00 | 10,00 | 900,00 |
|  | Kabel EPS J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 650 | 10,00 | 6 500,00 | 8,00 | 5 200,00 |
|  | Kabel zemni TCEPKPFLE 4x3x0,8 | m | 60 | 38,00 | 2 260,00 | 24,00 | 1 440,00 |
|  | Krabice s keramickou svorkovnicí IP 66 | ks | 3 | : 650,00 | 1 950,00 | 240,00 | 720,00 |
|  | Kabelová zemní chránička Kopoflex40 | m | 50 | 18,00 | 900,00 | 16,00 | 800,00 |
|  | Kabelová zemní chránička HDP 40 | m | 50 | ■:%-ř 34,00 | 1 700,00 | 40,00 | 2 000,00 |
|  | Optická vana | ks | 2 | 1 150.00 | 2 300,00 | 640,00 | 1 280,00 |
|  | Optický pigtajl SM 9/125, SC, 2m | ks | 0 | 50,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
|  | Optická kazeta, ochrany svaru, spo|ka | ks | 4 | 492,00 | 1 968,00 | 224,00 | 896,00 |
|  | Trubka/ lišta pevná | m | 450 | 15,00 | 6 750,00 | 18,00 | 8 100,00 |
|  | Výkop kabeiové trasy, pískování, zához terénní úpravy | m | 40 | :■■■ 80,00 | 3 200,00 | 270,00 | 10 800,00 |
|  | Protlak pod místní komunikací do 5m | ks | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 7 000.00 | 7 000,00 |
|  | Příchytka dle ZP-27/200 | ks | 240 | 14,00 | 3 360,00 | V 12,00 | 2 880,00 |
|  | Drobný materiál | set | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

***Rozvody celkem*** 60 ***518,00 68 276,00***

Montáž celkem • 102 786,00

Mimostav. doprava 3,6% z dodávky Přirážka na přesun dodávek 1%

0 118,94 3 283,12 19 698,72 11 8'9,23 3 000,00 : 2 000,00 : ( 2 000,00, 2 000.00 300.CO 380 532,011

PPV 6%

GZS 3,6%

Dokumentace skutečného provedení Zaměření tras SW

Revize, funkční zkouška Zaškolení obsluhy

***Celková cena bez DPH***

Amfiteátr SQ10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■ ■■ r | ER.S |  |  |  |  |  |
| No. | Název položky | MJ | množstv | cena / MJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | ment. celkem |
|  | Optický hlásič PAM s.lQSQuad (802371) | ks | 1 | 1 260,00 | 1 260,00 | : 300,00 | 300,00 |
|  | Patice bezdrátové pro hlásiče IQBQuad (805593,10) | ks | 1 | : 6 060,00 | 6 060,00 | 650,00 | 650,00 |
|  | IQSWireles bezdrátová brána(805594,10) | ks | 1 | 10 970,00 | 10 970,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
|  | Zábleskový maják, 12V.24V, 1Hz, IP65 | ks | 1 | 960,00 | 960,00 | 420,00 | 420,00 |

celkem bez DPH 19 250,00 3 670,00

|  |  |
| --- | --- |
| Dodávka celkem | : 19 250,00 |
| Montáž celkem | 3 670,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Mimostav. doprava 3,6% zdodávky | 1 1 ; 693,00 |
| Přirážka na přesun dodávek 1% | 229,20 |
| PPV 6% | : 1 375,20 |
| GZS 3,6% | 825,12 |
| Dokumentace skutečného provedení | 1 000,00; |
| Zaměření tras | 1 500,00 |
| SW | 1 000,00: |
| Revize, funkční zkouška | ■ 500,00: |
| Zaškolení obsluhy | 300,00 |
| I Celková cena bez DPH | 30 342,52 I |

Dodávka celkem 64 502,00

**Garáže SO09**

|  |
| --- |
| EPS |
| No. | Název položky | MJ | množstv | cena/ MJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | ment. celkem |
|  | Analog-Ring-Modul 127 účastníků (784382.DO) | ks | 1 | 3 750,00 | 3 750,00 | 250,00 | 250,00 |
|  | Optický hlásič PAM s.lQSQuad (802371) | ks | 20 | 1 260,00 | 25 200,00 | : 300.00 | 6 000,00 |
|  | Termodíferenciálni hlásič PAM s.lQSQuad (802271) | ks | 1 | 1 250,00 | 1 250,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | Patice STANDARD pro hlásiče IQ8Guad (805590) | ks | 21 | 186,00 | 3 906,00 | 120,00 | 2 520,00 |
|  | Elektronika tlačítka s oddělovačem (804905 | ks | 3 | 1 290,00 | 3 870,00 | 250,00 | 750,00 |
|  | Skříň tlačítka červená (704900) | ks | 3 | . T 230,00 | 690,00 | 120,00 | 360,00 |
|  | ESSERBUS koppler 4/2 (808623) | ks | 1 | 3 -100,00 | 3 100,00 | 880,00 | 880,00 |
|  | ESSERBUS koppler 12 (808610) | ks | 1 | ■ 3 850,00 | 3 850,00 | 880,00 | 880,00 |

***celkem bez DPH 45 616,00 11 940,00***

|  |
| --- |
| Rozvody |
| No. | Název položky | MJ | množstv | cena / MJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | mont. celkem |
|  | Kabel EPS J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 240 | 10,00 | 2 400,00 | 8,00 | 1 920,00 |
|  | Kabel Optický gelový SM 9/125, 12vl | m | 100 | 32,00 | 3 200,00 | 22,00 | 2 200,00 |
|  | Nástěnný optický rozvaděč | ks | 1 | 1 250,00 | 1 250,00 | 320,00 | 320,00 |
|  | Optický plgtafl SM 9/125, SC, 2m | ks | 8 | 50,00 | 400,00 | 240,00 | 1 920,00 |
|  | Optická kazeta, ochrany svaru, spojka | ks | 8 | i: 492,00 | 3 936,00 | 224,00 | 1 792,00 |
|  | Trubka/ lišta pevná | m | 180 | 15,00 | 2 700,00 | 18,00 | 3 240,00 |
|  | Drobný materiál | set | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

***Rozvody celkem 13 886,00 16 392,00***

Montáž celkem 28 332,00

Mimostav. doprava 3,6% z dodávky Přirážka na přesun dodávek 1%

1. 322,07 . 928,34 5 570,04:
2. 342,02 2 000,00 2 0C0.0C

: - 1 500,0C 1 500,00 300,00 112 296,431

PPV 6%

G2S 3,6%

Dokumentace skutečného provedení Zaměření tras SW

Revize, funkční zkouška

Zaškolení obsluhy

***Celková cena bez DPH***

**Terapie SOQ8**

|  |
| --- |
| m eps |
| No. | Název položky | MJ | množstv | cena/MJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | mont. celkem |
|  | Optický hlásič PAM s.lQBQuad (802371) | ks | 15 | 1 260,00 | 18 900,00 | 300,00 | 4 500,00 |
|  | Termodiferenciální hlásič PAM s.lQSQuad (802271) | ks | 1 | 1 250,00 | 1 250,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | Patice STANDARD pro hlásiče IQSQuad (805590) | ks | 16 | 186,00 | 2 976,00 | 120,00 | 1 920,00 |
|  | Elektronika tlačitka s oddělovačem (804905 | ks | 2 | 1 290,00 | 2 580,00 | 250,00 | 500,00 |
|  | Skříň tlačítka červená (704900) | ks | 2 | 230,00 | 460,00 | 120,00 | 240,00 |
|  | ESSERBUS koppler 4/2 (808623) | ks | 1 | 3 100,00 | 3 100,00 | 880,00 | 880,00 |
|  | ESSERBUS koppler 12 (808610) | ks | 1 | 3 850,00 | 3 850,00 | : 880,00 | 880,00 |
|  | Zábleskový maják, 12V.24V, 1Hz, IP65 | ks | 1 | 960,00 | 960,00 | 420,00 | 420,00 |

celkem bez DPH 34 076,00 9 640,00

|  |
| --- |
| Rozvody |
| No. | Název položky | MJ | množstv | cena / MJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | mont. celkem |
|  | Hnědý stíněný kabel PRAFIaGuard 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1 DO dle PrE | m | 180 | 17,00 | 3 060,00 | 14,00 | 2 520,00 |
|  | Příprava kabelové trasy s funkční schopnosti při požáru minimálně 30min.(dle ČSN 73 08 | m | 30 | 12,00 | 360,00 | 10,00 | 300,00 |
|  | Kabel EPS J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 200 | 10,00 | 2 000,00 | : 8,00 | 1 600,00 |
|  | Kabel zemní TCEPKPFLE 4x3x0,8 | m | 140 | 38,00 | 5 320,00 | ■■>■■■■■ 24,00 | 3 360,00 |
|  | Kabel Optický gelový SM 9/125,12vl | m | 320 | 32,00 | ■ 10 240,00 | 22,00 | 7 040,00 |
|  | Krabice s keramickou svorkovnicí IP 66 | ks | 2 | 650,00 | 1 300,00 | 240,00 | 480,00 |
|  | Kabelová zemní chránička Kopoflex4Q | m | 100 | 18,00 | 1 800,00 | 16,00 | 1 600,00 |
|  | Kabelová zemní chránička HDP 40 | m | 140 | 34,00 | 4 760,00 | 40,00 | 5 600,00 |
|  | Nástěnný optický rozvaděč | ks | 1 | 1 250,00 | 1 250,00 | 320,00 | 320,00 |
|  | Optický pigtaíl SM 9/125, SC, 2m | ks | 8 | 50,00 | 400,00 | 240,00 | 1 920,00 |
|  | Optická kazeta, ochrany svaru, spojka | ks | 8 | .492,00 | 3 936,00 | 224,00 | 1 792,00 |
|  | Trubka/ lišta pevná | m | 150 | 15.0C | 2 250,00 | - 18,00 | 2 700,00 |
|  | Výkop kabelové trasy, pískování, zához, terénní úpravy | m | 90 | 80,00 | 7 200,00 | 270,00 | 24 300,00 |
|  | Protlak pod místní komunikací do 5m | ks | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  | Příchytka dle ZP-27/200 | ks | 60 | 14,00 | 840,00 | 12,00 | 720,00 |
|  | Drobný materiál | set | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Rozvody celkem 56 716,00 71 252,00

Dodávka celkem 90 792,CO

Montáž celkem 80 892,00

Mimostav. doprava 3,6% z dodávky 3 263,51

Přirážka na přesun dodávek 1 % 1716,84

PPV 6% 10 301,04

GZS 3,6% 6 180,62

Dokumentace skutečného provedení 2 000,00

Zaměření tras 2 000,00

SW .1 700,00

Revize, funkční zkouška 1 500,00

Zaškolení obsluhy 300,00:

Celková cena bez DPH 200 651,02 \

Dodávka celkem 25 610,00

**ČOVSQ17, Skleník SO-23**

|  |
| --- |
| EPS |
| No. | Název položkv | MJ | množstv | cena/ MJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | mont. celkem |
|  | Optický hlásič PAM sJQSQuad (802371) | ks | 2 | 1 260,00 | 2 520,00 | 300,00 | 600,00 |
|  | Patice bezdrátové pro hlásiče IQSQuad (805593,10) | ks | 2 | 6 060,00 | 12 120,00 | 650,00 | 1 300,00 |
|  | IQSWireles bezdrátová brána(805594.10) | ks | 1 | 10 970,00 | 10 970,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |

***celkem bez DPH 25 610,00 4 200,00***

Montáž celkem 4 200,00.

Mimostav. doprava 3,6% z dodávky Přirážka na přesun dodávek 1%

921,96 298,10 1 788,00; ; ř 1 073,16 1 5C0.00 1 000,00 1 000,00 ■ 1 000,00: 200,00 38 591,821

PPV 6%

GZS 3,6%

Dokumentace skutečného provedení Zaměření tras SW

Revize, funkční zkouška

Zaškolení obsluhy

***Celková cena bez DPH***

125 782,00 82 792,00

Dílny SOQ7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EPS . | H88S |  |  |  |  | ■ |
| No. | Název položky | MJ | množstv | cena/MJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | mont. celkem |
|  | Analog-Ring-Modul 127 účastníků (784382.DO) | ks | 1 | 3 750,00 | 3 750,00 | 250,00 | 250,00 |
|  | Optický hlásič PAM s.lQSQuad (802371) | ks | 35 | 1 260,00 | 44 100,00 | 300,00 | 10 500,00 |
|  | Termodiferenciální hlásič PAM s,IQ8Quad (802271) | ks | 1 | 1 250,00 | 1 250,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | Petice STANDARD pro hlásiče IQSQuad (805590) | ks | 36 | 186,00 | 6 696,00 | 120,00 | 4 320,00 |
|  | Elektronika tlačítka s oddělovačem (804905 | ks | 3 | 1 290,00 | 3 870,00 | 250,00 | 750,00 |
|  | Skříň tlačítka červená (704900) | ks | 3 | 230,00 | 690,00 | 120.00 | 360,00 |
|  | ESSERBUS koppler 4/2 (808623) | ks | 1 | 3 260,00 | 3 260,00 | 880,00 | 880,00 |
|  | ESSERBUS koppler 12 (808610) | ks | 1 | 3 850,00 | 3 850,00 | 880,00 | 880,00 |
| celkem bez DPH |  |  |  |  | 67 466,00 |  | 18 240,00 |
|  |  | ^Rozvody |  |  |  |  |  |
| No. | Název položky | MJ | množstv | cena / MJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | mont. celkem |
|  | Hnědý stíněný kabel PRAFIaGuard 1x2x0,8 PH120-RdleZP-27/2008, B2caS1DQ dle PrE | m | 120 | 17,00 | 2 040,00 | 14,00 | 1 680,00 |
|  | Připrava kabelové trasy s funkční schopnosti pří požáru minimálně 30min.(dle ČSN 73 08 | m | 120 | 12,00 | 1 440,00 | 10,00 | 1 200,00 |
|  | Kabel EPS J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 280 | 10,00 | 2 800,00 | 8,00 | 2 240,00 |
|  | Kabel zemní TCEPKPFLE4x3x0,8 | m | 240 | ■' 38,00 | 9 120,00 | 24,00 | 5 760,00 |
|  | Kabel Optický gelový SM 9/125,12vt | m | 250 | 32,00 | 8 000,00 | 22,00 | 5 500,00 |
|  | Krabice s keramickou svorkovnici IP 66 | ks | 1 | ->■: 7 650,00 | 650,00 | - 240,00 | 240,00 |
|  | Kabelová zemní chránička Kopoflex40 | m | 60 | 18,00 | 1 080,00 | 16,00 | 960,00 |
|  | Kabelová zemni chránička HDP 40 | m | 60 | 34,00 | 2 040,00 | 40,00 | 2 400,00 |
|  | Nástěnný optický rozvaděč | ks | 1 | : 1 250,00 | 1 250,00 | 320,00 | 320,00 |
|  | Optický pigtajl SM 9/125, SC, 2m | ks | 6 | 50,00 | 400,00 | 240,00 | 1 920,00 |
|  | Optická kazeta, ochrany svaru, spoika | ks | 8 | 492,00 | 3 936,00 | / 224,00 | 1 792,00 |
|  | Trubka/ lišta pevná | m | 220 | .■■■■7,:; 15,00 | 3 300,00 | 18,00 | 3 960,00 |
|  | Výkop kabelové trasy, pískování, zához, terénní úpravy | m | 50 | 80,00 | 4 000,00 | 270,00 | 13 500,00 |
|  | Protlak pod místní komunikací do 5m | ks | 1 | 2 000.00 | 2 000,00 | : 7 000,00 | 7 000,00 |
|  | Příchytka dle ZP-27/200 | ks | 90 | 14,00 | 1 260,00 | 12.00 | 1 080,00 |
|  | Drobný materiál | set | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

***Rozvody celkem 53 316,00 64 552,00***

Mimostav. doprava 3,6% z dodávky Přirážka na přesun dodávek 1%

Dodávka celkem Montáž celkem

4 528,15

1. 005,74 ; 12 514,44

7 508,66

1. 000,00 2 000,00 i 2 000,00; 1500,00:

300,00 ***244 011,00\***

PPV 6%

GZS 3,6%

Dokumentace skutečného provedení Zaměření tras SW

Revize, funkční zkouška

 Zaškolení obsluhy

f ***Celková cena bez DPH***

**Sportovní areál SQ13**

|  |
| --- |
| EPS |
| No. | Název položky | MJ | množstv | cena/MJ | celkem (Kč) | montáž i MJ | mont. celkem |
|  | Optický hlásič PAM s.lQ8Quad (802371) | ks | 1 | 1 260,00 | 1 260,00 | v 300,00 | 300,00 |
|  | Patice bezdrátová pro hlásiče IQSQuad (805593.10) | ks | 1 | 6 060,00 | 6 060,00 | 650,00 | 650,00 |
|  | IQSWireies bezdrátová brána(805594.10) | ks | 1 | 10 970,00 | 10 970,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| celkem bez DPH | 18 290,00 | 3 250,00 |
| Dodávka celkem |  | 18 290,00 |
| Montáž celkem |  | ,,\\3 250,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Mlmostav. doprava 3,6% z dodávky | 658,44 |
| Přirážka na přesun dodávek 1% | 215,40 |
| PPV 6% | 1 292,40 |
| GZS 3,6% | 1 775,44 |
| Dokumentace skutečného provedeni | 1 000,00 |
| Zaměření tras | 'V 1 000,00 |
| SW | , - i 000,00 |
| Revíze, funkční zkouška | 1 000,00 |
| Zaškolení obsluhy | 200.00 |
| I Celková cena bez DPH | 28 681,68 | |

Kaple SQ20

|  |
| --- |
| M EPS |
| No. | Název položky | MJ | množstv | cena / MJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | mont. celkem |
|  | Optický hlásič PAM s.lQSQuad (8023711 | ks | 6 | 1 260,00 | 7 560,00 | 300,00 | 1 800,00 |
|  | Patlce STANDARD pro hlásiče IQSQuad (805590) | ks | 6 | 186,00 | 1 116,00 | 120,00 | 720,00 |
|  | Elektronika tlačítka s oddělovačem (804905 | ks | 1 | 1 290,00 | 1 290,00 | 250,00 | 250,00 |
|  | Skříň tlačítka červená (704900) | ks | 1 | 230,00 | 230,00 | 120,00 | 120,00 |
|  | ESSERBUS koppler4/2 (808623) | ks | 1 | 3 260,00 | 3 260,00 | 880,00 | 880,00 |
|  | Zábleskový maiák, 12V,24V, 1 Hz, IP65 | ks | 1 | 960,00 | 960,00 | 420,00 | 420,00 |

celkem bez DPH 14 416,00 4190,00

|  |
| --- |
| Rozvody |
| No, | Název položky | MJ | množstv | cena / MJ | celkem (Kč) | montáž / MJ | mont. celkem |
|  | Hnědý stíněný kabel PRAFIaGuard 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrE | m | 120 | 17,00 | 2 040,00 | 14,00 | 1 680,00 |
|  | Příprava kabelové trasy s funkční schopností při požáru minimálně 30min.(dle ČSN 73 08 | m | 20 | 12,00 | 240,00 | 10,00 | 200,00 |
|  | Kabel EPS J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 20 | 10,00 | 200,00 | 8,00 | 160,00 |
|  | Kabel zemni TCEPKPFLE 4x3x0,8 | m | 70 | 38,00 | 2 660,00 | 24,00 | 1 680,00 |
|  | Krabice s keramickou svorkovnicí IP 66 | ks | 1 | 650,00 | 650,00 | 240,00 | 240,00 |
|  | Kabelová zemní chránlčka Kopoflex 40 | m | 60 | 18,00 | 1 080,00 | 16,00 | 960,00 |
|  | Trubka/ lišta pevná | m | 10 | 15,00 | 150,00 | 18,00 | 180,00 |
|  | Výkop kabelové trasy, pískování, zához, terénní úpravy | m | 30 | 80,00 | 2 400,00 | 270,00 | 8 100,00 |
|  | Protlak pod místní komunikací do 5m | ks | 1 | - 2 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  | Příchytka dleZP-27/200 | ks | 30 | 14,00 | 420,00 | 12,00 | 360,00 |
|  | Drobný materiál | set | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

Rozvody celkem 16 840,00 25 560,00

Dodávka celkem Z' 256,00

Montáž celkem 29 75C,0O

Mim ostav, doprava 3,6% z dodávky v i 125,22

Přirážka na přesun dodávek 1% ■:-■■■ ;v 610,06

PPV 6% 3 660,36

GZS 3,6% 2 196,22'

Dokumentace skutečného provedení 2 000,00

Zaměření tras 1 000,00

SW 1 500,00

Revize, funkční zkouška 1 000,00

Zaškolení obsluhy 200,00

Celková cena bez DPH 74 297,85 \