|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky | | Číselné zatřídění | Popis položky | Výměra | Měrná jednotka | Jedn. cena v Kč | Celková cena v Kč |
|
|  | |  |  |  |  | **celkem** | **1 941 451,-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Zemní práce** |  |  |  |  |
|  | 1 | 131201111R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, | 5,12 | m3 | 790,- | 4 045,- |
|  | 2 | 131201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | 5,12 | m3 | 92,- | 471,- |
|  | 3 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | 5,12 | m3 | 292,- | 1 495,- |
|  | 4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | 5,12 | m3 | 442,- | 2 263,- |
|  | 5 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | 5,12 | m3 | 546,- | 2 796,- |
|  | 6 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | 15,65 | m3 | 1 332,- | 20 846,- |
|  | 7 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | 95,80 | m2 | 158,- | 15 136,- |
|  | 8 | 190100100RT6 | Poplatek za uložení výkopku na skládce | 2,65 | m3 | 289,- | 766,- |
|  |  |  | **Zemní práce** |  |  |  | **47 817,-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Základy** |  |  |  |  |
|  | 9 | 271531111RT6 | Polštář základu z betonového recyklátu | 0,25 | m3 | 1 534,- | 384,- |
|  | 10 | 275313711R00 | Beton základových patek prostý C 25/30 | 2,50 | m3 | 3 280,- | 8 200,- |
|  | 11 | 275351215RT1 | Bednění stěn základových patek - zřízení | 20,00 | m2 | 962,- | 19 240,- |
|  | 12 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | 20,00 | m2 | 168,- | 3 360,- |
|  |  |  | **Základy** |  |  |  | **31 184,-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Hrubé podlahové konstrukce** |  |  |  |  |
|  | 13 | 630151151RT6 | Hutněný podsyp ze štěrkodrti tl. 100mm | 5,15 | m3 | 2 285,- | 11 756,- |
|  |  |  | **Hrubé podlahové konstrukce** |  |  |  | **11 756,-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ostatní konstrukce a práce** |  |  |  |  |
|  | 14 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | 51,45 | m2 | 112,- | 5 762,- |
|  | 15 | 952901111RT6 | Úklid po skončení prací | 51,45 | m2 | 101,- | 5 196,- |
|  | 16 | 956152160RT6 | Ochrana stávajících konstrukcí geotextilií | 90,00 | m2 | 68,- | 6 120,- |
|  | 17 | 565214848RT6 | Provedení zámkové dlažby vč. podladních vrstev | 55,00 | m2 | 1 452,- | 79 860,- |
|  | 18 | 874514899RT6 | Oprava zdiva vč. omítky | 50,82 | m2 | 526,- | 26 729,- |
|  | 19 | 874514900RT6 | Dodávka a montáž ochranné sítě | 67,79 | m2 | 319,- | 21 623,- |
|  | 20 | 568487152RT6 | Dodávka a položení gumového litého povrchu | 394,40 | m2 | 2 197,- | 866 497,- |
|  | 21 | 999281105R01 | Přesun hmot do výšky 6m | 10,65 | t | 1 700,- | 18 105,- |
|  |  |  | **Ostatní konstrukce a práce** |  |  |  | **1 029 893,-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Bourání konstrukcí** |  |  |  |  |
|  | 22 | 968541414RT6 | Demontáž zámkové dlažby do suti | 394,40 | m2 | 178,- | 70 203,- |
|  | 23 | 767451415RT6 | Demontáž ocel. konstrukcí | 1,00 | kpl | 4 500,- | 4 500,- |
|  | 24 | 9790110001RT3 | Drobné nespecifikované bourací a vyklízecí práce | 30,00 | hod | 280,- | 8 400,- |
|  | 25 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku | 15,78 | t | 472,- | 7 446,- |
|  | 26 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 220,86 | t | 26,- | 5 742,- |
|  | 27 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 15,78 | t | 1 460,- | 23 033,- |
|  | 28 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | 15,78 | t | 1 235,- | 19 483,- |
|  |  |  | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **138 808,-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Konstrukce klempířské** |  |  |  |  |
|  | 29 | 764901100RT6 | Střešní krytina plech TiZn | 50,40 | m2 | 961,- | 48 434,- |
|  | 31 | 764902150RT6 | Dodávka a montáž štítového lemování | 30,60 | m | 685,- | 20 961,- |
|  | 32 | 764902240RT6 | Dodávka a montáž okapu | 10,50 | m | 835,- | 8 768,- |
|  | 33 | 764902350RT6 | Dodávka a montáž svodu | 2,65 | m | 736,- | 1 950,- |
|  |  |  | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **80 113,-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Truhlářské konstrukce** |  |  |  |  |
|  | 34 | 766100100RT6 | Montáž dřevěného altánu vč. podlahy | 1,00 | kpl | 148 500,- | 148 500,- |
|  | 353 | H561120110 | Hranoly, fošny, materiál KVH | 1,00 | kpl | 153 600,- | 153 600,- |
|  |  |  | **Truhlářské konstrukce** |  |  |  | **302 100,-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Kovové doplňkové konstrukce** |  |  |  |  |
|  | 36 | 767100003RT6 | Dodávka a montáž pomocných ocelových prvků | 95,00 | kg | 235,- | 22 325,- |
|  | 37 | 767215500RT6 | Ocel. konstrukce pro uzavření dvorku | 1,00 | kpl | 63 830,- | 63 830,- |
|  | 38 | 767215501RT6 | D + M mříže do okna | 2,00 | kus | 15 600,- | 31 200,- |
|  |  |  | **Kovové doplňkové konstrukce** |  |  |  | **117 355,-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Nátěry** |  |  |  |  |
|  | 39 | 783125410RT6 | Nátěr dřevěných konstrukcí | 168,50 | m2 | 287,- | 48 360,- |
|  |  |  | **Nátěry** |  |  |  | **48 360,-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Interiér** |  |  |  |  |
|  | 40 | 999100099RT6 | stůl na stolní tenis | 2,00 | kus | 28 900,- | 57 800,- |
|  | 41 | 999100200RT6 | basketbalový koš a pevně přivařenou síťkou | 1,00 | kus | 4 780,- | 4 780,- |
|  | 42 | 999100300RT6 | venkovní lavička bez opěradla (např. MMCITÉ – VERA LV110b) | 6,00 | kus | 1 420,- | 8 520,- |
|  | 43 | 999100400RT6 | venkovní stůl (např. MMCITÉ – VERA LVB920) | 3,00 | kus | 2 865,- | 8 595,- |
|  | 44 | 999110500RT6 | venkovní lavička s opěradlem (např. MMCITÉ – VERA LV150b) | 4,00 | kus | 3 640,- | 14 560,- |
|  | 45 | 999110600RT6 | mobilní tabule na fixy | 1,00 | kus | 8 460,- | 8 460,- |
|  | 46 | 999110700RT6 | skládací stůl | 11,00 | kus | 2 850,- | 31 350,- |
|  |  |  | **Interiér** |  |  |  | **134 065,-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **TZB** |  |  |  |  |
|  | 47 |  | Elektroinstalace - samostatný rozpočet | 1,00 | kpl | 49 882,- | 49 882,- |
|  |  |  | **TZB** |  |  |  | **49 882,-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ostatní dodavatelem specifikované položky** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Nedílnou součástí rozpočtu je projektová dokumentace** |  |  |  |  |
|  |  |  | **Pokud není uvedeno jinak jsou konstrukce dodávány jako kompletní vč. povrchové úpravy** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |