Dětský domov se školou, SVP a ZŠ

Čáslavská 624

537 01 Chrudim

tel. +420 466 251 791, 739 455 089

E-mail: lenka.kabelova@dds-chrudim.cz

REC. ing. spol.s r.o.

Pod Výrovem 1061

549 01 Nové Město nad Metují

tel/fax. 491 426 911, 491 421 683

e-mail: recing@recing.cz

http:// www.recing.cz

V Novém Městě nad Metují, dne  23.10.2017

## Věc: cenová nabídka na opravu a čerpání ČOV VLO Přestavlky

Vážení,

na základě naší  prohlídky ze dne 19.10.2017 na Vaší ČOV VLO PŘESTAVLKY Vám tímto zasílám cenovou nabídku na všeobecnou kontrolu a výměnu provzdušňovacího systému na ČOV dle níže uvedené specifikace.

Při servisní prohlídce bylo zjištěno, že na ČOV je poškozený aerační systém. Vzhledem k těmto okolnostem je nutné opravit aerační systém, aby funkčnost celé ČOV byla v pořádku a odpadní voda byla vypouštěna vyčištěná dle požadavků Životního referátu.

Materiál – oprava provzdušnění – 26.470,- Kč bez DPH

- 20 m aerační membrána

- 20 m nosná trubka děrovaná

- 6 ks nerez spona

- kotvící a spojovací materiál

- pomocný materiál (silikon, tmely, pěny atd.)

- nový kal na naočkování ČOV

Materiál – výměna ovládacích kohoutů – 1.470,- Kč bez DPH

- 6 ks ovládací kulový kohout pákový ¾“

- VÝMĚNA AERACE, OVLÁDACÍCH KOHOUTŮ A VŠEOBECNÁ KONTROLA –  provede REC.ing.:

- Materiál AERACE – 26.470,- Kč bez DPH (pevná cena – viz.  rozepsaný materiál)

- Materiál OVLÁDACÍ KOHOUTY – 1.470,- Kč bez DPH (pevná cena – viz.  rozepsaný materiál)

- Všeobecná kontrola a seřízení ČOV + zaškolení obsluhy – 1.000,- Kč bez DPH

- Montáž – 8.100,- Kč bez DPH (odhad – 6h x 3 pracovník x 450,- Kč/h)

- Doprava – 1.800,- Kč bez DPH (pevná cena – 120 km x 15,- Kč/km)

- Čas strávený na cestě – 600,- Kč bez DPH ( 3 h x 200,- Kč/h)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM – 39.440,- Kč bez DPH

* Pokud budou poškozeny další komponenty budou tyto vyúčtovány samostatně na základě potvrzeného dodacího listu.

- ČERPÁNÍ – PONORNÁ ČERPADLA (před příjezdem tlakového vozu) – provede REC.ing:

- Práce – 4.050,- Kč bez DPH (odhad – 3 h x 3 pracovník x 450,- Kč/h)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM – 4.050,- Kč bez DPH

- ČERPÁNÍ – TLAKOVÝ VŮZ – zajistí REC.ing. a provede odborná firma:

- Čerpání – 12.800,- Kč bez DPH (odhad – 32 m3 á 400,- Kč/m3)

- Práce – 5.000,- Kč bez DPH (odhad – 4 h x 1.250,- Kč/h )

- Doprava – 7.200,- Kč bez DPH (odhad – 3x (otočka - objem vozu 10 m3) x 60 km x 40,- Kč/km)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM – 25.000,- Kč bez DPH

- SERVIS DMYCHADLA – zajistí RECing. a provede autorizovaná servisní firma:

- VÝMĚNA: olejová náplň – kontrola a výměna, filtr sání – kontrola a výměna,

- KONTROLA  A SEŘÍZENÍ: klínové řemeny, spojky, souosost převodů, zpětná klapka, rozběhový ventil, pojistný ventil, šroubové spoje, rotory, funkce soustrojí, tlak v systému, funkce manometrů

- Doprava

- Práce

- Čas strávený na cestě

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM – 9.470,- Kč bez DPH

* Pokud budou poškozeny další komponenty budou tyto vyúčtovány samostatně na základě potvrzeného dodacího listu.

** V případě kdy je dmychadlo neopravitelné, nabídneme alternativu tohoto dmychadla.

CELKOVÁ CENA CELKEM (položky č. 1-4)…………..    77.960,- Kč bez DPH

Přípravné práce, které zajistí provozovatel nebo majitel ČOV – Přívod proudu 230 V, místo pro složení materiálu, likvidace starého provzdušnění a provoz ČOV po dobu výměny. Před započetím a po dobu prací musí být celá nitrifikace prázdná. Tyto práce nejsou zahrnuty do cenové nabídky.

Platnost nabídky do 30.11.2017, termín  dodání do 3-4 týdny od objednání.

### S přátelským pozdravem a případné dotazy rád zodpovím.

……………………….………….

za REC.ing. spol. s r.o.

Martin Krpálek

Mobil: 733 559 638