Příloha č. 4 

Technická specifikace

k veřejné zakázce
Nákup kancelářského nábytku pro Magistrát města Pardubic – 

rámcová smlouva na období 2 let
Stoly

Pracovní stoly mají vždy kovovou podnož, nohy ve tvaru „C“ spojené kabelovou vanou pro uložení a vedení el. kabelů. Vana pro uložení kabelů musí být umístěna tak, aby bylo možné zasunout pod stůl kontejner v celé jeho hloubce. Boky noh mají vyjímatelné krytky, pod kterými mohou být vedeny kabely. Podnož je opatřena stavěcími šrouby. Podnože a nohy šedé, odstínu RAL 000 80 00. Pracovní desky stolů budou vyrobeny z kvalitní oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 25 mm a opatřeny 2 mm ABS hranou. Barva šedá –  odstínu RAL 000 80 00. Pracovní stoly budou při montáži opatřeny průchodkou pro kabely a zakryty plastovou krytkou.    Součástí stolu bude výsuv pro klávesnici z laminované dřevotřísky o rozměrech 70x40cm a krycí panel výšky 50 cm ve stejné barvě jako pracovní deska.
Jednací stoly budou mít 4 kulaté kovové šroubovací nohy opatřené stavěcími šrouby. Desky jednacích stolů budou stejných vlastností, jako je uvedeno u pracovního stolu. 
Kontejner (pod pracovní stůl)
Korpus bude vyroben z kvalitní oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce minimálně 18-19 mm. Horní díl korpusu bude vyroben z desky o tl. minimálně 25 mm. Barva šedá, odstínu RAL 000 80 00.
Design bude korespondovat se stoly. Horní díl korpusu a čela zásuvek budou opatřeny ABS hranou o síle 2 mm. Kontejnery budou vybaveny 3 stejnými zásuvkami z kovu a čtvrtá horní zásuvka bude tzv. tužkovnice - ta může být z plastu. Kontejner bude vybaven centrálním zamykáním, které zároveň zaručí, že při otevření jedné zásuvky se ostatní zásuvky automaticky zablokují. Zámky i kování budou značkové kvality (jako např. Hettich - název výrobku slouží pouze pro potřebu definice standardu kvality, zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení). Kontejnery budou osazeny 4 ks koleček. 
Skříně a skříňky, pulty
Budou vyrobeny z kvalitní dřevotřískové desky potažené oboustranně melaminovou fólií. Tloušťka minimálně  18-19 mm. Design bude korespondovat se stoly a stolovými nástavbami.  Barva šedá – viz kontejnery. Veškeré viditelné hrany dvířek budou opatřeny ABS hranou o síle 2 mm. Všechny skříně i skříňky budou osazeny značkovým kováním a zámkem (jako např. Hettich - název výrobku slouží pouze pro potřebu definice standartu kvality, zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení), dále pak budou vybaveny aretovacími šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy (budou bez soklu). Záda skříní a skříněk budou pohledová, osazená v drážce o tloušťce desky 8-10  mm. Veškeré skříně a skříňky budou vybaveny zámkem.
Police a stolové nástavby

Budou vyrobeny z kvalitní dřevotřískové desky potažené  oboustranně melaminovou fólií minimálně 18-19 mm tlusté, barva šedá – viz kontejnery. Design bude korespondovat se stoly. Vrchní desky stolové nástavby budou opatřeny ABS hranou  o síle 2 mm.

Pracovní židle

Synchronní mechanika, výškově nastavitelné područky s kovovým držákem, sedák a opěrák z plastové skořepiny s výměnným čalouněným polštářem, pětiramenný kovový kříž s kolečky pro tvrdý povrch. Barva područek i kříže černá. Látka na čalounění střední vyšší kvality, předložit barevný vzorník s nejméně 5 barvami.   
Jednací židle – konferenční, s područkami a pojezdovými kolečky pro snadnou manipulaci
Stabilní svařovaná konstrukce opatřená šedou práškovou barvou, čalouněný sedák i opěrák, plastový kryt zad opěráku, čalounění kvalitní otěruvzdornou látkou. Možnost  demontáže područek a pojezdových koleček. Předložit barevný vzorník s minimálně 5 barvami. Nosnost minimálně 130 kg. Záruka 5 let, garantovaný servis 10 let. 

Věšáková stěna

Stěna bude vyrobena z kvalitní oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 25 mm a opatřena2 mm ABS hranou. Barva šedá –  odstínu RAL 000 80 00. Design bude korespondovat se stoly,  stolovými nástavbami a skříněmi. Na stěnu bude osazeno 5 ks kovových věšáků umístěných dle  konkrétního požadavku objednatele,  popřípadě bude vybaveno zrcadlem  se zabroušenými hranami požadovaných rozměrů. Na zadní straně bude  závěsný systém pro instalaci na stěnu.

Stránka 1 z 2

