**Rozpočet - cenová nabídka**

**Oprava sociálního zařízení v suterénu budovy 1. LF UK, Albertov 7, Praha 2**

1. Odvětrávací otvor pod schodištěm - jádrové vrtání Ø 120, tl. zdi 700 3900,- - vložka pro ventilátor vč. zazdění 580,- - doprava 500,- - přípomoc + úklidové práce 6HR á 200 1200,-
2. Ventilátory - 1ks vrchní 790, mřížka 180, časový spínač 150, celkem 1120,- - 1ks rourový 950, mřížka 180, zpětná klapka 160, celkem 1290,- - doprava 500,-
3. Elektro práce vč. materiálu - el. přívod pro vrchní ventilátor do samostat. zásuvky 1100,- - el. přívod zásuvku vč. lištování 10,5bm jištění , zásuvka 3950,- - zapojení ventilátoru 400,- - doprava pro elektro 2x500 1000,-
4. ZTI vč. mat. - přívod vody pro WC (suterén) 2900,- - odpad z WC (suterén) 2600,- - výměna roháčkového ventilu 1430,- - doprava pro ZTI 2x600 1200,-
5. Zednické opravy, obklady doplnění suterénu - otlučení vlhkých omítek 7m2 á 190 1330,- - sanační omítka třívrstvá 7m2 á 1250 8750,- - zazdívání po el. instalacích a ZTI 5HR á 250 + mat. 760 2010,- - obklady doplnění 8m2 á 1120 8960,- - doprava pro staveb. práci 500+ 1200 1700,- - suť + odpady vynášení do kontejneru 5HR á 200 1000,- - úklidové práce průběžné 8HR á 200 1600,-
6. Mřížky do dveří provětrávací mat. 2 x 360, práce 4HR á 250, celkem 1720,-
7. Podlaha (prostý beton) – nátěry; 4,6m2  - penetrace dvojnásobná 2 x 4,6 á 70 644,- - nátěr Hydroban forte dvojnásobný 2 x 4,6 á 210 1932,-
8. Malířské a lakýrnické práce - malba paropropustná dvojnásobná 2 x 38m2 á 32 2432,- - nátěry těles ÚT (2ks) a trubek vč. vody a odpadu práce 4HR á 250 + mat. 630 1630,-
9. Zákryt dveří v pracovně 2.NP SOK 2,3m2 á 430 989,-
10. Doprava pro malby, nátěry a zákryt 2 x 500 1000,-
11. Oprava osvětlení - nákup zářivkových trubic 15ks a startérů 13ks 970,- - doprava 500,- - práce – náhrada vadných dílů 2,5HR á 250 625,-

Cena celkem bez DPH 61462,-Kč DPH 21% 12907,-Kč Cena vč. DPH 74369,-Kč

V Praze dne 28/12/2017 xxxx PENTA TRADE s.r.o. 25207 Štěchovice218