Příloha č. 1 změnového listu č. 30

**Zdůvodnění předkládané změny**

text zdůvodnění:

**V soupisu prací zadávací projektové dokumentace byl nesoulad** **s výkresovou částí zadávací projektové dokumentace,** v rozsahu vykázání kabeláže ke stožárům areálového osvětlení, kabeláže k vjezdovým závorám a mechanických chrániček této kabeláže pod zpevněnými plochami.

Dle skutečností výkresové části jsou opraveny výměry odpovídajících položek dodávky a montáže uvedených rozvodů elektro a uvedených stavebních prací.

Změna rozsahu kabeláže se netýká technického řešení PD, technickou dokumentaci k rozsahu kabelových chrániček zpracoval zhotovitel stavby.

investiční oddělení UHK