Příloha č. 1 změnového listu č. 76

**Zdůvodnění předkládané změny**

text zdůvodnění:

**V zadávací projektové dokumentaci byl dílčí vnitřní rozpor v soupise prací pododdílu D.1.1.03 – Podhledy.** Byly chybně současně vykázány vnitřní omítky stropů a podvěšené konstrukce lehkých podhledů (sádrokarton a minerální podhled kazetový).

Dle skutečnosti na stavbě byl proveden odpočet cca 7.441 m2 vnitřních vápenocementových štukových dvouvrstvých omítek stropů ze zadání stavby.

Technické řešení PD je beze změny.

investiční oddělení UHK