Příloha č. 1 změnového listu č. 41 (41g, 41h)

**Zdůvodnění předkládané změny**

text zdůvodnění:

**g) V projektové dokumentaci akce byl dílčí rozpor mezi zadávací PD stavby a zadávací PD samostatné dodávky interiéru – mobiliáře**, pro místnost C1.038. V PD stavby chyběly zásuvky EI silnoproudu pro kuchyňskou linku.

**Byla provedeno doplnění** 4 KS zásuvek a příslušných rozvodů.

Zpracovatelem nového technického řešení je zhotovitel stavby.

**h) Z důvodu aktuálního požadavku budoucích uživatelů – Katedry technických předmětů**, pro místnost C4. 084, je dopřesněn původní požadavek na specifikaci a četnost zásuvek EI silnoproudu nutných pro výuku v této specializované učebně.

**Byla provedeno doplnění** 5-ti KS panelových zásuvek 32A a 5-ti KS panelových zásuvek 16A, vše vč. posílení přívodu od hlavního rozvaděče RH.1.1. v 1.NP a vč. úprav rozvaděčů RH.1.1. a RP.4.3.

Zpracovatelem nového technického řešení je zhotovitel stavby.

investiční oddělení UHK