Příloha č. 1 změnového listu č. 43 (43f, 43g)

Zdůvodnění předkládané změny

text zdůvodnění:

f) Vzhledem ke zjištění z kontrolní prohlídky stavby o nedořešeném zabezpečení okenních výplní u posledních stupňů hlediště místností C2.011 a C3.063 proti možnému pádu osob, bylo nutno původní řešení doplnit.

Doplnění původního řešení spočívá v doplnění zábradlí z nerezové tyče.

Zpracovatelem nového technického řešení je projektant akce.

g) Vzhledem ke zjištění z kontrolní prohlídky stavby o nedořešeném servisním přístupu do uzavřených instalačních prostor s VZT jednotkami fan-coilů, u místností C2.004, bylo nutno původní řešení doplnit.

Doplnění původního řešení spočívá v doplnění servisních otvorů s protipožárními uzávěry.

Zpracovatelem nového technického řešení je projektant akce.

investiční oddělení UHK